1 PRIEDAS

ODONTOLOGINIŲ GRĄŽTŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalys | Pirkimo objekto pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis 24 mėn. | Siūlomos prekės komercinis pavadinimas ir gamintojas | Vnt. įkainis, Eur (be PVM) | Vnt. įkainis, Eur (su PVM) | Viso 24 mėn. kiekio kaina, Eur (be PVM) (4x6) | Viso 24 mėn. kiekio kaina, Eur (su PVM) (4x7) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Grąžtai deimantiniai turbininiai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Daugkartinio naudojimo. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, autoklavuojami. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais, žymimais ant kotelio. Atitinka ISO grąžtų žymėjimo standartą. Turi turėti CE žymėjimą. | vnt. | 1800 | Deimantiniai grąžtai, gamintojas NTI, pakuotėje po 5 vnt. | 1,65 | 2,00 | 2970,00 | 3600,00 |
| 1.2. | Prailginti, daugkartinio naudojimo. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, autoklavuojami. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais, žymimais ant kotelio. Atitinka ISO grąžtų žymėjimo standartą. Turi turėti CE žymėjimą. | vnt. | 1400 | Prailginti deimantiniai grąžtai, gamkintojas NTI, pakuotėje po 5 vnt. | 1,82 | 2,20 | 2548,00 | 3080,00 |
| 1.3. | Daugkartinio naudojimo. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, autoklavuojami. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio. Grąžto šiurkštumas nurodomas spalviniais kodais, žymimais ant kotelio: baltas – 10-20 µm, geltonas – 20-38 µm, raudonas – 38-64 µm, mėlynas – 64-126 µm, žalias – 107-151 µm, juodas – 152-181 µm. Atitinka ISO grąžtų žymėjimo standartą. Turi turėti CE žymėjimą. | vnt. | 700 | Deimantiniai grąžtai, gamintojas NTI, pakuotėje po 5 vnt. | 1,86 | 2,25 | 1302,00 | 1575,00 |
| Bendra 1 pirkimo dalies suma, Eur |  |  |  |  |  |  | 6820,00 | 8255,00 |
| 2. | Grąžtai kietmetalio turbininiai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Daugkartinio naudojimo. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, autoklavuojami. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Atitinka ISO grąžtų žymėjimo standartą. Turi turėti CE žymėjimą. | vnt. | 200 | Grąžtai kietmetalio, gamintojas NTI, pakuotėje po 5 vnt. | 2,07 | 2,50 | 414,00 | 500,00 |
| 2.2. | Daugkartinio naudojimo, prailginti. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, autoklavuojami. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo Atitinka ISO grąžtų žymėjimo standartą. Turi turėti CE žymėjimą. | vnt. | 200 | Grąžtai prailginti kietmetalio, gamintojas NTI, pakuotėje po 5 vnt. | 2,36 | 2,85 | 472,00 | 570,00 |
| Bendra 2 pirkimo dalies suma, Eur |  |  |  |  |  |  | 886,00 | 1070,00 |
| 3. | Grąžtai kietmetalio chirurginiai: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Daugkartinio naudojimo. Pagaminti iš nerūdijančio plieno, atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, autoklavuojami. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo. Atitinka ISO grąžtų žymėjimo standartą. Turi turėti CE žymėjimą. | vnt. | 40 | Kietmetalio grąžtai chirurgijai, gamintojas NTI, pakuotėje po 1 vnt. | 16,52 | 20,00 | 660,80 | 800,00 |
| Bendra 3 pirkimo dalies suma, Eur |  |  |  |  |  |  | 660,80 | 800,00 |
| 4. | Grąžtai vainikėlių nupjovimui: |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Turbininiai, pagaminti iš kietmetalio, daugkartinio naudojimo. Atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai, autoklavuojami. Darbinės dalies forma: “fisūra“, įvairaus ilgio ir dydžio. Atitinka ISO grąžtų žymėjimo standartą. Turi turėti CE žymėjimą. | vnt. | 300 | Grąžtai vainikėlių nupjovimui, gamintojas NTI, pakuotėje po 5 vnt. | 3,72 | 4,50 | 1116,00 | 1350,00 |
| Bendra 4 pirkimo dalies suma, Eur |  |  |  |  |  |  | 1116,00 | 1350,00 |

| 5. | Grąžtai endodontijai |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. | Specialios paskirties, darbinė deimantinė dalis su užapvalintu „rutuliuko“ formos galu, pjovimo paviršiaus ilgis – 10 mm, visas ilgis – 21 mm, skersm.1,1 mm; 1,5mm; 1,8mm, greitaeigis, dydžiai No 2,3 (Endo access arba lygiaverčiai), pakuotėje - po 1 vnt. | vnt. | 30 | Endo Acces, gamintojas Densplay, pakuotėje po 1 vnt. | 7,41 | 8,97 | 222,30 | 269,10 |
| Bendra 5 pirkimo dalies suma, Eur |  |  |  |  |  |  | 222,30 | 269,10 |

_________________________