## Pasiūlymas
SUTARTIES 1 PRIEDAS "PASIŪLYMAS IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
ĮVAIRIOS MEDICININĖS PRIEMONĖS
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-06-11
Nr.:
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB B.Braun Medical
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 111551739
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
19. DALIS | PRIEMONĖS INVAZINIAM KRAUJO SPAUDIMUI MATUOTI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalūs kiekiai | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
19. | Priemonės invaziniam kraujo spaudimui matuoti
19.1. | Rinkinys invaziniam kraujo spaudimui matuoti | 50 | vnt | 13.5 | 675 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija Combitrans k. Kodas pagal dydį
19.1.1. | Vienkartinis; rinkinio sudėtis: infuzinė sistema – 1 vnt.; praplovimo sistema – 1 vnt.; trijų krypčių kranelis – ≥2 vnt.; aukšto slėgio prailginimo linija 125 cm ± 5 cm – 1 vnt; aukšto slėgio prailginimo linija 20 cm ± 2 cm – 1 vnt. Pateikti ES atitikties deklaraciją. | [5 empty] | Vienkartinis; rinkinio sudėtis: infuzinė sistema – 1 vnt.; praplovimo sistema – 1 vnt.; trijų krypčių kranelis – 2 vnt.; aukšto slėgio prailginimo linija 125 cm – 1 vnt; aukšto slėgio prailginimo linija 20 cm – 1 vnt. Pateikta MDR sertifikatas
19.2. | Rinkinys arterijos punkcijai | 1500 | vnt | 7.5 | 11250 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija Arteriofix k. 5206363 ir 5206364
19.2.1. | Sterilus, skirtas invaziniam kraujo spaudimo matavimui; nerūdijančio plieno kaniulė arterijos punkcijai 20G ar 22G x 50-70 mm, luer-lock jungtimi; kreipiančioji viela, skirta arterinio kateterio įvedimui pagal Seldingerio metodiką, 0,025colio x 25-40 cm; arterinis kateteris antitrombogeninis, su tvirtinimo sparneliais, 80 mm ar 160 mm ilgio, luer lock jungtimi. Pateikti ES atitikties deklaraciją. | [5 empty] | Sterilus, skirtas invaziniam kraujo spaudimo matavimui; nerūdijančio plieno kaniulė arterijos punkcijai 20G ar 22G x 50-70 mm, luer-lock jungtimi; kreipiančioji viela, skirta arterinio kateterio įvedimui pagal Seldingerio metodiką, 0,025colio x 25-40 cm; arterinis kateteris antitrombogeninis, su tvirtinimo sparneliais, 80 mm ar 160 mm ilgio, luer lock jungtimi. Pateikti ES atitikties deklaraciją.
|  |  |  | Suma be PVM | 11925
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 596.25
|  |  |  | Suma su PVM | 12521.25
20. DALIS | INFUZINĖ SISTEMA SU TĖKMĖS KONTROLE
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalūs kiekiai | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
20. | Infuzinė sistema su tėkmės kontrole
20.1. | Infuzinė sistema su tėkmės kontrole | 400 | vnt. | 3.4 | 1360 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija. Dosifix ref. nr. 4037011
20.1.1. | Vamzdelis 160 ±10 cm ilgio, permatomas, lankstus, pagamintas be DEPH, aštria plastikine ventiliuojama smaigtimi, vidutinio dydžio permatoma lašų kamera su filtru, tėkmės greičio reguliatoriumi, rankiniu būdu galima reguliuoti tėkmės greitį intervale nuo ne daugiau kaip 20 ml/h iki ne mažiau kaip 200 ml/h, Luer Lock jungtimi; kiekviena sistema supakuota individualiame įpakavime, sterili, nepirogeniška. Pateikti ES atitikties deklaraciją. | [5 empty] | Vamzdelis 250 cm ilgio (manome, kad šis ilgis turi atitikti PO reikalavimus, kadangi yra geresnis parametras nei PO prašomas) , permatomas, lankstus, pagamintas be DEPH, aštria plastikine ventiliuojama smaigtimi, vidutinio dydžio permatoma lašų kamera su filtru, tėkmės greičio reguliatoriumi, rankiniu būdu galima reguliuoti tėkmės greitį intervale nuo 20 ml/h iki 300 ml/h, Luer Lock jungtimi; kiekviena sistema supakuota individualiame įpakavime, sterili, nepirogeniška. Pateiktas MDR sertifikatas.
|  |  |  | Suma be PVM | 1360
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 68
|  |  |  | Suma su PVM | 1428
26. DALIS | RINKINYS ARTERIJOS KATETERIZACIJAI SELDINGERIO METODU
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalūs kiekiai | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
26. | Rinkinys arterijos kateterizacijai Seldingerio metodu
26.1. | Rinkinys arterijos kateterizacijai Seldingerio metodu | 1000 | vnt. | 7.5 | 7500 | B.Braun Melsungen AG, Vokietija Arteriofix k. 5206363 ir 5206364
26.1.1. | Sterilus, individualiame įpakavime, kateteris pagamintas iš poliuretano ar fluorinto etilen-propileno ar lygiavertės medžiagos, matmenys: 20G ar 22G x75±5 mm, su apsauginiu vožtuvu, su Luer Lock jungtimi ir tvirtinimo sparneliais, kurių pagalba kateterį galima pritvirtinti prie odos; įvedimo kaniulę ir kreipiančioji viela pagaminta iš medicininio plieno ar lygiavertės medžiagos. | [5 empty] | Sterilus, individualiame įpakavime, kateteris pagamintas iš poliuretano ar fluorinto etilen-propileno medžiagos, matmenys: 20G ar 22G x80 mm, su apsauginiu vožtuvu, su Luer Lock jungtimi ir tvirtinimo sparneliais, kurių pagalba kateterį galima pritvirtinti prie odos; įvedimo kaniulę ir kreipiančioji viela pagaminta iš medicininio plieno.
|  |  |  | Suma be PVM | 7500
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 375
|  |  |  | Suma su PVM | 7875
40. DALIS | 4-5 KANALŲ 8-9,5 FR CENTRINĖS VENOS KATETERIZACIJOS RINKINYS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Maksimalūs kiekiai | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, REF kodas | Gamintojo techninės charakteristikos ir atitikimo techniniams reikalavimams patvirtinimas su nuoroda į kartu su pasiūlymu pateikto dokumento puslapį. Pildo tiekėjas↓
40. | 4-5 kanalų 8-9,5 Fr centrinės venos kateterizacijos rinkinys
40.1. | 4-5 kanalų 8-9,5 Fr centrinės venos kateterizacijos rinkinys | 50 | vnt. | 45 | 2250 | B.Braun Melsungen AG, vokietija. Certofix Quinto k. 4167783
40.1.1. | Punkcinė adata 50-70 mm; 50-70 cm ilgio atspari persilenkimui styga pagaminta iš metalo; dilatatorius; 4 ar 5 kanalų , 15-30 cm ilgio atraumatiniu galiuku rentgeno kontrastinis kateteris iš poliuretano arba lygiavertės medžiagos, su ilgio atžymomis kas 5 cm ar dažniau; 5-6 ml švirkštas; slankiojantys tvirtinimo sparneliai; spaustukai; skalpelis | [5 empty] | Punkcinė adata 70 mm; 70 cm ilgio atspari persilenkimui styga pagaminta iš metalo; dilatatorius; 4 kanalų , 30 cm ilgio atraumatiniu galiuku rentgeno kontrastinis kateteris iš poliuretano medžiagos, su ilgio atžymomis kas 5 cm; 5 ml švirkštas; slankiojantys tvirtinimo sparneliai; spaustukai; skalpelis
|  |  |  | Suma be PVM | 2250
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 112.5
|  |  |  | Suma su PVM | 2362.5

## Subtiekėjai ir priedai (hidden)
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
RŠL-4189 2025-05-12 16:36:26