TSD-599, VPP-414

**Ultragarso zondo techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Parametrai (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. 1. | Ultragarso zondas | 1. Siūlomas ultragarso zondas techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ellex Medical“ ultragarso aparatu „EyeCubed“ (gamyklinis nr. V400-11313; inv. nr. 13716817).  2. B-skenavimo (B-scan) zondas, dažnis 10 MHz.  (*Firmos „Ellex Medical“ kodas 3600221 arba lygiavertis*) | 1. Siūlomas ultragarso zondas techniškai suderinamas su LSMUL Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Ellex Medical“ ultragarso aparatu „EyeCubed“ (gamyklinis serijinis nr. V400-11313; inv. nr. 13716817).  2. B-skenavimo (B-scan) zondas, dažnis 10 MHz.  Žr. failas **EyeCubed\_OM\_8448026EN\_10.pdf**  **118 psl.** |
| 1. 2. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 12 mėnesių. | 12 mėn. |
| 1. 3. | Prekės pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas | Prekės pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą (būtinas pasiūlymą teikiančios įmonės atitinkamas patvirtinimas). | Fox Vision UAB patvirtina:  prekės pristatymo, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) ir vartotojų apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 1. 4. | Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |

**Papildomi reikalavimai:**

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
2. Lentelėje nurodytas firmos pavadinimas ir kataloginis numeris (kodas) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamos prekės technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma nurodyto gamintojo konkrečiu katalogo numeriu įvardinta prekė arba jai lygiavertis, atitinkantis lentelėje pateiktus reikalavimus, kitos firmos gaminys.