## Lapas1
Techninės specifikacijos 1 priedas
Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos Pietų Lietuvos regione (II pirkimo objekto dalis)
Preliminarūs perkamų paslaugų kiekiai ir siūlomi įkainiai 3 metų laikotarpiui
Eil. Nr. | Kodas | Paslaugų pavadinimai | Mato vientas | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis, Eur (be PVM) (pildo tiekėjas) | Bendra preliminaraus kiekio kaina Eur (be PVM)
Skyrius Demontavimo darbai
iki 6 metrų ilgio atramos
1 |  | Esamų kabelių atjungimas nuo apšvietimo atramų | vnt. | 16 | 50 | 800
2 |  | Pamato demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 16 | 115 | 1840
3 |  | Šviestuvo atramos demontavimas | vnt. | 16 | 115 | 1840
4 |  | Gembės demontavimas | vnt. | 16 | 75 | 1200
5 |  | Šviestuvo demontavimas | vnt. | 16 | 75 | 1200
6 |  | Kabelio išvėrimas iš atramos | vnt. | 16 | 45 | 720
7 |  | Papildomos įrangos esančios ant atramos demontavimas | vnt. | 16 | 5 | 80
virš 6 metrų ilgio atramos
8 |  | Esamų kabelių atjungimas nuo apšvietimo atramų | vnt. | 24 | 50 | 1200
9 |  | Pamato demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 24 | 115 | 2760
10 |  | Šviestuvo atramos demontavimas | vnt. | 24 | 115 | 2760
11 |  | Gembės demontavimas | vnt. | 24 | 75 | 1800
12 |  | Šviestuvo demontavimas | vnt. | 24 | 75 | 1800
13 |  | Kabelio išvėrimas iš atramos | vnt. | 24 | 45 | 1080
14 |  | Papildomos įrangos esančios ant atramos demontavimas | vnt. | 24 | 5 | 120
Bendri demontavimo darbai
15 |  | Mechanizuotas grunto kasimas | m3 | 32 | 12 | 384
16 |  | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 16 | 16 | 256
17 |  | SV gnybtų komplekto demontavimas | vnt. | 24 | 11 | 264
18 |  | Apskaitos/skirstymo spintos demontavimas | vnt. | 5 | 125 | 625
19 |  | Paskirstymo dėžutės demontavimas | vnt. | 8 | 55 | 440
20 |  | Gelžbetoninių atramų demontavimas | vnt. | 8 | 125 | 1000
21 |  | Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m3 | 16 | 125 | 2000
22 |  | Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m3 | 8 | 125 | 1000
23 |  | Trinkelių dangos ardymas | m2 | 32 | 3 | 96
Skyrus Montavimo darbai
iki 6 metrų ilgio atramos
24 |  | Atramos pamato atvežimas ir montavimas, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus | vnt. | 16 | 115 | 1840
25 |  | Šviestuvo atramos montavimas | vnt. | 16 | 500 | 8000
26 |  | Gembės montavimas | vnt. | 16 | 120 | 1920
27 |  | Šviestuvo montavimas | vnt. | 16 | 400 | 6400
28 |  | Kryptinio šviestuvo montavimas | vnt. | 8 | 500 | 4000
29 |  | Mirksinčio pėsčiųjų perėjos indikatoriaus montavimas | vnt. | 8 | 145 | 1160
30 |  | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas (be medžiagų) | vnt. | 16 | 55 | 880
nuo 6 metrų ilgio atramos
31 |  | Atramos pamato atvežimas ir montavimas, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus | vnt. | 24 | 115 | 2760
32 |  | Šviestuvo atramos montavimas | vnt. | 24 | 600 | 14400
33 |  | Viengubos gembės montavimas | vnt. | 11 | 120 | 1320
34 |  | Dvigubos gembės montavimas | vnt. | 13 | 170 | 2210
35 |  | Šviestuvo montavimas | vnt. | 16 | 400 | 6400
36 |  | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas (be medžiagų) | vnt. | 24 | 145 | 3480
Bendri montavimo darbai
37 |  | Jungiamosios movos montavimas 4 gyslų | vnt. | 32 | 50 | 1600
38 |  | Jungiamosios movos montavimas 5 gyslų | vnt. | 32 | 50 | 1600
39 |  | Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas ir dedant kabelio intarpą. 4 gyslos. | vnt. | 16 | 50 | 800
40 |  | Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas ir dedant kabelio intarpą. 5 gyslos. | vnt. | 30 | 45 | 1350
41 |  | Galinės movos montavimas. 4 gyslos | vnt. | 32 | 35 | 1120
42 |  | Galinės movos montavimas. 5 gyslos | vnt. | 32 | 45 | 1440
43 |  | Šviestuvo atramos dangtelio remontas | vnt. | 48 | 35 | 1680
44 |  | Pastatomos apskaitos/skirstymo spintos korpuso pakeitimas | vnt. | 7 | 250 | 1750
45 |  | Pakabinamos apskaitos/skirstymo spintos korpuso pakeitimas | vnt. | 7 | 250 | 1750
46 |  | Paskirstymo dėžutės montavimas | vnt. | 16 | 125 | 2000
47 |  | Kabelio remontas skirstymo skyde | vnt. | 16 | 35 | 560
48 |  | Vienfazio automatinio jungiklio montavimas ir prijungimas | vnt. | 32 | 23 | 736
49 |  | Trifazio automatinio jungiklio montavimas ir prijungimas | vnt. | 8 | 35 | 280
50 |  | Foto jutiklio ir relės montavimas ir pajungimas | vnt., | 11 | 22 | 242
51 |  | Astronominio laiko valdiklio montavimas ir prijungimas | vnt. | 16 | 125 | 2000
52 |  | Automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų montavimas ir prijungimas | vnt. | 8 | 45 | 360
53 |  | Vienfazio kontaktoriaus montavimas ir prijungimas | vnt. | 8 | 25 | 200
54 |  | Trifazio kontaktoriaus montavimas ir prijungimas | vnt. | 8 | 25 | 200
55 |  | Astronominio laiko valdiklio keitimas | vnt. | 16 | 35 | 560
56 |  | Foto jutiklio ir relės keitimas | vnt. | 16 | 45 | 720
57 |  | Vienfazio automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 80 | 24 | 1920
58 |  | Trifazio automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 48 | 27 | 1296
59 |  | Vienfazio kontaktoriaus keitimas | vnt. | 16 | 28 | 448
60 |  | Trifazio kontaktoriaus keitimas | vnt. | 8 | 24 | 192
61 |  | Viršįtampių ribotuvų montavimas ir pajungimas | vnt. | 8 | 75 | 600
62 |  | Viršįtampių ribotuvų keitimas | vnt. | 16 | 24 | 384
63 |  | Iki 50 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m. | 16 | 5 | 80
64 |  | Kabelio tiesimas iki 6 metrų aukščio atramose | m. | 32 | 3 | 96
65 |  | Kabelio tiesimas virš 6 metrų aukščio atramose | m. | 48 | 3 | 144
66 |  | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse | m. | 160 | 4 | 640
67 |  | Kontaktinio sujungimo montavimas atramoje ir kabelių gyslų prijungimas | vnt. | 80 | 21 | 1680
68 |  | SV gnybtų komplekto montavimas | vnt. | 96 | 24 | 2304
69 |  | Įžeminimo įrengimo darbai ≤10Ω (grunto atkasimas, įžeminimo elementų montavimas, užkasimas, sutankinimas, vejos atsodinimas) | vnt. | 32 | 29 | 928
70 |  | Įžeminimo įrengimo darbai ≤30Ω (grunto atkasimas, įžeminimo elementų montavimas, užkasimas, sutankinimas, vejos atsodinimas) | vnt. | 80 | 29 | 2320
71 |  | Lempų keitimas atramose naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas | vnt. | 32 | 75 | 2400
72 |  | Šviestuvo keitimas atramose iki 6 metrų aukščio | vnt. | 48 | 115 | 5520
73 |  | Šviestuvo keitimas atramose virš 6 metrų aukščio | vnt. | 89 | 115 | 10235
74 |  | Kryptinio šviestuvo keitimas | vnt. | 16 | 115 | 1840
75 |  | Pėsčiųjų perėjos mirksinčio indikatoriaus keitimas | vnt. | 16 | 115 | 1840
76 |  | Požeminės pėsčiųjų perėjos šviestuvo keitimas | vnt. | 35 | 115 | 4025
77 |  | Tunelio šviestuvo keitimas | vnt. | 35 | 115 | 4025
78 |  | Šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus atramose iki 6 metrų aukštyje | vnt. | 16 | 75 | 1200
79 |  | Šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus atramose virš 6 metrų aukštyje | vnt. | 48 | 75 | 3600
80 |  | Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdžio D 50 mm 1,5 m | vnt. | 32 | 12 | 384
81 |  | Kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, smėlio 15 cm sluoksnio įrengimas tranšėjoje prieš kabelio klojimą visu ilgiu, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas tranšėjoje, kabelio užpylimas gruntu be akmenuku sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | m | 48 | 7 | 336
82 |  | Kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | m. | 80 | 9 | 720
83 |  | Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį | m. | 160 | 2 | 320
84 |  | Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 30 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m. | 160 | 45 | 7200
85 |  | Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po pėsčiųjų takų betonine arba asfalto danga neardant tako dangos, kai tako plotis iki 3 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m. | 48 | 45 | 2160
86 |  | Asfalto dangos ir po asfalto danga esančių sluoksnių atkūrimas įrengiant asfalto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą | m3 | 16 | 145 | 2320
87 |  | Betono dangos ir po betono danga esančių sluoksnių atkūrimas įrengiant betono sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą | m3 | 8 | 125 | 1000
88 |  | Šaligatvio ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas | m2 | 48 | 75 | 3600
89 |  | Trinkelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas naudojant išimtas trinkeles į tokias pačias trinkeles vietoj sugadintų | m2 | 16 | 45 | 720
90 |  | TOPO nuotrauka | vnt. | 5 | 1500 | 7500
Skyrius Techninė priežiūra
91 |  | Darbo vietos apstatymas kelyje | val. | 320 | 8 | 2560
92 |  | Šviestuvo valdiklio patikra atramose iki 6 m | vnt. | 64 | 5 | 320
93 |  | Šviestuvo valdiklio patikra atramose virš 6 m | vnt. | 130 | 3 | 390
94 |  | Foto relės derinimas | vnt. | 24 | 5 | 120
95 |  | Astronominio laiko valdiklio derinimas | vnt. | 48 | 5 | 240
96 |  | Atvykimas į gedimo šalinimo/remonto vietą pagal užsakovo nurodymą (nepriklausomai nuo atstumo regione) | vnt. | 330 | 55 | 18150
97 |  | Šviestuvo įjungimas/išjungimas, įjungiant išjungtą apsaugos prietaisą | vnt. | 112 | 12 | 1344
98 |  | Atramos geometrinių parametrų atstatymas | vnt. | 64 | 5 | 320
99 |  | Gembės geometrinių parametrų atstatymas | vnt. | 24 | 5 | 120
100 |  | Gnybtyno atjungimas ir pajungimas atramoje gedimo paieškai | vnt. | 192 | 11 | 2112
101 |  | Kabelių izoliacijos varžos matavimas megometru (su visomis su tuo susijusiomis išlaidomis) | vnt. | 112 | 12 | 1344
102 |  | Sujungimo kontaktų varžos matavimas | vnt. | 112 | 12 | 1344
103 |  | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 112 | 12 | 1344
104 |  | Grandinės fazė - nulis varžos matavimai | vnt. | 80 | 12 | 960
105 |  | Nenumatytų elektrotechnikos darbų valandinis įkainis | val. | 130 | 200 | 26000
106 |  | Kabelinės linijos gedimo vietos nustatymas (mobilia laboratorija ar kitu būdu) | vnt. | 57 | 25 | 1425
[5 empty] | Suma | 233053
Gauta suma įrašoma į Pasiūlymo formą
Pastabos:
1. Įkainiai ir kainos įrašomi apvalinant dviem skaičiais po kablelio.
2. Negalima siūlyti įkainio su minuso ženklu. Taip pat negalima isūlyti įkainio lygaus 0,00 Eur be PVM.