## Lapas1
202-____-____ viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. ______/_________ 4 priedas
Prekių užsakymo lapas 2025 m. ______________ d. _______________ (sudarymo vieta) Prekes užsako: _________________________________________________________________ (LKT įstaiga, asmuo (vardas, pavardė) atsakingas už prekių užsakymą, jo kontaktai (tel., el. paštas)) Prekių tiekėjas: _______________________________________________________ (Tiekėjo pavadinimas, asmuo (vardas, pavardė) atsakingas už Sutarties vykdymą, jo kontaktai (tel., el. paštas)) Prekių pristatymo vieta: _________________________________________________________________ (prekių pristatymo adresas) Vadovaudamasis 20___ m. _________ __ d. _________________________viešojo pirkimo- ( sutarties pavadinimas) pardavimo sutartimi Nr. ___________/__________, Pirkėjas užsako šias prekes:
Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Reikalavimai prekei (išfasavimas, matmenys)** | Mato vnt. | Užsakomas kiekis | Kaina mato/Vnt Eur be PVM | Bendra suma Eur be PVM (5x6)
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7.
1. | Statybinės medžiagos ir panašūs gaminiai (1 pirkimo objekto dalis)
0
1.1 | Sausas betono mišinys grindims | Sausas betono mišinys grindims, kai betono storis nuo 30 iki 80 mm, maišais, pakuotė ne mažesnė kaip 25 kg. | kg |  |  | 0
1.2 | Greitai kietėjantis remontinis mišinys | Greitai kietėjantis remontinis mišinys, betono ir gelžbetonio konstrukcijų eksploatavimo defektų remontui maišais, pakuotė ne didesnė kaip 5 kg. | kg |  |  | 0
1.3 | Savaime išsilyginantis grindų mišinys | Savaime išsilyginantis grindų mišinys nuo 3 mm iki 15 mm storio, greitai kietėjantis, lipti galima po 5 valandų, naudojamas vidaus darbams maišais, skirtas grindų pagrindams lyginti, pakuotė ne mažesnė kaip 25 kg. | kg |  |  | 0
1.4 | Sausas mūro mišinys | Sausas mūro mišinys, skirtas keraminių, silikatinių plytų mūrui, vidaus ir lauko darbams maišais, pakuotė ne mažesnė kaip 25 kg. | kg |  |  | 0
1.5 | Sausas cemento- kalkių tinko mišinys | Sausas cemento- kalkių tinko mišinys. Vidaus ir lauko darbams, maišais, pakuotė ne mažesnė kaip 25 kg | kg |  |  | 0
1.6 | Sauso tinko mišinys | Gipsinis tinkas tinkamas naudoti ant visų įprastų vidaus pagrindų, visose įprastos oro drėgmės vidaus patalpose, įskaitant ir gyvenamojo būsto drėgnas patalpas, pakuotė ne mažesnė kaip 25 kg | kg |  |  | 0
1.7 | Cementas pakuotėse | Cementas CEM II/A-L/LL 42,5 N (arba lygiavertis), naudojamas įvairių statybinių mišinių gamybai, spalva pilka, pakuotė ne mažesnė kaip 25 kg. | kg |  |  | 0
1.8 | Glaistas plytelių tarpams | Neįgeriantis, elastingas, nešvarumams atsparus smulkus glaistas iki 8 mm siūlėms. Neutralių spalvų. Išfasavimas ne mažiau 2 kg | kg |  |  | 0
1.9 | Šaltas asfaltas | ne mažiau kaip po 20 kg. išfasavimo | kg. |  |  | 0
1.10 | Kalkės gesintos | Hidratinės, smulkiagrūdės. Tinkamos mūrijimo ir tinkavimo skiediniams gaminti, išfasavimas ne mažiau kaip 25 kg | kg. |  |  | 0
1.11 | Smėlis | Smėlis, skirtas betono ir statybinių skiedinių gamybai, frakcija 0 -2 mm, pakuotė ne mažesnė kaip 25 kg. | kg |  |  | 0
1.12 | Hidroizoliacija tepama | Hidroizoliacinė danga, skirta izoliuoti statybinius pagrindus(tinką, gipskartonį, OSB, cemento drožlių, klijuotos faneros plokštes, betoną ir įvairius gipsinius paviršius paruošti prieš klijuojant keramikines plyteles voniose, dušo kabinose, virtuvėse, balkonuose, terasose, baseinuose ir kt) nuo drėgmės. Vidaus ir išorės darbams, pakuotė ne didesnė nei1,2 ir ne mažesnė nei1,5 kg. | kg |  |  | 0
1.13 | Hidroizoliacinė juosta | Sandarinimo juosta 120 mm +/-20 mm pločio, su tinkleliu abiejose pusėse, (vidiniams / išoriniams kampams) bei sandūroms formuoti ir siūlėms užtaisyti, naudojama kartu su hidroizoliacinėmis medžiagomis. Naudojama vidaus darbams. | m |  |  | 0
1.14 | Elastinis hidroizoliacinis cementinis mišinys | Elastinis hidroizoliacinis cementinis mišinys, naudojamas sandarinti nuo vandens ir drėgmės, pakuotė ne mažesnė kaip 25 kg. | kg |  |  | 0
1.15 | Klijavimo-armavimo mišinys | Tinkamas putplasčio plokštėms tvirtinti bei apsauginiam armuotam sluoksniui suformuoti. Tinkamas naudoti mineralinių paviršių išlyginimui. Pakuotė ne mažesnė kaip 25 kg. | kg |  |  | 0
1.16 | Armavimo tinklas | Stiklo pluošto, naudojamas tinkui armuoti pastatų viduje ir išorėje, 160 g/m2, plotis 1,1 m ± 10 mm, ilgis 50 m ±5 cm | m |  |  | 0
1.17 | Gipso kartono (GKP) plokščių siūlių glaistas | Gipso kartono plokščių siūlių glaistas, skirtas glaistyti naudojant siūlių armavimo juostą, tipas sandarinamasis, apdailos darbams, pakuotė ne mažesnė kaip 10 kg. | kg |  |  | 0
1.18 | Akmens masės grindų plytelės | Dilumo klasė ne mažiau nei II klasės. Išmatavimai ne mažiau 300x300 mm, tamsiai pilkos spalvos, vienspalvės. | m² |  |  | 0
1.19 | Akmens masės grindų plytelės laiptams | Dilumo klasė ne mažiau nei II klasės. Išmatavimai ne mažiau 300x300 mm, tamsiai pilkos spalvos, vienspalvės. | m² |  |  | 0
1.20 | Glazūruotos plytelės sienoms | Glazūruotos keraminės plytelės matmenys: Išmatavimai ne mažiau 200 x 200 mm, kvadratinės, baltos su įvairiais atspalviais. | m² |  |  | 0
1.21 | Glazūruotos plytelės sienoms | Glazūruotos keraminės plytelės matmenys: Išmatavimai ne mažiau 300 x 200 mm, stačiakampės, baltos su įvairiais atspalviais. | m² |  |  | 0
1.22 | Kryželiai plastikiniai | Kryželiai plastikiniai plytelėms. Ne mažiau 2,5 mm ne daugiau 3 mm. Įpakavimas ne mažiau 200 vnt. | vnt. |  |  | 0
1.23 | Montažinės poliuretaninės putos | Montažinės poliuretaninės putos, tankis 20-30 kg/m3, atsparumas ugniai B3. | l |  |  | 0
1.24 | Montavimo putos | Montavimo putos, naudojamos su pistoletu, ne mažiau 750 ml. ±50 ml | l |  |  | 0
1.25 | Montavimo putų valiklis | Sustingusių poliuretano putų valiklis, skirtas sustingusioms putoms ant įrankių ir paviršių ištirpinti. Išfasavimas 400 ml +/- 100ml. | l |  |  | 0
1.26 | Gruntas betono kontaktas | Sukibimo padidinimui su mažai įgeriančiu pagrindu, prieš tinkuojant, tepant klijus, glazūrą. Išfasavimas ne mažiau 5 kg. | kg |  |  | 0
1.27 | Silikonas (įvairių spalvų). | Silikonas (įvairių spalvų). Rūgštinis silikoninis hermetikas stiklinimo ir statybų darbams virtuvėse, vonios kambariuose, sanitarinėse patalpose. Gerai limpantis prie keramikos, stiklo, medienos. Išfasavimas 310 ml (±30ml.) | l |  |  | 0
1.28 | Akrilas (baltas) | Akrilas (baltas) - įvairioms įtrūkusioms vietoms ir plyšiams sandarinti betono, tinko, paviršiuose sandarinant langų rėmus, palanges, slenksčius. Išfasavimas 310 ml (±30ml.) | l |  |  | 0
1.29 | Plastikinis glaistymo kampas su sintetiniu tinkleliu | Plastikinis glaistymo kampas su sintetiniu tinkleliu. Dydis ne mažiau 100 mm ×150 mm, ilgis – ne mažiau 2000 mm | vnt |  |  | 0
1.30 | Plastikinė dailylentė | Baltos spalvos, matmenys : storis 10 mm, plotis 100 mm, ilgis 2700+300 mm | m2 |  |  | 0
1.31 | Apdailos juostelė sienų plytelėms | Plastikinė išorinė, baltos spalvos, ne mažiau 2.5 m ilgio | vnt |  |  | 0
1.32 | Organinis stiklas | Skaidrus, storis 10 mm, plotis ne mažiau 1000±500 mm, ilgis ne mažiau 2000±500 mm | m2 |  |  | 0
1.33 | Laminuota grindų danga | Laminuota grindų danga, storis ne mažiau 6 mm , ąžuolo parketo imitacija, atsparumo klasė ne mažiau 31 | m2 |  |  | 0
1.34 | PVC grindų danga (linoleumas) | PVC grindų danga, dangos storis ne mažiau 3 mm, naudingo sluoksnio storis ne mažiau 0,4 mm. | m² |  |  | 0
1.35 | Grindjuostė polichlorvinilinė | Grindjuostė polichlorvinilinė, įvairių spalvų, ilgis ne mažiau 2,5 m. | m |  |  | 0
1.36 | Sujungimas grindjuostei, polichlorvinilinis | Sujungimas grindjuostei, polichlorvinilinis, turi tikti siūlomai grindjuostei 1.35 punkte | vnt. |  |  | 0
1.37 | Kampas vidinis grindjuostei, polichlorvinilinis | Kampas vidinis grindjuostei, polichlorvinilinis turi tikti siūlomai grindjuostei 1.35 punkte | vnt |  |  | 0
1.38 | Kampas išorinis grindjuostei, polichlorvinilinis | Kampas išorinis grindjuostei, polichlorvinilinis, turi tikti siūlomai grindjuostei 1.35 punkte | vnt |  |  | 0
1.39 | Antgalis grindjuostei, polichlorvinilinis | Antgalis grindjuostei, polichlorvinilinis, turi tikti siūlomai grindjuostei 1.35 punkte | vnt |  |  | 0
1.40 | Stogo danga – viršutinis sluoksnis | Stogo danga – viršutinis sluoksnis. Prilydoma elastomerinė – bituminė (ritininė) stogų danga rulonais, viršutinis sluoksnis ne mažiau 4 mm storio. | m2 |  |  | 0
1.41 | Gipso kartono plokštė (GKP) atspari drėgmei | Gipso kartono plokštė atspari drėgmei Plokštė atspari drėgmei, pelėsiui ir grybeliui, 12,5x1200x2600, | vnt. |  |  | 0
1.42 | Gipso kartono plokštė (GKP) | Gipso kartono plokštė Plokštės išmatavimai 12,5x1200x3000 | vnt. |  |  | 0
1.43 | Stiklo audinio (pluošto) juosta siūlių armavimui | Stiklo audinio (pluošto) tinklelis siūlių armavimui 50 mm ± 5 mm pločio, ritinio ilgis 25 m ±5 cm, vidaus darbams. | m |  |  | 0
1.44 | Stiklo audinio (pluošto) tinklelis siūlių armavimui | Stiklo audinio (pluošto) tinklelis siūlių armavimui ne mažiau 150 mm ± 5mm pločio, ritinio ilgis 25 m ± 5 cm, vidaus darbams | m |  |  | 0
1.45 | Perimetrinis GKP profilis UD28 tipo | Perimetrinis GKP profilis UD28 tipo Gipso kartono plokščių plokščių tvirtinimui, ilgis ne mažiau 3000 mm. | m |  |  | 0
1.46 | Lubinis (GKP) profilis, CD 60 tipo | Lubinis Gipso kartono plokščių plokščių profilis, CD 60tipo, ilgis ne mažiau 3000 mm | m |  |  | 0
1.47 | Horizontalus, pertvarų profilis, | Horizontalus pertvarų profilis UW 40 x75 mm, ilgis ne mažiau 3000 mm. | m |  |  | 0
1.48 | Vertikalus, pertvarų profilis | Vertikalus, pertvarų profilis CW 50 x 75 mm, ilgis ne mažiau 3000 mm. | m |  |  | 0
1.49 | Tvirtinimo elemtas CD-14, tvirtinimo laikiklis | Tvirtinimo elementas CD-14, 200 mm +/-50 mm., skirtas CD profilio tvirtinimui prie sienos ar lubų. | vnt. |  |  | 0
1.50 | Elementas CD-P, kryžminė jungtis CD profiliams | Elementas CD-P, kryžminė jungtis, skirtas CD profilių kryžminiam sujungimui viename lygyje. | vnt |  |  | 0
1.51 | Garso izoliacijos, amortizacijos juosta | Garso izoliacijos, amortizacijos juosta (plotis ne mažiau 30 mm) naudojama montuojant gipso kartono plokštes laikančius profilius. Juostos viena pusė lipni, kuri klijuojama prie perimetrinio profilio UD | m |  |  | 0
1.52 | Pakabinamų lubų komplektas | Pakabinamų lubų komplektas (konstrukcija ir užpildas) Spalva – balta. Pagamintos iš mineralinio pluošto. Tinka naudoti patalpose, kurių santykinis oro drėgnis iki 70 %. Profiliai, pakabinimo elementai, pakabinamų lubų segmentai. Segmentų dydis: ne mažiau 600x600x12mm | m2 |  |  | 0
1.53 | Metalinis tinkavimo profilis 6 mm | Metalinis tinkavimo profilis storis 6 mm, ilgis ne mažiau 2,5 m | m |  |  | 0
1.54 | Metalinis tinkavimo profilis 10 mm | Metalinis tinkavimo profilis storis 10 mm, ilgis ne mažiau 2,5m | m |  |  | 0
1.55 | Lentos | Eglinės lentos dvigubo pjovimo 25x100 mm ne mažiau 4000 mm ilgio | m |  |  | 0
1.56 | Tąšas 50x50x6000 mm, n | Eglinis tąšas 50x50 ne mažiau 4000 mm ilgio, neobliuotas | m |  |  | 0
1.57 | Tąšas 50x100x6000 mm | Eglinis Tąšas 50x100x6000 mm, neobliuotas | vnt. | 350 | 11.12 | 3892
1.58 | Akmens vata | Naudojama šilumos ir garso izoliacijai, kur izoliacija neveikiama apkrovų: grindyse, stoguose, Storis ne mažiau 150 mm., šilumos laidumo koeficientas ne mažiau 0,035 W/mK | m3 | 51 | 33.99 | 1733.49
1.59 | Plėvelė lipni matinė | Klijuojama ant stiklo, plotis 1 m +/-0,1 m bespalvė | m | 180 | 3.15 | 567
1.60 | Plėvelė polietileninė | Plėvelė polietileninė 200 mkr., plotis 6 m | m | 680 | 0.87 | 591.6
1.61 | Fanera drėgmei atspari (jūrinė) | Drėgmei atspari fanera, atitinka E1 emisijos klasė 2500 mm x 1250 mm storis ne mažesnis kaip 21 mm, paviršius švarus ir be šakų ir užtaisymų. | lap. | 175 | 193.64 | 33887
1.57. | Tąšas 50x100x6000 mm | Eglinis tąšas 50x100 ne mažiau 4000 mm ilgio, neobliuotas | m |  |  | 0
1.58 | Akmens vata | Naudojama šilumos ir garso izoliacijai, kur izoliacija neveikiama apkrovų: grindyse, stoguose. Storis ne mažiau 150 mm., šilumos laidumo koeficientas ne mažiau 0,035 W/mK | m3 |  |  | 0
1.59 | Plėvelė lipni matinė | Klijuojama ant stiklo, plotis 1 m +/-100 mm bespalvė | m |  |  | 0
1.60 | Plėvelė polietileninė | Plėvelė polietileninė 200 mkr., plotis 6 m | m |  |  | 0
1.61 | Fanera drėgmei atspari (jūrinė) | Drėgmei atspari fanera, atitinka E1 emisijos klasę 1250x2500 mm storis ne mažesnis kaip 21 mm, paviršius švarus ir be šakų ir užtaisymų. | lap. |  |  | 0
1.62 | Medžio drožlių plokštė | Nelaminuota, storis 18 mm, matmenys ne mažesni kaip 2650x2070 mm | m2 |  |  | 0
1.63 | Medienos plaušų plokštė (MPP) | Kietosios medienos plaušų plokštė, matmenys ne mažesni nei 2440 x1220 mm, storis 3 ±0,2 mm m | m2 |  |  | 0
1.64 | Orientuotų skiedrų plokštė (OSB) (15 mm) | Orientuotų skiedrų plokštė (OSB) 2500 mm x1250 mm, storis ne mažiau kaip 15 mm | lap. |  |  | 0
1.65 | Orientuotų skiedrų plokštė (OSB) (10 mm) | Orientuotų skiedrų plokštė (OSB) 2500 mm x 1250 mm, storis nemažiau kaip 10 mm | lap. |  |  | 0
1.66 | Orientuotų skiedrų plokštė (OSB) (22 mm) | Orientuotų skiedrų plokštė (OSB) 2500 mm x 1250 mm, storis nemažiau kaip 22 mm | lap. |  |  | 0
1.67 | Orientuotų skiedrų plokštė (OSB) (12 mm) | Orientuotų skiedrų plokštė (OSB) 2500 mm x 1250 mm, storis nemažiau kaip 12mm | lap. |  |  | 0
1.68 | Cemento drožlių plokštė | Cemento drožlių plokštė 2600 mm x1250 mm, storis nemažiau kaip 12 mm | lap. |  |  | 0
1.69 | Paklotas po laminatu | Medžiaga- putų polietilenas, ne mažiau 3 mm storio | m2 |  |  | 0
1.70 | Aliumininis glaistymo kampas | Aliuminins glaistymo kampas 24x24 mm, ilgis ne mažiau 3 m. | m |  |  | 0
1.71 | Tinkavimo kampas | Tinkavimo kampas 34x34 mm, ilgis ne mažiau 3 m. | m |  |  | 0
1.72 | Putų polistirenas | Putų polistirenas , markė EPS70, 1000x500 mm storis ne mažiau 100 mm., nefrezuotas | m3 |  |  | 0
1.73 | Aliuminins kampuotis | Aliumininis kampuotis ne mažiau 60x60 mm, storis ne mažiau 2 mm, lgis ne mažiau 2000 mm | m |  |  | 0
|  |  | Iš viso be PVM (Eur) |  |  | 0
|  |  |  | PVM 21% (Eur) |  | 0
|  | Iš viso su PVM (Eur) |  |  |  | 0
* Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso numatyto kiekio – perkama bus pagal poreikį
** Jeigu techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipas, konkreti kilmė ar gamyba, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.