## Su SKS
A. Zapalskio IĮ "Azas" 2025-07-18 PN 3658524
SPECIFIKACIJA. VIENKARTINĖS MEDICINOS PRIEMONĖS NĖRA CPO
Būtina užsakymus priimti ir sąskaitas pateikti elektroniniu formatu (*.pdf netinka!)
Pirkimo objekto dalies ir eilės numeris | Prekės pavadinimas, trumpas aprašymas ir būtini techniniai parametrai | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) | Mato vnt. | Orientacinis poreikis 1 metams | Gamintojas | Prekės pavdinimas, kiekis pakuotėje (kaip bus rašoma sąskaitoje) ir REF kodas | Vieno mato vnt. kaina be PVM, € | Vieno mato vnt. kaina su 5% PVM, € | 1 metų poreikio suma be PVM, € | 1 metų poreikio PVM suma, € | 1 metų poreikio suma su PVM, €
1 pirkimo objekto dalis. Nazogastrinio zondo fiksavimo pleistrai
1.1 | Nazogastrinio zondo fiksavimo hipoalergiškas pleistras suaugusiems | 7x7,1 cm/ sertt apr. Katal./1 | vnt. | 50 | Zarys International Group | Pleistras nosies kat. fiks., elastoNASAL, 7x7,1 cm, N50 /811014 | 0.11 | 0.1155 | 5.5 | 0.275 | 17.325
Visos 1 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 50 |  |  |  |  | 5.5 | 0.275 | 17.325
2 pirkimo objekto dalis. Pleistrai injekcijos vietai
2.1 | Pleistras užklijuoti injekcijos vietai, ne mažesnis kaip 1,6 x 4 cm | 1,6 x 4 cm/ Sert. Apr. Katal. /2 | vnt. | 4000 | Hartman | Pleistras injekc. vietai Dermaplast 4x1,6 cm N250 | 0.0116 | 0.01218 | 46.4 | 46.4 | 146.16
Visos 2 pirkimo objekto dalies suma: |  |  | vnt. | 4000 |  |  |  |  | 46.4 | 46.4 | 146.16
3. Pirkimo objekto dalis. Tinkliniai palaikomieji tvarsčiai
3.1 | Elastinis tinklinis palaikomasis tvarstis vamzdžio tipo, 25 m ilgio. Kirpimo vietoje neyra. Dydžiai: | Sert. Apr. Katal/3 |  |  | Medimet
3.1.1 | Nr. 3 | Nr. 3 | vnt. | 20 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr. 3 25 m x 1,8 (22) cm | 1.8 | 1.89 | 36 | 1.8 | 113.4
3.1.2 | Nr. 4 | Nr. 4 | vnt. | 20 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr. 4 25 m x 2,2 (27) cm | 2.18 | 2.289 | 43.6 | 2.18 | 137.34
3.1.3 | Nr. 5 | Nr. 5 | vnt. | 100 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr. 5 25 m x 2,5 (32) cm | 2.3 | 2.415 | 230 | 11.5 | 724.5
3.1.4 | Nr. 6 | Nr. 6 | vnt. | 100 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr. 6 25 m x 4,2 (60) cm | 5.24 | 5.502 | 524 | 26.2 | 1650.6
3.1.5 | Nr. 7 | Nr. 7 | vnt. | 100 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr. 7 25 m x 4,8 (70) cm | 5.36 | 5.628 | 536 | 26.8 | 1688.4
3.1.6 | Nr. 8 | Nr. 8 | vnt. | 100 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr. 8 25 m x 5,5 (78) cm | 5.6 | 5.88 | 560 | 28 | 1764
3.1.7 | Nr.10 | Nr.10 | vnt. | 10 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr.10 25 m x | 8.26 | 8.673 | 82.6 | 4.13 | 260.19
3.1.8 | Nr. 9 | Nr. 9 | vnt. | 10 |  | Tinklelis tubuliarinis Nr. 9 25 m | 7.24 | 7.602 | 72.4 | 3.62 | 228.06
Visos 3 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 460 |  |  |  |  | 2084.6 | 104.23 | 6566.49
4. Pirkimo objekto dalis. Tinkliniai palaikomieji tvarsčiai galvai
4.1 | Kepuraitė galvai M | Kepuraitė galvai M | vnt. | 2 | Tytex | Tinklinis tvarstis Care Fix galvai M N10 | 0.74 | 0.777 | 1.48 | 0.074 | 4.662
4.2 | Kepuraitė galvai L | Kepuraitė galvai L | vnt. | 2 |  | Tinklinis tvarstis Care Fix galvai L N10 | 0.84 | 0.882 | 1.68 | 0.084 | 5.292
4.3 | Kepuraitė galvai XL | Kepuraitė galvai XL | vnt. | 2 |  | Tinklinis tvarstis Care Fix galvai XL N10 | 0.9 | 0.945 | 1.8 | 0.09 | 5.67
Visos 4 pirkimo objekto dalies suma: |  | Sert. Apr. Katal/4 | vnt. | 6 |  |  |  |  | 4.96 | 0.248 | 15.624
13 pirkimo abjekto dalis. Elastiniai tvarsčiai
13.1 | Nesterilus elastinis kompresinis tvarstis 500 x 10 cm, pagamintas iš 96 % medvilnės ir 4 % elastano (paklaida ± 2 %). Tamprumas didesnis negu 170 %. Galimybė nukirpti be papildomo nukirptos vietos apdorojimo. Komplekte turi būti 2 metaliniai fiksatoriai. Vienetinė pakuotė. | 500 x 10 cm, pagamintas iš 96 % medvilnės ir 4 % elastano. Tamprumas didesnis negu 170 %. Galimybė nukirpti be papildomo nukirptos vietos apdorojimo. Komplekte yrai 2 metaliniai fiksatoriai. Vienetinė pakuotė/Sert. Apr. Katal/13. | vnt. | 30 | Lauma Medical | Lauma Medical elastinis tvarstis, 10 cm x 5,0 m | 5.58 | 5.859 | 167.4 | 8.37 | 527.31
Visos 13 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 30 |  |  |  |  | 167.4 | 8.37 | 527.31
14 pirkimo objekto dalis. Vienkartinės ginekologinės pirštinės
14.1 | Pirštinės ginekologinės, pagamintos iš latekso, anatominės formos :
14.1.1 | Nr. 6-7 | Pirštinės, sterilios ginekologinės Nr.6,0-6,5 (S); Nr.7,0-7,5 (M)/Sert. Apr katal/14 | pora | 50 | Kanam Latex | Pirštinės, sterilios ginekologinės Nr.6,0-6,5 (S); Nr.7,0-7,5 (M) | 1.12 | 1.176 | 56 | 2.8 | 176.4
14.1.2 | Nr. 7-8 | Pirštinės, sterilios ginekologinės Nr.7,0-7,5 (M); Nr.8,0-8,5 (L) /Sert. Apr katal/14 | pora | 50 |  | Pirštinės, sterilios ginekologinės Nr.7,0-7,5 (M); Nr.8,0-8,5 (L) | 1.12 | 1.176 | 56 | 2.8 | 176.4
Visos 14 pirkimo objekto dalies suma: |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 112 | 5.6 | 352.8
[8 empty] | Viso | 2420.86 | 165.123 | 7625.709
2585.983
Direktorius Juozas Devižis

## Lapas1
#REF!