## Odontologinės prekės
Perkamų odontologinių prekių techninė specifikacija
Eil.Nr. | Pavadinimas | Specifikacija | Prekės atitikimas techninei specifikacijai. Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę, pavadinimą, gamintoją, pakuotės dydį. | Mato vienetas | Maksimalus perkamų prekių kiekis vnt. | Vieneto, pakuotės, buteliuko kaina be PVM | PVM | Vieneto, pakuotės, buteliuko kaina su PVM | Viso kaina su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6x9
1 | Adatos dentalinės | Dentalinės vienkartinės adatos anestezijai, sterilios ( 04x37mm; 03x 25mm; 03x30mm), tinka injaktoriams su europiniu sriegiu. Paženklintos CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Pakuotėje 100 vnt. | Dentalinės vienkartinės adatos anestezijai, sterilios ( 04x37mm; 03x 25mm; 03x30mm), tinka injaktoriams su europiniu sriegiu. Paženklintos CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Pakuotėje 100 vnt. Dentalinės adatos, Dochem | Vienetai | 22000 | 0.038 | 5 | 0.0399 | 877.8
2 | Adatos kanalų praplovimui | 1. Nerūdijančio metalo; | 1. Nerūdijančio metalo;
|  | 2. Atsparios dezifekuojantiems tirpalams ir sterilizacijai garais; | 2. Atsparios dezifekuojantiems tirpalams ir sterilizacijai garais; | Vienetai | 800 | 0.15 | 5 | 0.1575 | 126
|  | 3. Tinkančios standartiniam 5 ml švirkštui. Pakuotėje 100 vnt. | 3. Tinkančios standartiniam 5 ml švirkštui. Pakuotėje 100 vnt. Irri-3, Shanghai Carelife
3 | Dulkių atsiurbėjai | Vienkartiniai, pagaminti iš plastiko.Tiesūs su 45 laipsnių kampo nupjovimais abiejuose galuose. | Vienkartiniai, pagaminti iš plastiko.Tiesūs su 45 laipsnių kampo nupjovimais abiejuose galuose. | Vienetai | 500 | 0.022 | 5 | 0.0231 | 11.55
|  | Pakuotėje 100 vnt. | Pakuotėje 100 vnt. Dulkių-seilių atsiurbėjai, Orsing
4 | Apsaugos instrumentams | Daugkartinio naudojimo, skaidraus plastiko. Atsparios aukštai temperatūrai. Galima naudoti įvairių konstrukcijų instrumentų apsaugai. Dyžiai 15mm ir 30mm. |  |  | 500
5 | Buteliukai stikliniai | Stiklinis buteliukas su pritrinamu kamšteliu įv. spalvų. |  |  | 10
4 | Diskelis poliravimo | Pagaminti iš plastiko. Paskirtis: plombų poliravimui. Dydižiai: 9,5 ir 12,7 mm, įvairių šiurkštumų paviršių. Pakuotėje 50 vnt. | Pagaminti iš plastiko. Paskirtis: plombų poliravimui. Dydižiai: 9,5 ir 12,7 mm, įvairių šiurkštumų paviršių. Pakuotėje 50 vnt. Sof-lex, 3M | Vienetai | 2000 | 0.38 | 21 | 0.4598 | 919.6
5 | Laikiklis diskeliui | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. Pakuotėje 1 vnt. | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. Pakuotėje 1 vnt. Laikiklis diskeliui, Roteck | Vienetai | 20 | 5 | 21 | 6.05 | 121
6 | Kaiščiai plastmasiniai | Pagaminti iš hi-tech plastiko medžiagos. | Pagaminti iš hi-tech plastiko medžiagos.
|  | Naujoviška, tuščiavidurė V-forma leidžia kaištį suspausti ir pritaikyti prie tarpdančių dantų anatomijos. | Naujoviška, tuščiavidurė V-forma leidžia kaištį suspausti ir pritaikyti prie tarpdančių dantų anatomijos.
|  | Unikali apvalios galvutės geometrija sukurta lengvesniam valdymui, įdėjimui ir kaiščio pašalinimui su bet kuriais standartiniais pincetais ar replėmis. | Unikali apvalios galvutės geometrija sukurta lengvesniam valdymui, įdėjimui ir kaiščio pašalinimui su bet kuriais standartiniais pincetais ar replėmis. | Pakuotė | 15 | 42 | 21 | 50.82 | 762.3
|  | Ryškios spalvos lengvam identifikavimui. | Ryškios spalvos lengvam identifikavimui.
|  | Galimi įvairūs dydžiai: XS, S. Konkretus dydis bus nurodytas užsakant. Pakuotėje 100 vnt. | Galimi įvairūs dydžiai: XS, S. Pakuotėje 100 vnt. Kaisčiai plastikiniai myWedge XS 7101, S 7102, N100, Polydentia
7 | Danties kanalo pastos užpildytojas | Pastos užpildytojas su automatine saugos sankaba, kuri leidžia dirbti be streso.
|  | Pastos užpildytojas su automatine saugos sankaba, kuri leidžia dirbti be streso. |  |  | 40
|  | Tai danties kanalo pastos užpildymo spiralė su rankenėle, kurioje yra apsaugos mechanizmas saugantis nuo spiralės lūžio. | Tai danties kanalo pastos užpildymo spiralė su rankenėle, kurioje yra apsaugos mechanizmas saugantis nuo spiralės lūžio.
|  | Galimi dydžiai: Nr.25, Nr.30. Konkretus dydis bus nurodomas užsakant prekes. | Galimi dydžiai: Nr.25, Nr.30. | Vienetai | 40 | 3 | 21 | 3.63 | 145.2
|  | Pakuotėje 4 vnt. | Pakuotėje 4 vnt. Sensipast, FKG
8 | H failai | Aštrios viršūnės, instrumentai yra naudojami tirti, skverbtis ir nuolaužų išvalymui iš kanalo. | Aštrios viršūnės, instrumentai yra naudojami tirti, skverbtis ir nuolaužų išvalymui iš kanalo.
|  | Ilgis: nuo 21 mm iki 25 mm. | Ilgis: nuo 21 mm iki 25 mm. | Vienetai | 72 | 1.5 | 21 | 1.82 | 131.04
|  | Dydžiai įvairūs nuo 8 iki 35. Konkretus dydis bus nurodytas užsakant. Pakuotėje 6 vnt. | Dydžiai įvairūs nuo 8 iki 35. Pakuotėje 6 vnt. Hedstroem files, FKG
9 | Hemostatinė kempinėlė | Dentalinės kempinėlės yra sugeriančios (absorbuojančios), sterilios želatininės su hemostatiniu poveikiu: skatina natūralų krešėjimą, stabdo kraujavimą. | Dentalinės kempinėlės yra sugeriančios (absorbuojančios), sterilios želatininės su hemostatiniu poveikiu: skatina natūralų krešėjimą, stabdo kraujavimą.
|  | Netoksiška, nesukelia alerginių reakcijų, turi neutralų pH. | Netoksiška, nesukelia alerginių reakcijų, turi neutralų pH.
|  | Sugeria kraują, kuris maždaug 50 kartų viršija jos pačios svorį. | Sugeria kraują, kuris maždaug 50 kartų viršija jos pačios svorį. | Vienetai | 240 | 0.29 | 5 | 0.3 | 72
|  | Gali būti naudojama sausa arba būti mirkoma steriliu fiziologiniu tirpalu ar antibiotikais.Reabsorbuojama per kelias savaites. | Gali būti naudojama sausa arba būti mirkoma steriliu fiziologiniu tirpalu ar antibiotikais.Reabsorbuojama per kelias savaites.
|  | Lengvai karpoma iki reikiamo dydžio. Kempinėlės išmatavimai: 10x10x10 mm. | Lengvai karpoma iki reikiamo dydžio. Kempinėlės išmatavimai: 10x10x10 mm.
|  | Supakuotos po vieną steriliai. | Supakuotos po vieną steriliai.
|  | Pakuotėje 24 vnt. | Pakuotėje 24 vnt.
10 | Kaiščiai intrapulpariniai | Kūgio formos intrapulpariniai sraigtai: | Kūgio formos intrapulpariniai sraigtai:
|  | Auksu dengta kryžminė galvutė - aukštos kokybės tikslus užbaigimas. Paauksuoti sraigtai elektrolitiškai padengti storu 24 K aukso sluoksniu. | Auksu dengta kryžminė galvutė - aukštos kokybės tikslus užbaigimas. Paauksuoti sraigtai elektrolitiškai padengti storu 24 K aukso sluoksniu. |  | 72 | 0.35 | 21 | 0.42 | 30.24
|  | Galimi ilgiai: S - 8 mm, M - 9,5 mm, L - 12 mm. | Galimi ilgiai: S - 8 mm, M - 9,5 mm, L - 12 mm. | Vienetai
|  | Galimi dydžiai: 1 - 1,05 mm, 2 - 1,20 mm, 3 - 1,35 mm, 4 - 1,50 mm, 5 - 1,65 mm, 6 - 1,80 mm. Konkretus dydis bus nurodomas užsakyme. | Galimi dydžiai: 1 - 1,05 mm, 2 - 1,20 mm, 3 - 1,35 mm, 4 - 1,50 mm, 5 - 1,65 mm, 6 - 1,80 mm. Konkretus dydis bus nurodomas užsakyme.
|  | Pakuotėje 12 vnt. | Pakuotėje 12 vnt. Plieniniai kaiščiai, Nordin
11 | Matricos kontūrinės | Mažos žiogelinės kontūrinės matricos laikinoms dantų sienoms restauravimo metu, užtikrinančios tinkamą kontūrą. Pagaminta iš minkšto nerūdijančio plieno. Savybės: anatomiškai iš anksto suformuota, užtikrina tvirtą anatominį kontaktinį tašką, didelis atsparumas tempimui. Galimi dydžiai - 0,050 mm ± 0,1 mm ir 0,035 mm ± 0,1 mm. | Mažos žiogelinės kontūrinės matricos laikinoms dantų sienoms restauravimo metu, užtikrinančios tinkamą kontūrą. Pagaminta iš minkšto nerūdijančio plieno. Savybės: anatomiškai iš anksto suformuota, užtikrina tvirtą anatominį kontaktinį tašką, didelis atsparumas tempimui. Galimi dydžiai - 0,050 mm ir 0,035 mm. | Vienetai | 36 | 0.8 | 21 | 0.97 | 34.92
|  | Pakuotėje 12 vnt. | Pakuotėje 12 vnt. Matricos kontūrinės, Apis dental
12 | Grąžtai deimantiniai | 1.Ilgalaikio naudojimo, atsparūs nusidėvijimui; | 1.Ilgalaikio naudojimo, atsparūs nusidėvijimui;
|  | 2. Pagaminti iš kietmetalio lydinio; | 2. Pagaminti iš kietmetalio lydinio;
|  | 3. Kotelis cilindrinis; | 3. Kotelis cilindrinis;
|  | 4. Diametras 1,6 ± 0,1 mm. | 4. Diametras 1,6 mm. |  | 600 | 1.5 | 21 | 1.82 | 1092
|  | 5. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio,ilgumo, šiurkštumo, padengtas deimanto grūdeliais; | 5. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio,ilgumo, šiurkštumo, padengtas deimanto grūdeliais; | Vienetai
|  | 6. Netamsėjantys sterilizuojant; | 6. Netamsėjantys sterilizuojant;
|  | 7. Atsparūs korozijai; | 7. Atsparūs korozijai;
|  | 8. Nedeginantys danties audinių gręžiant. | 8. Nedeginantys danties audinių gręžiant.
|  | 9. Pakuotėje po 6 vnt. | 9. Pakuotėje po 6 vnt. Grąžtai deimantiniai, MDT Dental
13 | Grąžtai deimantiniai prailginti | 1. Deimantinis grąžtas turbininiam antgaliui; | 1. Deimantinis grąžtas turbininiam antgaliui;
|  | 2. Daukartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo ,šiurkštumo; | 2. Daukartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo ,šiurkštumo; |  | 360 | 2 | 21 | 2.42 | 871.2
|  | 3. Turi turėti spalvinį žymėjimą; | 3. Turi spalvinį žymėjimą; | Vienetai
|  | 4. Netamsėjantys sterilizuojant; | 4. Netamsėjantys sterilizuojant;
|  | 5. Pakuotėjė po 6 vnt. | 5. Pakuotėjė po 6 vnt. Grąžtai deimantiniai prailginti, MDT Dental
14 | Grąžtai kietmetalio | Kampiniam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, nerūdyjančio plieno, kietmetalio,žymėti ,sertifikuoti,dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 22 iki 34 mm. | Kampiniam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, nerūdyjančio plieno, kietmetalio,žymėti ,sertifikuoti,dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 22 iki 34 mm. | Vienetai | 360 | 2.7 | 21 | 3.27 | 1177.2
|  | Pakuotėje po 6 vnt. | Pakuotėje po 6 vnt. Grąžtai kietmetalio K/a, Diaswiss
15 | Grąžtai kietmetalio | Tvirto metalo,atsparus dezinfekcijai, gali būti ir su titano nitrito apvalkalu, sterilizuojamas, įvairia darbine dalimi, su pjaunančiais grioveliais, aštrūs, veikia net tvirčiausius lydinius.Turbininiai, vainikėlių nuėmimui. | Tvirto metalo,atsparus dezinfekcijai, gali būti ir su titano nitrito apvalkalu, sterilizuojamas, įvairia darbine dalimi, su pjaunančiais grioveliais, aštrūs, veikia net tvirčiausius lydinius.Turbininiai, vainikėlių nuėmimui. | Vienetai | 360 | 3.88 | 21 | 4.69 | 1688.4
|  | Pakuotėje po 6 vnt. | Pakuotėje po 6 vnt. Karūnėlių nupjovėjai, Diaswiss
16 | Seilių atsiurbėjai | Paskirtis seilių atsiurbimui iš burnos ertmės.Reikalavimai: skaidrūs, elastingi. Lengvai užsidedantys ant antgalio, burnoje lengvai prisitaiko pagal reikiamą padėtį, vienkartiniai. | Paskirtis seilių atsiurbimui iš burnos ertmės.Skaidrūs, elastingi. Lengvai užsidedantys ant antgalio, burnoje lengvai prisitaiko pagal reikiamą padėtį, vienkartiniai. | Vienetai | 30000 | 0.022 | 5 | 0.0231 | 693
|  | Pakuotėje po 100 vnt. | Pakuotėje po 100 vnt. Seilių atsiurbėjai, Euronda
17 | Siūlas retrakcinis neimpregnuotas | Įpakavimas: plastikiniame indelyje susuktas į ritinėlį. Reikalavimai: siūlas, neimpregnuotas 190mg/cm , įvairaus storio. Paskirtis: dantenų retrakcijai dantų gydymo metu. 4 dydžių: 000, 00, 01, 02. Konkretus dydis bus nurodomas užsakyme. Pakuotėje 1 vnt. | Įpakavimas: plastikiniame indelyje susuktas į ritinėlį. Siūlas, neimpregnuotas 190mg/cm , įvairaus storio. Paskirtis: dantenų retrakcijai dantų gydymo metu. 4 dydžių: 000, 00, 01, 02. Pakuotėje 1 vnt. SmartCord, Eastdent | Vienetai | 16 | 8 | 21 | 9.68 | 154.88
18 | Servetėlės pacientui | Vienkartinės, reljefiškos, skirtos odontologo pacientui apdengti. Puiki absorbcija, įvairios spalvos. 2 jų sluoksnių - 1 celiuliozės ir 2 - nepralaidus vandeniui sluoksnis. Išmatavimai - 35 cm ± 2 cm x 45 cm ± 2 cm. Pakuotėje 500 vnt. | Vienkartinės, reljefiškos, skirtos odontologo pacientui apdengti. Puiki absorbcija, įvairios spalvos. 2 jų sluoksnių - 1 celiuliozės ir 2 - nepralaidus vandeniui sluoksnis. Išmatavimai - 35 cm x 45 cm. Pakuotėje 500 vnt. Servetėlės pacientui, Ceda Press | Vienetai | 30000 | 0.024 | 5 | 0.0252 | 756
Pakuotėje po 500 vnt.
19 | Servetėlių laikikliai | Servetėlių laikiklis su metaline grandinėle. Pakuotėje 1 vnt. | Servetėlių laikiklis su metaline grandinėle. Pakuotėje 1 vnt. Zogear | Vienetai | 16 | 2 | 21 | 2.42 | 38.72
20 | Siūlai tarpdančių | Higieninis siūlas pagamintas iš poliesterio, dengtas vašku, mėtų aromato. Ilgis 30 m ± 5 m. Pakuotėje 1 vnt. | Higieninis siūlas pagamintas iš poliesterio, dengtas vašku, mėtų aromato. Ilgis 30 m. Pakuotėje 1 vnt. Pierrot, Fushima | Vienetai | 50 | 2 | 21 | 2.42 | 121
21 | Stikliukai maišymui | Stikliukas plombų maišymui 95 ± 1 mm x 70 ± 1 mm, su poliruotais kraštais. Viena pusė matinė, o kita slidi. Pakuotėje 1 vnt. | Stikliukas plombų maišymui 95 mm x 70 mm, su poliruotais kraštais. Viena pusė matinė, o kita slidi. Pakuotėje 1 vnt. Interdent | Vienetai | 30 | 2 | 21 | 2.42 | 72.6
22 | Juostelė abrazyvinė plastikinė | Poliravimo juostelės švelnaus/vidutiniškai švelnaus grubumo. | Poliravimo juostelės švelnaus/vidutiniškai švelnaus grubumo.
|  | Pagamintos iš aliuminio oksido, skirtos kompozitų, kompomerų, stiklo jonomerų apdirbimui. | Pagamintos iš aliuminio oksido, skirtos kompozitų, kompomerų, stiklo jonomerų apdirbimui.
|  | Juostelės yra atsparios plyšimui. | Juostelės yra atsparios plyšimui. | Vienetai | 3000 | 0.12 | 21 | 0.15 | 450
|  | Spalvos: pilka/balta, atskirtos neabrazyviu tarpu. | Spalvos: pilka/balta, atskirtos neabrazyviu tarpu.
|  | Matmenys: 4 ± 0,1mm x 170 ± 0,1 mm. | Matmenys: 4 mm x 170 mm.
|  | Pakuotėje 150 vnt. | Pakuotėje 150 vnt. Juostelė abrazyvinė plastikinė, Henry Schein
23 | Juostelė abrazyvinė metalinė | Plieno tarpdančių juostelės. | Plieno tarpdančių juostelės.
|  | Dengtos iš vienos pusės. | Dengtos iš vienos pusės.
|  | Juostelės plotis: 4 ± 0,1 mm, ilgis: 135 ± 0,2 mm, vidutinio grūdėtumo: 50 µm. | Juostelės plotis: 4 mm, ilgis: 135 mm, vidutinio grūdėtumo: 50 µm. | Vienetai
|  | Plieno juostelės yra tinkamos rankiniu būdu paruošti ertmę, kurią sunku pasiekti kitais instrumentais. | Plieno juostelės yra tinkamos rankiniu būdu paruošti ertmę, kurią sunku pasiekti kitais instrumentais. |  | 300 | 1.9 | 21 | 2.3 | 690
|  | Labai elastingos ir kartu itin stabilios. | Labai elastingos ir kartu itin stabilios.
|  | Pakuotėje po 150 vnt. | Pakuotėje po 150 vnt. MDT Dental
24 | Freza kietmetalio | Kietmetalio frezos skirtos protezų apdirbimui. Įvairių formų. | Kietmetalio frezos skirtos protezų apdirbimui. Įvairių formų. Verdent, 1 vnt. | Vienetai | 50 | 7 | 21 | 8.47 | 423.5
25 | Veidrodėlio galvutė | Veidrodėlis vienoje pusėje įstatytas į metalinį korpusą. Atsparūs dezinfekcijos tirpalams ir sterilizacijai. Lengvai prisukamos prie kotelio. Veidrodėlio galvutė nedidinanti, Nr.4 dydžio. Pakuotėje 1 vnt. | Veidrodėlis vienoje pusėje įstatytas į metalinį korpusą. Atsparūs dezinfekcijos tirpalams ir sterilizacijai. Lengvai prisukamos prie kotelio. Veidrodėlio galvutė nedidinanti, Nr.4 dydžio. Pakuotėje 1 vnt. PLANE, Hahnenkratt | Vienetai | 300 | 0.85 | 21 | 1.03 | 309
26 | Veidrodėlio kotelis | Pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, viename kotelio gale sriegiai prisukti veidrodėlio galvutei. Pakuotė 1 vnt. | Pagamintas iš nerūdijančio medicininio plieno. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai, viename kotelio gale sriegiai prisukti veidrodėlio galvutei. Pakuotė 1 vnt. Veidrodėlio kotelis 628, Zona Ind. | Vienetai | 100 | 1.5 | 21 | 1.82 | 182
27 | Kaiščiai stiklo pluošto kompoziciniai | Silanuoti, rentgenokontrastiški, elastingi, pažymėti spalviniu kodu. | Silanuoti, rentgenokontrastiški, elastingi, pažymėti spalviniu kodu.
|  | Dydžiai - Ø 1,2 mm; Ø 1,5 mm ; Ø 1,8 mm. | Dydžiai - Ø 1,2 mm; Ø 1,5 mm ; Ø 1,8 mm. | Vienetai | 50 | 4.4 | 21 | 5.32 | 266
|  | Pakuotėje po 10 vnt. | Pakuotėje po 10 vnt. Cytec, Hahnenkratt
28 | Šepetukai kampiniam antgaliui | Skirti profesionaliai dantų higienai, plombų poliravimui. | Skirti profesionaliai dantų higienai, plombų poliravimui.
|  | Kampiniam mikrovariklio antgaliui. | Kampiniam mikrovariklio antgaliui. | Vienetai | 330 | 0.3 | 21 | 0.36 | 118.8
|  | Vienkartinio naudojimo. | Vienkartinio naudojimo. Zogear
Viso kaina be PVM | [8 empty] | 10501.4
PVM | [8 empty] | 1834.55
Viso kaina su PVM | [8 empty] | 12335.95

## Prekės_Odot (hidden)
1 priedas
Perkamų odontologinių prekių techninė specifikacija
Eil.Nr. | Pavadinimas | Specifikacija | Prekės atitikimas techninei specifikacijai. Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę pvz. pakuotės dydį. | Maksimalus perkamų prekių kiekis vnt. | Vieneto kaina be PVM | PVM | Vieneto kaina su PVM | Viso prekių kaina su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5x8
1 | Adatos dentalinės | Dentalinės vienkartinės adatos anestezijai, sterilios ( 04x37mm; 03x 25mm; 03x30mm), tinka injaktoriams su europiniu sriegiu. Paženklintos CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Pakuotėje 100 vnt. |  | 20 000
2 | Adatos kanalų praplovimui | 1. Nerūdijančio metalo;
|  | 2. Atsparios dezifekuojantiems tirpalams ir sterilizacijai garais; |  | 1000
3. Tinkančios standartiniam 5 ml švirkštui.
3 | Dulkių atsiurbėjai | Vienkartiniai, pagaminti iš plastiko.Tiesūs su 45 laipsnių kampo nupjovimais abiejuose galuose. |  | 300
Pakuotėje 100 vnt.
4 | Apsaugos instrumentams | Daugkartinio naudojimo, skaidraus plastiko. Atsparios aukštai temperatūrai. Galima naudoti įvairių konstrukcijų instrumentų apsaugai. Dyžiai 15mm ir 30mm. |  | 2000
5 | Buteliukai stikliniai | Stiklinis buteliukas su pritrinamu kamšteliu įv. spalvų. |  | 10
6 | Diskelis poliravimo | Pagaminti iš plastiko. Paskirtis: plombų poliravimui. Dydižiai: 9,5 ir 12,7 mm, įvairių šiurkštumų paviršių. Pakuotėje 50 vnt. |  | 1750
7 | Laikiklis diskeliui | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  | 20
8 | Ekstraktoriai nervams | Pulpos ekstraktoriai, pagaminti nerūdijančio plieno, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, sterilūs. Įvairių dydžių nuo 21 iki 25 mm. Pakuotėje 12 vnt. |  | 1200
9 | Peeso dryliai | Pagaminti iš aukštos kokybės metalo.
|  | Dydžiai nuo 1 – 6. |  | 360
Pakuotėje 6 vnt.
10 | Kaiščiai plastmasiniai | Pagaminti iš hi-tech plastiko medžiagos.
Naujoviška, tuščiavidurė V-forma leidžia kaištį suspausti ir pritaikyti prie tarpdančių dantų anatomijos.
|  | Unikali apvalios galvutės geometrija sukurta lengvesniam valdymui, įdėjimui ir kaiščio pašalinimui su bet kuriais standartiniais pincetais ar replėmis. |  | 100
Ryškios spalvos lengvam identifikavimui.
Galimi įvairūs dydžiai.
11 | Pastos užpildytojas | Pastos užpildytojas su automatine saugos sankaba, kuri leidžia dirbti be streso.
|  | Sensipast instrumento rankenėlėje yra miniatiūrinė sankaba, kuri sureaguoja prieš metalui pasiekiant elastingumo ribas. Instrumento aktyvioji dalis užsiblokuoja - automatinė sankaba sureaguoja - išvengiama lūžimo. |  | 240
Ilgis: nuo 21 mm iki 25 mm.
Galimi dydžiai: Nr.25, Nr.30, Nr. 35, Nr 40.
Pakuotėje 4 vnt.
12 | H - failai | Aštrios viršūnės, instrumentai yra naudojami tirti, skverbtis ir nuolaužų išvalymui iš kanalo.
Pagaminti iš nerūdijančio plieno, šie rankiniai instrumentai gali būti naudojami tik traukimo metodu, dėl jų spiralinio profilio.
|  | Iš esmės jie naudojami platinimui, po K-File to paties Nr. panaudojimo ir išvalymui likusių drožlių bei organinių audinių. |  | 300
Ilgis: nuo 21 mm iki 25 mm.
12.1 |  | Nr. 8
12.2 |  | Nr. 10
12.3 |  | Nr. 15
12.4 |  | Nr. 20
12.5 |  | Nr. 25
12.6 |  | Nr. 30
12.7 |  | Nr. 35
13 | K - failai | 1. Rankinis;
2. Daukartinio naudojimo;
3. Sterilizuojamas;
|  | 4. Skerspjūvis keturkampio formos; |  | 600
5. Nekertanti instrumento viršunė;
6. Pagamintas iš nerūdijančio plieno;
7. ISO spalvinis žymėjimas ;
8. Rinkinyje 6 vnt. vienodo dydžio.
14 | Hemostatinė kempinėlė | Dentalinės kempinėlės yra sugeriančios (absorbuojančios), sterilios želatininės su hemostatiniu poveikiu: skatina natūralų krešėjimą, stabdo kraujavimą.
Netoksiška, nesukelia alerginių reakcijų, turi neutralų pH.
|  | Sugeria kraują, kuris maždaug 50 kartų viršija jos pačios svorį. |  | 600
Gali būti naudojama sausa arba būti mirkoma steriliu fiziologiniu tirpalu ar antibiotikais.Reabsorbuojama per kelias savaites.
Lengvai karpoma iki reikiamo dydžio. Kempinėlės išmatavimai: 10x10x10 mm.
Supakuotos po vieną steriliai.
Pakuotėje 24 vnt.
15 | Kaiščiai intrapulpariniai | Kūgio formos intrapulpariniai sraigtai:
|  | Auksu dengta kryžminė galvutė - aukštos kokybės tikslus užbaigimas. Paauksuoti sraigtai elektrolitiškai padengti storu 24 K aukso sluoksniu. |  | 120
Galimi ilgiai: S - 8 mm, M - 9,5 mm, L - 12 mm.
Galimi dydžiai: 1 - 1,05 mm, 2 - 1,20 mm, 3 - 1,35 mm, 4 - 1,50 mm, 5 - 1,65 mm, 6 - 1,80 mm.
Pakuotėje 12 vnt.
16 | Matricos kontūrinės | Pagaminta iš minkšto nerūdijančio plieno. Kontūrinės, išgaubtos. |  | 300
Pakuotėje 12 vnt.
17 | Grąžtai deimantiniai | 1.Ilgalaikio naudojimo, atsparūs nusidėvijimui;
2. Pagaminti iš kietmetalio lydinio;
3. Kotelis cilindrinis;
|  | 4. Diametras 1,6 ± 0,1 mm. |  | 1800
5. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio,ilgumo, šiurkštumo, padengtas deimanto grūdeliais;
6. Netamsėjantys sterilizuojant;
7. Atsparūs korozijai;
8. Nedeginantys danties audinių gręžiant.
9. Pakuotėje po 6 vnt.
18 | Grąžtai deimantiniai prailginti | 1. Deimantinis grąžtas turbininiam antgaliui;
|  | 2. Daukartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo ,šiurkštumo; |  | 600
3. Turi turėti spalvinį žymėjimą;
4. Netamsėjantys sterilizuojant;
5. Pakuotėjė po 6 vnt.
19 | Gates dryliai | Nerūdijantis plienas. Ilgis 19 ± 0,1mm. Pakuotė 6vnt. galimi dydžiai: 1, 2, 3,4. Daukartinio naudojimo, sterilizuojami. |  | 300
20 | Grąžtai kietmetalio | Kampiniam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, nerūdyjančio plieno, kietmetalio,žymėti ,sertifikuoti,dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 22 iki 34 mm. |  | 3000
Pakuotėje po 6 vnt.
21 | Grąžtai kietmetalio | Tvirto metalo,atsparus dezinfekcijai, gali būti ir su titano nitrito apvalkalu, sterilizuojamas, įvairia darbine dalimi, su pjaunančiais grioveliais, aštrūs, veikia net tvirčiausius lydinius.Turbininiai, vainikėlių nuėmimui. |  | 3000
Pakuotėje po 6 vnt.
22 | Seilių atsiurbėjai | Paskirtis seilių atsiurbimui iš burnos ertmės.Reikalavimai: skaidrūs, elastingi. Lengvai užsidedantys ant antgalio, burnoje lengvai prisitaiko pagal reikiamą padėtį, vienkartiniai. |  | 24 000
Pakuotėje po 100 vnt.
23 | Siūlas retrakcinis neimpregnuotas | Įpakavimas: plastikiniame indelyje susuktas į ritinėlį. Reikalavimai: siūlas, neimpregnuotas 190mg/cm , įvairaus storio. Paskirtis: dantenų retrakcijai dantų gydymo metu. 4 dydžių: 000, 00, 01, 02. |  | 10
24 | Servetėlės pacientui | Impregnuotos servetėlės pacientams. Reikalavimai: neperšlampamos, viena pusė sugerianti skysčius. |  | 25000
Pakuotėje po 500 vnt.
25 | Servetėlių laikikliai | Servetėlių laikiklis su metaline grandinėle. |  | 30
26 | Spryderiai | Rankinis instrumentas su kūgio formos antgaliu, naudojamas horizontaliam užpildymui. Pagaminti iš plieno arba lygiavertės medžiagos. |  | 600
Pakuotėjė 6 vnt.
27 | Siūlai tarpdančių | Higieninis siūlas, įpakuota dėžutėje ne mažiau 25 m. |  | 20
28 | Stikliukai maišymui | Stomatologinis stikliukas 95±1 x70 ± 1mm. |  | 15
29 | Juostelė abrazyvinė plastikinė | Poliravimo juostelės švelnaus/vidutiniškai švelnaus grubumo.
Pagamintos iš aliuminio oksido, skirtos kompozitų, kompomerų, stiklo jonomerų apdirbimui.
|  | Juostelės yra atsparios plyšimui. |  | 2250
Spalvos: pilka/balta, atskirtos neabrazyviu tarpu.
Matmenys: 4 ± 0,1mm x 170 ± 0,1 mm.
Pakuotėje 150 vnt.
30 | Juostelė abrazyvinė metalinė | Plieno tarpdančių juostelės.
Dengtos iš vienos pusės.
Juostelės plotis: 4 ± 0,1 mm, ilgis: 135 ± 0,2 mm, vidutinio grūdėtumo: 50 µm.
|  | Plieno juostelės yra tinkamos rankiniu būdu paruošti ertmę, kurią sunku pasiekti kitais instrumentais. |  | 2250
Labai elastingos ir kartu itin stabilios.
Pakuotėje po 150 vnt.
31 | Freza kietmetalio | Skirtos protezams apdirbimui kietmetalio, įvairios formos. |  | 20
32 | Flexible K failas | 1. Rankinis;
2. Daukartinio naudojimo;
3. Sterilizuojamas;
|  | 4. Pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno; |  | 360
5.ISO spalvinis žymėjimas;
6. Mailefer arba lygiaverčiai;
7. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dyžio.
33 | Petri lėkštutė | Stiklinė petri lėkštelė.
|  | Įvairių dydžių. |  | 10
Pagaminta iš stiklo.
34 | Veidrodėlio galvutė | Reikalavimai: susideda iš dviejų dalių. Vienoje pusėje veidrodėlis, kuris įstatytas į metalinį korpusą. Atsparūs dezinfekcijos tirpalams ir sterilizacijai. Lengvai prisukamos prie kotelio. Veidrodėlio galvutė nedidinanti, Nr.4 dydžio. |  | 200
35 | Tepalas antgaliams | Universalus purškiamas tepalas įvairiems antgaliams.
|  | Valo, sutepa, nuriebalina. Be purškimo antgaliukų. |  | 40
Flakonas po 500 ml.
36 | Kaiščiai stiklo pluošto kompoziciniai | Silanuoti, rentgenokontrastiški, elastingi, pažymėti spalviniu kodu.
|  | Dydžiai - Ø 1,2 mm; Ø 1,5 mm ; Ø 1,8 mm. |  | 100
Pakuotėje po 10 vnt.
37 | Šepetukai kampiniam antgaliui | Skirti profesionaliai dantų higienai, plombų poliravimui.
|  | Kampiniam mikrovariklio antgaliui. |  | 150
Vienkartinio naudojimo.