## Lapas1
Techninės specifikacijos 1 priedas
Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos Rytų Lietuvos regione (III pirkimo objekto dalis)
Preliminarūs perkamų paslaugų kiekiai ir siūlomi įkainiai 3 metų laikotarpiui
Eil. Nr. | Kodas | Paslaugų pavadinimai | Mato vientas | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis, Eur (be PVM) (pildo tiekėjas) | Bendra preliminaraus kiekio kaina Eur (be PVM)
Skyrius Demontavimo darbai
iki 6 metrų ilgio atramos
1 |  | Esamų kabelių atjungimas nuo apšvietimo atramų | vnt. | 15 | 50 | 750
2 |  | Pamato demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 15 | 115 | 1725
3 |  | Šviestuvo atramos demontavimas | vnt. | 15 | 115 | 1725
4 |  | Gembės demontavimas | vnt. | 15 | 75 | 1125
5 |  | Šviestuvo demontavimas | vnt. | 15 | 75 | 1125
6 |  | Kabelio išvėrimas iš atramos | vnt. | 15 | 45 | 675
7 |  | Papildomos įrangos esančios ant atramos demontavimas | vnt. | 15 | 5 | 75
virš 6 metrų ilgio atramos
8 |  | Esamų kabelių atjungimas nuo apšvietimo atramų | vnt. | 23 | 50 | 1150
9 |  | Pamato demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 23 | 115 | 2645
10 |  | Šviestuvo atramos demontavimas | vnt. | 23 | 115 | 2645
11 |  | Gembės demontavimas | vnt. | 23 | 75 | 1725
12 |  | Šviestuvo demontavimas | vnt. | 23 | 75 | 1725
13 |  | Kabelio išvėrimas iš atramos | vnt. | 23 | 45 | 1035
14 |  | Papildomos įrangos esančios ant atramos demontavimas | vnt. | 23 | 5 | 115
Bendri demontavimo darbai
15 |  | Mechanizuotas grunto kasimas | m3 | 30 | 12 | 360
16 |  | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 15 | 16 | 240
17 |  | SV gnybtų komplekto demontavimas | vnt. | 23 | 11 | 253
18 |  | Apskaitos/skirstymo spintos demontavimas | vnt. | 5 | 125 | 625
19 |  | Paskirstymo dėžutės demontavimas | vnt. | 8 | 55 | 440
20 |  | Gelžbetoninių atramų demontavimas | vnt. | 8 | 125 | 1000
21 |  | Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m3 | 15 | 125 | 1875
22 |  | Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m3 | 8 | 125 | 1000
23 |  | Trinkelių dangos ardymas | m2 | 30 | 3 | 90
Skyrus Montavimo darbai
iki 6 metrų ilgio atramos
24 |  | Atramos pamato atvežimas ir montavimas, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus | vnt. | 15 | 115 | 1725
25 |  | Šviestuvo atramos montavimas | vnt. | 15 | 500 | 7500
26 |  | Gembės montavimas | vnt. | 15 | 120 | 1800
27 |  | Šviestuvo montavimas | vnt. | 15 | 400 | 6000
28 |  | Kryptinio šviestuvo montavimas | vnt. | 8 | 500 | 4000
29 |  | Mirksinčio pėsčiųjų perėjos indikatoriaus montavimas | vnt. | 8 | 145 | 1160
30 |  | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas (be medžiagų) | vnt. | 15 | 55 | 825
nuo 6 metrų ilgio atramos
31 |  | Atramos pamato atvežimas ir montavimas, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus | vnt. | 23 | 115 | 2645
32 |  | Šviestuvo atramos montavimas | vnt. | 23 | 600 | 13800
33 |  | Viengubos gembės montavimas | vnt. | 11 | 120 | 1320
34 |  | Dvigubos gembės montavimas | vnt. | 12 | 170 | 2040
35 |  | Šviestuvo montavimas | vnt. | 15 | 400 | 6000
36 |  | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas (be medžiagų) | vnt. | 23 | 145 | 3335
Bendri montavimo darbai
37 |  | Jungiamosios movos montavimas 4 gyslų | vnt. | 35 | 50 | 1750
38 |  | Jungiamosios movos montavimas 5 gyslų | vnt. | 35 | 50 | 1750
39 |  | Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas ir dedant kabelio intarpą. 4 gyslos. | vnt. | 15 | 50 | 750
40 |  | Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas ir dedant kabelio intarpą. 5 gyslos. | vnt. | 15 | 45 | 675
41 |  | Galinės movos montavimas. 4 gyslos | vnt. | 30 | 35 | 1050
42 |  | Galinės movos montavimas. 5 gyslos | vnt. | 30 | 45 | 1350
43 |  | Šviestuvo atramos dangtelio remontas | vnt. | 45 | 35 | 1575
44 |  | Pastatomos apskaitos/skirstymo spintos korpuso pakeitimas | vnt. | 5 | 250 | 1250
45 |  | Pakabinamos apskaitos/skirstymo spintos korpuso pakeitimas | vnt. | 5 | 250 | 1250
46 |  | Paskirstymo dėžutės montavimas | vnt. | 15 | 125 | 1875
47 |  | Kabelio remontas skirstymo skyde | vnt. | 15 | 35 | 525
48 |  | Vienfazio automatinio jungiklio montavimas ir prijungimas | vnt. | 30 | 23 | 690
49 |  | Trifazio automatinio jungiklio montavimas ir prijungimas | vnt. | 8 | 35 | 280
50 |  | Foto jutiklio ir relės montavimas ir pajungimas | vnt., | 11 | 22 | 242
51 |  | Astronominio laiko valdiklio montavimas ir prijungimas | vnt. | 15 | 125 | 1875
52 |  | Automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų montavimas ir prijungimas | vnt. | 8 | 45 | 360
53 |  | Vienfazio kontaktoriaus montavimas ir prijungimas | vnt. | 8 | 25 | 200
54 |  | Trifazio kontaktoriaus montavimas ir prijungimas | vnt. | 10 | 25 | 250
55 |  | Astronominio laiko valdiklio keitimas | vnt. | 15 | 35 | 525
56 |  | Foto jutiklio ir relės keitimas | vnt. | 15 | 45 | 675
57 |  | Vienfazio automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 75 | 24 | 1800
58 |  | Trifazio automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 45 | 27 | 1215
59 |  | Vienfazio kontaktoriaus keitimas | vnt. | 15 | 28 | 420
60 |  | Trifazio kontaktoriaus keitimas | vnt. | 8 | 24 | 192
61 |  | Viršįtampių ribotuvų montavimas ir pajungimas | vnt. | 8 | 75 | 600
62 |  | Viršįtampių ribotuvų keitimas | vnt. | 15 | 24 | 360
63 |  | Iki 50 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m. | 15 | 5 | 75
64 |  | Kabelio tiesimas iki 6 metrų aukščio atramose | m. | 30 | 3 | 90
65 |  | Kabelio tiesimas virš 6 metrų aukščio atramose | m. | 45 | 3 | 135
66 |  | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse | m. | 150 | 4 | 600
67 |  | Kontaktinio sujungimo montavimas atramoje ir kabelių gyslų prijungimas | vnt. | 75 | 21 | 1575
68 |  | SV gnybtų komplekto montavimas | vnt. | 90 | 24 | 2160
69 |  | Įžeminimo įrengimo darbai ≤10Ω (grunto atkasimas, įžeminimo elementų montavimas, užkasimas, sutankinimas, vejos atsodinimas) | vnt. | 30 | 29 | 870
70 |  | Įžeminimo įrengimo darbai ≤30Ω (grunto atkasimas, įžeminimo elementų montavimas, užkasimas, sutankinimas, vejos atsodinimas) | vnt. | 75 | 29 | 2175
71 |  | Lempų keitimas atramose naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas | vnt. | 30 | 75 | 2250
72 |  | Šviestuvo keitimas atramose iki 6 metrų aukščio | vnt. | 50 | 115 | 5750
73 |  | Šviestuvo keitimas atramose virš 6 metrų aukščio | vnt. | 80 | 115 | 9200
74 |  | Kryptinio šviestuvo keitimas | vnt. | 25 | 115 | 2875
75 |  | Pėsčiųjų perėjos mirksinčio indikatoriaus keitimas | vnt. | 15 | 115 | 1725
76 |  | Požeminės pėsčiųjų perėjos šviestuvo keitimas | vnt. | 35 | 115 | 4025
77 |  | Tunelio šviestuvo keitimas | vnt. | 35 | 115 | 4025
78 |  | Šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus atramose iki 6 metrų aukštyje | vnt. | 15 | 75 | 1125
79 |  | Šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus atramose virš 6 metrų aukštyje | vnt. | 45 | 75 | 3375
80 |  | Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdžio D 50 mm 1,5 m | vnt. | 30 | 12 | 360
81 |  | Kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, smėlio 15 cm sluoksnio įrengimas tranšėjoje prieš kabelio klojimą visu ilgiu, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas tranšėjoje, kabelio užpylimas gruntu be akmenuku sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | m | 45 | 7 | 315
82 |  | Kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | m. | 75 | 9 | 675
83 |  | Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį | m. | 150 | 2 | 300
84 |  | Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 30 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m. | 150 | 45 | 6750
85 |  | Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po pėsčiųjų takų betonine arba asfalto danga neardant tako dangos, kai tako plotis iki 3 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m. | 45 | 45 | 2025
86 |  | Asfalto dangos ir po asfalto danga esančių sluoksnių atkūrimas įrengiant asfalto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą | m3 | 15 | 145 | 2175
87 |  | Betono dangos ir po betono danga esančių sluoksnių atkūrimas įrengiant betono sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą | m3 | 8 | 125 | 1000
88 |  | Šaligatvio ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas | m2 | 45 | 75 | 3375
89 |  | Trinkelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas naudojant išimtas trinkeles į tokias pačias trinkeles vietoj sugadintų | m2 | 15 | 45 | 675
90 |  | TOPO nuotrauka | vnt. | 5 | 1500 | 7500
Skyrius Techninė priežiūra
91 |  | Darbo vietos apstatymas kelyje | val. | 300 | 19.8 | 5940
92 |  | Šviestuvo valdiklio patikra atramose iki 6 m | vnt. | 60 | 25 | 1500
93 |  | Šviestuvo valdiklio patikra atramose virš 6 m | vnt. | 90 | 25 | 2250
94 |  | Foto relės derinimas | vnt. | 23 | 25 | 575
95 |  | Astronominio laiko valdiklio derinimas | vnt. | 45 | 25 | 1125
96 |  | Atvykimas į gedimo šalinimo/remonto vietą pagal užsakovo nurodymą (nepriklausomai nuo atstumo regione) | vnt. | 350 | 55 | 19250
97 |  | Šviestuvo įjungimas/išjungimas, įjungiant išjungtą apsaugos prietaisą | vnt. | 105 | 12 | 1260
98 |  | Atramos geometrinių parametrų atstatymas | vnt. | 60 | 5 | 300
99 |  | Gembės geometrinių parametrų atstatymas | vnt. | 23 | 5 | 115
100 |  | Gnybtyno atjungimas ir pajungimas atramoje gedimo paieškai | vnt. | 180 | 11 | 1980
101 |  | Kabelių izoliacijos varžos matavimas megometru (su visomis su tuo susijusiomis išlaidomis) | vnt. | 105 | 12 | 1260
102 |  | Sujungimo kontaktų varžos matavimas | vnt. | 105 | 12 | 1260
103 |  | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 105 | 12 | 1260
104 |  | Grandinės fazė - nulis varžos matavimai | vnt. | 75 | 12 | 900
105 |  | Nenumatytų elektrotechnikos darbų valandinis įkainis | val. | 105 | 200 | 21000
106 |  | Kabelinės linijos gedimo vietos nustatymas (mobilia laboratorija ar kitu būdu) | vnt. | 47 | 25 | 1175
[5 empty] | Suma: | 228087
(gauta suma (Eur be PVM) įrašoma į Pasiūlymo formą)
Pastabos:
1. Įkainiai ir kainos įrašomi apvalinant dviem skaičiais po kablelio.
2. Negalima siūlyti įkainio su minuso ženklu. Taip pat negalima isūlyti įkainio lygaus 0,00 Eur be PVM.