## Lapas1
Techninės specifikacijos 1 priedas
Valstybinės reikšmės kelių elektros tinklo ir įrangos remonto paslaugos Vakarų Lietuvos regione (I pirkimo objekto dalis)
Preliminarūs perkamų paslaugų kiekiai ir siūlomi įkainiai 3 metų laikotarpiui
Eil. Nr. | Kodas | Paslaugų pavadinimai | Mato vientas | Preliminarus kiekis | Vieneto įkainis, Eur (be PVM) (pildo tiekėjas) | Bendra preliminaraus kiekio kaina Eur (be PVM)
Skyrius Demontavimo darbai
iki 6 metrų ilgio atramos
1 |  | Esamų kabelių atjungimas nuo apšvietimo atramų | vnt. | 10 | 50 | 500
2 |  | Pamato demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 10 | 115 | 1150
3 |  | Šviestuvo atramos demontavimas | vnt. | 10 | 115 | 1150
4 |  | Gembės demontavimas | vnt. | 10 | 75 | 750
5 |  | Šviestuvo demontavimas | vnt. | 10 | 75 | 750
6 |  | Kabelio išvėrimas iš atramos | vnt. | 10 | 45 | 450
7 |  | Papildomos įrangos esančios ant atramos demontavimas | vnt. | 10 | 5 | 50
virš 6 metrų ilgio atramos
8 |  | Esamų kabelių atjungimas nuo apšvietimo atramų | vnt. | 15 | 50 | 750
9 |  | Pamato demontavimas ir utilizavimas | vnt. | 15 | 115 | 1725
10 |  | Šviestuvo atramos demontavimas | vnt. | 15 | 115 | 1725
11 |  | Gembės demontavimas | vnt. | 15 | 75 | 1125
12 |  | Šviestuvo demontavimas | vnt. | 15 | 75 | 1125
13 |  | Kabelio išvėrimas iš atramos | vnt. | 15 | 45 | 675
14 |  | Papildomos įrangos esančios ant atramos demontavimas | vnt. | 15 | 5 | 75
Bendri demontavimo darbai
15 |  | Mechanizuotas grunto kasimas | m3 | 20 | 12 | 240
16 |  | Grunto kasimas rankiniu būdu | m3 | 10 | 16 | 160
17 |  | SV gnybtų komplekto demontavimas | vnt. | 15 | 11 | 165
18 |  | Apskaitos/skirstymo spintos demontavimas | vnt. | 3 | 125 | 375
19 |  | Paskirstymo dėžutės demontavimas | vnt. | 5 | 55 | 275
20 |  | Gelžbetoninių atramų demontavimas | vnt. | 5 | 125 | 625
21 |  | Asfalto dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m3 | 10 | 125 | 1250
22 |  | Betono dangos pjovimas ir ardymas, naudojant mažos mechanizacijos priemones, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m3 | 5 | 125 | 625
23 |  | Trinkelių dangos ardymas | m2 | 20 | 3 | 60
Skyrus Montavimo darbai
iki 6 metrų ilgio atramos
24 |  | Atramos pamato atvežimas ir montavimas, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus | vnt. | 10 | 115 | 1150
25 |  | Šviestuvo atramos montavimas | vnt. | 10 | 500 | 5000
26 |  | Gembės montavimas | vnt. | 10 | 120 | 1200
27 |  | Šviestuvo montavimas | vnt. | 10 | 400 | 4000
28 |  | Kryptinio šviestuvo montavimas | vnt. | 5 | 500 | 2500
29 |  | Mirksinčio pėsčiųjų perėjos indikatoriaus montavimas | vnt. | 5 | 145 | 725
30 |  | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas (be medžiagų) | vnt. | 10 | 55 | 550
nuo 6 metrų ilgio atramos
31 |  | Atramos pamato atvežimas ir montavimas, užkasant ir tankinant gruntą, naudojant reikiamus mechanizmus | vnt. | 15 | 115 | 1725
32 |  | Šviestuvo atramos montavimas | vnt. | 15 | 600 | 9000
33 |  | Viengubos gembės montavimas | vnt. | 7 | 120 | 840
34 |  | Dvigubos gembės montavimas | vnt. | 8 | 170 | 1360
35 |  | Šviestuvo montavimas | vnt. | 10 | 400 | 4000
36 |  | Matavimo, apsaugos, valdymo ir signalizacijos prietaisų bei aparatų montavimas (be medžiagų) | vnt. | 15 | 145 | 2175
Bendri montavimo darbai
37 |  | Jungiamosios movos montavimas 4 gyslų | vnt. | 20 | 50 | 1000
38 |  | Jungiamosios movos montavimas 5 gyslų | vnt. | 20 | 50 | 1000
39 |  | Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas ir dedant kabelio intarpą. 4 gyslos. | vnt. | 10 | 50 | 500
40 |  | Kabelių remontas, montuojant 2 jungiamąsias movas ir dedant kabelio intarpą. 5 gyslos. | vnt. | 10 | 45 | 450
41 |  | Galinės movos montavimas. 4 gyslos | vnt. | 20 | 35 | 700
42 |  | Galinės movos montavimas. 5 gyslos | vnt. | 20 | 45 | 900
43 |  | Šviestuvo atramos dangtelio remontas | vnt. | 30 | 35 | 1050
44 |  | Pastatomos apskaitos/skirstymo spintos korpuso pakeitimas | vnt. | 3 | 250 | 750
45 |  | Pakabinamos apskaitos/skirstymo spintos korpuso pakeitimas | vnt. | 3 | 250 | 750
46 |  | Paskirstymo dėžutės montavimas | vnt. | 10 | 125 | 1250
47 |  | Kabelio remontas skirstymo skyde | vnt. | 10 | 35 | 350
48 |  | Vienfazio automatinio jungiklio montavimas ir prijungimas | vnt. | 20 | 23 | 460
49 |  | Trifazio automatinio jungiklio montavimas ir prijungimas | vnt. | 5 | 35 | 175
50 |  | Foto jutiklio ir relės montavimas ir pajungimas | vnt., | 7 | 22 | 154
51 |  | Astronominio laiko valdiklio montavimas ir prijungimas | vnt. | 10 | 125 | 1250
52 |  | Automatikos ir valdymo įrenginių ar prietaisų montavimas ir prijungimas | vnt. | 5 | 45 | 225
53 |  | Vienfazio kontaktoriaus montavimas ir prijungimas | vnt. | 5 | 25 | 125
54 |  | Trifazio kontaktoriaus montavimas ir prijungimas | vnt. | 5 | 25 | 125
55 |  | Astronominio laiko valdiklio keitimas | vnt. | 10 | 35 | 350
56 |  | Foto jutiklio ir relės keitimas | vnt. | 10 | 45 | 450
57 |  | Vienfazio automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 50 | 24 | 1200
58 |  | Trifazio automatinio jungiklio keitimas | vnt. | 30 | 27 | 810
59 |  | Vienfazio kontaktoriaus keitimas | vnt. | 10 | 28 | 280
60 |  | Trifazio kontaktoriaus keitimas | vnt. | 5 | 24 | 120
61 |  | Viršįtampių ribotuvų montavimas ir pajungimas | vnt. | 5 | 75 | 375
62 |  | Viršįtampių ribotuvų keitimas | vnt. | 10 | 24 | 240
63 |  | Iki 50 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu | m. | 10 | 5 | 50
64 |  | Kabelio tiesimas iki 6 metrų aukščio atramose | m. | 20 | 3 | 60
65 |  | Kabelio tiesimas virš 6 metrų aukščio atramose | m. | 30 | 3 | 90
66 |  | Kabelio tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse | m. | 100 | 4 | 400
67 |  | Kontaktinio sujungimo montavimas atramoje ir kabelių gyslų prijungimas | vnt. | 50 | 21 | 1050
68 |  | SV gnybtų komplekto montavimas | vnt. | 60 | 24 | 1440
69 |  | Įžeminimo įrengimo darbai ≤10Ω (grunto atkasimas, įžeminimo elementų montavimas, užkasimas, sutankinimas, vejos atsodinimas) | vnt. | 20 | 29 | 580
70 |  | Įžeminimo įrengimo darbai ≤30Ω (grunto atkasimas, įžeminimo elementų montavimas, užkasimas, sutankinimas, vejos atsodinimas) | vnt. | 50 | 29 | 1450
71 |  | Lempų keitimas atramose naudojant žmonių kėlimo mechanizmą ir sugedusių lempų utilizavimas | vnt. | 20 | 75 | 1500
72 |  | Šviestuvo keitimas atramose iki 6 metrų aukščio | vnt. | 32 | 115 | 3680
73 |  | Šviestuvo keitimas atramose virš 6 metrų aukščio | vnt. | 52 | 115 | 5980
74 |  | Kryptinio šviestuvo keitimas | vnt. | 10 | 115 | 1150
75 |  | Pėsčiųjų perėjos mirksinčio indikatoriaus keitimas | vnt. | 10 | 115 | 1150
76 |  | Požeminės pėsčiųjų perėjos šviestuvo keitimas | vnt. | 20 | 115 | 2300
77 |  | Tunelio šviestuvo keitimas | vnt. | 20 | 115 | 2300
78 |  | Šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus atramose iki 6 metrų aukštyje | vnt. | 10 | 75 | 750
79 |  | Šviestuvų remontas keičiant sugedusius vidaus elementus atramose virš 6 metrų aukštyje | vnt. | 30 | 75 | 2250
80 |  | Elektros kabelio galų įvėrimas į šviestuvų atramas ir kitus elektros įrenginius, padarant lankstų įvadą naudojant apsauginį vamzdžio D 50 mm 1,5 m | vnt. | 20 | 12 | 240
81 |  | Kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, smėlio 15 cm sluoksnio įrengimas tranšėjoje prieš kabelio klojimą visu ilgiu, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas tranšėjoje, kabelio užpylimas gruntu be akmenuku sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | m | 30 | 7 | 210
82 |  | Kabelių linijos tiesimas (tranšėjos 0,9 m gylio ir 0,5 m pločio iškasimas žaliuosiuose plotuose rankiniu būdu, tranšėjos dugno išlyginimas, akmenų ir statybinių šiukšlių šalinimas, PVC vamzdžio D 50 mm (lygiasienis, ≥2,5 mm sienelės storis) tiesimas tranšėjoje, iki 1 kV (skirtas tiesti žemėje) tiesimas paklotame vamzdyje D 50 mm, kabelio užpylimas gruntu sutankinant gruntą visu ilgiu, signalinės juostos tranšėjoje virš pakloto kabelio 0,4 m gylyje nuo žemės paviršiaus klojimas, grunto užpylimas, statybinių šiukšlių pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas) | m. | 50 | 9 | 450
83 |  | Derlingo paviršinio 10 cm storio sluoksnio atkūrimas virš užkastos 0,5 m pločio tranšėjos visu ilgiu atvežant juodžemį, įterpiant žolės sėklas į juodžemį | m. | 100 | 2 | 200
84 |  | Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po gatvių ir kelių važiuojamąja dalimi neardant kelio dangos, kai gatvės ar kelio plotis iki 30 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m. | 100 | 45 | 4500
85 |  | Netranšėjinis vamzdžių 110 mm skersmens klojimas po pėsčiųjų takų betonine arba asfalto danga neardant tako dangos, kai tako plotis iki 3 m, naudojant horizontalaus gręžimo įrenginius ir atkasant gruntą iš abejų pusių, statybinių šiukšlių iki 0,5 m3 pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas | m. | 30 | 45 | 1350
86 |  | Asfalto dangos ir po asfalto danga esančių sluoksnių atkūrimas įrengiant asfalto sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą | m3 | 10 | 145 | 1450
87 |  | Betono dangos ir po betono danga esančių sluoksnių atkūrimas įrengiant betono sluoksnį, kurio storis ne mažesnis už išardytą | m3 | 5 | 125 | 625
88 |  | Šaligatvio ar pėsčiųjų tako plytelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas | m2 | 30 | 75 | 2250
89 |  | Trinkelių dangos ir po jos esančių dangų sluoksnių atkūrimas naudojant išimtas trinkeles į tokias pačias trinkeles vietoj sugadintų | m2 | 10 | 45 | 450
90 |  | TOPO nuotrauka | vnt. | 4 | 1500 | 6000
Skyrius Techninė priežiūra
91 |  | Darbo vietos apstatymas kelyje | val. | 200 | 55 | 11000
92 |  | Šviestuvo valdiklio patikra atramose iki 6 m | vnt. | 40 | 25 | 1000
93 |  | Šviestuvo valdiklio patikra atramose virš 6 m | vnt. | 60 | 25 | 1500
94 |  | Foto relės derinimas | vnt. | 15 | 25 | 375
95 |  | Astronominio laiko valdiklio derinimas | vnt. | 30 | 25 | 750
96 |  | Atvykimas į gedimo šalinimo/remonto vietą pagal užsakovo nurodymą (nepriklausomai nuo atstumo regione) | vnt. | 200 | 55 | 11000
97 |  | Šviestuvo įjungimas/išjungimas, įjungiant išjungtą apsaugos prietaisą | vnt. | 70 | 12 | 840
98 |  | Atramos geometrinių parametrų atstatymas | vnt. | 40 | 5 | 200
99 |  | Gembės geometrinių parametrų atstatymas | vnt. | 15 | 5 | 75
100 |  | Gnybtyno atjungimas ir pajungimas atramoje gedimo paieškai | vnt. | 120 | 11 | 1320
101 |  | Kabelių izoliacijos varžos matavimas megometru (su visomis su tuo susijusiomis išlaidomis) | vnt. | 70 | 12 | 840
102 |  | Sujungimo kontaktų varžos matavimas | vnt. | 70 | 12 | 840
103 |  | Įžeminimo varžos matavimas | vnt. | 70 | 12 | 840
104 |  | Grandinės fazė - nulis varžos matavimai | vnt. | 50 | 12 | 600
105 |  | Nenumatytų elektrotechnikos darbų valandinis įkainis | val. | 70 | 200 | 14000
106 |  | Kabelinės linijos gedimo vietos nustatymas (mobilia laboratorija ar kitu būdu) | vnt. | 50 | 25 | 1250
[5 empty] | Suma | 155374
Gauta suma (Eur be PVM) įrašoma į Pasiūlymo formą
Pastabos:
1. Įkainiai ir kianos turi būti įrašomi apvalinant dviem skaičiais po kablelio.
2. Negalima įsiūlyti įkainio su minuso ženklu. Taip pat negalima siūlyti įkainio lygaus 0,00 Eur be PVM.