TSD-239, VPP-1587, VPP-1478

**Plokštelės ir monopoliarinio kabelio techninė specifikacija**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pirkimo**  **dalies**  **Nr.** | **Pavadinimas** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 2. | Monopoliarinis kabelis  (orientacinis kiekis 50 vnt.) | 1. Monopoliarinis kabelis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „BOWA-electronic“ elektrochirurginiu prietaisu „Bowa ARC 350“;  2. Tinkamas 2,4 mm ± 0,1 mm diametro elektrodų pajungimui;  3. Su ≥ 2 mygtukais;  4. Su trijų kontaktų kištuku;  5. Su išorine izoliacija;  6. Laido ilgis: ≥ 4,5 m.;  7. Sterilizuojamas;  8. Garantinis terminas ne mažiau kaip 12 mėnesių;  9. Žymėjimas CE ženklu *(Kartu su pasiūlymu būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją.).*  (*gamintojo „BOWA-electronic“ monopoliarinio kabelio kodas 220-045 arba lygiavertis*). | 1. Monopoliarinis kabelis techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „BOWA-electronic“ elektrochirurginiu prietaisu „Bowa ARC 350“; Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. 2. Tinkamas Ø2,38mm elektrodų pajungimui. Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. 3. Su 2 mygtukais, Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. 4. Ttrijų kontaktų kištuku. Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. 5. Su išorine izoliacija. Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. 6. Laido ilgis 5m. Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. 7. Sterilizuojamas. Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. 8. Patvirtiname, kad garantinis laikotarpis 12 mėn. Techninių duomenų lapas F4252 – 1 psl. 9. Yra žymėjimas CE ženklu. Pateikiame CE sertifikatas |

**Pastabos, papildomi reikalavimai:**

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines gaminių charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo prekės arba joms lygiaverčiai, ne blogesnių techninių charakteristikų, kitų firmų gaminiai.

2. Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.