TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMAS

VIRTUALIŲ TARNYBINIŲ STOČIŲ RESURSŲ NUOMA

I. PIRKIMO OBJEKTAS IR APIMTYS

- Paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties galiojimo laikotarpiu, VšĮ Klaipėdos miesto poliklinika (toliau – Perkančioji organizacija) planuoja įsigyti duomenų centro virtualių tarnybinių stočių licencijų (Win Remote Desktop Services SAL ALng LSA SAL) nuomos  (toliau – Paslaugos).

- Paslaugos turi būti pradėtos teikti ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo sutarties pasirašytos su  Perkančiąja organizacija dienos.

- Paslaugos teikiamos 24 mėn.

- Sutarties galiojimo metu atsiradus Perkančiosios organizacijos poreikiui įsigyti Sutartyje nenumatytas, tačiau su Pirkimo objektu / Sutarties dalyku susijusias paslaugas (toliau – Nenumatytos paslaugos), Perkančioji organizacija turi teisę įsigyti ne daugiau nei 10 (dešimt) procentų Nenumatytų paslaugų, šį procentą skaičiuojant nuo Sutarties maksimalios kainos neįskaitant PVM (jos nedidinant). Nenumatytos paslaugos bus perkamos tokiais įkainiais, kurie galios Perkančiosios organizacijos užsakymo pateikimo dieną Paslaugų teikėjo nurodytomis galiojančiomis Nenumatytų paslaugų kainomis. Jei Nenumatytų paslaugų kainos viešai neskelbiamos, Užsakovas kreipsis į Paslaugų teikėją su prašymu pateikti Nenumatytų paslaugų kainas (komercinį pasiūlymą).

II. NAUDOJAMOS SĄVOKOS IR APIBRĖŽIMAI

- Tiekėjas – kiekvienas ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis  Juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, galintis pasiūlyti ar siūlantis perkamas paslaugas.

- Paslaugos teikimo laikas – tai laiko periodas, kuriuo metu užtikrinamas paslaugos funkcijų Teikimas.

- Paslaugos palaikymo valandos – tai laiko periodas, kai sprendžiami paslaugos incidentai ir   vykdomos užklausos ir kiti su paslaugos teikimu susiję darbai.

8. Kreipinys – paslaugos naudotojo pranešimas apie atsiradusius incidentus, užklausas ar keitimus.

9. Incidentas – tai paslaugos teikimo sutrikimas, dėl kurio paslauga tampa nepasiekiama Perkančiajai organizacijai arba sutrinka bent viena iš paslaugos funkcijų.

10. Užklausa – Perkančiosios organizacijos prašymas atlikti administravimo darbus, nesusijusius su

incidento šalinimu.

11. Keitimas – paslaugos, konfigūracijos elemento, proceso ar dokumento ir kt., kas gali įtakoti

paslaugos teikimą, papildymas, pakeitimas ar pašalinimas.

12. Reakcijos laikas – tai laikotarpis, per kurį Perkančiosios organizacijos kreipinys yra  užregistruojamas ir pradedamas spręsti.

13. Sprendimo laikas – tai laikotarpis, nuo kreipinio užregistravimo iki jo išsprendimo: (i) Incidentams, tai pilnas paslaugos funkcijų atstatymas; (ii) užklausoms, tai laikas iki užduoties

pilno įvykdymo.

14. Tarnybinės stoties duomenys –  visi failai, esantys tarnybinėje stotyje, įskaitant informacinių

sistemų duomenų failus ir naudotojų failus.

15. Paslaugos pasiekiamumas – paskaičiuojamas iš „viso valandų paslaugos tiekimo laiko per

mėnesį“ (toliau – TL) atimant „viso valandų, kai nebuvo teikiamos paslaugos funkcijos, per

mėnesį“ (toliau – NF) ir gautą skaičių padalinant iš „viso valandų paslaugos tiekimo laiko per

mėnesį“ bei gautą skaičių padauginant iš 100:

III. REIKALAVIMAI TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJAI

16. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti šiuos kvalifikacijos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Dokumentai, įrodantys atitikimą kvalifikaciniam reikalavimui |
| --- | --- | --- |
| 1. | Duomenų centro valdymas ir priežiūra turi atitikti ISO/IEC 27001:2017 arba lygiaverčio standarto reikalavimus (lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai visiškai atitinka arba viršija ISO/IEC 27001:2017 standarto reikalavimus). | Perkančiajai organizacijai paprašius turi būti pateikiama ISO/IEC 27001:2017 sertifikato arba kito lygiaverčio sertifikato kopija. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. |
| 2. | Duomenų centro Tiekėjo informacinių technologijų paslaugų valdymo sistema turi atitikti ISO/IEC 20000-1:2018 ar lygiaverčio standarto reikalavimus (lygiaverčiu standartu laikomas toks standartas, kurio reikalavimai visiškai atitinka arba viršija ISO/IEC 20000-1:2018 standarto reikalavimus). | Perkančiajai organizacijai paprašius turi būti pateikiama ISO/IEC 20000-1:2018 sertifikato arba kito lygiaverčio sertifikato kopija. Pateikiami skenuoti dokumentai elektroninėje formoje. |

IV. REIKALAVIMAI PAGALBOS PASLAUGOS TEIKIMUI

17. Pagalbos paslaugos teikimas turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktis reikalavimui Pažymėti Atitinka/Neatitinka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi turėti pagalbą teikiančią tarnybą (angl. Help Desk), veikiančią 24x7 | Atitinka |
| 2. | Tiekėjas turi turėti pagalbos tarnybą, komunikuojančią lietuvių kalba raštu ir žodžiu su Perkančiąja organizacija. | Atitinka |
| 3. | Tiekėjo pagalbos tarnyba turi suteikti galimybes registruoti kreipinius įvairiais nurodytais kanalais: elektroniniu paštu; fiksuoto ar mobilaus ryšio telefonu; | Atitinka |
| 4. | Tiekėjas turi būti įsidiegęs veikiančius ir aprašytus incidentų bei keitimų valdymo procesus, atitinkančius IT paslaugų valdymo (ITIL ar analogiškos metodikos) gerųjų praktikų rekomendacijas | Atitinka |
| 5. | Tiekėjo pagalbos tarnyba turi informuoti apie užregistruotų incidentų būklę, planuojamą incidentų išsprendimo datą ir laiką bei incidentų išsprendimą. | Atitinka |

V. REIKALAVIMAI VIRTUALIŲ TARNYBINIŲ STOČIŲ LICENCIJŲ NUOMOS PASLAUGOS TEIKIMUI

18. Virtualių tarnybinių stočių resursų nuomos paslaugos teikimas turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikalavimas | Atitiktis reikalavimui Pažymėti Atitinka/Neatitinka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paslaugų teikimo laikas | 24 (dvidešimt keturios) valandos per parą ir 7 (septynios) dienos per savaitę. | Atitinka |
| 2. | Paslaugos pasiekiamumas | Ne blogesnis kaip 99,4 % (devyniasdešimt devyni ir keturios dešimtosios procento) per mėnesį. | Atitinka |
| 3. | Paslaugos kokybės reikalavimai | - Reakcijos į incidentus laikas: ne ilgiau kaip 30 (trisdešimt) minučių; - Incidentų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) valandos; - Užklausų ir keitimų išsprendimo laikas: ne ilgiau kaip 8 (aštuonios) darbo valandos; | Atitinka |
| 4. | Paslaugų dalys | Numatomos - 6 Win Remote Desktop Services SAL ALng LSA SAL licencijų nuoma | Atitinka |

VI. REIKALAVIMAI TIEKĖJO DUOMENŲ CENTRUI

20. Tiekėjo duomenų centras turi atitikti šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktis reikalavimui Pažymėti Atitinka/Neatitinka |
| --- | --- | --- |
| 1. | Duomenų centras turi būti įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje arba kitoje ES valstybėje narėje, jei taip bus užtikrinami visi Techninėje specifikacijoje numatyti reikalavimai (pasiūlyme nurodyti tikslų adresą). | Atitinka Sausio 13-osios g. 10, Vilnius |
| 2. | Duomenų centro valdymas ir priežiūra turi atitikti Valstybiniam duomenų centrui keliamus reikalavimus. Pateikti įrodantį dokumentą, kad tiekėjas Valstybinio duomenų centro valdytojas. | Atitinka 907 Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2024 m. gegužės 15 d. nutarimo Nr. 349 „Dėl Lietuvos Respubl... |
| 3. | Tarnybinių stočių ir kitos technologinės duomenų centro patalpos (nepertraukiamo maitinimo šaltinių, oro kondicionavimo įrenginių, dujų gesinimo sistemos) negali turėti langų. | Atitinka |
| 4. | Tarnybinių stočių patalpa turi būti atspari ugnies ir vandens poveikiui. | Atitinka |
| 5. | Duomenų centro patalpose turi būti įrengta vaizdo stebėjimo sistema su įrašymo funkcija. | Atitinka |
| 6. | Duomenų perdavimo tinklo ir elektros tinklo kabeliai turi būti atskirti ne mažesniu nei 1 m atstumu. | Atitinka |
| 7. | Tarnybinių stočių laikymo patalpoje turi būti įrengta tikslaus klimato kontrolės sistema, palaikanti pastovią temperatūra 20-23 °C ir drėgnumą 40-60% ribose. | Atitinka |
| 8. | Tikslaus klimato kontrolės sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu. | Atitinka |
| 9. | Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengta priešgaisrinė signalizacija. | Atitinka |
| 10. | Tarnybinių stočių ir nepertraukiamo maitinimo šaltinio patalpose turi būti įrengtos autonominės nepriklausomos gesinimo dujomis sistemos. | Atitinka |
| 11. | Elektros tiekimas į duomenų centrą turi būti užtikrinamas ne mažiau kaip 2 (dvejomis) nepriklausomomis įvadinėmis linijomis. | Atitinka |
| 12. | Elektros srovės nepertraukiamas tiekimas tarnybinių stočių patalpai turi būti užtikrintas nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistemos pagalba. | Atitinka |
| 13. | Nepertraukiamo maitinimo šaltinio sistema turi būti dubliuota mažiausiai N+1 lygiu. | Atitinka |
| 14. | Tarnybinių stočių, duomenų saugyklų, kompiuterinio tinklo įrangos naudojamos paslaugų teikimui iš duomenų centro maitinimas turi būti dubliuotas N+1 lygiu. | Atitinka |
| 15. | Duomenų centras turi turėti autonominį elektros srovės generatorių, užtikrinantį nepertraukiamą duomenų centro sistemų veikimą 48 valandas esant maksimaliam jo apkrovimui. | Atitinka |
| 16. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad Tiekėjo duomenų centre esantys Perkančiosios organizacijos duomenys ir jų kopijos bus neprieinamos nei fiziniu būdu, nei kitokiais būdais neįgaliotiems asmenims ar trečiosioms šalims. Tiekėjo duomenų centre įdiegtos techninės, programinės bei organizacinės priemonės turi užtikrinti Perkančiosios organizacijos valdomų asmens duomenų tvarkymą Tiekėjo duomenų centre pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento reikalavimus. | Atitinka |
| 17. | Visi darbai ar medžiagos, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais visų šioje techninėje užduotyje įvardintų paslaugų teikimui ir jų tinkamam eksploatavimui, turi būti be papildomo mokesčio privalomai atliktos ir (ar) pateiktos nepriklausomai nuo to, ar jos yra apibūdintos šioje techninėje užduotyje, ar ne. | Atitinka |
| 18. | Tarnybinių stočių patalpos turi būti apsaugotos nuo neteisėto asmenų patekimo į jas, įrengti gaisro ir įsilaužimo davikliai, kurių stebėsena ir kontrolė turi būti užtikrinama 24 valandas per parą. | Atitinka |
| 19. | Patekimas į tarnybinių stočių patalpas turi būti griežtai reglamentuotas ir patvirtintas Tiekėjo vidaus tvarkos taisyklėmis, užtikrinant visapusę patenkančių asmenų atsakomybę, kontrolę ir palydą. | Atitinka |
| 20. | Tiekėjas turi turėti teisę nuomoti šioje techninėje specifikacijoje nurodytą Perkančiosios organizacijos naudojamą programinę įrangą, įdiegtą jo duomenų centre. | Atitinka |

VII. REIKALAVIMAI DIEGIMO, KONFIGŪRAVIMO, IŠMIGRAVIMO DARBAMS

21. Diegimo, konfigūravimo, išmigravimo darbai turi būti atliekami pagal šiuos reikalavimus:

| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikalavimas | Atitiktis reikalavimui Pažymėti Atitinka/Neatitinka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bendri reikalavimai | Diegimo ir konfigūravimo darbai visada turi būti derinami su Perkančiąja organizacija. Atlikus darbus, pasirašomas atliktų darbų priėmimo-perdavimo aktą. Nuo darbų atlikimo akto pasirašymo dienos, paslauga apmokestinama. | Atitinka |
| 2. | Įdiegimo terminas | Pilnas sprendimo įdiegimas turi būti atliktas ne vėliau kaip per 30 darbo dienų nuo paslaugų teikimo sutarties pasirašymo dienos. | Atitinka |