## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS PRIEMONĖS (HEMODIALIZĖS PRIEMONĖS)
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data: | 2025 07 28
Nr.: | 728
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB LITFARMA
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 133943714
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Jeruzalės g. 45, 08420 Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT339437113
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | AB Šiaulių bankas, b.k. 71800 A/s LT157180300029467242
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Direktorius Vaidas Sliesoraitis
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 370 5 240 59 16
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Direktorius Vaidas Sliesoraitis
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Direktorius Vaidas Sliesoraitis, +370 5 240 59 16, info@litfarma.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | Nesudaryta
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | RINKINIAI: VIENKARTINIO NAUDOJIMO PRIEMONĖS, SKIRTOS ILGALAIKĖMS INKSTŲ PAKAITINĖMS TERAPIJOMS TINKANTYS SIŪLOMIEMS PANAUDAI APARATAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
1. | Rinkiniai: Vienkartinio naudojimo priemonės, skirtos ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms tinkantys siūlomiems panaudai aparatams
1.1. | Hemofiltro ir magistralių rinkinys ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms | 660 | vnt | 168 | 110880 | Baxter/Vantive, M150
1.1.1. | Filtro plotas 1,5 m2 (+/- 10%); | [5 empty] | Filtro plotas 1,5 m2; | M150.pdf 1-4 psl.
1.1.2. | Kraujo tūris komplekte 190 ml (+/- 10%); | [5 empty] | Kraujo tūris komplekte 189 ml | M150.pdf 1-4 psl.
1.1.3. | Procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata; | [5 empty] | Procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata; | M150.pdf 1-4 psl.
1.1.4. | Komplekte turi būti bent vienas skysčių surinkimo maišas; | [5 empty] | Komplekte yra skysčių surinkimo maišas; | M150.pdf 1-4 psl.
1.1.5. | Veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui. | [5 empty] | Veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui. | M150.pdf 1-4 psl.
1.2. | Hemofiltro ir magistralių rinkinys ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms be heparino | 90 | vnt. | 246 | 22140 | Baxter/Vantive, ST150
1.2.1. | Filtro plotas 1,5 m2 (+/- 10%); | [5 empty] | Filtro plotas 1,5 m2 | ST150.pdf 1-2 psl.
1.2.2. | Kraujo tūris komplekte 190 ml (+/- 10%); | [5 empty] | Kraujo tūris komplekte 189 ml | ST150.pdf 1-2 psl.
1.2.3. | Membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai; | [5 empty] | Membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai; | ST150.pdf 1-2 psl.
1.2.4. | Procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata; | [5 empty] | Procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata; | ST150.pdf 1-2 psl.
1.2.5. | Komplekte turi būti bent vienas skysčių surinkimo maišas; | [5 empty] | Komplekte yra skysčių surinkimo maišas; | ST150.pdf 1-2 psl.
1.2.6. | Veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui. | [5 empty] | Veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui. | ST150.pdf 1-2 psl.
1.3. | Hemofiltro ir magistralių rinkinys sepsio gydymui. | 45 | vnt. | 360 | 16200 | Baxter/Vantive, Oxiris
1.3.1. | Sumažinto trombogeniškumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu; | [5 empty] | Sumažinto trombogeniškumo membrana pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu; | Oxiris.pdf 1-3 psl.
1.3.2. | Pasižyminti endotoksinų ir cytokinų adsorbcinėmis savybėmis; | [5 empty] | Pasižyminti endotoksinų ir cytokinų adsorbcinėmis savybėmis; | Oxiris.pdf 1-3 psl.
1.3.3. | Membranos darbinis plotas 1,5 m2 (+/- 10%); | [5 empty] | Membranos darbinis plotas 1,5 m2; | Oxiris.pdf 1-3 psl.
1.3.4. | Kraujo tūris rinkinyje 190 ml (+/- 10%); | [5 empty] | Kraujo tūris rinkinyje 193 ml; | Oxiris.pdf 1-3 psl.
1.3.5. | Procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata; | [5 empty] | Procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata; | Oxiris.pdf 1-3 psl.
1.3.6. | Komplekte turi būti bent vienas skysčių surinkimo maišas; | [5 empty] | Komplekte yra skysčių surinkimo maišas; | Oxiris.pdf 1-3 psl.
1.3.7. | Veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui. | [5 empty] | Veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui. | Oxiris.pdf 1-3 psl.
1.4. | Vienkartinis kraujo šildytuvo maišelis | 450 | vnt | 20 | 9000 | Baxter/Vantive, Thermax BLOOD WARMERDISPOSABLE
1.5. | Skysčių surinkimo maišas | 1200 | vnt | 5.25 | 6300 | Baxter/Vantive SP-418
1.5.1. | Vienkartinis, sterilus, elastingas; | [5 empty] | Vienkartinis, sterilus, elastingas; | SP418.pdf 1-2 psl.
1.5.2. | ne mažiau 9 litrų talpos; | [5 empty] | 9 litrų talpos; | SP418.pdf 1-2 psl.
1.5.3. | Viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ (arba lygiaverte) jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu; | [5 empty] | Viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ (arba lygiaverte) jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu; | SP418.pdf 1-2 psl.
1.5.4. | Apatinėje maišo dalyje yra atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti; | [5 empty] | Apatinėje maišo dalyje yra atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti; | SP418.pdf 1-2 psl.
1.5.5. | Trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. | [5 empty] | Trys 8mm(±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75mm(±2mm) atstumu viena nuo kitos. | SP418.pdf 1-2 psl.
1.5.6. | Be ftalatų (be DEHP). | [5 empty] | Be ftalatų (be DEHP). | SP418.pdf 1-2 psl.
1.6. | Kraujo magistralės pailgintojas. | 300 | vnt | 2.36 | 708 | Baxter/Vantive SP-420
1.6.1. | Jei pagal tiekėjo siūlomą įrangą ši priemonė būtina procedūrai Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas; prailgintojo galuose išorinės ir vidinės „Luer-lock“ jungtis; | [5 empty] | Jei pagal tiekėjo siūlomą įrangą ši priemonė būtina procedūrai Vienkartinis, sterilus, apirogeniškas, elastingas; prailgintojo galuose išorinės ir vidinės „Luer-lock“ jungtis; | SP420.pdf 1 psl.
1.6.2. | Į komplekto sudėtį įeina kraujo magistralės pailgintojas su papildomais kamšteliais pailgintojui užsandarinti. | [5 empty] | Į komplekto sudėtį įeina kraujo magistralės pailgintojas su papildomais kamšteliais pailgintojui užsandarinti. | SP420.pdf 1 psl.
1.7. | Kalcio reinfuzijos magistralė. | 150 | vnt. | 4.31 | 646.5 | Baxter/Vantive Calcium line CA250
1.7.1. | Ilgis ne mažiau kaip 2500 mm; | [5 empty] | Ilgis 2500 mm; | Calcium line CA250.pdf 1-2 psl.
1.7.2. | Vidinis diametras 0,60 ±0,02 mm su dviem „Luer Lock“ tipo jungtimis; | [5 empty] | Vidinis diametras 0,59 mm su dviem „Luer Lock“ tipo jungtimis; | Calcium line CA250.pdf 1-2 psl.
1.7.3. | Atbuliniu vienos krypties vožtuvu; | [5 empty] | Atbuliniu vienos krypties vožtuvu; | Calcium line CA250.pdf 1-2 psl.
1.7.4. | Spaustuku; | [5 empty] | Spaustuku; | Calcium line CA250.pdf 1-2 psl.
1.7.5. | Abiejuose magistralės galuose žymėjimu, kad tai kalcio magistralė. | [5 empty] | Abiejuose magistralės galuose žymėjimu, kad tai kalcio magistralė. | Calcium line CA250.pdf 1-2 psl.
1.8. | Mažos koncentracijos citratinis tirpalas-antikoaguliantas. | 90 | vnt. | 18 | 1620 | Baxter/Vantive, Prismocitrate 18/0
1.8.1. | Mažos koncentracijos citratinis tirpalas: 5 ltr. pakabinamuose maišuose. | [5 empty] | Mažos koncentracijos citratinis tirpalas: 5 ltr. pakabinamuose maišuose. | Prismocitrate 18-0.pdf 1-2 psl.
1.8.2. | Sudėtis: citratas 18mmol/l, citrinos rūgštis 0 mmol/l, Natrio 140 mmol/l, Chloro 86 mmol/l. | [5 empty] | Sudėtis: citratas 18mmol/l, citrinos rūgštis 0 mmol/l, Natrio 140 mmol/l, Chloro 86 mmol/l. | Prismocitrate 18-0.pdf 1-2 psl.
1.9. | Dializuojantis tirpalas citratinei procedūrai. | 360 | vnt. | 18 | 6480 | Baxter/Vantive, Prismocal B22
1.9.1. | Be kalcio; | [5 empty] | Be kalcio; | Prismocal B22.pdf 1-2 psl.
1.9.2. | Pakabinamas 5 litrų maišas. | [5 empty] | Pakabinamas 5 litrų maišas. | Prismocal B22.pdf 1-2 psl.
1.9.3. | Sudėtis: Bikarbonatas 22 mmol/l, Laktatas 3 mmol/l, Natrio 140 mmol/l, Kalio 4 mmol/l, Magnio 0,75 mmol/l, Chloro 120,5 mmol/l, Kalcio 0mmol/l,Gliukozė 6.1 mmol/l. | [5 empty] | Sudėtis: Bikarbonatas 22 mmol/l, Laktatas 3 mmol/l, Natrio 140 mmol/l, Kalio 4 mmol/l, Magnio 0,75 mmol/l, Chloro 120,5 mmol/l, Kalcio 0mmol/l,Gliukozė 6.1 mmol/l. | Prismocal B22.pdf 1-2 psl.
1.10. | Ilgalaikės pakaitinės terapijos aparatas teikiamas pagal panaudą | 2 | vnt | 0 | 0 | Baxter/Vantive PrisMax
1.10.1. | Naujas ilgalaikės pakaitinės terapijos aparatas, suderintas su siūlomomis priemonėmis. | [5 empty] | Naujas ilgalaikės pakaitinės terapijos aparatas, suderintas su siūlomomis priemonėmis. | PrisMax Product Information.pdf 1-2 psl.
1.10.2. | Meniu lietuvių kalba | [5 empty] | Meniu lietuvių kalba | PrisMax Product Information.pdf 1-2 psl.
1.10.3. | Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. | [5 empty] | Įranga sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikiame gamintojo atitikties deklaracijų kopijas. | CE sertifikatas.pdf
1.10.4. | Elektros linijos įtampa: 100-240 V kintama srovė, dažnis:50/60Hz. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius). | [5 empty] | Elektros linijos įtampa: 100-240 V kintama srovė, dažnis:50/60Hz. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius). | PrisMax Product Information.pdf 1-2 psl. Prismax Operators Manual.pdf 375 psl.
1.10.5. | Turi būti atsparus defibriliacijai pagal IEC 60601-1 standartą arba lygiavertį standartą. | [5 empty] | Atsparus defibriliacijai pagal IEC 60601-1 standartą arba lygiavertį standartą. | PrisMax Product Information.pdf 1-2 psl.
1.10.6. | Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis aparatų aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių. | [5 empty] | Garantuotas kvalifikuotas techninis aparatų aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių. | Patvirtinimas.pdf
1.10.7. | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti procedūras. | [5 empty] | Tiekėjas savo sąskaita užtikrins perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą. Prietaisas bus pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti procedūras. | Patvirtinimas.pdf
1.10.8. | Kartu su aparatu, turi būti pristatytas aparato naudojimo vadovas lietuvių, anglų kalbomis. | [5 empty] | Kartu su aparatu, bus pristatytas aparato naudojimo vadovas lietuvių, anglų kalbomis. | Patvirtinimas.pdf
1.10.9. | Tiekėjas turės apmokyti darbuotojus dirbti su pristatytais aparatais. | [5 empty] | Tiekėjas apmokys darbuotojus dirbti su pristatytais aparatais. | Patvirtinimas.pdf
|  |  |  | Suma be PVM | 173974.5
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 8698.73
|  |  |  | Suma su PVM | 182673.23
2. DALIS | VIENKARTINIO NAUDOJIMO PRIEMONĖS,SKIRTOS ILGALAIKĖMS INKSTŲ PAKAITINĖMS TERAPIJOMS IR PLAZMOS TERAPIJAI,TINKANTYS SIŪLOMIEMS PANAUDAI APARATAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis, prekės kodas kataloge (jeigu turi) | Konkreti siūlomo parametro reikšmė | Dokumentas, kuriame yra nurodyta parametro reikšmė, pavadinimas ir puslapio Nr.
2. | Vienkartinio naudojimo priemonės,skirtos ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms ir plazmos terapijai,tinkantys siūlomiems panaudai aparatams
2.1. | Hemofiltro ir magistralių rinkinys ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms | 180 | vnt.
2.1.1. | Hemofiltro ir magistralių rinkinio kasetė ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms, tinkamas naudojant heparinoantikoaguliaciją arba mažos koncentracijos antikoaguliantus citrato pagrindu.
2.1.2. | Membrana pagaminta iš polietersulfono
2.1.3. | Filtro plotas 1,6 m2 ±10%.
2.1.4. | Kraujo tūrio užpildymas komplekte 190 ml ± 5 ml
2.1.5. | Komplekte yra procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“tipo arba stora plastikine adata
2.1.6. | spalvinis linijų identifikavimas
2.1.7. | skysčių surinkimo maišas ne mažiau, kaip 7l talpos
2.1.8. | 5 slėgio davikliai su 0,2μm filtrais
2.1.9. | Veninė ir arterinė kraujo magistralės su praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui.
2.1.10. | Integruotos citrato ir kalcio linijos
2.1.11. | Vienkartiniai, sterilūs
2.2. | Citratinis tirpalas antikoaguliantas | 90 | vnt.
2.2.1. | Skirtas regioninei citratinei antikoaguliacijai
2.2.2. | Pakuotė: pakabinamas ne mažiau kaip 2 litrų maišas.
2.2.3. | Sudėtis 4% tirpalo: citratas 136,4 mmol/l, Natris 404,6 mmol/l.
2.3. | Dializuojantis tirpalas citratinei procedūrai | 90 | vnt.
2.3.1. | Be kalcio.
2.3.2. | Pakuotė: pakabinamas ne mažiau kaip 5 litrų maišas
2.3.3. | Sudėtis: bikarbonatas 20-25 mmol/l, Natris 128-136 mmol/l, Kalis 2/4 mmol/l, Magnis 0,75-1 mmol/l, Chloras 114-117 mmol/l.
2.4. | Skysčių surinkimo (nuotekų) maišas | 300 | vnt.
2.4.1. | Vienkartinis, sterilus, elastingas,nemažiau, kaip 7 litrų talpos
2.4.2. | Viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“arba lygiaverte jungtimi nuotekų linijai prijungti ir atšaka su spaustuku maišui ištuštinti
2.4.3. | Dvi 10mm±1mm skylutės pakabinimui išdėstytos 160mm ±2mm atstumu viena nuo kitos.
2.4.4. | Be ftalatų
2.5. | Hemofiltras ir magistralių rinkinys su hemosorbento kolonėlės prijungimo galimybe | 90 | vnt.
2.5.1. | Hemofiltro ir magistralių rinkinio kasetė ilgalaikėms inkstų pakaitinėms terapijoms.
2.5.2. | Tinkamas naudojant mažos koncentracijos antikoaguliantus citrato pagrindu arba procedūrai su heparino antikoaguliacija.
2.5.3. | Membrana pagaminta iš polietersulfono, filtro plotas 1,6 m2 ±10% .
2.5.4. | Kraujo tūrio užpildymas komplekte 190 ml ± 5 ml.
2.5.5. | Komplekte yra procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“tipo arba stora plastikinė adata
2.5.6. | spalvinis linijų identifikavimas
2.5.7. | Skysčių surinkimo maišas ne mažiau, kaip 7l talpops
2.5.8. | 5 slėgio davikliai su 0,2μm filtrais
2.5.9. | veninė ir arterinė kraujo magistralės su praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui.
2.5.10. | Integruotos citrato ir kalcio linijos.
2.5.11. | Vienkartiniai, sterilūs.
2.5.12. | Integruoti atviri magistralių galai, tinkantys hemosorbento kolonėlės pajungimui
2.6. | Hemosorbento kolonėlė | 15 | vnt
2.6.1. | Skirta pašalinti vidutinio dydžio ir baltymo surištus ureminius toksinus.
2.6.2. | Adsorbento tūris 130 ml ±5%.
2.6.3. | Adsorbento medžiaga: dvigubų kryžminių jungčių stireno- divinilbenzeno kopolimerai.
2.6.4. | Sterili, apirogeniška
2.7. | Hemosorbento kolonėlė | 9 | vnt.
2.7.1. | Skirta ūmiems apsinuodijimams ir intoksikacijoms gydyti.
2.7.2. | Adsorbento tūris 230 ml ±5%.
2.7.3. | Adsorbento medžiaga: dvigubų kryžminių jungčių stireno- divinilbenzeno kopolimerai.
2.7.4. | Sterili, apirogeniška
2.8. | Hemosorbento kolonėlė | 6 | vnt.
2.8.1. | Skirta pacientų, sergančių sepsiu, endogeninei intoksikacijai gydyti.
2.8.2. | Adsorbento tūris 330 ml ±5%.
2.8.3. | Adsorbento medžiaga: dvigubų kryžminių jungčių stireno-divinilbenzeno kopolimerai.
2.8.4. | Adsorbcijos plotas ne mažiau, kaip 50.000 m2.
2.8.5. | Sterili, apirogeniška
2.9. | Plazmos filtras ir magistralių rinkinys | 45 | vnt.
2.9.1. | Plazmos filtro ir magistralių rinkinio kasetė, skirta atlikti terapinį kraujo plazmos pakeitimą.
2.9.2. | Tinkamas procedūrai su heparino antikoaguliacija.
2.9.3. | Membrana pagaminta iš polietersulfono.
2.9.4. | Galimi filtrų plotai: ribose nuo 0,5 m2 ±5% ir 0,7 m2 ±5% .
2.9.5. | Kraujo tūrio užpildymas komplekte atitinkamai: 140 ml ± 5 ml ir 160 ml ± 5 ml.
2.9.6. | Komplekte yra procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“tipo arba stora plastikine adata;
2.9.7. | spalvinis linijų identifikavimas;
2.9.8. | skysčių surinkimo maišas ne mažiau, kaip 7l talpos;
2.9.9. | 5 slėgio davikliai su 0,2μm filtrais;
2.9.10. | Veninė ir arterinė kraujo magistralės su praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui.
2.9.11. | Vienkartiniai, sterilūs.
2.10. | Naujas ilgalaikės pakaitinės terapijos aparatas, suderintas su siūlomomis priemonėmis, teikiamas pagal panaudą | 1 | vnt.
2.10.1. | Meniu lietuvių kalba
2.10.2. | Įranga turi būti sertifikuota naudojimui Europos sąjungoje, ženklinta CE žyme. Pateikti gamintojo atitikties deklaracijų kopijas.
2.10.3. | Elektros linijos įtampa: 100-240 V kintama srovė, dažnis:50/60Hz. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius).
2.10.4. | Turi būti atsparus defibriliacijai pagal IEC 60601-1 standartą arba lygiavertį standartą.
2.10.5. | Turi būti garantuotas kvalifikuotas techninis aparatų aptarnavimas, remontas, atliekamas gamintojo įgaliotų serviso inžinierių.
2.10.6. | Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti perduoto prietaiso techninę priežiūrą, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą visą panaudos sutarties galiojimo terminą.
2.10.7. | Prietaisas turi būti pastoviai atnaujinamas, kad būtų techniškai pajėgus atlikti procedūras.
2.10.8. | Kartu su aparatu, turi būti pristatytas aparato naudojimo vadovas lietuvių, anglų kalbomis.
2.10.9. | Tiekėjas turės apmokyti darbuotojus dirbti su pristatytais aparatais.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorius
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Vaidas Sliesoraitis
2080 2025-06-26 12:55:35