## Endodontologinės
Perkamų endodontologinių medžiagų techninė specifikacija
Eil.Nr | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Prekės atitikimas techninei specifikacijai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę, pavadinimą, gamintoją, pakuotės dydį. | Mato vienetai | Maksimlus kiekis pakuočių, buteliukų, švirkštų, ar vnt. nurodytų techninėje specifikacijoje | Vieneto, pakuotės, buteliuko kaina be PVM | PVM | Vieneto, pakuotės, buteliuko kaina su PVM | Viso prekių kaina su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6x9
1 | Biologiškai aktyvi medžiaga pulpos padengimui | Medžiaga padeda ilgiau išlaikyti dantų gyvybingumą,vainiko ir danties šaknies dentino atstatymui. Įpakavimas: 15 kapsulių miltelių + 15 vienkartinio indų su tirpalu. | Medžiaga padeda ilgiau išlaikyti dantų gyvybingumą,vainiko ir danties šaknies dentino atstatymui. Įpakavimas: 15 kapsulių miltelių + 15 vienkartinio indų su tirpalu. Biodentine, Septodont | Pakuotė | 5 | 193 | 21 | 233.53 | 1167.65
2 | Surišimo sistema | Surišėjas yra šviesa kietinama, drėgmėje limpanti priemonė, kurios sudėtyje yra 10% 5nm koloidinio užpildo. Tinkamas tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmes kompozitais, taip pat atliekant porceliano, kompozito, metalo, sukietėjusios amalgamos pataisas, šaknų paviršių nujautrinimui ir porcelianinių venyrų tvirtinimui, naudojant cemento sistemą ir keramikinį praimerį. Emalio ir dentino paviršiams būtina naudoti ėsdinančią medžiagą. Pakuotė: 6 ml. | Surišėjas yra šviesa kietinama, drėgmėje limpanti priemonė, kurios sudėtyje yra 10% 5nm koloidinio užpildo. Tinkamas tiesiogiai plombuojant visų klasių ertmes kompozitais, taip pat atliekant porceliano, kompozito, metalo, sukietėjusios amalgamos pataisas, šaknų paviršių nujautrinimui ir porcelianinių venyrų tvirtinimui, naudojant cemento sistemą ir keramikinį praimerį. Emalio ir dentino paviršiams būtina naudoti ėsdinančią medžiagą. Pakuotė: 6 ml. Single Bond, 3M | Pakuotė | 30 | 53 | 21 | 64.13 | 1923.9
3 | Eugenolis | 100 proc. gvazdikėlių aliejus stiklo buteliukuose. Paskirtis : dantų kanalų, dezinfekcijai.Gali būti naudojamas pastų gamybai ( kanalams plombuoti, gilios,korozinės ertmės dugnui padengti). Įpakavimas: 10 ± 0,5 ml buteliukas su lašintuvu. | 100 proc. gvazdikėlių aliejus stiklo buteliukuose. Paskirtis : dantų kanalų, dezinfekcijai.Gali būti naudojamas pastų gamybai ( kanalams plombuoti, gilios,korozinės ertmės dugnui padengti). Įpakavimas: 10 ml buteliukas su lašintuvu. Eugenolis, Cerkamed | Buteliukas | 40 | 5 | 21 | 6.05 | 242
4 | Šaknų kanalų užpildas | Medžiaga skirta užpildyti šaknų kanalus, turinti stiprų dezinfekcinių ir priešuždegiminių savybių. Milteliai: neapsorbuojanti, nedažanti medžiaga. Įpakavimas: 14 ± 0,5 gr. buteliuke. | Medžiaga skirta užpildyti šaknų kanalus, turinti stiprų dezinfekcinių ir priešuždegiminių savybių. Milteliai: neapsorbuojanti, nedažanti medžiaga. Įpakavimas: 14 gr. buteliuke. Endomethazone N, Septodont | Buteliukas | 30 | 58 | 21 | 70.18 | 2105.4
5 | Kalcio hidroksido milteliai | Baltos spalvos milteliai, tinkantys naudoti danties kanalų gydymui bei tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui. Įpakavimas: 50 ± 0,5 g | Baltos spalvos milteliai, tinkantys naudoti danties kanalų gydymui bei tiesioginiam ir netiesioginiam pulpos padengimui. Įpakavimas: 50 g. Kalcio hidroksido milteliai, Dentonics | Pakuotė | 20 | 6 | 21 | 7.26 | 145.2
6 | Šviesoje kietėjantis stiklo jonomerinis cementas | Rentgeno-kontrastiškas, derva sustiprintas stiklo jonomerinis cementas. Puikiai jungiasi su danties audiniais. Įpakavimas: komplekte - 15 ±0,5 gr.miltelių ir 8 ±0,5 ml skysčio. | Rentgeno-kontrastiškas, derva sustiprintas stiklo jonomerinis cementas. Puikiai jungiasi su danties audiniais. Įpakavimas: komplekte - 15 gr.miltelių ir 7,5 ml skysčio. Riva light curing 15g+7,5ml, SDI | Pakuotė | 40 | 44 | 21 | 53.24 | 2129.6
7 | Savaime kietėjanti stiklo hibridinė plombavimo medžiaga | Savaime kietėjantis stiklo hibrido cementas. Puikiai jungiasi su danties audiniais, išskiria fluorą ir pasižymi dideliu atsparumu spaudimui. Įpakavimas: komplekte – 15 ±0,5 gr.miltelių ir 7 ±0,5 ml skysčio. | Savaime kietėjantis stiklo hibrido cementas. Puikiai jungiasi su danties audiniais, išskiria fluorą ir pasižymi dideliu atsparumu spaudimui. Įpakavimas: komplekte – 15 gr.miltelių ir 6.9 ml skysčio. Riva self curing 15g+6,9ml, SDI | Pakuotė | 15 | 32 | 21 | 38.72 | 580.8
8 | Cheminio kietėjimo stiklo jonomerinis pamušalas | Cheminio kietėjimo stiklo jonomerinis pamušalas. Išskiria fluoridą. Lengvai uždedamas, greitai kietėja. Pakuotė: 15 ± 0,5 gr + 15 ±1 ml. | Cheminio kietėjimo stiklo jonomerinis pamušalas. Išskiria fluoridą. Lengvai uždedamas, greitai kietėja. Pakuotė: 15 gr + 15 ml. Glass Ionomer Liner, Dentonics | Pakuotė | 15 | 24 | 21 | 29.04 | 435.6
9 | Šviesoje kietėjantis kalcio hidroksido pamušalas | Šviesoje kietėjantis kalcio hidroksido pamušalas. Neklampus. Biologiškai suderinta derva, prisotinta hidroksiapatitu, bario sulfatu ir fluoridu, apsaugo pulpą ir dentiną nuo rūgščių turinčių cementų ir atstatomųjų priemonių. Pakuotė: 8 ±0,5 gr švirkšte. | Šviesoje kietėjantis kalcio hidroksido pamušalas. Neklampus. Biologiškai suderinta derva, prisotinta hidroksiapatitu, bario sulfatu ir fluoridu, apsaugo pulpą ir dentiną nuo rūgščių turinčių cementų ir atstatomųjų priemonių. Pakuotė: 8 gr švirkšte. Lime-Lite, Pulpdent | Pakuotė | 10 | 29.75 | 21 | 36 | 360
10 | Šviesoje kietėjantis kalcio hidroksido pamušalas | Šviesoje kietėjantis kalcio hidroksido pamušalas. Neklampus. . Biologiškai suderinta derva, prisotinta hidroksiapatitu, bario sulfatu ir fluoridu, apsaugo pulpą ir dentiną nuo rūgščių turinčių cementų ir atstatomųjų priemonių. Pakuotė: 1,5 ±0,1 gr švirkšte. | Šviesoje kietėjantis kalcio hidroksido pamušalas. Neklampus. . Biologiškai suderinta derva, prisotinta hidroksiapatitu, bario sulfatu ir fluoridu, apsaugo pulpą ir dentiną nuo rūgščių turinčių cementų ir atstatomųjų priemonių. Pakuotė: 1,5 gr švirkšte. Lime-Lite, Pulpdent | Pakuotė | 20 | 11 | 21 | 13.31 | 266.2
11 | Medžiaga pulpos mumifikacijai | Medžiagos komponentai turi stiprų antibakterinį poveikį, kas leidžia naudoti ją ilgalaikio gydymo metu. Pakuotė:buteliukas 10 ±0,5 ml | Medžiagos komponentai turi stiprų antibakterinį poveikį, kas leidžia naudoti ją ilgalaikio gydymo metu. Pakuotė:buteliukas 10 ml. Formocresol, Chema-Elektromet | Buteliukas | 10 | 8 | 21 | 9.68 | 96.8
12 | Pasta šaknies kanalų paruošimui ir valymui | Kreminės konsistencijos EDTA pasta, skirta šaknies kanalų paruošimui ir valymui, dirbant su endodontiniais instrumentais, taip pat lipniojo sluoksnio pašalinimui bei valymui nuo kanalo sienelių. Pakuotė: švirkštas 7 ±0,5 gr + vienkartiniai antgaliukai. | Kreminės konsistencijos EDTA pasta, skirta šaknies kanalų paruošimui ir valymui, dirbant su endodontiniais instrumentais, taip pat lipniojo sluoksnio pašalinimui bei valymui nuo kanalo sienelių. Pakuotė: švirkštas 7 gr + vienkartiniai antgaliukai. ChelCream, Meta Biomed | Švirkštas | 19 | 10 | 21 | 12.1 | 229.9
13 | Pasta pulpos devitalizacijai | Geležies sulfato pagrindu, skirta gyvų pieninių dantų pulpotomijai ir kraujavimo kontrolei. Sudėtis: geležies sulfatas ne mažiau kaip 20% , gelinė medžiaga, išgrynintas vanduo. Paskirtis: gyvų pieninių dantų pulpotomijai. Pakuotė: švirkštas 3 ±0,5 gr. | Geležies sulfato pagrindu, skirta gyvų pieninių dantų pulpotomijai ir kraujavimo kontrolei. Sudėtis: geležies sulfatas 20% , gelinė medžiaga, išgrynintas vanduo. Paskirtis: gyvų pieninių dantų pulpotomijai. Pakuotė: švirkštas 2,5 gr. Pulpogel, Chema-Elektromet | Švirkštas | 10 | 36 | 21 | 43.56 | 435.6
14 | Jodoformo milteliai | Šaknų kanalų gydymui. Pakuotė: 30 ± 0,5 gr. | Šaknų kanalų gydymui. Pakuotė: 30 gr. Jodoformas, Cerkamed | Pakuotė | 10 | 17.5 | 21 | 21.18 | 211.8
15 | Dervinis cementas | Nereikia ėsdinimo, surišėjo ir maišymo. Stiprus surišimas - susiriša su dentinu ir emaliu be papildomos surišimo medžiagos. Stiklo pluošto kaiščių cementavimui, kompozitinių, keraminių, bei metalo karūnėlių, tiltų, įklotų ir užklotų cementavimui,titano, titano lydinių, nerūdijančio plieno bei cirkonio kaiščių cementavimui. Pakuotė: švirkštas 4 ±0,2 ml. | Nereikia ėsdinimo, surišėjo ir maišymo. Stiprus surišimas - susiriša su dentinu ir emaliu be papildomos surišimo medžiagos. Stiklo pluošto kaiščių cementavimui, kompozitinių, keraminių, bei metalo karūnėlių, tiltų, įklotų ir užklotų cementavimui,titano, titano lydinių, nerūdijančio plieno bei cirkonio kaiščių cementavimui. Pakuotė: švirkštas 4 ml. Breeze, Pentron | Švirkštas | 15 | 30 | 21 | 36.3 | 544.5
16 | K failai | Rankinis, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas. Skerspjūvis keturkampio formos. Nekertanti instrumento viršūnė. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ISO spalvinis žymėjimas. Įvairių dyžių, pakuotėje 6 vnt. vienodo dydžio. | Rankinis, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas. Skerspjūvis keturkampio formos. Nekertanti instrumento viršūnė. Pagamintas iš nerūdijančio plieno, ISO spalvinis žymėjimas. Įvairių dyžių, pakuotėje 6 vnt. vienodo dydžio. K-files, FKG | Vienetai | 60 | 1.65 | 21 | 2 | 120
17 | Flexible K failas | Rankinis, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas. Pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno. ISO spalvinis žymėjimas, Mailefer tipo ar lygiaverčiai.Įvairių dyžių, pakuotėje 6 vnt. vienodo dydžio. | Rankinis, daugkartinio naudojimo, sterilizuojamas. Pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno. ISO spalvinis žymėjimas, lygiaverčiai Mailefer. Įvairių dyžių, pakuotėje 6 vnt. vienodo dydžio. Flexible K-files, FKG | Vienetai | 200 | 1.65 | 21 | 2 | 400
18 | Spryderiai | Rankinis instrumentas su kūgio formos antgaliu, naudojamas horizontaliam užpildymui. Pagaminti iš plieno arba lygiavertės medžiagos. Pakuotėje 6 vnt. | Rankinis instrumentas su kūgio formos antgaliu, naudojamas horizontaliam užpildymui. Pagaminti iš plieno. Pakuotėje 6 vnt. Spreader, FKG | Vienetai | 30 | 1.65 | 21 | 2 | 60
19 | Gates dryliai | Nerūdijantis plienas. Ilgis 19 ± 0,1mm. Pakuotė 6 vnt. galimi dydžiai: 1, 2, 3,4. Daukartinio naudojimo, sterilizuojami. | Nerūdijantis plienas. Ilgis 19 mm. Pakuotė 6 vnt. galimi dydžiai: 1, 2, 3,4. Daukartinio naudojimo, sterilizuojami. Gates, Henry Schein | Vienetai | 220 | 1 | 21 | 1.21 | 266.2
20 | Paeso dryliai | Pagaminti iš aukštos kokybės metalo. Dydžiai nuo 1 - 6. Pakuotėje 6 vnt. | Pagaminti iš aukštos kokybės metalo. Dydžiai nuo 1 - 6. Pakuotėje 6 vnt. Peeso, Henry Schein | Vienetai | 100 | 1 | 21 | 1.21 | 121
21 | Ekstraktoriai nervams | Pulpos ekstraktoriai, pagaminti nerūdijančio plieno, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, sterilūs. Įvairių dydžių nuo 21 iki 25 mm. Pakuotėje 12 vnt. | Pulpos ekstraktoriai, pagaminti nerūdijančio plieno, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, sterilūs. Įvairių dydžių nuo 21 iki 25 mm. Pakuotėje 12 vnt. Pulpekstraktoriai, FKG | Vienetai | 80 | 0.6 | 21 | 0.73 | 58.4
Viso kaina be PVM | [8 empty] | 9835.17
PVM | [8 empty] | 2065.39
Viso kaina su PVM | [8 empty] | 11900.56

## Prekės_Odot (hidden)
1 priedas
Perkamų odontologinių prekių techninė specifikacija
Eil.Nr. | Pavadinimas | Specifikacija | Prekės atitikimas techninei specifikacijai. Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę pvz. pakuotės dydį. | Maksimalus perkamų prekių kiekis vnt. | Vieneto kaina be PVM | PVM | Vieneto kaina su PVM | Viso prekių kaina su PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5x8
1 | Adatos dentalinės | Dentalinės vienkartinės adatos anestezijai, sterilios ( 04x37mm; 03x 25mm; 03x30mm), tinka injaktoriams su europiniu sriegiu. Paženklintos CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu. Pakuotėje 100 vnt. |  | 20 000
2 | Adatos kanalų praplovimui | 1. Nerūdijančio metalo;
|  | 2. Atsparios dezifekuojantiems tirpalams ir sterilizacijai garais; |  | 1000
3. Tinkančios standartiniam 5 ml švirkštui.
3 | Dulkių atsiurbėjai | Vienkartiniai, pagaminti iš plastiko.Tiesūs su 45 laipsnių kampo nupjovimais abiejuose galuose. |  | 300
Pakuotėje 100 vnt.
4 | Apsaugos instrumentams | Daugkartinio naudojimo, skaidraus plastiko. Atsparios aukštai temperatūrai. Galima naudoti įvairių konstrukcijų instrumentų apsaugai. Dyžiai 15mm ir 30mm. |  | 2000
5 | Buteliukai stikliniai | Stiklinis buteliukas su pritrinamu kamšteliu įv. spalvų. |  | 10
6 | Diskelis poliravimo | Pagaminti iš plastiko. Paskirtis: plombų poliravimui. Dydižiai: 9,5 ir 12,7 mm, įvairių šiurkštumų paviršių. Pakuotėje 50 vnt. |  | 1750
7 | Laikiklis diskeliui | Pagamintas iš nerūdijančio plieno. Atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai. |  | 20
8 | Ekstraktoriai nervams | Pulpos ekstraktoriai, pagaminti nerūdijančio plieno, paženklinti CE ženklu su notifikuotos įstaigos numeriu, sterilūs. Įvairių dydžių nuo 21 iki 25 mm. Pakuotėje 12 vnt. |  | 1200
9 | Peeso dryliai | Pagaminti iš aukštos kokybės metalo.
|  | Dydžiai nuo 1 – 6. |  | 360
Pakuotėje 6 vnt.
10 | Kaiščiai plastmasiniai | Pagaminti iš hi-tech plastiko medžiagos.
Naujoviška, tuščiavidurė V-forma leidžia kaištį suspausti ir pritaikyti prie tarpdančių dantų anatomijos.
|  | Unikali apvalios galvutės geometrija sukurta lengvesniam valdymui, įdėjimui ir kaiščio pašalinimui su bet kuriais standartiniais pincetais ar replėmis. |  | 100
Ryškios spalvos lengvam identifikavimui.
Galimi įvairūs dydžiai.
11 | Pastos užpildytojas | Pastos užpildytojas su automatine saugos sankaba, kuri leidžia dirbti be streso.
|  | Sensipast instrumento rankenėlėje yra miniatiūrinė sankaba, kuri sureaguoja prieš metalui pasiekiant elastingumo ribas. Instrumento aktyvioji dalis užsiblokuoja - automatinė sankaba sureaguoja - išvengiama lūžimo. |  | 240
Ilgis: nuo 21 mm iki 25 mm.
Galimi dydžiai: Nr.25, Nr.30, Nr. 35, Nr 40.
Pakuotėje 4 vnt.
12 | H - failai | Aštrios viršūnės, instrumentai yra naudojami tirti, skverbtis ir nuolaužų išvalymui iš kanalo.
Pagaminti iš nerūdijančio plieno, šie rankiniai instrumentai gali būti naudojami tik traukimo metodu, dėl jų spiralinio profilio.
|  | Iš esmės jie naudojami platinimui, po K-File to paties Nr. panaudojimo ir išvalymui likusių drožlių bei organinių audinių. |  | 300
Ilgis: nuo 21 mm iki 25 mm.
12.1 |  | Nr. 8
12.2 |  | Nr. 10
12.3 |  | Nr. 15
12.4 |  | Nr. 20
12.5 |  | Nr. 25
12.6 |  | Nr. 30
12.7 |  | Nr. 35
13 | K - failai | 1. Rankinis;
2. Daukartinio naudojimo;
3. Sterilizuojamas;
|  | 4. Skerspjūvis keturkampio formos; |  | 600
5. Nekertanti instrumento viršunė;
6. Pagamintas iš nerūdijančio plieno;
7. ISO spalvinis žymėjimas ;
8. Rinkinyje 6 vnt. vienodo dydžio.
14 | Hemostatinė kempinėlė | Dentalinės kempinėlės yra sugeriančios (absorbuojančios), sterilios želatininės su hemostatiniu poveikiu: skatina natūralų krešėjimą, stabdo kraujavimą.
Netoksiška, nesukelia alerginių reakcijų, turi neutralų pH.
|  | Sugeria kraują, kuris maždaug 50 kartų viršija jos pačios svorį. |  | 600
Gali būti naudojama sausa arba būti mirkoma steriliu fiziologiniu tirpalu ar antibiotikais.Reabsorbuojama per kelias savaites.
Lengvai karpoma iki reikiamo dydžio. Kempinėlės išmatavimai: 10x10x10 mm.
Supakuotos po vieną steriliai.
Pakuotėje 24 vnt.
15 | Kaiščiai intrapulpariniai | Kūgio formos intrapulpariniai sraigtai:
|  | Auksu dengta kryžminė galvutė - aukštos kokybės tikslus užbaigimas. Paauksuoti sraigtai elektrolitiškai padengti storu 24 K aukso sluoksniu. |  | 120
Galimi ilgiai: S - 8 mm, M - 9,5 mm, L - 12 mm.
Galimi dydžiai: 1 - 1,05 mm, 2 - 1,20 mm, 3 - 1,35 mm, 4 - 1,50 mm, 5 - 1,65 mm, 6 - 1,80 mm.
Pakuotėje 12 vnt.
16 | Matricos kontūrinės | Pagaminta iš minkšto nerūdijančio plieno. Kontūrinės, išgaubtos. |  | 300
Pakuotėje 12 vnt.
17 | Grąžtai deimantiniai | 1.Ilgalaikio naudojimo, atsparūs nusidėvijimui;
2. Pagaminti iš kietmetalio lydinio;
3. Kotelis cilindrinis;
|  | 4. Diametras 1,6 ± 0,1 mm. |  | 1800
5. Darbinė dalis įvairios formos, dydžio,ilgumo, šiurkštumo, padengtas deimanto grūdeliais;
6. Netamsėjantys sterilizuojant;
7. Atsparūs korozijai;
8. Nedeginantys danties audinių gręžiant.
9. Pakuotėje po 6 vnt.
18 | Grąžtai deimantiniai prailginti | 1. Deimantinis grąžtas turbininiam antgaliui;
|  | 2. Daukartiniai, nerūdijančio plieno, darbinė dalis įvairios formos, dydžio, ilgumo ,šiurkštumo; |  | 600
3. Turi turėti spalvinį žymėjimą;
4. Netamsėjantys sterilizuojant;
5. Pakuotėjė po 6 vnt.
19 | Gates dryliai | Nerūdijantis plienas. Ilgis 19 ± 0,1mm. Pakuotė 6vnt. galimi dydžiai: 1, 2, 3,4. Daukartinio naudojimo, sterilizuojami. |  | 300
20 | Grąžtai kietmetalio | Kampiniam antgaliui, aštrūs, ašmeniniai, nerūdyjančio plieno, kietmetalio,žymėti ,sertifikuoti,dydžiai nuo 010 iki 027, ilgis nuo 22 iki 34 mm. |  | 3000
Pakuotėje po 6 vnt.
21 | Grąžtai kietmetalio | Tvirto metalo,atsparus dezinfekcijai, gali būti ir su titano nitrito apvalkalu, sterilizuojamas, įvairia darbine dalimi, su pjaunančiais grioveliais, aštrūs, veikia net tvirčiausius lydinius.Turbininiai, vainikėlių nuėmimui. |  | 3000
Pakuotėje po 6 vnt.
22 | Seilių atsiurbėjai | Paskirtis seilių atsiurbimui iš burnos ertmės.Reikalavimai: skaidrūs, elastingi. Lengvai užsidedantys ant antgalio, burnoje lengvai prisitaiko pagal reikiamą padėtį, vienkartiniai. |  | 24 000
Pakuotėje po 100 vnt.
23 | Siūlas retrakcinis neimpregnuotas | Įpakavimas: plastikiniame indelyje susuktas į ritinėlį. Reikalavimai: siūlas, neimpregnuotas 190mg/cm , įvairaus storio. Paskirtis: dantenų retrakcijai dantų gydymo metu. 4 dydžių: 000, 00, 01, 02. |  | 10
24 | Servetėlės pacientui | Impregnuotos servetėlės pacientams. Reikalavimai: neperšlampamos, viena pusė sugerianti skysčius. |  | 25000
Pakuotėje po 500 vnt.
25 | Servetėlių laikikliai | Servetėlių laikiklis su metaline grandinėle. |  | 30
26 | Spryderiai | Rankinis instrumentas su kūgio formos antgaliu, naudojamas horizontaliam užpildymui. Pagaminti iš plieno arba lygiavertės medžiagos. |  | 600
Pakuotėjė 6 vnt.
27 | Siūlai tarpdančių | Higieninis siūlas, įpakuota dėžutėje ne mažiau 25 m. |  | 20
28 | Stikliukai maišymui | Stomatologinis stikliukas 95±1 x70 ± 1mm. |  | 15
29 | Juostelė abrazyvinė plastikinė | Poliravimo juostelės švelnaus/vidutiniškai švelnaus grubumo.
Pagamintos iš aliuminio oksido, skirtos kompozitų, kompomerų, stiklo jonomerų apdirbimui.
|  | Juostelės yra atsparios plyšimui. |  | 2250
Spalvos: pilka/balta, atskirtos neabrazyviu tarpu.
Matmenys: 4 ± 0,1mm x 170 ± 0,1 mm.
Pakuotėje 150 vnt.
30 | Juostelė abrazyvinė metalinė | Plieno tarpdančių juostelės.
Dengtos iš vienos pusės.
Juostelės plotis: 4 ± 0,1 mm, ilgis: 135 ± 0,2 mm, vidutinio grūdėtumo: 50 µm.
|  | Plieno juostelės yra tinkamos rankiniu būdu paruošti ertmę, kurią sunku pasiekti kitais instrumentais. |  | 2250
Labai elastingos ir kartu itin stabilios.
Pakuotėje po 150 vnt.
31 | Freza kietmetalio | Skirtos protezams apdirbimui kietmetalio, įvairios formos. |  | 20
32 | Flexible K failas | 1. Rankinis;
2. Daukartinio naudojimo;
3. Sterilizuojamas;
|  | 4. Pagamintas iš padidinto lankstumo nerūdijančio plieno; |  | 360
5.ISO spalvinis žymėjimas;
6. Mailefer arba lygiaverčiai;
7. Rinkinyje po 6 vnt. vienodo dyžio.
33 | Petri lėkštutė | Stiklinė petri lėkštelė.
|  | Įvairių dydžių. |  | 10
Pagaminta iš stiklo.
34 | Veidrodėlio galvutė | Reikalavimai: susideda iš dviejų dalių. Vienoje pusėje veidrodėlis, kuris įstatytas į metalinį korpusą. Atsparūs dezinfekcijos tirpalams ir sterilizacijai. Lengvai prisukamos prie kotelio. Veidrodėlio galvutė nedidinanti, Nr.4 dydžio. |  | 200
35 | Tepalas antgaliams | Universalus purškiamas tepalas įvairiems antgaliams.
|  | Valo, sutepa, nuriebalina. Be purškimo antgaliukų. |  | 40
Flakonas po 500 ml.
36 | Kaiščiai stiklo pluošto kompoziciniai | Silanuoti, rentgenokontrastiški, elastingi, pažymėti spalviniu kodu.
|  | Dydžiai - Ø 1,2 mm; Ø 1,5 mm ; Ø 1,8 mm. |  | 100
Pakuotėje po 10 vnt.
37 | Šepetukai kampiniam antgaliui | Skirti profesionaliai dantų higienai, plombų poliravimui.
|  | Kampiniam mikrovariklio antgaliui. |  | 150
Vienkartinio naudojimo.