## Kainų lentelė
VPP-3831, TSD-587
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas | Suma EUR (be PVM) | Suma EUR (su PVM) | Gamintojas, Katalogo Nr.
19 | 38412000-6 | Termometrai | Stikliniai, spiritiniai. Platus matuojamos temperatūros diapazonas (nuo -30 iki +50 °C). Ilgis 15 ± 5 cm. Be patikros. | 1 vnt. | 20 | N1 | 20 | 17 | 21% | 340 | 411.4 | Amarell, 41 G15650, https://suva.lt/av/lt/katalogas/grupe/preke/?id=262&x=50&k=120
52 |  | Greitų plazmos reaginų (RPR) nustatymo rinkinys | Atrankinis tyrimas sifilio diagnostikai, latex agliutinacijos testas.
52.1 | 33696000-5 | Antigenas greitų plazmos reaginų (RPR) nustatymui |  | 10 ml (500 tyr) | 10 | 500 tyr | 10 | 30.8 | 5% | 308 | 323.4 | RapidLabs, D-RPR500 RPR kit 500test
52.2 | 33696000-5 | Reakcijos plokštelės RPR nustatymui |  | pakuotė | 10 |  |  |  | 5% | 0 | 0 | Plokštelės yra rinkinyje
(1x500)
Bendra pirkimo dalies Nr. 52 suma | [10 empty] | 323.4
53 | 33696000-5 | Treponema pallidum hemagliutinacijos (TPHA) rinkinys su reakcijos mikroplokštelėmis. | Reagentų rinkinys Treponema pallidum hemagliutinacijos (TPHA) reakcijai nustatyti. Tiriamoji medžiaga kraujo serumas ir plazma. Reagentų rinkinį sudaro tyrimui ir kontrolei naudojamos eritrocitų suspensijos, mėginių skiediklis, teigiamos ir neigiamos kontrolės serumai. Teigiama reakcija nustatoma pasireiškus eritrocitų agliutinacijai. Neigiama reakcija – ląstelės nusėda į kompaktišką tašką ar mažą žiedą. Reakcija atliekama mikroplokštelėse užapvalintais dugnais (U formos šulinėliai). Agliutinacija nustatoma vertinant vizualiai. Rinkinys turi turėti CE ir IVD ženklinimą. Pateikti reagentų pavyzdžius išbandymui. | rinkinys (1x100 tyr.) | 28 | 100 tyr | 28 | 19.5 | 5% | 546 | 573.3 | RapidLabs, RL-TPHA100 TPHA rinkinys 100testų
55 | 33696000-5 | Rotavirusų nustatymo rinkinys | Rotaviruso nustatymui fekalijose imunochromatografiniu metodu arba lygiaverčiu. Rinkinyje strypeliai, impregnuoti antikūnais prieš Rotavirą ir teigiama kontrole. Tyrimo trukmė ne ilgesnė nei 15 min. Metodika nereikalauja centrifugavimo. | pakuotė (1x25) | 24 | 25 testai | 24 | 20.8 | 5% | 499.2 | 524.16 | AcroBiotech, IRO-602 Rotavirus test N25
79 | 33696000-5 | Slapto kraujo nustatymo tyrimas | Tyrimas grįstas imunologinės chromatografijos analizės metodu, kokybinis. Rinkinio sudėtyje turi būti kasetė su membrana, padengta antikūnais prieš žmogaus hemoglobiną ir teigiama kontrole, priemonė mėginio paėmimui, buteliukas su ekstrakcijos buferiu. | 1 vnt. | 3000 | 20 testų | 150 | 6 | 5% | 900 | 945 | GEFOB-602N20 FOB testas (kasetės) /Zhejiang/ , N20
Tyrimo apatinė matavimo riba ne daugiau kaip 50 ng/ml kraujo.
Tyrimo rezultatų neturi įtakoti maisto produktų ar vaistų vartojimas. Kiekvienas tyrimo rinkinys turi būti atskirame (individualiame) įpakavime. Nereikalingas specialus mėginio paruošimas. Tyrimo rezultatas gaunamas ne ilgiau kaip per 10 min. Reagentai gali būti saugomi ir kambario temperatūroje ir šaldytuve.
Rinkinio galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo datos. Metodika turi būti pateikta anglų ir lietuvių kalbomis. Reagentai turi turėti CE ženklinimą.
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
3. Pateikti dokumentus įrodančius atitiktį techninei specifikacijai