## Kainų lentelė
VPP-3831, TSD-587
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ | Pavadinimas | Specialieji reikalavimai | Pageidaujama pakuotė | Orientacinis poreikis | Siūloma pakuotė | Siūlomų pakuočių skaičius pagal poreikį | Pakuotės kaina EUR (be PVM) | PVM tarifas | Suma EUR (be PVM) | Suma EUR (su PVM) | Gamintojas, Katalogo Nr.
1 | 33190000-8 | Kartoninės dėžutės šaldymui | Tinka laikyti -80ºC, su pertvarėlėmis. Pritaikytos Eppendorfo tipo (1,5 ml) mėgintuvėliams. Dydis 13,3x13,3 cm, aukštis ne mažiau 5 cm arba lygiavertės. Pateikti pavyzdį. | 1 vnt. | 60 | 1vnt. | 60 | 3.5 | 21% | 210 | 254.1 | Starlab, A9023-3100
2 | 33190000-8 | Polipropileno ar lygiavertės medžiagos kamščiai, užmaunami ant mėgintuvėlių | Mėgintuvėlio išorinis diametras 15-16 mm, autoklavuojami | 1000 vnt. | 3 |  |  |  | 21%
3 | 33790000-4 | Kolba Erlenmejerio, stiklinė, 500 ml | Plačiakaklė kolba, kaklelio skersmuo > 40 mm, graduota, pagaminta iš borosilikatinio stiklo. Autoklavuojama. | 1 vnt. | 10 |  |  |  | 21%
4 | 33190000-8 | Piltuvas | Viršutinis skersmuo 50 mm, polipropileno arba lygiavertis, autoklavuojamas, atsparus cheminėms medžiagoms | 1 vnt. | 3 |  |  |  | 21%
5 | 33190000-8 | Piltuvas | Viršutinis skersmuo 100 mm, polipropileno arba lygiavertis, autoklavuojamas, atsparus cheminėms medžiagoms | 1 vnt. | 3 |  |  |  | 21%
21 | 33696000-5 | 6N HCl rūgštis | Paros šlapimo surinkimui 5-hidroksi-indolil acto rūgšties, adrenalino, noradrenalino tyrimui | 500 ml | 3 |  |  |  | 21%
22 | 33696000-5 | Pronazė | Pronase (Protease XIV tipo iš Streptomyces griseus). | 1g | 2 |  |  |  | 21%
23 | 33696000-5 | Kalio dihidrogenfosfatas | KH2PO4, | 1 kg | 1 |  |  |  | 21%
24 | 33696000-5 | Natrio citrato dihidratas | C6H5O7Na3 x 2H2O, grynumas ≥99% | 1 kg | 3 |  |  |  | 21%
25 | 33696000-5 | Natrio hidrogenfosfatas | Na2HPO4 | 500 g | 4 |  |  |  | 21%
26 | 33696000-5 | Jaučio serumo albuminas (BSA) | Jaučio serumo albuminas (V frakcija). 30 proc. Tirpalas su 0,85 proc. natrio chloridu, 0,1 proc. natrio azidu. | 100 ml | 1 |  |  |  | 21%
27 | 33696000-5 | Fosfatinis buferis | tabletės PBS pH-7,4±0,2 paruošti 500 ml buferio | 1 tab. | 10 |  |  |  | 21%
28 | 33696000-5 | Delamanidas | C25H25F3N4O6. Vaistai M.tuberculosis bakterijų jautrumo testavimui. Liofilizuoti milteliai tirpūs DMSO. Grynumas ≥ 98% | 10 mg | 3 | 10 mg | 3 | 107.9 | 21% | 323.7 | 391.677 | MedChemExpress, HY-10846
29 | 33696000-5 | Linezolidas | C16H20FN3O4. Vaistai M.tuberculosis bakterijų jautrumo testavimui. Liofilizuoti milteliai tirpūs distiliuotame vandenyje. Grynumas ≥ 98% | 5 mg | 5 |  |  |  | 21%
37 | 33696000-5 | Imersinis aliejus fluorescencinei mikroskopijai. | Tinkamas šviesinei ir fluorescentinei mikroskopijai. | 50 ml | 50 |  |  |  | 21%
Tankis 1,09 ± 0,02 g/m3
38 | 33696000-5 | Dengiamasis aliejus | Parafininis aliejus naudojamas limfocitotoksinėms reakcijoms mikroplokštelėse izoliuoti, mažo klampumo. | pakuotė (10x10 ml) | 2 |  |  |  | 21%
39 | 33696000-5 | Oksidazė | Bakterijų, gaminančių oksidazės fermentą, nustatymui ant filtrinio popieriaus. Plastmasiniai vienkartiniai lašintuvai su kapsulėje esančiu N-tetramethyl-p-phenylenediamin dihidrochlorido 1 proc. vandeniniu tirpalu. | pakuotė (50x1 ml) | 2 | 50x1 ml | 2 | 45 | 21% | 90 | 108.9 | BD, 261181
40 | 33696000-5 | Anaerobines sąlygas sudarantys paketai | Anaerobinių sąlygų sudarymui 2,5 l talpos induose Paketai, nereikalaujantys vandens, katalizatoriaus ir hidrogeno | pakuotė (1x10) | 80 |  |  |  | 5%
41 | 33696000-5 | Vanduo be nukleazių molekulinės biologijos tyrimams | Tinkama molekulinės genetikos tyrimams. Be nukleazių, išpilstytas į benukleazinius plastikinius buteliukius. Neturi būti apdorotas dietilpirokarbonatu (DEPC). | pakuotė (10x50 ml) | 1 |  |  |  | 21%
42 | 33696000-5 | Koncentratas ultragarsinei vonelei | Universalus koncentratas ultragarsiniam valymui. Skirtas naudoti laboratorijoje. | 2 l | 5 |  |  |  | 21%
Pašalina bendrus nešvarumus, poliravimo ir šlifavimo likučiai, riebalus.
Pašalina nešvarumus nuo metalo, stiklo, keramikos, plastiko, gumos.
Su apsauga nuo korozijos. pH 9,9. Pakuotė nedidesnė kaip 2 l.
44 | 33190000-8 | Šlapimo mėginių surinkimo ir transportavimo sistema | Pastatomi mėgintuvėliai su kempinėle ir stabilizatoriumi arba lygiaverčiai, kuriuose mikroorganizmai išlieka gyvybingi ne trumpiau 48 val. | pakuotė (1x100) | 4 | 50 | 8 | 33 | 5% | 264 | 277.2 | Copan, 802CE.A
45 |  | Salmonella O ir H antigenų agliutinaciniai serumai | Skirti antigenų nustatymui agliutinacijos būdu.
45.1 | 33696000-5 | Agliutinacinis serumas | O:9, serumo kiekis 3±1 ml | 1 vnt. | 1 |  |  |  | 5%
45.2 | 33696000-5 | Agliutinacinis serumas | H-:m, serumo kiekis 3±1 ml | 1 vnt. | 1 |  |  |  | 5%
45.3 | 33696000-5 | Agliutinacinis serumas | H-G, serumo kiekis 3±1 ml | 1 vnt. | 1 |  |  |  | 5%
Bendra pirkimo dalies Nr. 45 suma
46 | 33696000-5 | Antikūnų prieš Yersinia enterocolica 0:3,0:9 ir Y.pseudotuberculosis nustatymo rinkinys | Rinkinys skirtas antikūnų nustatymui kraujo serume agliutinacijos būdu. Reagento kiekis buteliuke 3±1 ml. | rinkinys (3x1vnt.) | 10 | rinkinys (3x1vnt.) | 10 | 160 | 5% | 1600 | 1680 | Bio-Rad, 63500
51 | 33696000-5 | Nukleorūgščių išsiskyrimo rinkinys (virusams) | Rinkinys skirtas išskirti DNR iš kraujo plazmos ir likvoro. Rinkinys tinkamas ir rankiniam ir automatizuotam DNR išskyrimui. Skyrimo principas paremtas specifinio DNR baltymus surišančio silikagelio, kuriuo užpildoma centrifuginė kolonėlė, ir didelės joninės jėgos buferinių tirpalų panaudojimu. Išskirtos DNR kokybė turi būti tinkama PGR tyrimams atlikti. Rinkinio sudėtyje turi būti visi reikalingi reagentai, aprašas, naudojimo instrukcija. Reagentai turi turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti reagentų sertifikavimą pagal In vitro diagnostikos medičinos prietaisų direktyvos 98/79 EC reikalavimus liudijančių dokumentų kopijas). | 1x50 | 30 | 50 išskyrimų/pak. | 30 | 260 | 5% | 7800 | 8190 | QIAGEN, 61304
52 |  | Greitų plazmos reaginų (RPR) nustatymo rinkinys | Atrankinis tyrimas sifilio diagnostikai, latex agliutinacijos testas.
52.1 | 33696000-5 | Antigenas greitų plazmos reaginų (RPR) nustatymui |  | 10 ml (500 tyr) | 10 |  |  |  | 5%
52.2 | 33696000-5 | Reakcijos plokštelės RPR nustatymui |  | pakuotė | 10 |  |  |  | 5%
(1x500)
Bendra pirkimo dalies Nr. 52 suma
53 | 33696000-5 | Treponema pallidum hemagliutinacijos (TPHA) rinkinys su reakcijos mikroplokštelėmis. | Reagentų rinkinys Treponema pallidum hemagliutinacijos (TPHA) reakcijai nustatyti. Tiriamoji medžiaga kraujo serumas ir plazma. Reagentų rinkinį sudaro tyrimui ir kontrolei naudojamos eritrocitų suspensijos, mėginių skiediklis, teigiamos ir neigiamos kontrolės serumai. Teigiama reakcija nustatoma pasireiškus eritrocitų agliutinacijai. Neigiama reakcija – ląstelės nusėda į kompaktišką tašką ar mažą žiedą. Reakcija atliekama mikroplokštelėse užapvalintais dugnais (U formos šulinėliai). Agliutinacija nustatoma vertinant vizualiai. Rinkinys turi turėti CE ir IVD ženklinimą. Pateikti reagentų pavyzdžius išbandymui. | rinkinys (1x100 tyr.) | 28 |  |  |  | 5%
69 | 33696000-5 | Dermatofitų terpė su antibiotikų priedu | Dehidratuoti sausi milteliai kartu su antibiotikų priedu. | 500 g. | 3 |  |  |  | 5%
70 | 33696000-5 | Terpė M.tuberculosis jautrumo pirazinamido testavimui | Tinkamas mėginys: Bactec MGIT sistemoje ar ant standžių mitybinių terpių išaugusios Mycobacterium tuberculosis bakterijų kultūros. Siūloma terpė tinkama darbui su perkančiosios įstaigos nuosavybės teise valdomam Bactec MGIT 960 TB analizatorium. Siūlomą terpę turi sudaryti MGIT PZA mėgintuvėliai, pripildyti 7 ml. modifikuoto Middlebrook 7H9 agaro ir 110 µL fluorescencinio indikatoriaus. Mėgintuvėliai uždengti su polipropileno dangteliais. Terpė turi būti pritaikyta klinikiniams tyrimams, turėti CE ir IVD ženklinimus (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti reagentų sertifikavimą pagal In vitro diagnostikos medicinos prietaisų direktyvos 98/79 EC reikalavimus liudijančių dokumentų kopijas). | pakuotė (1x25 tyr.) | 50 | 25 tyr. | 50 | 305 | 5% | 15250 | 16012.5 | BD, 245115
75 | 33696000-5 | Triušio plazma su EDTA | Stafilokokų, gaminančių fermentą koagulazę, nustatymui. Rinkinys su EDTA 0,15 proc. ir NaCl 0,85 proc. arba lygiavertis. | pakuotė (4x15 ml) | 15 |  |  |  | 5%
76 | 33696000-5 | Kontrolė teigiama, anti ŽLA IgM | Limfocitotoksinis metodas | 1 ml | 20 |  |  |  | 5%
77 | 33696000-5 | Reagentai von Willebrand fatoriaus (VWF) aktyvumui nustatyti | Skirtas vWF aktyvumui nustatyti per GPIb mutantinių receptorių aktyvaciją nedalyvaujant ristocetinui (pagal Tarptautinės trombozės ir hemostazės draugijos (ISTH) nomenklatūrą – aktyvunas VWF:GPIbM tipo) imunoturbidimetriniu tyrimo metodu. Matavimo ribos ne siauresnės nei 4-160 %; CE ženklinimas.
77.1 | 33696000-5 | Reagentų rinkinys VWF aktyvumo tyrimams |  | rinkinys | 30 |  |  |  | 5%
(1x40 tyr.)
77.2 | 33696000-5 | Standartinė plazma (kalibratorius) VWF aktyvumo tyrimams |  | pakuotė | 2 |  |  |  | 5%
(1 ml x10)
77.3 | 33696000-5 | Kontrolinė plazma normali, VWF aktyvumo tyrimams |  | pakuotė | 2 |  |  |  | 5%
(1 ml x10)
77.4 | 33696000-5 | Kontrolinė plazma patologinė, VWF aktyvumo tyrimams |  | pakuotė | 2 |  |  |  | 5%
(1 ml x10)
Bendra pirkimo dalies Nr. 77 suma
78 | 33696000-5 | ABO kraujo grupės ir RhD nustatymas (greitas būdas) | Tyrimui naudojamos kortelės, kurių atskiri laukeliai padengti sausais specifiniais monokloniniais anti-A, anti-B ir anti-D antikūnais. Turi būti laukelis savikontrolei, nepadengtas antikūnais. Tyrimas vertinamas neilgiau kaip po 90 sekundžių. Reagentai turi turėti CE ir IVD ženklus. | pakuotė (2x50 tyr.) | 1700 |  |  |  | 5%
79 | 33696000-5 | Slapto kraujo nustatymo tyrimas | Tyrimas grįstas imunologinės chromatografijos analizės metodu, kokybinis. Rinkinio sudėtyje turi būti kasetė su membrana, padengta antikūnais prieš žmogaus hemoglobiną ir teigiama kontrole, priemonė mėginio paėmimui, buteliukas su ekstrakcijos buferiu. | 1 vnt. | 3000 |  |  |  | 5%
Tyrimo apatinė matavimo riba ne daugiau kaip 50 ng/ml kraujo.
Tyrimo rezultatų neturi įtakoti maisto produktų ar vaistų vartojimas. Kiekvienas tyrimo rinkinys turi būti atskirame (individualiame) įpakavime. Nereikalingas specialus mėginio paruošimas. Tyrimo rezultatas gaunamas ne ilgiau kaip per 10 min. Reagentai gali būti saugomi ir kambario temperatūroje ir šaldytuve.
Rinkinio galiojimo laikas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo datos. Metodika turi būti pateikta anglų ir lietuvių kalbomis. Reagentai turi turėti CE ženklinimą.
80 | 33696000-5 | Skysta terpė ginekologiniams ėminiams indelyje | Terpė tinkama ruošti tepinėlius su ThinPrep tepinėlių ruošimo įrenginiais. Terpė pagaminta metanolio pagrindu., tinkama ėminiams iš gimdos kaklelio. | 1 vnt. | 1000 |  |  |  | 5%
Pastabos:
1. Siūlomos prekės turi būti ženklintos CE ženklu (pateikti sertifikato kopiją).
2. Tiekėjai, Komisijai pareikalavus, Komisijos nurodytu terminu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius.
3. Pateikti dokumentus įrodančius atitiktį techninei specifikacijai