| TECHNINĖ SPECIFIKACIJA |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sąvokos |  |
| - Pirkėjas – Uždaroji akcinė bendrovė „GRINDA“ (toliau – Grinda; Perkančioji organizacija). - Tiekėjas - ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Perkančioji organizacija sudaro sutartį. |  |  |
| 2. | Bendrosios nuostatos |  |
| Jeigu šioje techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. |  |  |
| 3. | Pirkimo objektas | 1 pirkimo objekto dalis (toliau - p.o.d) - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (prieš išleistuvą NR. 2-60-204) Stepono Batoro g., Vilniaus mieste statybos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 2 p.o.d. - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (prieš išleistuvą Nr.2-70-210) Stepono Batoro g., Vilniaus mieste statybos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 3 p.o.d. - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (prieš išleistuvą NR. 1-47-50) Olimpiečių g., Vilniaus mieste, statybos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 4 p.o.d. - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (prieš išleistuvą NR. 1-80-49) Antakalnio g., Vilniaus mieste, statybos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 5 p.o.d. - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybos ir paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo Lentvario g. 33A, Vilniaus mieste projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 6 p.o.d. - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (prieš išleistuvą Nr.3-186-298) Kovo 11-osios g., Vilniaus mieste, statybos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 7 p.o.d. - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (prieš išleistuvą NR. 1-43-30) Žirmūnų g., Vilniaus mieste, statybos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 8 p.o.d. - Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų S. Konarskio g., Vilniaus mieste, kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugos. 9 p.o.d. - Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Taikos g. ir Lūžių g., Vilniaus mieste, kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugos. |
| 4. | Pirkimo objekto apimtys (kiekiai) | Pirkimo objektų apimtys pateikiamos priede „Techninė užduotis“ (1-9 p.o.d.) Perkamas visas nurodytas Paslaugų kiekis. Perkančioji organziacija įsipareigoja nupirkti visą Paslaugų kiekį. |
| 5. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui |  |
|  | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui pateikiami priede „Techninė užduotis“ (1-9 p.o.d.) |  |
| 6. | Paslaugų teikimo vieta | Teikama nuotoliu. |
| 7. | Paslaugų suteikimo terminas | Detalūs projektavimo paslaugų teikimo etapų aprašymai ir terminai pateikti priede „Techninė užduotis“ (1-9 p.o.d.) |
| 8. | Atsiskaitymo už paslaugas tvarka | Detali atsiskaitymo tvarka pateikta priede „Techninė užduotis“ (1-9 p.o.d.) |
| 9. | Kokybė ir trūkumų pašalinimas | 9.1. Paslaugų trūkumai pastebėti Paslaugų perdavimo – priėmimo metu ar (ir) po akto pasirašymo turi būti pašalinti per 10 kalendorinių dienų nuo informavimo apie pastebėtus trūkumus. 9.2. Rangos darbų pirkimo konkurso metu, konkurso dalyviams nustačius trūkumus Projekte, Tiekėjas privalo ne ilgiau kaip per 3 darbo dienas nuo Pirkėjo pastabų Projekto sprendiniams pateikimo Tiekėjui dienos, ištaisyti Projekto trūkumus ir pateikti Pirkėjui pataisytą, pilnos apimties Projektą su atsakymais į konkurso dalyvių klausimus. |
| 10. | Garantija | Netaikoma |
| 11. | Žalieji reikalavimai | Pirkimas vykdomas vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.3. punktu „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos.“ |
| 12. | Tiekėjo civilinė atsakomybė | Tiekėjo civilinė atsakomybė privalo būti apdrausta pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo reikalavimus. Užsakovui paprašius, Tiekėjas privalo pateikti civilinės atsakomybės draudimo faktą įrodančius dokumentus. " |
| 13. | Priedai | 2_1 Priedas. Techninė užduotis: 1 p.o.d – Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (prieš išleistuvą NR. 2-60-204) Stepono Batoro g., Vilniaus mieste statybos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 2 p.o.d. - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (prieš išleistuvą Nr.2-70-210) Stepono Batoro g., Vilniaus mieste statybos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 3 p.o.d. - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (prieš išleistuvą NR. 1-47-50) Olimpiečių g., Vilniaus mieste, statybos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 4 p.o.d. - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (prieš išleistuvą NR. 1-80-49) Antakalnio g., Vilniaus mieste, statybos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 5 p.o.d. - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių statybos ir paviršinių nuotekų tinklų rekonstravimo Lentvario g. 33A, Vilniaus mieste projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 6 p.o.d. - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (prieš išleistuvą Nr.3-186-298) Kovo 11-osios g., Vilniaus mieste, statybos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 7 p.o.d. - Paviršinių nuotekų valymo įrenginių (prieš išleistuvą NR. 1-43-30) Žirmūnų g., Vilniaus mieste, statybos projektinių pasiūlymų parengimo ir statybą leidžiančio dokumento gavimo paslaugos. 8 p.o.d. - Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų S. Konarskio g., Vilniaus mieste, kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugos. 9 p.o.d. - Paviršinių nuotekų šalinimo tinklų Taikos g. ir Lūžių g., Vilniaus mieste, kapitalinio remonto projekto parengimo paslaugos. 2. Nuosavybės dokumentai (1-9 p.o.d.) bus pateikti pirkimo laimėtojui, su kuriuo bus sudaroma sutartis |