## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
VIENKARTINĖS MEDICININĖS PRIEMONĖS
Kam: | VšĮ LSMU Kauno ligoninė
Data: | 2025-05-14
Nr.: | BM25R-074
Vieta: | Vilnius
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Barameda"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 303304004
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Perkūnkiemio 3, 12127, Vilnius
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT60 7044 0600 0795 8838, SEB bankas
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | SEB
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė: |  | Jekaterina Baratinskienė
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas: |  | 8 684 80614, info@barameda.com
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos: |  | Jekaterina Baratinskienė, direktorė
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas: |  | Jekaterina Baratinskienė, direktorė 8 684 80614, info@barameda.com
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Pasiūlymų formoje būtina palikti tik siūlomas pirkimo dalis. Nepasiūlytas pirkimo dalis būtina IŠTRINTI.
3. DALIS | APKLOTAI SU LIPNIA ANGA
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
3. | Apklotai su lipnia anga
3.1. | Apklotai su lipnia anga | 8000 | vnt | 0.29 | 2320 | Adhesive aperture drape, Excellent, REF.EA5060C
3.1.1. | Apklotas ne mažiau 45-50cm x 60 cm (± 1cm) | [5 empty] | Apklotas 50cm x 60 cm
3.1.2. | Lipni anga 6 cm x 8 cm (± 1cm) | [5 empty] | Lipni anga 6 cm x 8 cm
3.1.3. | Sterilus | [5 empty] | Sterilus
3.1.4. | Vienkartinio naudojimo | [5 empty] | Vienkartinio naudojimo
|  |  |  | Suma be PVM | 2320
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 116
|  |  |  | Suma su PVM | 2436
4. DALIS | APKLOTAS OPERACINIO LAUKO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
4. | Apklotas operacinio lauko
4.1. | Apklotas operacinio lauko | 6000 | vnt | 0.32 | 1920 | Adhesive aperture drape, Excellent, REF.EA4575C
4.1.1. | Apklotas sudarytas iš ne mažiau kaip dviejų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos – sugeriantis skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus. | [5 empty] | Apklotas sudarytas iš dviejų sluoksnių: viršutinis iš neaustinės medžiagos – sugeriantis skysčius, apatinis - iš polietileno, nepralaidus.
4.1.2. | Dydis 45x75cm (±2cm), su lipnia 6x8cm (±1cm) anga | [5 empty] | Dydis 45x75cm, su lipnia 7cm anga
4.1.3. | Apklotas įpakuotas steriliame įpakavime ir privalo turėti trijų lygių pakuotę su sterilumo kontrolės lipdukais | [5 empty] | Apklotas įpakuotas steriliame įpakavime ir turi trijų lygių pakuotę su sterilumo kontrolės lipdukais
|  |  |  | Suma be PVM | 1920
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 96
|  |  |  | Suma su PVM | 2016
8. DALIS | APKLOTAS MAYO INSTRUMENTŲ STALIUKUI SUSTIPRINTAS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
8. | Apklotas Mayo instrumentų staliukui sustiprintas
8.1. | Apklotas Mayo instrumentų staliukui sustiprintas | 600 | vnt | 1.09 | 654 | Reinforced Mayo table drape, Excellent, REF.MTC-80140+
8.1.1. | Dydis 80x145cm (±5cm) | [5 empty] | Pagamintas iš PE medžiagos, 65 μm.
8.1.2. | Pagamintas iš PE arba lygiavertės medžiagos, ne plonenės kaip 60 μm. | [5 empty] | Papildomas absorbuojantis sluoksnis 65cm x 145cm, pagamintas iš hidrofilinės neaustinės medžiagos 50g/m²
8.1.3. | Papildomas absorbuojantis sluoksnis ne mažesnis kaip 60cm x 80cm, pagamintas iš hidrofilinės neaustinės arba lygiavertės medžiagos ne plonesnės kaip 30 g/m² | [5 empty] | Sterili pakuotė turi atplėšimo vietos žymėjimą su laisvu nepriklijuotu kraštu
8.1.4. | Sterili pakuotė turi atplėšimo vietos žymėjimą su laisvu nepriklijuotu kraštu | [5 empty] | Pakuotė turi 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai.
8.1.5. | Pakuotė turi turėti ne mažiau 4 nuklijuojamus lipdukus su sterilumo ir gamybos kontrolės duomenimis registracijai. | [5 empty] | Trijų lygių pakuotė: pirminė – sterili, antrinė – kartoninė skirta prekių gabenimui į opercinę, tretinė – skirta transportavimui
8.1.6. | Trijų lygių pakuotė: pirminė – sterili, antrinė – kartoninė skirta prekių gabenimui į opercinę, tretinė – skirta transportavimui
|  |  |  | Suma be PVM | 654
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 32.7
|  |  |  | Suma su PVM | 686.7
11. DALIS | APKLOTAS OPERACINIO LAUKO
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
11. | Apklotas operacinio lauko
11.1. | Apklotas operacinio lauko | 9000 | vnt | 0.31 | 2790 | Surgical drape, Excellent, REF.E7590C
11.1.1. | Sterilus | [5 empty] | Sterilus
11.1.2. | Dydis 75cm x 90cm (±4cm). | [5 empty] | Dydis 75cm x 90cm
11.1.3. | Ne mažiau 2 sluoksnių. | [5 empty] | 2 sluoksnių.
|  |  |  | Suma be PVM | 2790
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 139.5
|  |  |  | Suma su PVM | 2929.5
15. DALIS | PAKLOTŲ RINKINYS OPERACINIAM STALUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
15. | Paklotų rinkinys operaciniam stalui
15.1. | Paklotų rinkinys operaciniam stalui | 4000 | vnt | 3.8 | 15200 | Table cover set, Greetmed, REF. GTTCS
15.1.1. | Vienkartinio naudojimo | [5 empty] | Vienkartinio naudojimo
15.1.2. | Nesterilus | [5 empty] | Nesterilus
15.1.3. | Tiesiamas po pacientu | [5 empty] | Tiesiamas po pacientu
15.1.4. | Pakloto dydis ne mažiau 100 x 230 cm,nepralaidus skysčiams su skysčius sugeriančia medžiaga | [5 empty] | Pakloto dydis 102 x 230 cm,nepralaidus skysčiams su skysčius sugeriančia medžiaga
15.1.5. | Pagamintas iš ne mažiau 4 sluoksnių: neaustinės medžiagos, popieriaus, superabsorbuojančių polimerų, purios celiuliozės masės, popieriaus ir polietileno | [5 empty] | Pagamintas iš 5 sluoksnių: neaustinės medžiagos, popieriaus, superabsorbuojančių polimerų, purios celiuliozės masės, popieriaus ir polietileno
15.1.6. | Paklodė paciento perkėlimui ne mažiau kaip 100 cm x 150 cm, pagaminta iš poliesterio, paklodės kėlimo galia ne mažiau 220 kg | [5 empty] | Paklodė paciento perkėlimui 100 cm x 150 cm, pagaminta iš poliesterio, paklodės kėlimo galia ne mažiau 220 kg
15.1.7. | Rankų atramų dangalai 75 cm x 35 cm (± 3 cm) | [5 empty] | Rankų atramų dangalai 72 cm x 33,5 cm
15.1.8. | Velcro laikiklių 2vnt. 5 cm x 85 cm (± 2 cm) | [5 empty] | Velcro laikiklių 2vnt. 5 cm x 86 cm
15.1.9. | Pakloto kraštai užlydyti, nepraleidžia skysčių | [5 empty] | Pakloto kraštai užlydyti, nepraleidžia skysčių
|  |  |  | Suma be PVM | 15200
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 760
|  |  |  | Suma su PVM | 15960
26. DALIS | UŽVALKALAI ČIUŽINIAMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
26. | Užvalkalai čiužiniams
26.1. | Užvalkalai čiužiniams | 30700 | vnt | 0.36 | 11052 | Bed cover, Greetmed, REF. GTBC21090B
26.1.1. | Vienkartiniai | [5 empty] | Vienkartiniai
26.1.2. | Polietileniniai ar lygiavertės medžiagos, nepralaidžios skysčiams medžiagos | [5 empty] | Polietileniniai, nepralaidžios skysčiams medžiagos
26.1.3. | Su guma | [5 empty] | Su guma
26.1.4. | 25cm (± 5cm) x 90 cm-100cm x 210 cm (± 5cm) | [5 empty] | 20cm x 90 cm x 210 cm
|  |  |  | Suma be PVM | 11052
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 552.6
|  |  |  | Suma su PVM | 11604.6
68. DALIS | DANGALAS RENTGENO APARATUI
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
68. | Dangalas rentgeno aparatui
68.1. | Dangalas rentgeno aparatui | 600 | vnt | 0.62 | 372 | Equipment cover, Excellent, REF.ETEC90
68.1.1. | Dangalas rentgeno aparatui | [5 empty] | Dangalas rentgeno aparatui
68.1.2. | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili | [5 empty] | Medžiaga vienkartinio naudojimo, sterili
68.1.3. | Sudėtyje nėra latekso | [5 empty] | Sudėtyje nėra latekso
68.1.4. | Pagaminta iš ne plonesnės kaip 35μ polietileno plėvelės | [5 empty] | Pagaminta iš 35μ polietileno plėvelės
68.1.5. | Su elastingu apsiuvu aplinkui | [5 empty] | Su elastingu apsiuvu aplinkui
68.1.6. | Maišas 90 cm ( ±5 cm) skersmens. | [5 empty] | Maišas 90 cm skersmens.
68.1.7. | Ne mažiau 2 lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. ne mažiau 2 lipdukų su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis | [5 empty] | 2 lygių pakuotė su sterilumo kontrolės sistema t.y. 4 lipdukai su pakuotės sterilumo ir gamybos duomenimis
68.1.8. | Privaloma transportavimo pakuotė | [5 empty] | Yra transportavimo pakuotė
|  |  |  | Suma be PVM | 372
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 18.6
|  |  |  | Suma su PVM | 390.6
85. DALIS | DANGALAS DAVIKLIAMS STERILUS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Įkainis be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, kodas | Tiekėjo siūlomi parametrai ir parametrą pagrindžiantys dokumentai (puslapio Nr.)
85. | Dangalas davikliams sterilus
85.1. | Dangalas davikliams sterilus | 800 | vnt | 3.4 | 2720 | Probe covers set, Excellent, REF.2804.1022
85.1.1. | Matmenys 10 cm x 122 cm ( ±1cm) | [5 empty] | Matmenys 10 cm x 122 cm
85.1.2. | Kartu pakuotėje yra sterilus gelis ne mažiau 20g pakuotėje ir tvirtinimo detalės | [5 empty] | Kartu pakuotėje yra sterilus gelis 20g pakuotėje ir tvirtinimo detalės
|  |  |  | Suma be PVM | 2720
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma | 136
|  |  |  | Suma su PVM | 2856

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Taip
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
| Dokumentai X |  |  |  | Taip
| Sertifikatai X |  |  |  | Ne
| Tiekėjo deklaracija TD1 |  |  |  | Ne
| Tiekėjo deklaracija TD2 |  |  |  | Ne
| Sertifikatai DOC X |  |  |  | Ne
| Sertifikatai X |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Direktorė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Jekaterina Baratinskienė
9275-2 2025-03-28 11:54:47