## Sheet1
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 12 mėn. | Siūlomi prekės parametrai, pavadinimas, katalogo (REF) kodas, gamintojas | 1 mato vnt kaina be PVM | 1 mato vnt kaina su PVM | Bendra kaina be PVM Eur | Bendra kaina su PVM Eur
1 | Ortopediniai siūlai raiščiams siūti | Siūlas 2# USP (5 EP) storio, nesirezorbuojantis, pagamintas iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno ar savo fizikinėmis ir cheminėmis savybėmis lygiavertės medžiagos, ilgis 95±5 cm, su adata, adatos pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, ne mažesniame diapazone nei atvirkščiai pjaunanti, apvali sustiprintu galu 26-27 mm, apvali sustiprintu galu 36-37 mm, tiesi. Siūlų spalvinis pasirinkimas pagal Ligoninės poreikį, ne mažesniame diapazone nei mėlynas, baltas/juodas, baltas, mėlynas/juodas. Sterilioje pakuotėje. | vnt. | 100 | Siūlas 2# USP (5 EP) storio, nesirezorbuojantis, pagamintas iš ultra aukštos molekulinės masės polietileno, ilgis 90 cm, su adata, adatos pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį, atvirkščiai pjaunanti, apvali sustiprintu galu 26 mm, apvali sustiprintu galu 36 mm, tiesi. Siūlų spalvinis pasirinkimas pagal Ligoninės poreikį, mėlynas, baltas/juodas, baltas, mėlynas/juodas. Sterilioje pakuotėje (nurodyta ant pakuotės). HS-716, HS-107,HS-102, HS-105, HS-110, HS-115, HS-137. | 22 | 23.1 | 2200 | 2310
3 | Peties sąnario inkariniai implantai nestabilumo fiksacijai | Inkaras su vienu arba dviem #2 nesirezorbuojančiais ultra aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu arba lygiavertės medžiagos siūlais. Įvedamas įkalant ir užtraukiant. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu. Inkaro ištaukimo jėga ne mažiau 345N. Inkaro išmatavimai: skersmuo 1,7±0,1mm, ilgis 16±5 mm. | vnt. | 30 | Inkaras su vienu arba dviem #2 nesirezorbuojančiais ultra aukštos molekulinės masės polietileno pagrindu arba lygiavertės medžiagos siūlais. Įvedamas įkalant ir užtraukiant. Su vienkartiniu metaliniu įvedikliu. Inkaro ištaukimo jėga 349,8N. Inkaro išmatavimai: skersmuo 1,8mm, ilgis 15 mm. FIBERKNOT® Ligament Anchor, ref.: 11028, BIOTEK - CHETAN MEDITECH PVT. LTD. | 95 | 99.75 | 2850 | 2992.5