| VIENKARTINIŲ MEDICINOS PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Prekės turi būti paženklintos CE ženklu pagal (ES) 2017/745 arba (ES) 2017/746 reglamento reikalavimus. |  |  |  |  | Pirkimo sąlygų 2 priedas | ,,Techninė specifikacija“ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pirkimo dalies Nr. | Prekės pavadinimas, reikalavimai | Mato vienetas | Mato vnt. kiekis per 24 mėn. | Mato vnt. kaina Eur. Be PVM | Kaina Eur. be PVM, įvertinus nurodytą kiekį | Gamintojas, kodas kataloge, tiksli nuoroda kuriame prisegtame dokumente ir jo puslapyje yra pateikta informacija apie prekę |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26. | Vienkartiniai kandikliai spirometrui |  |  |  |  |  |
| 26.1. | Vienkartiniai kandikliai spirometrui MicroLab Cardinal Health ( Anglija) 30mm skersmens, vienkartiniai, nesterilūs | Vnt. | 2000 | 0,11 | 220,00 | Lumed, TS3962, 26 dalis |
| Bendra 26 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 220,00 |  |
| 5 proc. PVM |  |  |  |  | 11,00 |  |
| Bendra 26 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 231,00 |  |
| 60. | Vienkartiniai švirkštai ir prailginimo linijos suderinami su Imaxeon Salient injekcine sistema |  |  |  |  |  |
| 60.1. | Vienkartiniai švirkštai ir prailginimo linijos suderinami su Imaxeon Salient injekcine sistema ≤190ml talpos, darbinis slėgis ≥300psi, sterilioje pakuotėje, rinkinyje turi būti greito užpildymo vamzdelis ir vienkartinės prailginimo linijos suderinamos su Imaxeon Salient injekcine sistema, ≥150cm ilgio, darbinis slėgis ≥300psi, vidinis diametras ≥0,060″, išorinis diametras≤0,100″ | Vnt. | 1400 | 5,30 | 7420,00 | SCW Medicath, 832630 / 42.16.10011, 60 dalis |
| Bendra 60 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur be PVM |  |  |  |  | 7420,00 |  |
| 5 proc. PVM |  |  |  |  | 371,00 |  |
| Bendra 60 pirkimo dalies pasiūlymo kaina Eur su PVM |  |  |  |  | 7791,00 |  |