## 1.1
1.1 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Kuro sistemos
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
kiekvienai kuro tiekimo sistemai (dujų ūkio, mazuto ūkio, biokuro ūkio).
Taip pat patikrinama: kuro tiekimo sistemų įrengimų dokumentacija (pasai, remonto dokumentai, eksploatavimo instrukcijos).
Kiekvienos kuro tiekimo sistemos techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.1 lentelę
1.1 Lentelė - Kuro sistemos.
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Išorinė apžiūra. | Kuro tiekimo sistemos būklės nustatymas pagal nustatytas kuro tiekimo rūšis. | Kuro priėmimo, padavimo įrangos, dujų vamzdynų ir įrangos, mazuto vamzdynų ir įrangos būklės nustatymas. | Kuro sistemos funkcionavimo patikra.* | Išvados
*- jeigu patikrinimo metu įrenginiai veikia ir jeigu veikiančių įrenginių patikrinimas nebuvo atliktas nustatytais terminais.

## 1.2
1.2 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Garo ir vandens šildymo katilai
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis.
kiekvieno turto sąraše (2 priedas) nurodyto katilo.
Taip pat patikrinama: katilų dokumentacija (pasai, remonto dokumentai, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.2. lentelę
1. 2 Lentelė - Garo ir vandens šildymo katilai.
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Išorinė apžiūra. | Veikiančio katilo patikrinimas.* | Per paskutinius 5 metus katilų techninės priežiūros ir įvykdytų remonto darbų nustatymas. | Išvados
*- jeigu katilai patikrinimo metu dirbta ir jeigu veikiančių katilų patikrinimas nebuvo atliktas nustatytais terminais.

## 1.3
1.3 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Slėginiai indai
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis.
Kiekvieno turto sąraše (3 priedas) nurodyto indo.
Taip pat patikrinama: slėginių indų dokumentacija (pasai, remonto dokumentai, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.3 lentelę
1.3 Lentelė - Slėginiai indai.
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Išorinė apžiūra. | Veikiančio indo patikrinimas.* | Per paskutinius 5 metus indų techninės priežiūros ir įvykdytų remonto darbų nustatymas. | Išvados
*- jeigu patikrinimo metu įrenginiai veikia ir jeigu veikiančių įrenginių patikrinimas nebuvo atliktas nustatytais terminais.

## 1.4
1.4 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynai bei slėginiai vamzdynai
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
Kiekvieno turto sąraše (4 priedas) nurodyto vamzdyno.
Taip pat patikrinama: vamzdynų dokumentacija (pasai, remonto dokumentai, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.4 lentelę
1.4 Lentelė - Vandens garo ir perkaitinto vandens vamzdynai bei slėginiai vamzdynai.
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Išorinė apžiūra. | Vamzdynų periodinių apžiūrų vykdymo nustatymas. | Per paskutinius 5 metus vamzdynų techninės priežiūros ir įvykdytų remonto darbų nustatymas. | Išvados

## 1.5
1.5 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Pavojingų medžiagų stacionariosios beslėgės talpyklos
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
Kiekvienos turto sąraše (5 priedas) nurodytos talpyklos
Taip pat patikrinama: talpyklų dokumentacija (pasai, remonto dokumentai, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.5 lentelę
1.5 Lentelė - Pavojingų medžiagų stacionariosios beslėgės talpyklos.
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Talpyklos išorės apžiūra. | Per paskutinius 5 metus talpyklų techninės priežiūros ir įvykdytų remonto darbų nustatymas. | Išvados

## 1.6
1.6 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Garo turbinos
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
Turbinos nurodytos turto sąraše (6 priedas)
Taip pat patikrinama: turbinos dokumentacija (pasai, remonto dokumentai, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.6 lentelę
1.6 Lentelė - Garo turbinos.
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Turbinos ir jos elementų metalo kontrolės rezultatų nustatymas per paskutinius 5 metus | Turbinos leidimų, stabdymų nustatymas per paskutinius 5 metus. | Atliktos techninės diagnostikos numatytų patikrinimų ir bandymų rezultatų nustatymas per paskutinius 5 metus. | Per paskutinius 5 metus techninės priežiūros ir įvykdytų remonto darbų nustatymas. | Išvados

## 1.7
1.7 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Generatoriai, transformatoriai
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
kiekvieno generatoriaus ir transformatoriaus nurodyto turto sąraše (7 priedas)
Taip pat patikrinama: įrengimų dokumentacija (pasai, remonto dokumentai, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.7 lentelę
1.7.Lentelė – Generatoriai, transformatoriai.
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Įrenginių išorinė apžiūra. | Įrenginių matavimų, bandymų rezultatų nustatymas per paskutinius 5 metus. | Per paskutinius 5 metus techninės priežiūros ir įvykdytų remonto darbų nustatymas. | Išvados

## 1.8
1.8 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Skirstymo įrenginiai
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
Kiekvieno skirstymo įrenginio nurodyto turto sąraše (8 priedas)
Taip pat patikrinama: skirstymo įrenginių dokumentacija (matavimų-bandymų protokolai, remonto dokumentai, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.8 lentelę
1.8.Lentelė – Skirstymo įrenginiai
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Įrenginių išorinė apžiūra. | Įrenginių matavimų, bandymų rezultatų per paskutinius 5 metus nustatymas. | Per paskutinius 5 metus techninės priežiūros ir įvykdytų remonto darbų nustatymas. | Išvados

## 1.9
1.9 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Pagrindinių įrengimų elektros varikliai
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
Kiekvieno variklio nurodyto turto sąraše (9 priedas)
Taip pat patikrinama: elektros variklių dokumentacija (matavimo-bandymo protokolai, remonto dokumentacija, eksploatavimo instrukcija).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.9 lentelę
1.9.Lentelė – Pagrindinių įrengimų elektros varikliai.
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Įrenginių išorinė apžiūra. | Įrenginių matavimų, bandymų rezultatų per paskutinius 5 metus nustatymas. | Per paskutinius 5 metus techninės priežiūros ir įvykdytų remonto darbų nustatymas. | Išvados

## 1.10
1.10 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Kėlimo įrenginiai
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
Kiekvieno kėlimo įrenginio turto sąraše (10 priedas)
Taip pat patikrinama: kėlimo įrenginių techninė dokumentacija (pasai, remonto dokumentacija, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.10 lentelę
1.10.Lentelė – Kėlimo įrenginiai.
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/ adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Įrenginių išorinė apžiūra. | Įrenginių priežiūros vykdymo per paskutinius 5 metus nustatymas. | Išvados

## 1.11
1.11 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Liftai
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
Kiekvieno lifto, nurodyto turto sąraše (11 priedas)
Taip pat tikrinama liftų techninė dokumentacija (pasai, remonto dokumentacija, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.11 lentelę
1.11.Lentelė – Liftai.
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Įrenginių išorinė apžiūra | Įrenginių priežiūros vykdymo per paskutinius 5 metus nustatymas | Išvados

## 1.12
1.12 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Geležinkelio infrastruktūra
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
kiekvienos infrastruktūros turto sąraše (12 priedas)
Taip pat patikrinama: techninė dokumentacija (pasai, remonto dokumentacija).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.12 lentelę
1.12.Lentelė – Geležinkelio infrastruktūra.
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė) /adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Įrenginių išorinė apžiūra. | Įrenginių priežiūros vykdymo per paskutinius 5 metus nustatymas. | Išvados

## 1.13
1.13. priedas
Techninės būklės nustatymo programa
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę
Šilumos tiekimo tinklai
1.13 lentelė- Šilumos tiekimo tinklai
Rodiklio Nr. | Turtas | Vertinama | Vertinimo | Būklės | Vertintojo išvada
|  | charakteristika | kriterijai | rodiklis | Būklė tinkama / būklė netinkama
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Vilniaus miesto integruotas šilumos tinklas | Tinklo priežiūra | Būklė vertinama pagal hidraulinių bandymų ataskaitas | Tinklo būklė tinkama jei 2011-2015 metais yra atlikti hidrauliniai bandymai ir jų metu nustatyti defektai yra pašalinti. | -
2. | 31, 32 magistralės | Šilumos kamerų būklė | Vertinama Tiekėjui 5-ių šilumos kamerų vamzdynų izoliacijos ir statybinių konstrukcijų būklė, atliekant vizualias apžiūras. | Tinklo būklė tinkama jei vamzdynų izoliacija atitinka reikalavimus, neaptikta statybinių konstrukcijų pažeidimų | -
3. | Vilniaus miesto integruotas šilumos tinklas | Faktinių trasų nuostolių palyginimas su teoriniais | Teoriniai trasų nuostoliai nustatomi pagal: | Tinklo būklė tinkama jei faktiniai 2015 m. trasų nuostoliai yra geresni už teorinius 2015 m. trasų nuostolius. | -
Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 23 d. įsakymu Nr. 262, patvirtintas „Šilumos tiekimo vamzdynų nuostolių nustatymo metodika“.
Faktiniai nuostoliai nustatomi apskaitos prietaisais.
4. | Vilniaus miesto integruotas šilumos tinklas | Tinklo papildymo kartotinumas | Vertinamas metinis tinklo papildymo kartotinumo rodiklis. Tinklo papildymo kartotinumas nustatomas pagal tinklo papildymo ir tinklo tūrio santykį. Rodikliai nustatomi laikotarpiui nuo 2002 m. iki 2017 m. | Tinklo būklė tinkama jei 2015 m. tinklo papildymo kartotinumo rodiklis yra geresnis nei 2003 m. metais. | -
5. | Vilniaus miesto integruotas šilumos tinklas | Trūkimų skaičius nuolatinės eksploatacijos (šildymo sezono) metu | Vertinami trūkimai nustatyti nuolatinės eksploatacijos (šildymo sezono) metu. Rodikliai nustatomi laikotarpiui nuo 2002 m. iki 2017 m. | Tinklo būklė tinkama jei trūkimų metinis kiekis nustatytas nuolatinės eksploatacijos (šildymo sezono) metu 2015 metais yra mažesnis nei 2003 m. | -
Išvada: šilumos tiekimo tinklų būklė vertinama kaip tinkama, jeigu dauguma 2-os lentelės 6-ame stulpelyje vertintojo išvadų yra „tinkama“.

## 1.14
1.14 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Nekilnojamas turtas (pastatai, inžineriniai statiniai ir kt.
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
kiekvieno pastato, nurodyto turto sąraše (14 priedas)
Taip pat patikrinama: techninė dokumentacija (pasai, remonto dokumentacija).
echninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.14 lentelę
1.14.Lentelė – Nekilnojamas turtas (pastatai, inžineriniai statiniai ir kt.)
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Išorinė apžiūra. | Per paskutinius 5 metus techninės priežiūros ir įvykdytų remonto darbų nustatymas. | Išvados

## 1.15
1.15 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Informacinės ir telekomunikacinės sistemos ir duomenys (programinė įranga, įrenginiai ir kt.)
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
įrenginiai, rograminė įranga, licencijos, nurodytos turto sąraše (15 priedas)
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.15 lentelę
1.15.Lentelė – Informacinės ir telekomunikacinės sistemos ir duomenys (programinė įranga, įrenginiai ir kt.).
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) sąvoką "Pilna komplektacija"
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr.

## 1.16
1.16 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Chemiškai apdoroto ir maitinimo vadens ruošimo ir tiekimo sistema
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
kiekvieno turto nurodyto sąraše (16 priedas).
Taip pat patikrinama: įrengimų dokumentacija (pasai, remonto dokumentacija, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.16 lentelę
1.16.Lentelė – Chemiškai apdoroto ir maitinimo vadens ruošimo ir tiekimo sistema.
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Išorinė apžiūra. | Sistemos fukcionavimo patikrinimas.* | Per paskutinius 5 metus techninės priežiūros ir įvykdytų remoto darbų nustatymas. | Išvados
*- jeigu patikrinimo metu sistemos dirba. Jeigu patikrinimo metu sistema nedirba, šis apimties kriterijus nevertinamas.

## 1.17
1.17 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Kondensato surikimo sistemos
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
kiekvieno turto nurodyto sąraše (17 priedas).
Taip pat patikrinama: įrengimų dokumentacija (pasai, remonto dokumentacija, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.17 lentelę
1.17.Lentelė – Kondensato surikimo sistemos
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Išorinė apžiūra. | Sistemos fukcionavimo patikrinimas.* | Per paskutinius 5 metus techninės priežiūros ir įvykdytų remoto darbų nustatymas. | Išvados
*- jeigu patikrinimo metu sistemos dirba. Jeigu patikrinimo metu sistema nedirba, šis apimties kriterijus nevertinamas.

## 1.18
1.18 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Suspausto oro ruošimo sistemos
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
kiekvieno turto nurodyto sąraše (18 priedas).
Taip pat patikrinama: įrengimų dokumentacija (pasai, remonto dokumentacija, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.18 lentelę
1.18.Lentelė – Suspausto oro ruošimo sistemos
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Išorinė apžiūra. | Sistemos fukcionavimo patikrinimas.* | Per paskutinius 5 metus techninės priežiūros ir įvykdytų remoto darbų nustatymas. | Išvados
*- jeigu patikrinimo metu sistemos dirba. Jeigu patikrinimo metu sistema nedirba, šis apimties kriterijus nevertinamas.

## 1.19
1.19 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Smėlio priėmimo sistema
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
kiekvieno turto nurodyto sąraše (19 priedas).
Taip pat patikrinama: įrengimų dokumentacija (pasai, remonto dokumentacija, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.19 lentelę
1.19.Lentelė – Smėlio priėmimo sistema
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Išorinė apžiūra. | Sistemos fukcionavimo patikrinimas.* | Per paskutinius 5 metus techninės priežiūros ir įvykdytų remoto darbų nustatymas. | Išvados
*- jeigu patikrinimo metu sistemos dirba. Jeigu patikrinimo metu sistema nedirba, šis apimties kriterijus nevertinamas.

## 1.20
1.20 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Dūmų valymo ir pelenų šalinimo sistema
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
kiekvieno turto nurodyto sąraše (20 priedas).
Taip pat patikrinama: įrengimų dokumentacija (pasai, remonto dokumentacija, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.20 lentelę
1.20.Lentelė – Dūmų valymo ir pelenų šalinimo sistema
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Išorinė apžiūra. | Sistemos fukcionavimo patikrinimas.* | Per paskutinius 5 metus techninės priežiūros ir įvykdytų remoto darbų nustatymas. | Išvados
*- jeigu patikrinimo metu sistemos dirba. Jeigu patikrinimo metu sistema nedirba, šis apimties kriterijus nevertinamas.

## 1.21
1.21 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Vartotojų šilumos skaitikliai
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
kiekvieno turto nurodyto sąraše (21 priedas).
Taip pat patikrinama: įrengimų dokumentacija (pasai, remonto dokumentacija, eksploatavimo instrukcijos).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.21 lentelę
1.21.Lentelė – Vartotojų šilumos skaitikliai
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Skaitiklių patikros galiojimo patikrinimas. | Išvados

## 1.22
1.22 priedas
Įrengimų techninės būklės nustatymų PROGRAMA
Turto grupė pagal techninių sąlygų 1 lentelę: Visas kitas 1 lentelės 1-21 punktuose nepaminėtas turtas
1. Techninės būklės nustatymas vykdomas vadovaujantis techninių sąlygų 1 lentelėje išvardytais normatyviniais dokumentais ir apimtimis
kiekvieno turto nurodyto sąraše (22 priedas).
Techninės būklės nustatymo rezultatai surašomi į 1.22 lentelę
1.22.Lentelė – Visas kitas 1 lentelės 1-21 punktuose nepaminėtas turtas
Turto sąrašas |  |  |  |  | Vertinimo rezultatai (atitinka/neatitinka) norminių dokumentų reikalavimų
Eilės Nr. | Katilinė (elektrinė)/adresas | Inventorinis Nr. | Įrenginio pavadinimas ir Nr. | Identifikacijos kodas arba registracijos Nr. | Išorinė apžiūra. | Išvados