TSD- 507,VPP-1988

**Masažinių krėslų techninė specifikacija (kiekis - 2 vnt.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Parametrai (specifikacija)** | **Reikalaujamos parametrų**  **reikšmės** | **Siūlomos parametrų reikšmės** |
| 1. | Valdymas | Automatinis ir rankinis masažo programų pasirinkimas, vartotojo zonų parinkimas. | Automatinis ir rankinis masažo programų pasirinkimas, vartotojo zonų parinkimas **18-21 psl** |
| 2. | Pagrindinės funkcijos | 1. Blauzdų masažas;  2. Pėdų masažas (ritininis);  3. Masažo mechanizmas pagal SL formos kreivę, su ne mažiau kaip 3 masažo lygiais;  4. Šildymo funkcija (nugaros **ir/arba** pėdų šildymas);  5. Padėties reguliavimas: nulinės gravitacijos funkcija;  6. Kojų atramos reguliavimas;  7. Atlošo kampo reguliavimas;  8. Oro pagalvių masažas pečių, rankų, kojų ir pėdų srityse;  9. Ne mažiau kaip 12 automatinių masažo programų;  10. Ne mažiau kaip 5 skirtingos masažo technikos;  11. Ne mažiau kaip 5 masažo greičio reguliavimo lygiai;  12. 3D arba 4D masažo technologija su kūno skenavimo funkcija;  13. Tempimo programa (nugaros tempimo funkcija);  14. Programų atminties funkcija; | 1. Blauzdų masažas; **37psl**.  2. Pėdų masažas (ritininis); **37psl**.  3. Masažo mechanizmas pagal SL formos kreivę, su ne mažiau kaip 3 masažo lygiais; **36psl**.  4. Šildymo funkcija (nugaros **ir/arba** pėdų šildymas); **36psl**.  5. Padėties reguliavimas: nulinės gravitacijos funkcija; **36psl. 27psl.**  6. Kojų atramos reguliavimas; **27 psl.**  7. Atlošo kampo reguliavimas; **27 psl.**  8. Oro pagalvių masažas pečių, rankų, kojų ir pėdų srityse**; 10-11psl. 37psl.**  9. 18 automatinių masažo programų; **36psl.**  10. 11 skirtingų masažo technikų; **36psl**  11. 5 masažo greičio reguliavimo lygiai; **37psl.**  12. 3D arba 4D masažo technologija su kūno skenavimo funkcija; **36 psl.**  13. Tempimo programa (nugaros tempimo funkcija); **37 psl.**  14. Programų atminties funkcija; **37 psl.** |
| 3. | Techniniai parametrai | 1. Maksimalus galimas vartotojo ūgis: ne mažiau kaip 190 cm.  2. Maksimalus vartotojo svoris: ne mažiau kaip 120 kg.  3. Triukšmo lygis darbo metu: ne didesnis kaip 60 Db.  4. Apmušalai: eko oda arba lygiavertė medžiaga. Apmušalų spalvą galima rinktis iš ne mažiau kaip 2 spalvų; | 1. Maksimalus galimas vartotojo ūgis 195 cm **37 psl**  2. Maksimalus vartotojo svoris 150 kg. **37 psl.**  3. Triukšmo lygis darbo metu 45 Db **37psl**  4. Apmušalai: eko oda **37 psl.**  Amušalų spalvų kiekis 2 vnt **36,37psl.** |
| 4. | Išoriniai krėslo matmenys | 1. Sėdimoje padėtyje:  Ilgis: 140 - 160 cm  Plotis: 75 - 85 cm  Aukštis: 110 - 125 cm  2. Gulimoje padėtyje:  Ilgis: 175 - 205 cm  Plotis: 75 - 90 cm  Aukštis: 75 - 95 cm | 1. Sėdimoje padėtyje: **36 psl**  Ilgis 150 cm  Plotis 75 cm  Aukštis 115 cm  2. Gulimoje padėtyje: **36psl**  Ilgis: 195 cm  Plotis: 75 cm  Aukštis: 82,5 cm |
| 5. | Sėdynės plotis | ne mažiau kaip 50 cm | 50 cm **36 psl** |
| 6. | Maitinimo šaltinis ir energijos suvartojimas: | 1. Maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz elektros tinklas  2. Energijos suvartojimas (nominali galia): iki 200 W | 1. Maitinimo šaltinis: 230 V, 50 Hz elektros tinklas  2. Energijos suvartojimas 120 W  **34 psl.** |
| 7. | Valymo ir dezinfekcijos reikalavimai: | Krėslo paviršiai (įskaitant apmušalus) turi būti atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcijai; | Krėslo paviršiai atsparūs drėgnam valymui ir dezinfekcijai **37 psl.** |
| 8. | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis kaip 12 mėnesių. | 24 mėn 37 psl |
| 9. | Prekės žymėjimas CE ženklu | Būtinas (*kartu su pasiūlymu privaloma pateikti galiojančio dokumento, liudijančio prekės žymėjimą CE ženklu (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos), kopiją*) | Pridedamas sertifikatas **pateikta** |
| 10. | Kartu su preke pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba;  2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba; | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; Instrukcija pateikiama anglų, lietuvių, lenkų kalbomis  2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba**; pateikiama anglų, lietuvių, lenkų kalbomis** |
| 11. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. **Taip** |
| 12. | Prekės pristatymas ir instaliavimas | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. | Prekės pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. **Taip** |

**Papildomi reikalavimai:**

1. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomo modelio bei komplektacijos prekės pavyzdys.







