| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| I. Bendra informacija apie pirkimo objektą |  |  |
|  | Statytojas | Varėnos rajono savivaldybė kodas 111104834 |
|  | Užsakovas | Varėnos rajono savivaldybės administracija kodas 188773873 |
|  | Pirkimo objektas | ☒ - Projektiniai pasiūlymai ☒ - Techninio darbo projekto parengimas ☒ - Kitos paslaugos, susijusios su projektavimo paslaugomis |
|  | Projekto pavadinimas | Kitos paskirties inžinerinių statinių Žiedo g. 6, Varėnos m. statybos projektas |
|  | Statinio adresas | Žiedo g. 6, Varėnos m. |
|  | Statinio statybos rūšis | ☒ - statinio nauja statyba |
|  | Statinio kategorija | ☒ - nesudėtingasis statinys |
| II. Perkamų paslaugų apimtis ir trukmė |  |  |
|  | Perkamų paslaugų apimtis: | Projekto apimtis ir detalumas turi būti pakankamas statytojo sumanymui suprasti ir įgyvendinti, darbams vykdyti. |
|  | projektavimo paslaugos | Perkamos įprastos paslaugos, kurias projektuotojas privalo atlikti pagal Statybos įstatymo, STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus (pvz.: projektinių pasiūlymų parengimas, projekto parengimas, projekto derinimų atlikimas, statybą leidžiančio dokumento gavimas ir pan.). Statinio projektas rengiamas vienu etapu, kuris atitinka abu statinio projekto rengimo etapus (projektiniai pasiūlymai ir techninis darbo projektas) ir šiems etapams taikomus reikalavimus. Projekto sprendiniai (pateikti techninėse specifikacijose, aiškinamuosiuose raštuose, brėžiniuose) tarpusavyje būtų susieti, atskiruose projekto dokumentuose bei tarp atskirų projekto dalių neturi prieštarauti vieni kitiems, ypač atkreipiant dėmesį į projekto dokumentų – projekto sąnaudų kiekio žiniaraščių – kiekių duomenų atitiktį projekto sprendiniams. Parengtas projektas turi užtikrinti konkurenciją ir nediskriminuoti tiekėjų (prekių tiekėjų, paslaugų teikėjų, rangovų). Parengtame projekte negali būti nurodytas konkretus modelis ar šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, taip pat vengtinas pernelyg didelis ir perteklinis projektinių sprendinių detalizavimas, konkrečių techninių brošiūrų kopijos, kurie neleistų užtikrinti plačios konkurencijos. |
|  | kitos paslaugos, susijusios suprojektavimo paslaugomis | - atlikti sklypo (esant būtinybei ir už sklypo ribų) ir statinių, esančių tame sklype statybinius tyrinėjimus (geodezinius, geologinius, statinio ir pan.), parengti topografinį planą ir inžinerinių tinklų planą; - gauti prisijungimo sąlygas ir kitus specialiuosius reikalavimus; - įvykdyti sąlygose nustatytus reikalavimus bei suderinti Statinio projektą su prisijungimo sąlygas ir specialiuosius reikalavimus išdavusiomis institucijomis; - gauti rašytinius sutikimus (susitarimus) iš žemės sklypo ir gretimų žemės sklypų savininkų ar valdytojų; - gauti rašytinius sutikimus iš subjektų (statinių savininkų, valdytojų ar naudotojų), kai projektuojami statiniai patenka į šių subjektų statinių ir (ar) kitų objektų apsaugos zonas; - protokoluoti susirinkimų posėdžius; - atlikti Statinio projekto taisymus pagal Užsakovo, subjektų, derinančių statinio projektą, pastabas; - Projektuotojas turi nustatyti statybos rūšį, vadovaudamasis statybos techniniu reglamentu STR 1.08.01:2002 „Statinio statybos rūšys“. - paruošti visus dokumentus, reikalingus statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas sąlygas (užmokėti įmoką už statybą leidžianti dokumentą, paruošti ir pateikti prašymą kartu su priedais ir t.t.) užsakovui statybą leidžiantį dokumentą gauti, jeigu pagal galiojančius teisės aktus statyba leidžiantis dokumentas yra privalomas. - vykdyti statytojo funkcijas atliekant visuomenės informavimą apie numatomą statinio projektavimą (jeigu šios procedūros privalomumas nustatytas galiojančiais teisės aktais), įskaitant stendo įrengimą arba registruotų laiškų siuntimą; - paruošti visus dokumentus, reikalingus statybą leidžiančiam dokumentui gauti ir atlikti visus veiksmus bei sudaryti visas sąlygas (užmokėti įmoką už statybą leidžianti dokumentą, paruošti ir pateikti prašymą kartu su priedais ir t. t.) užsakovui statybą leidžiantį dokumentą gauti, jeigu pagal galiojančius teisės aktus statyba leidžiantis dokumentas yra privalomas; - paaiškėjus, kad yra klaidos esminiuose Statinio projekto sprendiniuose Statinio projektas grąžinamas Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti Statinio projektą. Jeigu būtų keičiami nurodyti esminiai statinio sprendiniai, turi būti parengtas naujos laidos projektas, atlikta pakeisto, pataisyto Statinio projekto ekspertizė (jeigu privaloma pagal teisės aktus), gaunamas statybą leidžiantis dokumentas, jeigu reikia pagal galiojančius teisės aktus (Projektuotojo sąskaita) ; |
|  | Įgaliojimai | - Statytojo (Užsakovo) vardu kreiptis ir gauti sutikimus ir leidimus, tyrimų duomenis, dokumentus, kokių gali prireikti statinio projektui parengti, visuomenės informavimo procedūroms atlikti (jeigu privaloma pagal teisės aktus), statybą leidžiančiam dokumentui gauti (jeigu privaloma pagal teisės aktus), ekspertizei atlikti (jeigu privaloma pagal teisės aktus); - Pateikti prašymus ir kitus statinio projekto dokumentus nuotoliniu būdu, pasinaudojant Lietuvos Respublikos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacine sistema „Infostatyba“ interneto svetainėje www.planuojustatau.lt, dėl informavimo visuomenės apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus, pritarimui projektiniams pasiūlymams gauti, specialiesiems reikalavimams gauti; Patvirtinti projekte pateikiamų dokumentų tikrumą savo elektroniniu parašu. |
| III. Reikalavimai projektavimo paslaugoms |  |  |
|  | Reikalavimai statinio projekto sprendiniams | Statinių projektavimo zonoje (schema pridedama) turi būti suprojektuota: - Kolumbariumai (Užsakovui įsirinkti pasiūlomi ne mažiau kaip 3 kolumbariumų tipai); - priėjimo takai ar aikštelė kietomis dangomis; - naujos kapavietės; - mažosios architektūros elementai; - apšvietimas; - apželdinimas. Pridedamas preliminarus kolumbariumo, takų, kapaviečių išdėstymo planas yra orientacinis, projekto rengėjas laisvai, savo nuožiūra, pasiūlo architektūrinius, konstrukcinius sprendinius ir medžiagas. Sprendiniai turi būti šiuolaikiški, ekonomiški ir racionalūs, su ilgaamžiškomis bei patikimomis medžiagomis. Turi būti parengtos kolumbariumo 3D vizualizacijos. |
|  | Projekto rengimo dokumentams taikomi teisės aktai, normatyviniai statybos techniniai dokumentai bei normatyviniai statinio saugos ir paskirties dokumentai, teritorijų planavimo dokumentai. | Projektas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu ir kitais įstatymais, reglamentuojančiais statinio saugos ir paskirties reikalavimus, teisės aktais, reglamentuojančiais esminius statinių reikalavimus, aplinkos apsaugos, aplinkos ir statinio techninius parametrus pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases, kitais teisės aktais, teritorijų planavimo ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, normatyviniais saugos ir paskirties dokumentais. Pasikeitus įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių perkamas paslaugas, nuostatoms ir reikalavimams, projektuotojas turi vykdyti sutartį pagal galiojančius teisės aktus, tačiau apie tai turi informuoti Statytoją. Projektavimo dokumentai turi atitikti privalomųjų statinio projekto rengimo dokumentų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus, o jais grindžiami sprendiniai suderinti su teritorijos infrastruktūros plėtra. Normatyviniai statybos techniniai dokumentai, privalomi visiems statybos dalyviams: ☒ statybos techniniai reglamentai, ☒ Vyriausybės įgaliotų institucijų teisės aktai – PTR, KTR, HN, elektros įrenginių įrengimo taisyklės, priešgaisriniai reikalavimai, saugos ir sveikatos reikalavimai ir kt. |
|  | Nurodymai sprendinių derinimui, jų pritarimui ir pan. | - Projekto rengimo metu privaloma tartis dėl projektinių sprendinių su Užsakovu. Visi sprendiniai turi tenkinti Užsakovo keliamus reikalavimus ir neturi prieštarauti Lietuvoje galiojančių norminių teisės aktų reikalavimams. Jeigu norminių teisės aktų reikalavimai yra griežtesni nei reikalaujama Užsakovo, tai pripažįstama norminių teisės aktų viršenybė. Siūlomi sprendiniai turi būti raštiškai suderinti su Užsakovu. - Prieš Užsakovui tvirtinant Projektą ar jam pritariant pristatyti parengtą Projektą, pakomentuoti pagrindinius projektinius sprendinius bei nurodyti Projekto sprendinių atitiktį projektavimo užduočiai. Paaiškėjus, kad Statinio projekte ar jo dalyje yra esminių klaidų arba jis neatitinka realių statybos sąlygų, Statinio projektas grąžinamas Projektuotojui, kuris privalo neatlygintinai pataisyti Statinio projektą. Šalims nesutarus, ginčas dėl Statinio projekto koregavimo ir nuostolių atlyginimo sprendžiamas vadovaujantis Civiliniu kodeksu. |
|  | Reikalavimai projekto rengimo dokumentų kalbai (-oms) | Projektas bus įgyvendinamas Lietuvos Respublikoje, todėl turi būti rengiamas valstybine kalba. Projekto ir projekto dalių vertimus – tekstinius dokumentus į užsienio šalių kalbas pasirašo vertėjai, brėžinius – ir kiti asmenys (Statinio projektą pasirašo statinio projektuotojas ar jo įgaliotas asmuo, statinio projekto vadovas, statinio projekto dalių vadovai, statinio architektai ir statinio projekto rengėjai) |
|  | Nurodymai statinio projekto dokumentų komplektavimui, įforminimui ir pateikimui | Užsakovui statinio projektas pateikiamas taip: - 2 egz. statinio projekto visų dalių popieriniame variante; - statinio projektą, įrašytą į elektroninę laikmeną PDF formatu, paruoštą pagal STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos stabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; - statinio projekto brėžiniai turi būti įrašyti ir DWG formatu. |

PIRKIMO VYKDYTOJO PATEIKIAMI DUOMENYS IR DOKUMENTAI

| Pirkimo vykdytojo pateikiami dokumentai | Ar pateikiama | Lapų/bylų sk. |
| --- | --- | --- |
| Žemės sklypo teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre dokumentai arba žemės sklypo nuomos (panaudos) dokumentai | ☒ | 2 lapai |
| Kiti dokumentai: - Preliminarus kolumbariumo, takų, kapaviečių išdėstymo planas | ☒ | 1 lapas |

| Parengė: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Turto valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės vyriausiasis inžinierius) |  | Vytautas Čiurlevičius |
| Suderino: |  |  |
| Turto valdymo skyriaus vedėjas |  | Egidijus Zaleskis |
| Architektūros skyriaus vedėja |  | Jurgita Skirevičiūtė |