Sutarties 1 priedas

2025-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-3/2025)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Western blotas echinokokozei IgG | 33141625-7 | Rinkiniai diferencinėi echinokokų diagnostikai. Su p7;p16 /18; p21; p25/26; Em95 ;Em18; EgAgB kDa baltymais.Rinkinyjeyra visi reikalingi tirpalai reakcijai atlikti.Skirta E. granulosus ir E. multilocularis diferencijacijai. CE ir IVD sertifikuoti. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.:DY 2321-1601-2G Fasuotė: 1 pak./16 testų | testas |  | 240 |  | 13,50 |  | 21 |  | 16,34 |  | 3240,00 | 3920,40 |
| 26 | Legioneliozės diagnostikos rinkiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2230,27 |
| 26.1 | Legionella pneumophila IgG | 33141625-7 | Reagentai Legionella pneumophila IgG antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Inkubacija 30+30+15 min. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. trys standartai 2/20/200, 2 kontrolės: teigiama ir neigiama. Rezultatai išreiškiami vienetais. IgG ir IgM rinkiniai vieno gamintojo. Tyrimų rinkiniai turi CE ir IVD sertifikatus. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: EI 2150-9601 G Fasuotė: 1 pak./96 testai | testas |  | 384 |  | 2,40 |  | 21 |  | 2,90 |  | 921,60 | 1115,14 |
| 26.2 | Legionella pneumophila IgM | 33141625-7 | Reagentai Legionella pneumophila IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Inkubacija 30+30+15 min. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti, taip pat ir RF absorbentas. trys kontrolės: teigiama, neigiama ir ribinė. Tyrimų rinkiniai turi CE ir IVD sertifikatus. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: EI 2150-9601 M Fasuotė: 1 pak./96 testai | testas |  | 384 |  | 2,40 |  | 21 |  | 2,90 |  | 921,60 | 1115,14 |
| 27 | Kokliušo, difterijos, stabligės diagnostikos rinkiniai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10802,88 |
| 27.1 | Bordetella pertussis IgG | 33141625-7 | Bordetella pertussis ELISA rinkinys IgG antikūnų nustatymui prieš Bordetella pertussis toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti B.pertussis toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei naudojami keturi kalibratoriai 5, 25, 100, 200 U/ml, patvirtinti FDA. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti.Reagentai pažymėti CE ženklu ir turi IVD sertifikatą. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: EI 2050-9601 G Fasuotė: 1 pak./96 testai | testas |  | 1152 |  | 3,10 |  | 21 |  | 3,75 |  | 3571,20 | 4321,15 |
| 27.2 | Bordetella pertussis IgA | 33141625-7 | Bordetella pertussis ELISA rinkiniai IgA antikūnų nustatymui nustatymui prieš Bordetella pertussis toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti B.pertussis toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgA nustatymui kalibracinei kreivei naudojami keturi kalibratoriai 2, 10, 25, 50 U/ml patvirtinti FDA. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti.Reagentai pažymėti CE ženklu ir turi IVD sertifikatą. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: EI 2050-9601 A Fasuotė: 1 pak./96 testai | testas |  | 1152 |  | 3,10 |  | 21 |  | 3,75 |  | 3571,20 | 4321,15 |
| 27.3 | Difterija IgG | 33141625-7 | Reagentų rinkiniai anti Difterijos IgG antikūnų nustatymui prieš difterijos toksiną žmogaus serume ar plazmoje ELISA metodu. Šulinėliai padengti difterijos toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei naudojami keturi kalibratoriai 2,0; 1,0; 0,1; 0,01 TV/ml. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. Reagentai yra pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: EI 2040-9601 G Fasuotė: 1 pak./96 testai | testas |  | 288 |  | 3,10 |  | 21 |  | 3,75 |  | 892,80 | 1080,29 |
| 27.4 | Stabligė IgG | 33141625-7 | Reagentų rinkiniai anti Stabligės IgG antikūnų nustatymui prieš stabligės toksiną žmogaus serume ar plazmoje, ELISA metodu. Šulinėliai padengti stabligės toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 5,0; 2,0; 1,0; 0,1 TV/ml. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. Reagentai yra pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: EI 2060-9601 G Fasuotė: 1 pak./96 testai | testas |  | 288 |  | 3,10 |  | 21 |  | 3,75 |  | 892,80 | 1080,29 |
| 28 | Reagentai specifinių IgE antikūnų prieš mišrius alergenus nustatymui (ne mažiau 36 alergenų mišinys) | 33141625-7 | Tyrimo rinkinys 36 maisto ir įkvepiamų alergenų nustatymui vienu tyrimu. Nustatomi šie alergenai: paprastojo kiečio, angliškojo gysločio, dilgėlės, rapso, beržo, lazdyno, platano, pašarinio motiejuko žiedadulkės, javų žiedadulkių mišinys (kultivuoti rugiai, avižos, miežiai ir kviečiai), katės, šuns, arklio, karvės, triušio epitelis, plunksnų mišinys (vištų, ančių ir žąsų plunksnos), namų dulkių erkučių mišinys (Dermatophagoides pteronyssinus ir Dermatophagoides farinae), pelėsinių grybų mišinys (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), Candida albicans, kakava, visas kiaušinis, karvės pienas, Čederio sūris, žemės riešutai, sojos pupelės, lazdyno riešutai, graikiški riešutai, kvietiniai miltai, žirneliai, baltosios pupelės, braškės, citrusinių vaisių mišinys (greipfrutas, citrina, apelsinas ir mandarinas), kiauliena, jautiena, vištiena, obuoliai, menkė. Tyrimų rinkiniai turi CE ir IVD sertifikatus. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: DP 3718-1601 E Fasuotė: 1 pak./16 testų | testas |  | 32 |  | 25,88 |  | 21 |  | 31,31 |  | 828,16 | 1002,07 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 17955,62 |

| Pardavėjas | Pirkėjas |
| --- | --- |
| UAB „Dimuna“ | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |
| Direktorius Donatas Gaurilčikas | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |
| Parašas ______________________ | Parašas ______________________ |