## 2025
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. (fasuočių) kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | PVM suma Eur (maks. orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) | BAK | VR | MB | SR | RP | Kaunas | Viso
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
17 | Western blotas echinokokozei IgG | 33141625-7 | Diferencinėi echinokokų diagnostikai. Su p7;p16 /18; p21; p25/26; Em95 ;Em18; EgAgB kDa baltymais.Rinkinyje turi būti visi reikalingi tirpalai reakcijai atlikti. Turi diferencijuoti E. granulosus ir E. multilocularis. CE ir IVD serifikatai. | UAB "Dimuna" | Rinkiniai diferencinėi echinokokų diagnostikai. Su p7;p16 /18; p21; p25/26; Em95 ;Em18; EgAgB kDa baltymais.Rinkinyjeyra visi reikalingi tirpalai reakcijai atlikti.Skirta E. granulosus ir E. multilocularis diferencijacijai. CE ir IVD sertifikuoti. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.:DY 2321-1601-2G Fasuotė: 1 pak./16 testų | testas | 240 | 13.5 | 21% | 16.335 | 3240 | 680.4 | 3920.4 |  | 3000 |  |  |  |  | 3000
26 | Legioneliozės diagnostikos rinkiniai | [14 empty] | 400 |  |  |  |  | 400
26.1 | Legionella pneumophila IgG | 33141625-7 | Reagentai L. pneumophila IgG antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Inkubacija 30+30+15 min. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. trys standartai 2/20/200, 2 kontrolės: teigiama ir neigiama. Rezultatai išreiškiami vienetais. IgG ir IgM rinkiniai vieno gamintojo. CE ir IVD ženklinimas | UAB "Dimuna" | Reagentai Legionella pneumophila IgG antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Inkubacija 30+30+15 min. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. trys standartai 2/20/200, 2 kontrolės: teigiama ir neigiama. Rezultatai išreiškiami vienetais. IgG ir IgM rinkiniai vieno gamintojo. Tyrimų rinkiniai turi CE ir IVD sertifikatus. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: EI 2150-9601 G Fasuotė: 1 pak./96 testai | testas | 384 | 2.4 | 21% | 2.904 | 921.6 | 193.536 | 1115.136 |  | 800 |  |  |  |  | 800
26.2 | Legionella pneumophila IgM | 33141625-7 | Reagentai L. pneumophila IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Inkubacija 30+30+15 min. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti, taip pat ir RF absorbentas. trys kontrolės: teigiama, neigiama ir ribinė. Visi IgG ir IgM rinkiniai vieno gamintojo. CE ir IVD ženklinimas | UAB "Dimuna" | Reagentai Legionella pneumophila IgM antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Mėginio tūris 100 mkl. Inkubacija 30+30+15 min. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti, taip pat ir RF absorbentas. trys kontrolės: teigiama, neigiama ir ribinė. Tyrimų rinkiniai turi CE ir IVD sertifikatus. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: EI 2150-9601 M Fasuotė: 1 pak./96 testai | testas | 384 | 2.4 | 21% | 2.904 | 921.6 | 193.536 | 1115.136 |  |  |  | 10000 |  |  | 10000
27 | Kokliušo, difterijos, stabligės diagnostikos rinkiniai | [16 empty] | 500 |  |  | 500
27.1 | Bordetella pertussis IgG | 33141625-7 | Bordetella pertussis ELISA rinkinys IgG antikūnų nustatymui nustatymui prieš Bordetella pertussis toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti B.pertussis toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 5, 25, 100, 200 U/ml, patvirtinti FDA. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG, IgM ir IgA nustatymui. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti.Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | UAB "Dimuna" | Bordetella pertussis ELISA rinkinys IgG antikūnų nustatymui prieš Bordetella pertussis toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti B.pertussis toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei naudojami keturi kalibratoriai 5, 25, 100, 200 U/ml, patvirtinti FDA. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti.Reagentai pažymėti CE ženklu ir turi IVD sertifikatą. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: EI 2050-9601 G Fasuotė: 1 pak./96 testai | testas | 1152 | 3.1 | 21% | 3.751 | 3571.2 | 749.952 | 4321.152 |  |  |  | 500 |  |  | 500
27.2 | Bordetella pertussis IgA | 33141625-7 | Bordetella pertussis ELISA rinkiniai IgA antikūnų nustatymui nustatymui prieš Bordetella pertussis toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti B.pertussis toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgA nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 2, 10, 25, 50 U/ml patvirtinti FDA. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Perkami rinkiniai pagal poreikį atskirai IgG, IgM ir IgA nustatymui. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti.Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | UAB "Dimuna" | Bordetella pertussis ELISA rinkiniai IgA antikūnų nustatymui nustatymui prieš Bordetella pertussis toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti B.pertussis toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgA nustatymui kalibracinei kreivei naudojami keturi kalibratoriai 2, 10, 25, 50 U/ml patvirtinti FDA. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Visi rinkiniai vieno gamintojo. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti.Reagentai pažymėti CE ženklu ir turi IVD sertifikatą. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: EI 2050-9601 A Fasuotė: 1 pak./96 testai | testas | 1152 | 3.1 | 21% | 3.751 | 3571.2 | 749.952 | 4321.152 | 5000 | [5 empty] | 5000
27.3 | Difterija IgG | 33141625-7 | Anti Difterijos ELISA rinkinys IgG antikūnų nustatymui prieš difterijos toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti difterijos toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 2,0; 1,0; 0,1; 0,01 TV/ml. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | UAB "Dimuna" | Reagentų rinkiniai anti Difterijos IgG antikūnų nustatymui prieš difterijos toksiną žmogaus serume ar plazmoje ELISA metodu. Šulinėliai padengti difterijos toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei naudojami keturi kalibratoriai 2,0; 1,0; 0,1; 0,01 TV/ml. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. Reagentai yra pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: EI 2040-9601 G Fasuotė: 1 pak./96 testai | testas | 288 | 3.1 | 21% | 3.751 | 892.8 | 187.488 | 1080.288 |  | 5000 |  |  |  |  | 5000
27.4 | Stabligė IgG | 33141625-7 | Anti Stabligės ELISA rinkinys IgG antikūnų nustatymui prieš stabligės toksiną žmogaus serume ar plazmoje. Šulinėliai padengti stabligės toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 5,0; 2,0; 1,0; 0,1 TV/ml. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Į rinkinius turi įeiti visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. Reagentai turi būti pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | UAB "Dimuna" | Reagentų rinkiniai anti Stabligės IgG antikūnų nustatymui prieš stabligės toksiną žmogaus serume ar plazmoje, ELISA metodu. Šulinėliai padengti stabligės toksinu, laužomi po vieną šulinėlį. Rinkiniuose IgG nustatymui kalibracinei kreivei turi būti naudojami keturi kalibratoriai 5,0; 2,0; 1,0; 0,1 TV/ml. Vidinei testų kontrolei naudojami teigiamas ir neigiamas žmogaus serumas. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. Reagentai yra pažymėti CE ženklu ir turėti IVD sertifikatą. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: EI 2060-9601 G Fasuotė: 1 pak./96 testai | testas | 288 | 3.1 | 21% | 3.751 | 892.8 | 187.488 | 1080.288 |  |  |  | 3000 |  |  | 3000
28 | Reagentai specifinių IgE antikūnų prieš mišrius alergenus nustatymui (ne mažiau 36 alergenų mišinys) | 33141625-7 | Maisto ir įkvepiamų alergenų nustatymui vienu tyrimu, ne mažiau 36 alergenų). Turi aptikti specifinius IgE ne mažiau nei prieš šiuos alergenus: medžių žiedadulkes (įvairias), žolių žiedadulkes (įvairias), namų dulkių erkes (įvairias), gyvūnų (įvairių) epitelį, paukččių plunksnas, žuvys, soja, miltai (įvairūs), kiauliena, jautiena, vištiena, riešutai (įvairūs), citrusiniai vaisiai, kiaušinis, pienas. CE ir IVD ženklinimas | UAB "Dimuna" | Tyrimo rinkinys 36 maisto ir įkvepiamų alergenų nustatymui vienu tyrimu. Nustatomi šie alergenai: paprastojo kiečio, angliškojo gysločio, dilgėlės, rapso, beržo, lazdyno, platano, pašarinio motiejuko žiedadulkės, javų žiedadulkių mišinys (kultivuoti rugiai, avižos, miežiai ir kviečiai), katės, šuns, arklio, karvės, triušio epitelis, plunksnų mišinys (vištų, ančių ir žąsų plunksnos), namų dulkių erkučių mišinys (Dermatophagoides pteronyssinus ir Dermatophagoides farinae), pelėsinių grybų mišinys (Penicillium notatum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata), Candida albicans, kakava, visas kiaušinis, karvės pienas, Čederio sūris, žemės riešutai, sojos pupelės, lazdyno riešutai, graikiški riešutai, kvietiniai miltai, žirneliai, baltosios pupelės, braškės, citrusinių vaisių mišinys (greipfrutas, citrina, apelsinas ir mandarinas), kiauliena, jautiena, vištiena, obuoliai, menkė. Tyrimų rinkiniai turi CE ir IVD sertifikatus. | Gamintojas: EUROIMMUN Katalogo Nr.: DP 3718-1601 E Fasuotė: 1 pak./16 testų | testas | 32 | 25.88 | 21% | 31.3148 | 828.16 | 173.9136 | 1002.0736 | 4000 | 1500 | 4000 | 2000 |  | 3000 | 14500
[13 empty] | Bendra suma: | 17955.6256 |  |  |  |  | 12 |  | 12
[16 empty] | 50 |  |  |  |  | 50
[15 empty] | 500 | [5 empty] | 500
[20 empty] | 120 | 120
[20 empty] | 240 | 240
[15 empty] | 10 | 15 | 35 | 15 |  | 20 | 95
[18 empty] | 240 |  |  | 240
[18 empty] | 1920 |  |  | 1920
[18 empty] | 1920 |  |  | 1920
0
[18 empty] | 3840 |  |  | 3840
[18 empty] | 3840 |  |  | 3840
[18 empty] | 1920 |  |  | 1920
[17 empty] | 200 |  |  |  | 200
[17 empty] | 1400 |  |  |  | 1400
[17 empty] | 200 |  |  |  | 200
[17 empty] | 96 |  |  |  | 96
[18 empty] | 40 |  |  | 40
0
[18 empty] | 192 |  |  | 192
[18 empty] | 192 |  |  | 192
[18 empty] | 96 |  |  | 96
[18 empty] | 96 |  |  | 96
[18 empty] | 384 |  |  | 384
[18 empty] | 384 |  |  | 384
[18 empty] | 1152 |  |  | 1152
[18 empty] | 1152 |  |  | 1152
[18 empty] | 288 |  |  | 288
[18 empty] | 288 |  |  | 288
[18 empty] | 32 |  |  | 32
[18 empty] | 192 |  |  | 192
[17 empty] | 100 |  |  |  | 100
[16 empty] | 1000 |  | 10000 |  | 50000 | 61000
[16 empty] | 13300 |  |  |  |  | 13300
[17 empty] | 12000 |  |  |  | 12000
[17 empty] | 12000 |  |  |  | 12000
[16 empty] | 500 |  |  |  |  | 500
[16 empty] | 500 |  |  |  |  | 500
[17 empty] | 3000 |  |  |  | 3000
[17 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
[15 empty] | 20 | 20 | 35 | 15 | 10 | 5 | 105
[19 empty] | 2 |  | 2
[15 empty] | 40 | [5 empty] | 40
[15 empty] | 40 | [5 empty] | 40
[15 empty] | 4000 | [5 empty] | 4000
[15 empty] | 2000 | [5 empty] | 2000
[15 empty] | 1000 | [5 empty] | 1000
[15 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000
[20 empty] | 50 | 50
[15 empty] | 1000 |  |  |  |  | 500 | 1500
[20 empty] | 200 | 200
[15 empty] | 300 |  |  |  |  | 200 | 500
[15 empty] | 150 |  |  |  |  | 150 | 300
[15 empty] | 500 | [5 empty] | 500
[15 empty] | 5000 | [5 empty] | 5000
[17 empty] | 200 |  |  |  | 200
[17 empty] | 800 |  |  |  | 800
[17 empty] | 200 |  |  |  | 200
[17 empty] | 2000 |  |  |  | 2000
[19 empty] | 2 |  | 2
[19 empty] | 1 |  | 1
[19 empty] | 25 |  | 25
[19 empty] | 10 |  | 10
[19 empty] | 10 |  | 10
[16 empty] | 20 |  |  |  |  | 20
[17 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
[17 empty] | 300 |  |  |  | 300
[17 empty] | 100 |  |  |  | 100
[17 empty] | 100 |  |  |  | 100
[16 empty] | 3304 |  |  |  |  | 3304
[16 empty] | 3840 |  |  |  |  | 3840
0
[15 empty] | 192000 |  | 720000 |  |  | 30000 | 942000
[15 empty] | 96000 | 19200 | 720000 |  |  | 20000 | 855200
[15 empty] | 7680 |  | 7680 |  |  |  | 15360
[15 empty] | 7680 | 3840 | 149760 |  |  | 20000 | 181280
[16 empty] | 3840 | 19200 |  |  |  | 23040
[15 empty] | 4000 |  |  | 5000 | 1000 | 10000 | 20000
[16 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000
[16 empty] | 5000 |  |  |  |  | 5000
[16 empty] | 2000 |  |  |  |  | 2000
[16 empty] | 2000 |  |  |  |  | 2000
[16 empty] | 1000 |  |  |  |  | 1000
[17 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
[17 empty] | 1000 |  |  |  | 1000
[16 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
[16 empty] | 20 | 1000 | 1000 |  | 1000 | 3020