## Galutinis
Slaugos priemonių pirkimo analizė naujos sutarties planavimui |  |  |  |  | Priedas Nr. 1 prie sutarties Nr. S1-_____/25
Pirkimo dalis | Pavadinimas | Mat.Vnt. | Orientacinis kiekis | Specifikacija | Orientacinė vieneto kaina, EUR (be PVM) | Orientacinė vieneto kaina, EUR (su PVM) | Orientacinė poreikio suma, EUR (be PVM) | Orientacinė poreikio suma, EUR (su PVM)
1 | Steril.stalo apklotas 90x150 | Vnt. | 1000 | Sterili pakuotė turi turėti ne mažiau 2 nuklijuojamų lipdukų su sterilumo kontrolės ir gamybos duomenimis. 95x150 cm (± 5 cm) dydžio, 3 – jų sluoksnių ne plonesnės nei 70 g/m² medžiagos: viršutinis – iš gerai sugeriančios neaustinės medžiagos, vidurinis – iš polietileno, apatinis - apsauginis popieriaus/neaustinės medžiagos. * | 1.05 | 1.1025 | 1050 | 1102.5
9 | Vienkartiniai operaciniai baltiniai | Vnt. | 3400 | XL dydžio; pagaminta iš neaustinės medžiagos 35g/m²; nesterilūs, trumpomis rankovėmis, raišteliai nugarinėje dalyje kaklo ir liemens srityje; ilgis 100 cm (± 3 cm). | 0.446 | 0.4683 | 1516.4 | 1592.22
[7 empty] | 2566,4 Eur | 2694,72 Eur
* Pažymėtos prekės privalo atitikti Medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB, standarto EN 13795, CFR 1610 1 klasės bei EN ISO 13485 standarto reikalavimus. Šių reikalavimų laikymasis yra privaloma sutarties sąlyga ir bus tikrinamas sutarties vykdymo metu.
| VšĮ Vilniaus miesto klinikinė ligoninė |  |  |  | UAB Skirgesa
Direktorė Aušra Bilotienė Motiejūnienė |  |  |  |  | Direktorius Skirmantas Akelis