## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ 2 PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA"
ĮVAIRŪS MEDICINOS PRIETAISAI IR PRODUKTAI
Kam: | Viešoji įstaiga CPO LT
Data: | 2025-04-04
Nr.: | 554628
Vieta: | Kaunas
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai: |  | UAB "Skirgesa"
Tiekėjo kodas (-ai): |  | 234449420
Tiekėjo adresas (-ai): |  | Energetikų g. 8, Kaunas, LT-52461
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai): |  | LT344494219
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai): |  | A/s. LT41 7300 0100 7979 6368, AB „Swedbank“, banko kodas 73000
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |  | _
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, t.y. iki 2025-07-12 d.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS | OPERACINIS STALAS CHIRURGINĖMS OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė ir tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)*
1. | Operacinis stalas
1.1. | Operacinis stalas chirurginėms operacijoms | 1 | kompl. | 20495 | 20495 | FAMED, SU-03
1.1.1. | Operacinis stalas mobilus, su ratukais | [5 empty] | 1.1.1. Operacinis stalas mobilus, su ratukais. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 1".pdf
1.1.2. | Darbinėje padėtyje stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus | [5 empty] | 1.1.2. Darbinėje padėtyje stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis. Žr. "Katalogas 1".pdf, 2 psl.
1.1.3. | Elektromechaninis arba elektrohidraulinis (arba lygiavertis) stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas | [5 empty] | 1.1.3. Elektrohidraulinis stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas. Žr. "Katalogas 1".pdf, 2 psl.
1.1.4. | Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 250 kg | [5 empty] | 1.1.4. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova 250 kg. Žr. "Katalogas 1".pdf, 8 psl.
1.1.5. | Stalviršis sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų: galvos atrama, nugaros atrama, sėdmenų atrama ir dviejų dalių kojų atrama | [5 empty] | 1.1.5. Stalviršis sudarytas iš 4 sekcijų: galvos atrama, nugaros atrama, sėdmenų atrama ir dviejų dalių kojų atrama. Žr. "Katalogas 1".pdf, 2 psl. ir "Gamintojo patvirtinimas 1".pdf
1.1.6. | Galvos atramos sekcija nuimama | [5 empty] | 1.1.6. Galvos atramos sekcija nuimama. Žr. "Katalogas 1".pdf, 5 psl.
1.1.7. | Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama | [5 empty] | 1.1.7. Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama. Žr. "Katalogas 1".pdf, 5 psl.
1.1.8. | Nuėmimo/uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos | [5 empty] | 1.1.8. Nuėmimo / uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos. Žr. "Katalogas 1".pdf, 3 psl.
1.1.9. | Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti | [5 empty] | 1.1.9. Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti. Žr. "Katalogas 1".pdf, 4 psl.
1.1.10. | Operacinio stalo ilgis (be papildomų priedų): ≤ 210 cm | [5 empty] | 1.1.10. Operacinio stalo ilgis (be papildomų priedų): 2060 mm = 206 cm. Žr. "Katalogas 1".pdf, 5 psl.
1.1.11. | Operacinio stalo plotis (be šoninių bėgelių): ≥ 50 cm | [5 empty] | 1.1.11. Operacinio stalo plotis (be šoninių bėgelių): 500 mm = 50 cm. Žr. "Katalogas 1".pdf, 8 psl.
1.1.12. | Čiužinio storis 60-90 mm | [5 empty] | 1.1.12. Čiužinio storis 80 mm. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 1".pdf
1.1.13. | Čiužinys fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos | [5 empty] | 1.1.13. Čiužinys fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 1".pdf
1.1.14. | Čiužinys su antipraguliniu efektu | [5 empty] | 1.1.14. Čiužinys su antipraguliniu efektu. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 1".pdf
1.1.15. | Stalviršio padėties reguliavimas: Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 30°, Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 25°, Motorizuoto lateralinio pasvirimo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo –20° iki +20°, Motorizuoto stalviršio aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 780 mm iki 1030 mm, Motorizuoto nugarinės sekcijos kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo –40° iki +70°, Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo – 90° iki + 10°, Galvinės dalies reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo – 45° iki + 25°, Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas – „Flex“ ≥ 210°, Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas – „Reflex“ ≥ 100°, Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija | [5 empty] | 1.1.15. Stalviršio padėties reguliavimas: Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas 40°, Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas 40°, Motorizuoto lateralinio pasvirimo reguliavimo ribos nuo -30° iki +30°, Motorizuoto stalviršio aukščio reguliavimo ribos nuo 680 mm iki 1080 mm, Motorizuoto nugarinės sekcijos kampo reguliavimo ribos nuo -40° iki +85°, Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimo ribos nuo - 90° iki + 30°, Galvinės dalies reguliavimo ribos nuo -50° iki +55°, Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas – „Flex“ 220°, Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas – „Reflex“ 100°, Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija. Žr. "Katalogas 1".pdf, 2, 7, 8 psl. ir "Gamintojo patvirtinimas 1".pdf
1.1.16. | Operacinio stalo valdymas elektrinis, atliekamas specialios valdymo rankenos arba valdymo pulto pagalba | [5 empty] | 1.1.16. Operacinio stalo valdymas elektrinis, atliekamas valdymo pulto pagalba. Žr. "Katalogas 1".pdf, 7 psl.
1.1.17. | Kartu su operaciniu stalu komplektuojami priedai (pateikiami kartu su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo): 17.1. Atramos rankoms – 2 vnt., tvirtinamos prie operacinio stalo, su rankos fiksavimo diržais, reguliuojamo aukščio, atramos matmenys: ilgis ≥ 600 mm, plotis ≥ 160 mm. 17.2. Lankas anesteziologo zonos atskyrimui – 1 vnt. „L“ formos. 17.3. Atrama viršutinei paciento rankai padėti, pacientą guldant ant šono – 1 vnt., tvirtinama prie operacinio stalo šoninio bėgelio, su rankos fiksavimo diržais. 17.4. Diržas – 2 vnt. ligonio fiksavimui prie operacinio stalo. 17.5. Galvos atrama/paminkštinimas – 1 vnt. gelinis (arba lygiavertės medžiagos), žiedo arba pasagos formos. 17.6. Stalo valdymo pultelis – 1 vnt. laidinis. | [5 empty] | 1.1.17. Kartu su operaciniu stalu komplektuojami priedai (pateikiami kartu su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo): 17.1. Atramos rankoms – 2 vnt., tvirtinamos prie operacinio stalo, su rankos fiksavimo diržais, reguliuojamo aukščio, atramos matmenys: ilgis 600 mm, plotis 160 mm. 17.2. Lankas anesteziologo zonos atskyrimui – 1 vnt. „L“ formos. 17.3. Atrama viršutinei paciento rankai padėti, pacientą guldant ant šono – 1 vnt., tvirtinama prie operacinio stalo šoninio bėgelio, su rankos fiksavimo diržais. 17.4. Diržas – 2 vnt. ligonio fiksavimui prie operacinio stalo. 17.5. Galvos atrama/paminkštinimas – 1 vnt. gelinis, žiedo formos. 17.6. Stalo valdymo pultelis – 1 vnt., laidinis. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 1".pdf
1.1.18. | Maitinimo šaltinis 230 V, 50Hz elektros tinklas, įkraunamas akumuliatorius | [5 empty] | 1.1.18. Maitinimo šaltinis 230 V, 50Hz elektros tinklas, įkraunamas akumuliatorius. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 1".pdf
1.1.19. | Operacinio stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) | [5 empty] | 1.1.19. Operacinio stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 1".pdf
1.1.20. | Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. | [5 empty] | 1.1.20. Garantinis terminas 36 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Žr. "Tiekėjo patvirtinimas".pdf
1.1.21. | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą | [5 empty] | 1.1.21. Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo EB atitikties deklaracija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Žr. "Gamintojo sertifikatas".pdf
|  |  |  | Suma be PVM | 20495
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 4303.95
|  |  |  | Suma su PVM | 24798.95
2. DALIS | OPERACINIS STALAS ORTOPEDINĖMS OPERACIJOMS
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Tiekėjo siūloma parametro reikšmė ir tiksli nuoroda į įrangos gamintojo techninėje dokumentacijoje nurodyto techninio parametro reikšmę (dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar pan.) (dokumentacijoje tiksliai pažymimas techninis parametras)*
2. | Operacinis stalas
2.1. | Operacinis stalas ortopedinėms operacijoms | 2 | kompl. | 21495 | 42990 | FAMED, SU-03
2.1.1. | Operacinis stalas mobilus, su ratukais | [5 empty] | 2.1.1. Operacinis stalas mobilus, su ratukais. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 2".pdf
2.1.2. | Darbinėje padėtyje stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis arba stabdžiu blokuojant ratukus | [5 empty] | 2.1.2. Darbinėje padėtyje stalas stabilizuojamas iš stalo pagrindo nuleidžiamomis specialiomis atramomis. Žr. "Katalogas 2".pdf, 2 psl.
2.1.3. | Elektromechaninis arba elektrohidraulinis (arba lygiavertis) stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas | [5 empty] | 2.1.3. Elektrohidraulinis stalo aukščio, pasvirimo kampų ir pozicijų reguliavimas. Žr. "Katalogas 2".pdf, 2 psl.
2.1.4. | Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova ne mažiau kaip 250 kg | [5 empty] | 2.1.4. Didžiausia leistina stalo darbinė apkrova 250 kg. Žr. "Katalogas 2".pdf, 8 psl.
2.1.5. | Stalviršis sudarytas iš ne mažiau kaip 4 sekcijų: galvos atrama, nugaros atrama, sėdmenų atrama ir dviejų dalių kojų atrama. | [5 empty] | 2.1.5. Stalviršis sudarytas iš 4 sekcijų: galvos atrama, nugaros atrama, sėdmenų atrama ir dviejų dalių kojų atrama. Žr. "Katalogas 2".pdf, 2 psl. ir "Gamintojo patvirtinimas 2".pdf
2.1.6. | Galvos atramos sekcija nuimama | [5 empty] | 2.1.6. Galvos atramos sekcija nuimama. Žr. "Katalogas 2".pdf, 5 psl.
2.1.7. | Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama | [5 empty] | 2.1.7. Dviejų dalių kojų atramos sekcija nuimama. Žr. "Katalogas 2".pdf, 5 psl.
2.1.8. | Nuėmimo/uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos | [5 empty] | 2.1.8. Nuėmimo / uždėjimo metu kojų sekcijos fiksuojamos. Žr. "Katalogas 2".pdf, 3 psl.
2.1.9. | Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams – be skersinių ar išilginių rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų rentgenu eksponuojamoje (darbinėje) stalviršio dalyje | [5 empty] | 2.1.9. Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams – be skersinių ar išilginių rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų rentgenu eksponuojamoje (darbinėje) stalviršio dalyje. Žr. "Katalogas 2".pdf, 2 ir 4 psl.
2.1.10. | Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti | [5 empty] | 2.1.10. Prie šoninių stalviršio sekcijų kraštų sumontuotas bėgelis papildomiems prietaisams tvirtinti. Žr. "Katalogas 2".pdf, 4 psl.
2.1.11. | Operacinio stalo ilgis (be papildomų priedų): ≤ 210 cm | [5 empty] | 2.1.11. Operacinio stalo ilgis (be papildomų priedų): 2060 mm = 206 cm. Žr. "Katalogas 2".pdf, 5 psl.
2.1.12. | Operacinio stalo plotis (be šoninių bėgelių): ≥ 50 cm | [5 empty] | 2.1.12. Operacinio stalo plotis (be šoninių bėgelių): 500 mm = 50 cm. Žr. "Katalogas 2".pdf, 8 psl.
2.1.13. | Čiužinio storis 60-90 mm | [5 empty] | 2.1.13. Čiužinio storis 80 mm. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 2".pdf
2.1.14. | Čiužinys fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos | [5 empty] | 2.1.14. Čiužinys fiksuotas prie stalviršio konstrukcijos. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 2".pdf
2.1.15. | Čiužinys su antipraguliniu efektu | [5 empty] | 2.1.15. Čiužinys su antipraguliniu efektu. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 2".pdf
2.1.16. | Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams | [5 empty] | 2.1.16. Čiužinys pralaidus rentgeno spinduliams. Žr. "Katalogas 2".pdf, 4 psl.
2.1.17. | Stalviršio padėties reguliavimas: Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 30°, Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas ≥ 25°, Motorizuoto lateralinio pasvirimo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo –20° iki +20°, Motorizuoto stalviršio aukščio reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo 780 mm iki 1030 mm, Motorizuoto nugarinės sekcijos kampo reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo –40° iki +70°, Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo – 90° iki + 10°, Galvinės dalies reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) nuo – 45° iki + 25°, Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas – „Flex“ ≥ 210°, Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas – „Reflex“ ≥ 100°, Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija | [5 empty] | 2.1.17. Stalviršio padėties reguliavimas: Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas 40°, Motorizuotas Anti-trendelenburgo padėties nustatymas 40°, Motorizuoto lateralinio pasvirimo reguliavimo ribos nuo -30° iki +30°, Motorizuoto stalviršio aukščio reguliavimo ribos nuo 680 mm iki 1080 mm, Motorizuoto nugarinės sekcijos kampo reguliavimo ribos nuo -40° iki +85°, Dvigubos kojinės sekcijos reguliavimo ribos nuo - 90° iki + 30°, Galvinės dalies reguliavimo ribos nuo -50° iki +55°, Motorizuotas sulenkimo padėties nustatymas – „Flex“ 220°, Motorizuotas išlenkimo padėties nustatymas – „Reflex“ 100°, Nulinės „0“ padėties nustatymo funkcija. Žr. "Katalogas 2".pdf, 2, 7, 8 psl. ir "Gamintojo patvirtinimas 2".pdf
2.1.18. | Operacinio stalo valdymas elektrinis, atliekamas specialios valdymo rankenos arba valdymo pulto pagalba | [5 empty] | 2.1.18. Operacinio stalo valdymas elektrinis, atliekamas valdymo pulto pagalba. Žr. "Katalogas 2".pdf, 7 psl.
2.1.19. | Kartu su operaciniu stalu komplektuojami priedai (pateikiami kartu su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo): 19.1. Atramos rankoms – 2 vnt., tvirtinamos prie operacinio stalo, su rankos fiksavimo diržais, reguliuojamo aukščio, atramos matmenys: ilgis ≥ 600 mm, plotis ≥ 160 mm. 19.2. Lankas anesteziologo zonos atskyrimui – 1 vnt. „L“ formos. 19.3. Atrama viršutinei paciento rankai padėti, pacientą guldant ant šono – 1 vnt., tvirtinama prie operacinio stalo šoninio bėgelio, su rankos fiksavimo diržais. 19.4. Šoninės kūno atramos – 2 vnt., skirtos atremti ant šono paguldytą pacientą iš priekio ir iš nugaros pusių, tvirtinamos prie operacinio stalo šoninio bėgelio. 19.5. Diržas – 2 vnt. ligonio fiksavimui prie operacinio stalo. 19.6. Galvos atrama/paminkštinimas – 1 vnt. gelinis (arba lygiavertės medžiagos), žiedo arba pasagos formos. 19.7. Stalo valdymo pultelis – 1 vnt. laidinis. 19.8. Atrama rankos operacijai - 1 vnt., tvirtinama prie operacinio stalo arba šoninių bėgelių; Ergonomiškos formos (su įgaubimais per atramos ilgį iš abiejų pusių) optimaliai prieigai prie operacinio lauko; Atramos matmenys: ilgis ≥ 800 mm, plotis ≥ 520 mm. | [5 empty] | 2.1.19. Kartu su operaciniu stalu komplektuojami priedai (pateikiami kartu su konstrukciniais elementais tvirtinimui prie operacinio stalo): 19.1. Atramos rankoms – 2 vnt., tvirtinamos prie operacinio stalo, su rankos fiksavimo diržais, reguliuojamo aukščio, atramos matmenys: ilgis 600 mm, plotis 160 mm. 19.2. Lankas anesteziologo zonos atskyrimui – 1 vnt. „L“ formos. 19.3. Atrama viršutinei paciento rankai padėti, pacientą guldant ant šono – 1 vnt., tvirtinama prie operacinio stalo šoninio bėgelio, su rankos fiksavimo diržais. 19.4. Šoninės kūno atramos – 2 vnt., skirtos atremti ant šono paguldytą pacientą iš priekio ir iš nugaros pusių, tvirtinamos prie operacinio stalo šoninio bėgelio. 19.5. Diržas – 2 vnt. ligonio fiksavimui prie operacinio stalo. 19.6. Galvos atrama/paminkštinimas – 1 vnt. gelinis, žiedo formos. 19.7. Stalo valdymo pultelis – 1 vnt., laidinis. 19.8. Atrama rankos operacijai - 1 vnt., tvirtinama prie šoninių bėgelių; Ergonomiškos formos (su įgaubimais per atramos ilgį iš abiejų pusių) optimaliai prieigai prie operacinio lauko; Atramos matmenys: ilgis 800 mm, plotis 520 mm. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 2".pdf
2.1.20. | Maitinimo šaltinis 230 V, 50Hz elektros tinklas, įkraunamas akumuliatorius | [5 empty] | 2.1.20. Maitinimo šaltinis 230 V, 50Hz elektros tinklas, įkraunamas akumuliatorius. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 2".pdf
2.1.21. | Operacinio stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) | [5 empty] | 2.1.21. Operacinio stalo paviršiai atsparūs valymo ir dezinfekcinių medžiagų poveikiui. Žr. "Gamintojo patvirtinimas 2".pdf
2.1.22. | Garantinis terminas ne mažiau kaip 36 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklė | [5 empty] | 2.1.22. Garantinis terminas 36 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikotarpio metu garantuojamas nemokamas siūlomų prekių remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Žr. "Tiekėjo patvirtinimas".pdf
2.1.23. | Kartu su pasiūlymu būtina pateikti galiojančio CE sertifikato arba gamintojo EB atitikties deklaracijos pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą | [5 empty] | 2.1.23. Kartu su pasiūlymu pateikiama gamintojo EB atitikties deklaracija pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. Žr. "Gamintojo sertifikatas".pdf
|  |  |  | Suma be PVM | 42990
|  | Taikomas PVM dydis (%) | 21 | PVM suma | 9027.9
|  |  |  | Suma su PVM | 52017.9
Pastaba* Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis: a)tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą; b)jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
_ |  | _ |  | _ |  | _ | _
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas |  | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
_ |  | _ |  | _ |  | _
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma) |  |  |  | Netaikoma
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas |  |  |  | Ne
3 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui) |  |  |  | Netaikoma
4 | Pasiūlymo atitikimą pirkimo sąlygų techninei specifikacijai pagrindžiantys dokumentai |  |  |  | Ne
5 | Atititiktį aplinkosauginiam reikalavimui įrodantys dokumentai |  |  |  | Ne
6 | Gamintojo patvirtinimas 1 |  |  |  | Ne
7 | Gamintojo patvirtinimas 2 |  |  |  | Ne
8 | Gamintojo sertifikatas |  |  |  | Ne
9 | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą |  |  |  | Ne
10 | Tiekėjo deklaracija |  |  |  | Ne
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas: |  |  | Viešųjų pirkimų specialistė
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė: |  |  | Dovilė Andrijauskaitė
14601 2025-02-26 10:05:43