## Pirkimo sąlygų 3 priedas „Pasiūlymo forma“

**PASIŪLYMAS**

**DĖL „VMKL- 55735-5 MEDICININĖ ĮRANGA, NAUJAM OPERACINĖS BLOKUI (INFUZINĖS POMPOS)“ PIRKIMO**

|  |
| --- |
| 2025-12-05 |
| *(data)* |

|  |
| --- |
| Vilniaus miesto savivaldybės administracija |
| (Adresatas) |

1. **Informacija apie tiekėją:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| * 1. **Pasiūlymą teikia tiekėjų grupė *(pažymėti)*** | TAIP |  | NE |  |
| * 1. **Tiekėjo (jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė – tiekėjas, atstovaujantis arba vadovaujantis tiekėjų grupei):**      1. Pavadinimas *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė)* | UAB B.Braun Medical | | | |
| * + 1. Juridinio asmens kodas *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)* | 111551739 | | | |
| * + 1. Adresas | Viršuliškių skg.34-1, LT-05132 Vilnius | | | |
| * + 1. Registracijos šalis *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo –* *nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės)* | Lietuva | | | |
| * + 1. Vadovo vardas, pavardė | Direktorius Kęstutis Liauba | | | |
| * + 1. Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) *arba nurodyti priežastis, jeigu tokių asmenų nėra* |  | | | |
| * + 1. Tiekėjo (tiekėjų grupės narių) įgaliotas asmuo teikti pasiūlymą |  | | | |
| * + 1. Tiekėjo (tiekėjų grupės narių) įgaliotas asmuo bendrauti pateikto pasiūlymo klausimais, jo telefono numeris |  | | | |
| * + 1. Tiekėjo valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės |  | | | |
| * 1. **Ar tiekėjas turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)[[1]](#footnote-2)?** | TAIP |  | NE |  |
| * 1. Jei nurodoma, kad Tiekėjas neturi kontroliuojančių asmenų, nurodomas pagrindimas *(pvz. nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime)*   Jeigu Tiekėjas turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is), nurodoma visų kontroliuojančių asmenų [[2]](#footnote-3):   * + 1. Pavadinimas *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė)*     2. Juridinio asmens kodas *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)*     3. Registracijos šalis *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo –* *nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės)* |  | | | |
| * 1. **Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, nurodoma ši informacija apie visus tiekėjų grupės narius (išskyrus nurodytąjį 1.1 p.):**      1. Pavadinimas *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė)* |  | | | |
| * + 1. Juridinio asmens kodas *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)* |  | | | |
| * + 1. Adresas |  | | | |
| * + 1. Registracijos šalis *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo –* *nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės)* |  | | | |
| * + 1. Vadovo vardas, pavardė |  | | | |
| * + 1. Asmens (-ų), turinčio (-ių) teisę surašyti ir pasirašyti nario finansinės apskaitos dokumentus, vardas (-ai) ir pavardė (-ės) *arba nurodyti priežastis, jeigu tokių asmenų nėra* |  | | | |
| * + 1. Nario valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės |  | | | |
| * 1. **Ar tiekėjų grupės narys turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)?** | TAIP |  | NE |  |
| * 1. Jei nurodoma, kad narys neturi kontroliuojančių asmenų, nurodomas pagrindimas *(pvz. nė vienas dalyvio (juridinio asmens) asmuo tiesiogiai ar netiesiogiai, ar kartu su susijusiais asmenimis nevaldo daugiau kaip 50 proc. akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens (dalyvio įmonės) dalyvių susirinkime)*   Jeigu narys turi kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is), nurodoma visų kontroliuojančių asmenų:   * + 1. Pavadinimas *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – vardas, pavardė)*     2. Juridinio asmens kodas *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.)*   Registracijos šalis *(jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo –* *nuolatinės gyvenamosios vietos šalis ir pilietybė (-ės)* |  | | | |
| ***Jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė, 1.5-1.7 punktai kartojami apie kiekvieną tiekėjų grupės narį.*** |  | | | |

1. **Žinomi subtiekėjai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties:**

*(Pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus. Taip pat nurodomos apimtys, kurioms ketinama pasitelkti subtiekėjus (net jei konkretūs subtiekėjai nėra žinomi pasiūlymo teikimo metu)*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, fizinio asmens verslo pažymėjimo numeris ar pan.** | **Subtiekėjo registracijos šalis, o jei fizinis asmuo – nuolatinės gyvenamosios vietos šalis, adresas ir pilietybė (-ės)** | **Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) pavadinimas (-ai) arba vardas pavardė. Nesant kontroliuojančio asmens, čia nurodomas pagrindimas** | **Subtiekėją kontroliuojančio (-ių) asmens (-ų) registracijos šalis (-ys) arba nuolatinės gyvenamosios vietos ir pilietybės (-ių) šalys** | **Subtiekėjui perduodamų vykdyti sutartinių įsipareigojimų dalis procentais nuo pasiūlymo kainos ar suma (EUR su PVM) ir (arba) aprašymas** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | ***6*** |
| 1. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **Pasiūlymo kokybės kriterijai.**

**1 pirkimo objekto dalis.** Reanimacijos skyriaus stotelės su švirkštinėmis ir tūrinėmis pompomis

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kokybės kriterijai** | **Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės** |
| 1. | T1 Galimybė naudoti ne mažiau kaip 6-ioms terapijoms (enterinės mitybos, onkologinių vaistų, transfuzijai, infuzijai, šviesai jautriems vaistams ir naujagimiams) pritaikytas lašelines sistemas, skirtas infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais. Pompa automatiškai atpažįsta kokia sistema įdėta | *Yra*  *Pridedamas oficialus gamintojo raštas. Atpažįsta 7-ias skirtingoms terapijoms skirtas infuzines sistemas* |
| 2. | T2 Stotelės ir pompų apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasė (arba aukštesnė); | *Yra*  *Švirkštinės ir tūrinės pompos* *techninių duomenų lapai, Space plus stotelės katalogas psl. 40;* |
| 3. | T3 Pompų meniu lietuvių kalba | *Yra*  *Pridedamas oficialus gamintojo raštas* |
| 4. | G Tiekėjas siūlomam prietaisui ir visiems komplektuojamiems priedams suteikia 4 metų (48 mėnesių) garantiją\* | *Yra*  *Pridedamas oficialus atstovo raštas* |

**3 pirkimo objekto dalis.** Švirkštinės pompos, skirtos operacinėms

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kokybės kriterijai** | **Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės** |
| 1. | T1 Pompoje integruotas švirkšto stūmoklio stabdis | *Yra*  *Techninių duomenų lapas* |
| 2. | T2 Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasė (arba aukštesnė); | *Yra*  *Techninių duomenų lapas* |
| 3. | T3 Pompos meniu lietuvių kalba | *Yra*  *Pridedamas oficialus gamintojo raštas* |
| 4. | G Tiekėjas siūlomam prietaisui ir visiems komplektuojamiems priedams suteikia 4 metų (48 mėnesių) garantiją | *Yra*  *Pridedamas oficialus atstovo raštas* |

**4 pirkimo objekto dalis.** Infuzinės tūrinės pompos, skirtos operacinėms

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Kokybės kriterijai** | **Siūlomų kriterijų rodiklių reikšmės** |
| 1. | T1 Galimybė naudoti ne mažiau kaip 6-ioms terapijoms (enterinės mitybos, onkologinių vaistų, transfuzijai, infuzijai, šviesai jautriems vaistams ir naujagimiams) pritaikytas lašelines sistemas, skirtas infuzinėms tūrinėms pompoms su peristaltiniais pompavimo mechanizmais. Pompa automatiškai atpažįsta kokia sistema įdėta | *Yra*  *Pridedamas oficialus gamintojo raštas. Atpažįsta 7-ias skirtingoms terapijoms skirtas infuzines sistemas* |
| 2. | T2 Baterijos veikimo laikas esant 100 ml/h ar didesniam greičiui ne trumpiau nei 11h | *Yra*  *Katalogas 52 psl.* |
| 3. | T3 Apsauga nuo kietų objektų ir skysčių patekimo į prietaiso vidų IP44 klasė (arba aukštesnė); | *Yra*  *Techninių duomenų lapas* |
| 4. | T4 Pompos meniu lietuvių kalba | *Yra*  *Pridedamas oficialus gamintojo raštas* |
| 5. | T5 Jungtis (-ys) paciento kontroliuojamos analgezijos (PKA) valdymo jungiklio prijungimui; | *Yra*  *Katalogas 19 psl.* |
| 6. | T6 Oro burbulų nustatymas - Aptinka oro burbulus iki 0,010 ml tūrio arba mažesnius | *Yra*  *Katalogas 55 psl.* |
| 7. | G Tiekėjas siūlomam prietaisui ir visiems komplektuojamiems priedams suteikia 4 metų (48 mėnesių) garantiją\* | *Yra*  *Pridedamas oficialus atstovo raštas* |

1. **Pasiūlymo kaina:**
   1. Pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys ar įkainiai gali būti išreikštos neribojant skaitmenų po kablelio kiekio. Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai (įskaitant už atsiskaitymus informacinės sistemos SABIS priemonėmis), susiję su Prekių tiekimu.
   2. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymo pateikimo dieną;
   3. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis ir pan. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas arba jam taikomas lengvatinis PVM tarifas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija);
   4. **Maksimali priimtina pasiūlymo kaina yra 1 p. o. d. 223 003,00 Eur / 2 p. o. d. 18 000,00 Eur / 3 p. o. d. 64 000,00 Eur / 4 p. o. d. 9 600,00 Eur įskaitant visus mokesčius. Pasiūlymas, kuriame nurodyta kaina bus didesnė, bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų.**
   5. Siūloma pirkimo objekto kaina:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 PIRKIMO OBJEKTO DALIS** | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Kilmės šalis, gamintojas, modelis** | **Mato vnt.** | **Kiekis (apimtis)** | **1 mato vnt. kaina Eur be PVM** | **Bendra kaina Eur be PVM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7 (5\*6)* |
| 1. | Reanimacijos skyriaus stotelės su švirkštinėmis ir tūrinėmis pompomis | Vokietija, B.Braun Melsungen AG, Space plus serijos stotelė ir pompos | kompl. | 19 | 9500,00 | 180500,00 |
|  |  |  |  | **PVM\*:** | *21%* | *37905,00* |
|  |  |  |  | **Pasiūlymo kaina su PVM:** | | 218405,00 |

|  |
| --- |
| Nurodomos priežastys ir paaiškinimas:  \**Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM;*  *\*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas.*  *\*Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl* |
| *tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 PIRKIMO OBJEKTO DALIS** | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Kilmės šalis, gamintojas, modelis** | **Mato vnt.** | **Kiekis (apimtis)** | **1 mato vnt. kaina Eur be PVM** | **Bendra kaina Eur be PVM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7 (5\*6)* |
| 1. | Reanimacijos skyriaus enterinio maitinimo pompos |  | vnt. | 19 |  |  |
|  |  |  |  | **PVM\*:** | *[Tiekėjas nurodo PVM procentinį tarifą]* | *[Tiekėjas įrašo PVM sumą eurais]* |
|  |  |  |  | **Pasiūlymo kaina su PVM:** | |  |

|  |
| --- |
| Nurodomos priežastys ir paaiškinimas:  \**Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM;*  *\*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas.*  *\*Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl* |
| *tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3 PIRKIMO OBJEKTO DALIS** | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Kilmės šalis, gamintojas, modelis** | **Mato vnt.** | **Kiekis (apimtis)** | **1 mato vnt. kaina Eur be PVM** | **Bendra kaina Eur be PVM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7 (5\*6)* |
| 1. | Švirkštinės pompos, skirtos operacinėms | Vokietija, B.Braun Melsungen AG, Perfusor Space plus serijos pompa | vnt. | 40 | 1290,00 | 51600,00 |
|  |  |  |  | **PVM\*:** | *21%* | *10836,00* |
|  |  |  |  | **Pasiūlymo kaina su PVM:** | | 62436,00 |

|  |
| --- |
| Nurodomos priežastys ir paaiškinimas:  \**Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM;*  *\*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas.*  *\*Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl* |
| *tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas* |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 PIRKIMO OBJEKTO DALIS** | | | | | | |
| **Eil. Nr.** | **Pavadinimas** | **Kilmės šalis, gamintojas, modelis** | **Mato vnt.** | **Kiekis (apimtis)** | **1 mato vnt. kaina Eur be PVM** | **Bendra kaina Eur be PVM** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7 (5\*6)* |
| 1. | Infuzinės tūrinės pompos, skirtos operacinėms | Vokietija, B.Braun Melsungen AG, Infusomat Space plus serijos pompa | vnt. | 6 | 1280,00 | 7680,00 |
|  |  |  |  | **PVM\*:** | *21%* | *1612,80* |
|  |  |  |  | **Pasiūlymo kaina su PVM:** | | 9292,80 |

|  |
| --- |
| Nurodomos priežastys ir paaiškinimas:  \**Jeigu pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM ir jis pasiūlyme nurodo bendrą pasiūlymo kainą be PVM;*  *\*Jeigu pagal galiojančius teisės aktus pirkimo objektui taikomas lengvatinis arba 0 proc. PVM tarifas.*  *\*Jeigu taikomi skirtingi PVM tarifai, Tiekėjas gali įterpti papildomas PVM eilutes ir paaiškinti kurioms eilutėms koks PVM tarifas taikomas ir kodėl* |
| *tiekėjo įrašomi paaiškinimai ir teisinis pagrindas* |

1. **Siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jo savybės nurodytos: 2.1 priede „1 p. o. d. Techninė specifikacija“** *(taikoma 1 p. o. d.)* ***/ 2*.2 priede „2 p. o. d. Techninė specifikacija“** *(taikoma 2 p. o. d.)* ***/ 2*.3 priede „3 p. o. d. Techninė specifikacija“** *(taikoma 3 p. o. d.)* ***/ 2*.4 priede „4 p. o. d. Techninė specifikacija“** *(taikoma 4 p. o. d.)***.**
2. **Pridedami dokumentai ir informacija apie konfidencialumą**

*(Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis)*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil.**  **Nr.** | **Dokumentas** | **Ar dokumente yra konfidencialios informacijos[[3]](#footnote-4)? (Taip / Ne)**  **Jeigu yra konfidencialios informacijos, nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija)** | **Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl** |
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | Jungtinės veiklos sutarties kopija (jei pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė) | - | - |
| 2. | Įgaliojimo ar kito dokumento, suteikiančio teisę pateikti pasiūlymą bei kitus dokumentus, kopija (jeigu pasiūlymą pateikia ir (ar) dokumentus pasirašo (kai reikalaujama) ne tiekėjo vadovas ar tiekėjų grupės paskirtas atstovas ar vadovaujančio nario vadovas vadovas) | Ne | - |
| 3. | EBVPD  \*Atskirą EBVPD pildo:   1. tiekėjas; 2. kiekvienas tiekėjų grupės narys (jeigu pasiūlymą teikia tiekėjų grupė); 3. kiekvienas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiasi tiekėjas pagal VPĮ 49 str. (*šis reikalavimas netaikomas kvazisubtiekėjams*) | Ne | - |
| 4. | Jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus, subtiekėjo deklaracija ar kitas dokumentas, patvirtinantis jo sutikimą būti subtiekėju pirkime | - | - |
| 5. | Techninė specifikacija, užpildyta pagal specialiųjų pirkimo sąlygų 2.1 priedą *(taikoma 1 p. o. d.)* / 2.2 priedą *(taikoma 2 p. o. d.)* /2.3 priedą *(taikoma 3 p. o. d.)* /2.4 priedą *(taikoma 4 p. o. d.)* | Ne | - |
| 9. | įrangos techninių charakteristikų aprašymai, katalogai, specifikacijos, įrangos instrukcija ir vartotojo vadovas ar kiti lygiaverčiai dokumentai (anglų arba lietuvių kalba), patvirtinantys, kad siūloma įranga atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus (šioje pateiktoje dokumentacijoje turi būti tiksliai ir aiškiai pažymėtas techninis parametras) | Ne | - |
| 10. | dokumentas, įrodantis, kad Tiekėjas yra siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga | Ne | - |
| 11. | Sertifikatas, patvirtinimas ir kt. dokumentai | Ne | - |
| 12. | Papildomi katalogai | Taip | Papildomuose kataloguose skelbiama naujausia informacija, kuri viešai prieinamuose šaltiniuose neatskleidžiama.  Be atskiro UAB *B. Braun Medical* sutikimo, papildomuose kataloguose esanti informacija negali būti atskleista. |

1. **Patvirtinu, kad:**
   1. esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
   2. sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis;
   3. siūlomas pirkimo objektas visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus;
   4. pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
   5. kartu su ūkio subjektais, kurių pajėgumais remiamės, atitinkame priede „Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai ir reikalaujami kokybės bei aplinkos apsaugos vadybos sistemų standartai“ nustatytus kvalifikacijos reikalavimus (jei tokie nustatyti). Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys;
   6. Deklaruojame, kad nei pasiūlymo pateikimo metu, nei pirkimo sutarties vykdymo metu dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės narys), jo pasitelkti asmenys (subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi), dalyvio siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis, pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, taip pat dalyvio ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 45 straipsnio 21 dalyje;
   7. Deklaruojame, kad dalyvis (kiekvienas tiekėjų grupės partneris), subtiekėjas (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) ir kitas ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi (tais atvejais, jeigu jo vykdomos pirkimo sutarties vertės dalis yra didesnė kaip 10 proc.) nėra:

a) Rusijos pilietis, fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, įsisteigęs Rusijoje;

b) juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, kuriuose daugiau kaip 50 proc. nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso a punkte nurodytam subjektui;

c) fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar organizacija, veikiantys a arba b punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu

* 1. Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos;
  2. Užtikriname pasiūlymo galiojimą pirkimo dokumentuose nurodytomis sąlygomis: **1 p. o. d. 3 686,00 Eur/ 3 p. o. d. 1060,00 Eur** bauda, kurią privalėsime sumokėti per 10 darbo dienų nuo perkančiosios organizacijos pareikalavimo.

2 ir 4 p. o. d. pasiūlymo galiojimo užtikrinimas netaikomas.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Kontroliuojantis asmuo suprantamas taip, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 2 straipsnio 151dalyje:

   „**Kontroliuojantis asmuo** – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:

   1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba

   2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. **Susijusiu asmeniu laikomi**:

   a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos [įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą](https://www.infolex.lt/ta/13580), arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;

   b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).” [↑](#footnote-ref-2)
2. Tiekėjas privalo nurodyti visus kontroliuojančius asmenis. [↑](#footnote-ref-3)
3. Visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomi konfidencialia informacija, tačiau tiekėjas gali nurodyti, kad tam tikra jo pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Konfidencialia informacija gali būti, pavyzdžiui, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. **Konfidencialia negalima laikyti informacijos:**

   1) jeigu tai pažeistų įstatymus, nustatančius informacijos atskleidimo ar teisės gauti informaciją reikalavimus, ir šių įstatymų įgyvendinamuosius teisės aktus;

   2) jeigu tai pažeistų VPĮ 33, 58 straipsniuose ir 86 straipsnio 9 dalyje nustatytus reikalavimus dėl paskelbimo apie sudarytą pirkimo sutartį, kandidatų ir dalyvių informavimo, laimėjusio dalyvio pasiūlymo, sudarytos pirkimo sutarties, preliminariosios sutarties ir šių sutarčių pakeitimų paskelbimo, įskaitant informaciją apie pasiūlyme nurodytą prekių, paslaugų ar darbų kainą, išskyrus jos sudedamąsias dalis;

   3) pateiktos tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą, atitiktį kvalifikacijos reikalavimams, kokybės vadybos sistemos ir aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartams patvirtinančiuose dokumentuose, išskyrus informaciją, kurią atskleidus būtų pažeisti tiekėjo įsipareigojimai pagal su trečiaisiais asmenimis sudarytas sutartis,– tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti;

   4) informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, ir subtiekėjus – tuo atveju, kai ši informacija reikalinga tiekėjui jo teisėtiems interesams ginti. [↑](#footnote-ref-4)