Sutarties 1 priedas

2025-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ KLINIKINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-3/2025)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis |  | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Skiedimo plokštelės imunofermentinių tyrimų atlikimui BEP2000 analizatoriumi | 19520000-7 | Skiedimo Skiedimo plokštelės imunofermentinių tyrimų atlikimui BEP2000 analizatoriumi. Polipropileno, 96 šulinėlių, U formos dugnu, šulinėlio tūris 300 mkl. | Virion-Serion, VT100A, 1 pak.(5 vnt.) | vnt. |  | 500 |  | 1,40 |  | 21 |  | 1,69 |  | 700,00 | 847,00 |
| 6 | Gilios skiedimo plokštelės imunofermentinių tyrimų atlikimui Immunomat analizatoriumi | 19520000-7 | Gilios skiedimo plokštelės imunofermentinių tyrimų atlikimui Immunomat analizatoriumi (siūlomos to paties gamintojo kaip ir analizatorius). Polipropileno, 96 šulinėlių U formos dugnu, šulinėlio tūris 1,3 ml. | Viriom-Serion, VT124, 1 pak. (5 vnt.).Gamintojo dokumentacija 6p.d. IFU_CE, psl. 1; 6 | vnt. |  | 500 |  | 7,40 |  | 21 |  | 8,95 |  | 3700,00 | 4477,00 |
| 18 | Reagentai Yersinia enterocolitica diagnostikai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | Yersinia enterocolitica IgG | 33141625-7 | SERION ELISA classic Yersinia IgG yra reagentai, skirti Jersinijozės IgG antikūnų nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių mikroplokštelių formatu kraujo serume. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės, kalibratoriai ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą (pateikiamos kopijos). Pateikiamas programavimo protokolas IMMUNOMAT analizatoriui. | Virion-Serion, ESR138G, 1 pak. (1x96 test.).Gamintojo dokumentacija 18p.d. IFU_CE, psl. 3; 4; 5 | testas |  | 1920 |  | 2,25 |  | 21 |  | 2,72 |  | 4320,00 | 5227,20 |
| 18.2 | Yersinia enterocolitica IgA | 33141625-7 | SERION ELISA classic Yersinia IgA yra reagentai, skirti Jersinijozės IgA antikūnų nustatymui IFA metodu 96 šulinėlių mikroplokštelių formatu kraujo serume. Plokštelės laužomos po 1 šulinėlį. Į rinkinius įeina visi reikalingi tirpalai, kontrolės, kalibratoriai ir kiti priedai, reikalingi tyrimui atlikti. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą (pateikiamos kopijos). Pateikiamas programavimo protokolas IMMUNOMAT analizatoriui. | Virion-Serion, ESR138A, 1 pak. (1x96 test.). Gamintojo dokumentacija 18p.d. IFU_CE, psl. 3; 4; 5 | testas |  | 1920 |  | 2,25 |  | 21 |  | 2,72 |  | 4320,00 | 5227,20 |
| 24 | Reagentai Jersiniozės IgG diagnostikai IB metodu | 33141625-7 | ecomLine Yersinia IgG 2.0 yra reagentų rinkinys skrirtas jersinijozės antikūnų tyrimams IB metodu. Nustatomi Yersinia spp., Yersinia entrocolytica ir Yersinia pseudotuberculosis vienoje juostelėje. Pakuotės po 20 vnt. Galimybė atlikti tyrimus ir juos įvertinti pusiauautomatine Dynablot įranga, tyrimai yra validuoti ant siūlomos sistemos (tas pats gamintojas). Į tyrimo kainą yra įskaičiuoti visi priedai reikalingi tyrimui atlikti. Rinkiniai turi CE ir IVD ženklinimas. | Mikrogen, 4672, 1 pak. (1x20 test.). Gamintojo dokumentacija 24p.d. IFU_CE, psl. 1; 2; | testas |  | 40 |  | 19,00 |  | 21 |  | 22,99 |  | 760,00 | 919,60 |
| 29 | Reagentai a-HDV antikūnų nustatymui | 33141625-7 | Dia.PRO HDV Ab yra reagentų rinkinys, skirtas hepatito D antikūnų nustatymui IFA metodu. Plokštelės laužomos po 8 šulinėlius. Rinkinys turi CE ir IVD ženklinimą. | Dia.Pro, DB.CE, 1 pak. (1x96 test.). Gamintojo dokumentacija 29p.d. IFU_CE, psl. 3; | testas |  | 192 |  | 2,00 |  | 21 |  | 2,42 |  | 384,00 | 464,64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 17162,64 |

| Pardavėjas | Pirkėjas |
| --- | --- |
| UAB „Multilabo“ | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |
| Direktorė Miglė Natkaitė | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |
| Parašas ______________________ | Parašas ______________________ |