Konkurso sąlygų

2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objektas | Kiekis | BVPŽ kodas | Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maldi-TOF analizatoriaus remontas | 1 vnt. | 50410000-2 | - LTB MNL 100 UV lazeris suderinamas su Bruker MALDI Biotyper identifikavimo sistema (serijos numeris 8269944.03013). - Signalo konverteris BD0G5, suderinamas su Bruker MALDI Biotyper identifikavimo sistema (serijos numeris 8269944.03013). - Pavaldinis procesorius PCB GTSP-5, suderinamas su Bruker MALDI Biotyper identifikavimo sistema (serijos numeris 8269944.03013). - Remonto metu pakeistoms dalims ir paslaugoms suteikiama 6 mėn. garantija. - Atlikti planinio aptarnavimo paslaugas pagal gamintojo patvirtintą protokolą. - Visos paslaugos atliekamos gamintojo kvalifikuotų inžinierių. |