Sutarties 1 priedas

2025-        -           sutarties Nr. ST-

MALDI TOF ANALIZATORIAUS REMONTO PASLAUGŲ PIRKIMAS (SAK-6/2025)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo objektas |  | Kiekis | BVPŽ kodas | Pirkimo objekto reikalaujamų techninių parametrų apibūdinimas (privalomos techninės charakteristikos, kokybiniai ir kiti reikalavimai) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Maldi-TOF analizatoriaus remontas |  | 1 vnt. | 50410000-2 | - LTB MNL 100 UV lazeris suderinamas su Bruker MALDI Biotyper identifikavimo sistema (serijos numeris 8269944.03013). - Signalo konverteris BD0G5, suderinamas su Bruker MALDI Biotyper identifikavimo sistema (serijos numeris 8269944.03013). - Pavaldinis procesorius PCB GTSP-5, suderinamas su Bruker MALDI Biotyper identifikavimo sistema (serijos numeris 8269944.03013). - Remonto metu pakeistoms dalims ir paslaugoms suteikiama 6 mėn. garantija. - Atlikti planinio aptarnavimo paslaugas pagal gamintojo patvirtintą protokolą. - Visos paslaugos atliekamos gamintojo kvalifikuotų inžinierių. |  |  |
| Pardavėjas |  |  |  | Pirkėjas |
| Triolab Oy |  |  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |
| Generalinė direktorė Anna Bergström |  |  |  | Virusologinių tyrimų poskyrio vedėja-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |
| Parašas ______________________ |  |  |  | Parašas ______________________ |
| A.V. |  |  |  | A.V. |