## TS
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Pagrindinis pirkimo objekto kodas pagal bendrąjį viešojo pirkimo žodyną (BVPŽ) | Specifikacija | Tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės techninių reikalavimų reikšmė (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan.) | Gamintojas, gamintojo katalogo prekės ir puslapio Nr., gamintojo fasuotė | Fasuotė, mato vienetas | Maksimalus orientacinis vnt. (fasuočių) kiekis | Vieneto kaina Eur be PVM | PVM (%) | Vieneto kaina Eur su PVM | Suma Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | PVM suma Eur (maks. orient. kiekiui) | Suma Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |  | Vilnius Bakteriologinių tyrimų poskyris | Vilnius Virusologinių tyrimų poskyris | Vilnius Molekulinių biologinių tyrimų poskyris | Vilnius serologinių tyrimų poskyris | Vilniaus Retų ir pavojingų poskyris | Kaunas KTS | Viso 2024 metams
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
2. | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, stiklinė A klasės, nominalus tūris – 1000 mL, su šlifu ir komplektuojamu kamšteliu. | GLASSCO | Matavimo kolba, stiklinė A klasės, nominalus tūris – 1000 mL, su šlifu ir komplektuojamu kamšteliu. | https://sklep-chemland.pl/en/szklo-laboratoryjne/szklo-miarowe-kl-a-kl-b/kolby-miarowe/kolby-miarowe-kl-a-i-b/kolba-miarowa-kl-a-certyfikat-serii/kolba-miarowa-kl-a-skala-niebieska/kolba-miarowa-kl-a-skala-niebieska-glassco/kolba-miarowa-z-certyfikat-kl-a-1000ml-glassco-ws- | vnt. | 10 | 14.8 | 21 | 17.908 | 148 | 31.08 | 179.08 | RP |  |  |  |  | 3 |  | 3
3. | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 100 mL, su komplektuojamu kamšteliu. | VITLAB | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 100 mL, su komplektuojamu kamšteliu. | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/volumetric-flasks/product/cont/volumetric-flasks-pmp-class-a-with-ns-stoppers-pp/ 67304 | vnt. | 10 | 12.8 | 21 | 15.488 | 128 | 26.88 | 154.88
4. | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 50 mL, su komplektuojamu kamšteliu. | VITLAB | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 50 mL, su komplektuojamu kamšteliu. | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/volumetric-flasks/product/cont/volumetric-flasks-pmp-class-a-with-ns-stoppers-pp/ 67204 | vnt. | 10 | 11.2 | 21 | 13.552 | 112 | 23.52 | 135.52 | SR |  |  |  | 240 |  |  | 240
5. | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 25 mL, su komplektuojamu kamšteliu. | VITLAB | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 25 mL, su komplektuojamu kamšteliu. | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/volumetric-flasks/product/cont/volumetric-flasks-pmp-class-a-with-ns-stoppers-pp/ 67104 | vnt. | 10 | 9.5 | 21 | 11.495 | 95 | 19.95 | 114.95
6. | Matavimo kolba | 33793000-5 | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 10 mL, su komplektuojamu kamšteliu. | VITLAB | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 10 mL, su komplektuojamu kamšteliu. | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/volumetric-flasks/product/cont/volumetric-flasks-pmp-class-a-with-ns-stoppers-pp/ 67704 | vnt. | 10 | 8.5 | 21 | 10.285 | 85 | 17.85 | 102.85 | SR |  |  |  | 40 |  |  | 40
12. | PCB28 D4 | 33696400-9 | PCB28 (CAS# 1219799-32-2), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95% | Lgcstandards | PCB28 (CAS# 1219799-32-2), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95% | https://www.lgcstandards.com/LT/en/2-4-4-Trichlorobiphenyl-2-3-5-6-d4/p/TRC-T774036 | mg | 10 | 59 | 21 | 71.39 | 590 | 123.9 | 713.9 | SR RP |  |  |  | 3500 | 500 |  | 4000
30. | Mono(2-etillheksil) ftalatas D4 | 33696400-9 | Mono(2-etillheksil) ftalatas (CAS# 1276197-22-8), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 25 mg grynos medžiagos | Lgcstandards | Mono(2-etillheksil) ftalatas (CAS# 1276197-22-8), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 25 mg grynos medžiagos | https://www.lgcstandards.com/LT/en/rac-Mono-ethylhexyl-Phthalate-D4/p/TRC-M542492 | vnt. | 1 | 1832 | 21 | 2216.72 | 1832 | 384.72 | 2216.72
72. | Perfluordodekanoinė rūgštis (13C2) | 33696400-9 | Perfluordodekanoinė rūgštis (gali būti druska), izotopiškai žymėta medžiaga (13C2) 99%, tirpalas metanolyje vandenyje 50 μg/mL, pakuotėje ne mažiau kaip 1,0 mL tirpalo | Lgcstandards | Perfluordodekanoinė rūgštis (gali būti druska), izotopiškai žymėta medžiaga (13C2) 99%, tirpalas metanolyje vandenyje 50 μg/mL, pakuotėje ne mažiau kaip 1,0 mL tirpalo | https://www.lgcstandards.com/LT/en/Perfluoroundecanoic-acid-13C2-1-2-13C2-50-g-mL-in-Methanol-Water/p/DRE-A15989002MW-50 | vnt. | 1 | 465 | 21 | 562.65 | 465 | 97.65 | 562.65 | SR |  |  |  | 288 |  |  | 288