Sutarties 1 priedas

2025-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ CHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-5/2025)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas |  | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas |  |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Matavimo kolba |  | 33793000-5 | Matavimo kolba, stiklinė A klasės, nominalus tūris – 1000 mL, su šlifu ir komplektuojamu kamšteliu. | https://sklep-chemland.pl/en/szklo-laboratoryjne/szklo-miarowe-kl-a-kl-b/kolby-miarowe/kolby-miarowe-kl-a-i-b/kolba-miarowa-kl-a-certyfikat-serii/kolba-miarowa-kl-a-skala-niebieska/kolba-miarowa-kl-a-skala-niebieska-glassco/kolba-miarowa-z-certyfikat-kl-a-1000ml-glassco-ws- | vnt. |  |  | 10 | 14,80 |  | 21 |  | 17,9080 |  | 148,00 | 179,08 |  |
| 3 | Matavimo kolba |  | 33793000-5 | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 100 mL, su komplektuojamu kamšteliu. | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/volumetric-flasks/product/cont/volumetric-flasks-pmp-class-a-with-ns-stoppers-pp/ 67304 | vnt. |  |  | 10 | 12,80 |  | 21 |  | 15,4880 |  | 128,00 | 154,88 |  |
| 4 | Matavimo kolba |  | 33793000-5 | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 50 mL, su komplektuojamu kamšteliu. | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/volumetric-flasks/product/cont/volumetric-flasks-pmp-class-a-with-ns-stoppers-pp/ 67204 | vnt. |  |  | 10 | 11,20 |  | 21 |  | 13,5520 |  | 112,00 | 135,52 |  |
| 5 | Matavimo kolba |  | 33793000-5 | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 25 mL, su komplektuojamu kamšteliu. | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/volumetric-flasks/product/cont/volumetric-flasks-pmp-class-a-with-ns-stoppers-pp/ 67104 | vnt. |  |  | 10 | 9,50 |  | 21 |  | 11,4950 |  | 95,00 | 114,95 |  |
| 6 | Matavimo kolba |  | 33793000-5 | Matavimo kolba, polimetilpenteno A klasės, nominalus tūris – 10 mL, su komplektuojamu kamšteliu. | https://www.vitlab.com/en/products/volume-measurement/volumetric-flasks/product/cont/volumetric-flasks-pmp-class-a-with-ns-stoppers-pp/ 67704 | vnt. |  |  | 10 | 8,50 |  | 21 |  | 10,2850 |  | 85,00 | 102,85 |  |
| 12 | PCB28 D4 |  | 33696400-9 | PCB28 (CAS# 1219799-32-2), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95% | https://www.lgcstandards.com/LT/en/2-4-4-Trichlorobiphenyl-2-3-5-6-d4/p/TRC-T774036 | mg |  |  | 10 | 59,00 |  | 21 |  | 71,3900 |  | 590,00 | 713,90 |  |
| 30 | Mono(2-etillheksil) ftalatas D4 |  | 33696400-9 | Mono(2-etillheksil) ftalatas (CAS# 1276197-22-8), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje ne mažiau kaip 25 mg grynos medžiagos | https://www.lgcstandards.com/LT/en/rac-Mono-ethylhexyl-Phthalate-D4/p/TRC-M542492 | vnt. |  |  | 1 | 1832,00 |  | 21 |  | 2216,7200 |  | 1832,00 | 2216,72 |  |
| 72 | Perfluordodekanoinė rūgštis (13C2) |  | 33696400-9 | Perfluordodekanoinė rūgštis (gali būti druska), izotopiškai žymėta medžiaga (13C2) 99%, tirpalas metanolyje vandenyje 50 μg/mL, pakuotėje ne mažiau kaip 1,0 mL tirpalo | https://www.lgcstandards.com/LT/en/Perfluoroundecanoic-acid-13C2-1-2-13C2-50-g-mL-in-Methanol-Water/p/DRE-A15989002MW-50 | vnt. |  |  | 1 | 465,00 |  | 21 |  | 562,65 |  | 465,00 | 562,65 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 4180,55 |  |
| Pardavėjas |  |  |  |  | Pirkėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Avsista“ |  |  |  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorius Oleg Žuravliov |  |  |  |  | Virusologinių tyrimų poskyrio `-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parašas ______________________ |  |  |  |  | Parašas ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.V. |  |  |  |  | A.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |