## Lapas1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Pirkimo pavadinimas: Reagentai ir pagalbinės priemonės Mikrobiologijos laboratorijai (10143)
Eil. Nr. | Bendrieji reikalavimai:
1. | Pateikti prekių kiekį reikalingą 36 mėn. numatomam sutarties terminui.
2. | Tiekėjai, siūlantys prekes 1, 2, 3 pirkimo dalims, kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad jis yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
4. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ar siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams (pdf formatu, anglų kalba). Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamų techninėms charakteristikoms bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
5. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Reglamentų ir direktyvų nuostatas. Reagentai ir papildomos priemonės turi būti paženklinti CE pagal IVD Reglamentą 2017/746 (IVDR) arba lygiaverčiu ženklu, išskyrus 3, 17-36 pirkimo dalis. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentą pagal Europos Reglamentų ir direktyvų nuostatas, kuris atitinka Reglamento 2017/746 (IVDR) sąlygas in vitro diagnostikos medicinos prietaisams.
6. | Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų prekių pavyzdžius (taikoma 5, 6, 7, 8, 17, 20, 24 pirkimo dalims) ne vėliau nei iki vokų atvėrimo datos. Pavyzdžių kiekis nurodytas prie atskiros pirkimo dalies. Prekių pavyzdžiai pateikiami adresu Santariškių g. 2, Vilnius, E korpusas, E258 kab.; kontaktinis asmuo xxx.
7. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
8. | Sutarties vykdymo laikotarpiu apie bet kokius produktų pakeitimus, su produktais susijusius galimus nepageidaujamus įvykius keliančius pavojų tyrimų kokybei - pacientų saugumui, laboratorijos personalo saugumui, tiekėjas turi nedelsiant (ne vėliau kaip 7 darbo dienas įvykio ar produkto pakeitimo) pranešti prekių užsakovui.
9. | Tiekėjas įsipareigoja užtikrinti prekių pristatymą gamintojo instrukcijoje numatytomis sąlygomis ir prisiima atsakomybę už netinkamomis sąlygomis transportuojant kokybę praradusias prekes. Pardavėjas užtikrina kokybės reikalavimų neatitinkančių Prekių grąžinimo ir išlaidų kompensavimo galimybę.
10. | Prekių galiojimo terminas jų pristatymo metu nurodytas prie kiekvienos pirkimo dalies.
Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai bei tiekėjo siūlomos prekės ir kainos:
P. D. Nr. | Prekės pavadinimas | Techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Preliminarus kiekis | Mato vnt. įkainis, Eur be PVM | Mato vnt. įkainis, Eur su PVM | PVM tarifas % | Suma, Eur be PVM | Suma, Eur su PVM | Gamintojas, tikslus komercinis prekės pavadinimas, katalogo Nr. | Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur nurodoma atitiktis reikalaujamų techninėms charakteristikoms bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka
23. | 1,5-2,0 ml "safe-lock" Eppendorf tipo mėgintuvėliai | 1,5-2,0 ml Eppendorf tipo mėgintuvėliai su pritvirtintais užspaudžiamais kamšteliais, "safe lock" funkcija. Supakuoti po ne daugiau kaip 500 vnt. Sertifikuoti be DN-azių, RN-azių bei endotoksinų. Turi būti pritaikyti naudojimui -20°C iki +100°C temperatūros ribose. Prekių galiojimas jų pristatymo metu turi būti ne trumpesnis kaip 12 mėn. | vnt. | 15000 | 0.026 | 0.0273 | 5 | 390 | 409.5 | Nerbe plus 04-232-1200. 2,0 ml Eppendorf tipo mėgintuvėliai su pritvirtintais užspaudžiamais kamšteliais, "safe lock" funkcija. Supakuoti po 500 vnt. Sertifikuoti be DN-azių, RN-azių bei endotoksinų. Yra pritaikyti naudojimui -20°C iki +100°C temperatūros ribose. Prekių galiojimas jų pristatymo metu 12 mėn. | 23 poz. 1 psl.
Suma