Sutarties 1 priedas

2025-        -           sutarties Nr. ST-

REAGENTŲ IR PRIEMONIŲ, SKIRTŲ CHEMINIŲ TYRIMŲ ATLIKIMUI, PIRKIMAS (AK-5/2025)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo objekto dalies pavadinimas |  | BVPŽ kodas | Specifikacija | Gamintojas ir gamintojo katalogo Nr., gamintojo fasuotė | Mato vienetas |  |  | Maksi-malus orienta-cinis vnt. kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM |  | PVM tarifas (%) |  | Vnt. kaina, Eur su PVM |  | Suma, Eur be PVM (maks. orient. kiekiui) | Suma, Eur su PVM (maks. orient. kiekiui) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Bisfenolis S-D10 |  | 33696400-9 | Bisfenolis S (CAS# 2483831-28-1), izotopiškai žymėta medžiaga (D8) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95% | LGC Standards, Kat. Nr. CDN-D-7801-0.005G | mg |  |  | 5 | 61,00 |  | 21 |  | 73,81 |  | 305,00 | 369,05 |  |
| 18 | Mono-etilftalatas D4 |  | 33696400-9 | Mono-etilftalatas (CAS# 1219806-03-7), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 50 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. CDN-D-7211-0.05G | vnt. |  |  | 1 | 294,00 |  | 21 |  | 355,74 |  | 294,00 | 355,74 |  |
| 20 | Monobenzilftalatas D4 |  | 33696400-9 | Monobenzilftalatas (CAS# 478954-83-5), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 50 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. CDN-D-7208-0.05G | vnt. |  |  | 1 | 293,00 |  | 21 |  | 354,53 |  | 293,00 | 354,53 |  |
| 22 | Monoizobutilftalatas D4 |  | 33696400-9 | Monoizobutilftalatas (CAS# 1219802-26-2), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 50 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. CDN-D-7079-0.05G | vnt. |  |  | 1 | 294,00 |  | 21 |  | 355,74 |  | 294,00 | 355,74 |  |
| 24 | Mono-n-butilftalatas D4 |  | 33696400-9 | Mono-n-butilftalatas (CAS# 478954-81-3), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 50 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. CDN-D-7209-0.05G | vnt. |  |  | 1 | 294,00 |  | 21 |  | 355,74 |  | 294,00 | 355,74 |  |
| 26 | Monocikloheksilftalatas D4 |  | 33696400-9 | Monocikloheksilftalatas (CAS# 1398066-18-6), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 50 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. CDN-D-7489-0.05G | vnt. |  |  | 1 | 250,00 |  | 21 |  | 302,50 |  | 250,00 | 302,50 |  |
| 28 | Mono-n-pentilftalatas D4 |  | 33696400-9 | Mono-n-pentilftalatas (CAS# 1794756-28-7), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 50 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. CDN-D-7579-0.05G | vnt. |  |  | 1 | 250,00 |  | 21 |  | 302,50 |  | 250,00 | 302,50 |  |
| 32 | Mono(2-etil-5-hidroksi-heksil) ftalatas D4 |  | 33696400-9 | Mono(2-etillheksil) ftalatas (CAS# 679789-43-6), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 1 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M542512-1MG | vnt. |  |  | 1 | 280,00 |  | 21 |  | 338,80 |  | 280,00 | 338,80 |  |
| 33 | Mono(2-etil-5-okso-heksil) ftalatas |  | 33696300-8 | Mono(2-etil-5-okso-heksil) ftalatas (CAS# 40321-98-0), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje 2,5 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M542520-2.5MG | vnt. |  |  | 1 | 370,00 |  | 21 |  | 447,70 |  | 370,00 | 447,70 |  |
| 34 | Mono(2-etil-5-okso-heksil) ftalatas D4 |  | 33696400-9 | Mono(2-etillheksil) ftalatas (CAS# 679789-44-7), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 1 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M542522-1MG | vnt. |  |  | 1 | 320,00 |  | 21 |  | 387,20 |  | 320,00 | 387,20 |  |
| 35 | Mono(2-etil-5-karboksi- pentil) ftalatas |  | 33696300-8 | Mono(2-etil-5-okso-heksil) ftalatas (CAS# 40809-41-4), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje 2,5 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M525550-2.5MG | vnt. |  |  | 1 | 480,00 |  | 21 |  | 580,80 |  | 480,00 | 580,80 |  |
| 36 | Mono(2-etil-5-karboksi- pentil) ftalatas D4 |  | 33696400-9 | Mono(2-etillheksil) ftalatas (CAS# 866864-06-4), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 1 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M525552-1MG | vnt. |  |  | 1 | 380,00 |  | 21 |  | 459,80 |  | 380,00 | 459,80 |  |
| 38 | Mono-n-oktilftalatas D4 |  | 33696400-9 | Mono-n-oktilftalatas (CAS# 1398065-74-1), izotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 5 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M566652-5MG | vnt. |  |  | 1 | 248,00 |  | 21 |  | 300,08 |  | 248,00 | 300,08 |  |
| 39 | Monohidroksiizononilftalatas |  | 33696300-8 | Monohidroksiizononilftalatas (CAS# 2741633-20-3), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje 10 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M547540-10MG | vnt. |  |  | 1 | 291,00 |  | 21 |  | 352,11 |  | 291,00 | 352,11 |  |
| 40 | Monohidroksiizononilftalatas D4 |  | 33696400-9 | Monohidroksiizononilftalatasizotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 2,5 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M547542-2.5MG | vnt. |  |  | 1 | 276,00 |  | 21 |  | 333,96 |  | 276,00 | 333,96 |  |
| 41 | Monokarboksiizononilftalatas |  | 33696300-8 | Monokarboksiizononilftalatas (CAS# 2042194-73-8), gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje 10 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M547920-10MG | vnt. |  |  | 1 | 112,00 |  | 21 |  | 135,52 |  | 112,00 | 135,52 |  |
| 42 | Monokarboksiizononilftalatas D4 |  | 33696400-9 | Monokarboksiizononilftalatasizotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 2,5 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M547922-2.5MG | vnt. |  |  | 1 | 270,00 |  | 21 |  | 326,70 |  | 270,00 | 326,70 |  |
| 43 | Monohidroksiizodecilftalatas |  | 33696300-8 | Monohidroksiizodecilftalatas, gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje 10 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M547910-10MG | vnt. |  |  | 1 | 200,00 |  | 21 |  | 242,00 |  | 200,00 | 242,00 |  |
| 44 | Monohidroksiizodecilftalatas D4 |  | 33696400-9 | Monohidroksiizodecilftalatasizotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 5 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M547912-5MG | vnt. |  |  | 1 | 168,00 |  | 21 |  | 203,28 |  | 168,00 | 203,28 |  |
| 45 | Monokarboksiizodecilftalatas |  | 33696300-8 | Monokarboksiizodecilftalatas, gryna medžiaga, analitinis standartas, pakuotėje 10 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M525575-10MG | vnt. |  |  | 1 | 299,00 |  | 21 |  | 361,79 |  | 299,00 | 361,79 |  |
| 46 | Monokarboksiizodecilftalatas D4 |  | 33696400-9 | Monokarboksiizodecilftalatasizotopiškai žymėta medžiaga (D4) gryna medžiaga, izotopinis grynumas ne mažiau 95%, pakuotėje 2,5 mg grynos medžiagos | LGC Standards, Kat. Nr. TRC-M525577-2.5MG | vnt. |  |  | 1 | 294,00 |  | 21 |  | 355,74 |  | 294,00 | 355,74 |  |
| 66 | Perfluorheksanoinė rūgštis (13C6) |  | 33696400-9 | Perfluorheksanoinė rūgštis (druska), izotopiškai žymėta medžiaga (13C6) 99%, tirpalas metanolyje 50 μg/mL, pakuotėje 1,2 mL tirpalo | LGC Standards, Kat. Nr.CIL-CLM-8340-1.2 | vnt. |  |  | 1 | 820,00 |  | 21 |  | 992,20 |  | 820,00 | 992,20 |  |
| 71 | Perfluordodekanoinė rūgštis |  | 33696300-8 | Perfluordodekanoinė rūgštis (CAS# 307-55-1), gryna medžiaga, sertifikuota pamatinė medžiaga su nurodytu medžiagos grynumu ir neapibrėžtimi, gamintojas atitinka ISO 17034 reikalavimus. | LGC Standards, Kat. Nr.DRE-C15986620 | mg |  |  | 50 | 2,80 |  | 21 |  | 3,39 |  | 140,00 | 169,40 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Iš viso: |  | 8382,88 |  |
| Pardavėjas |  |  |  |  | Pirkėjas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UAB „Eurochemicals“ |  |  |  |  | Nacionalinė visuomenės sveikatos priežiūros laboratorija |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Direktorius Alexander Korochin |  |  |  |  | Virusologinių tyrimų poskyrio `-medicinos biologė, laikinai einanti Klinikinių tyrimų skyriaus vedėjo pavaduotojo pareigas, laikinai vykdanti direktoriaus funkcijas Svajūnė Muralytė |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parašas ______________________ |  |  |  |  | Parašas ______________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A.V. |  |  |  |  | A.V. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |