SPS priedas Nr.1

**7 pirkimo dalis. Tacelės metalinės 170 vnt.**

**Garantija 12 mėnesių.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Techninės charakteristikos** | **Reikalaujamos parametrų reikšmės** | **Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl.** |
|  | Paskirtis | Tuščiaviduris indas instrumentams, slaugos priemonėms | Tuščiaviduris indas instrumentams, slaugos priemonėms (Gamintojo tech. duomenų lapas) |
|  | Savybės | Pagaminta iš AISI304 medicininio nerūdijančio plieno, tinkama naudoti sveikatos priežiūros įstaigose | Pagaminta iš AISI304 medicininio nerūdijančio plieno (Gamintojo tech. duomenų lapas) |
|  | Priežiūra | * Tinkama dezinfekcijai, autoklavimui | Tinkama dezinfekcijai, autoklavimui (Gamintojo tech. duomenų lapas) |
|  | Išmatavimai | * 208±20 x 109±20 x h 15±20 mm | 214 x 121 x 24 mm |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_