TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (TS)

(11331) Biopriedo dozavimo įrangos autocisternų aikštelėje projektavimo paslaugos

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „KN Energies“

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas –paslaugos.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Projektavimo ir projekto vykdymo priežiūros paslaugos, KN Energies esamos infrastruktūros pritaikymui ir naujos įrengimui antro biopriedo (HVO) dozavimui į dyzeliną autocisternų (A/C) krovos aikštelėje (toliau – Pirkimo objektas).

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Pirkimo objektui taikomi žalieji kriterijai |  |
| --- | --- |
| 3.1 | Perkamoms Paslaugoms Tiekėjas taiko aplinkos apsaugos vadybos sistemos reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14001 „Aplinkos vadybos sistemos. Reikalavimai ir naudojimo gairės“ (toliau – LST EN ISO 14001) arba Europos Sąjungos aplinkosaugos vadybos ir audito sistemą (toliau – EMAS) ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautinių standartizacijos organizacijų priimtais standartais, ar kitais Tiekėjo pateiktais lygiaverčiais įrodymais. |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| 3.2 | Tiekėjo pasiūlymas bus atmestas, jeigu yra bent viena iš nurodytų sąlygų (PĮ 58 str. 41). |

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

Tikslas: suprojektuoti naują ir pritaikyti esamą krovos infrastruktūrą, antro biopriedo (HVO) dozavimui į dyzeliną pildant autocisternas.  Infrastruktūra įrengiama AB “KN Energies” teritorijoje, autocisternų krovos aikštelėje.

I etapas: Technologinio proceso užduoties, parinktos įrangos ir numatytų sprendinių pristatymas ir suderinimas su Užsakovu.

II etapas: Techninio darbo projekto (įskaitant P&ID, PFD ir kt.) parengimas ir suderinimas su Užsakovu.

III etapas: Projekto vykdymo priežiūra. Projekto vykdymo priežiūra bus atliekama Užsakovui informavus apie pasirašytą  statybos rangos Sutartį. Statinio projekto vykdymo priežiūra atliekama visą statybos laikotarpį (iki statybos užbaigimo dokumento pasirašymo). Preliminarus priežiūros paslaugų terminas – 12 mėn. nuo Objekto statybos darbų pradžios. Šiame punkte nurodytų Statinio projekto vykdymo priežiūros paslaugų gali būti atsisakoma pasikeitus Užsakovo poreikiui (nebelikus poreikio įsigyti darbų). Nurodytas terminas gali keistis į abi puses, tačiau negali būti ilgesnis nei 36 mėn. Nuo sutarties pasirašymo dienos.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

5.2 KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Pavadinimas

Preliminarus atlikimo grafikas (kalendorinėmis dienomis). Pirkimo objekto paslaugų ir sąnaudų žiniaraštis.

- AB „Klaipėdos Nafta“ teritorija, Burių g. 11, Klaipėda.

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius.

- Paslaugų teikimo terminai, nuo sutarties pasirašymo dienos:

- Projektavimo paslaugos – ne ilgiau kaip 2 mėn.

- Projekto vykdymo priežiūros paslaugos – preliminariai 12 mėn.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

- Taikomas ne trumpesnis kaip 24 mėn. garantijos terminas, skaičiuojamas nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

Sutarties vykdymo ar garantinio termino metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimt) dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas paslaugas išsiuntimo el. paštu Tiekėjui momento.

- PIRKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI SUSIJĘ SU PIRKIMO OBJEKTU

- Pirkėjas įsipareigoja per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos išduoti  Tiekėjo paskirtiems darbuotojams leidimus patekti į Pirkėjo teritorijas.

- Pirkėjas per 3 darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo dienos perduos Tiekėjui turimus dokumentus, kurie reikalingi Sutarčiai vykdyti, pvz. brėžinius, leidimus;