## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
„VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS ENDOSKOPIJAI (8892)“
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių kokybė, žymėjimas, informacija vartotojui turi atitikti Tarybos Direktyvos 93/42/EEB ir/ar MDR (ES) 2017/745 reglamento reikalavimus. CE ženklinimas. 2. Prekių charakteristikoms patvirtinti tiekėjai privalo pateikti techninių duomenų lapą ar lygiavertį gamintojo dokumentą. 3. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. 4. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. 5. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu). Prekių katalogai ir aprašymai gali būti pateikiami anglų kalba. Jei atitinkami dokumentai yra išduoti kita, nei reikalaujama, kalba (lietuvių ar anglų), kartu turi būti pateiktas vertimas į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodas į gamintojo interneto tinklalapį (jei toks yra), kuriame perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą (nuorodos turi būti parašytos pateikiamuose kataloguose ar aprašymuose). Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. PO turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
Pirkimo dalies Nr. | BVPŽ kodas | Priemonės pavadinimas | Techninė specifikacija | Mato vnt. | Maksimalus kiekis 24 mėnesių poreikiui | Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas gamintojo kataloge (jeigu gamintojas turi savo prekių katalogą) Pildo tiekėjas | Tiekėjo siūlomos prekės parametrai (Failo, dokumento pavadinimas ir puslapio Nr., pažymintis vietą, kurioje yra siūlomus parametrus patvirtinantys dokumentai) Pildo tiekėjas | SIŪLOMA |  |  | PLANUOJAMA
[8 empty] | Vieno mato vnt. kaina EUR be PVM | PVM tarifas proc. | Suma EUR be PVM | Maksimali planuojama suma EUR be PVM | PVM tarifas proc. | Maksimali planuojama suma EUR su PVM
2 | 33140000-3 | Endoskopinis tulžies takų metalinis išsiplečiantis stentas (dengtas) | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono arba analogiška plėvele. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 - 10 mm (ne mažiau 2 skirtingų dydžių), ilgis 40 - 100± 5 mm (ne mažiau 3 skirtingų ilgių), su lasso siūlu stento šalinimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai arba lygiaverčiai). Rentgenokontrastinių žymenų ≥ 9. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis ≥ 1800 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 4,2 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. | Vnt. | 10 | BCB serija, Hanaro, M.I.Tech | Pagamintas iš nitinolio (nikelio-titano lydinio) arba lygiavertės medžiagos. Stento pynė – kabliuko tipo, karkaso galai – apvalaus netraumuojančio pynimo. Stento paviršius pilnai padengtas silikono plėvele. Stento išorinis skersmuo stento darbinėje dalyje 8 - 10 mm ( 2 skirtingų dydžių), ilgis 40 - 100 mm (5 skirtingų ilgių), su lasso siūlu stento šalinimui. Abiejuose stento galuose ir viduryje rentgenokontrastiniai žymenys, kurie yra kontrastingesni negu stento karkasas (auksiniai). Rentgenokontrastinių žymenų 9. Kiekvienas stentas komplektuojamas su jo vienkartine įdėjimo sistema. Įdėjimo sistemos ilgis 1800 mm, tinkanti endoskopui, kurio darbinis kanalas 4,2 mm, naudojama su 0,035" styga. Stentas ir jo priedai turi būti sterilioje pakuotėje. Bukletas Pirkimo dalis Nr. 2, psl.1 | 562 | 5 | 5620 | 6000 | 5 | 6300
| Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina EUR be PVM | [8 empty] | 5620
| PVM suma, EUR | [8 empty] | 281
| Bendra pasiūlymo 2 pirkimo daliai kaina EUR su PVM | [8 empty] | 5901