DARBO PROJEKTŲ „330 KV ORO LINIJOS LEITUVOS E-NERIS REKONSTRAVIMAS“ SK DALIES DALINĖS EKSPERTIZĖS ATLIKIMO PASLAUGA

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Pirkimo objekto apimtis (Bendras linijos ilgis – apie 62 km; OL kerta Elektrėnų sav., Vilniaus r. sav., todėl parengti du techniniai projektai OL ruožams ir gauti du SLD OL ruožams kiekvienoje sav. atskirai):

  - Elektrėnų sav. OL rekonstruojama ruože nuo esamos atramos Nr. 6 iki atramos Nr. 108: bendras linijos ilgis šiame ruože apie 27,786 km. (senos atramos demontuojamos, statomos naujos atramos, tiesiami nauji laidai);

  - Vilniaus r. sav. OL rekonstruojama ruože nuo esamos atramos Nr. 109 iki atramos Nr. 231: bendras linijos ilgis šiame ruože apie 34,230 km. (senos atramos demontuojamos, statomos naujos atramos, tiesiami nauji laidai);

- Statinio projekto dalys, kurioms turės būti atliekama dalinė darbo projekto statinio konstrukcijų dalies (SK) ekspertizė (toliau – Ekspertizė) ir pateikti dalinės ekspertizės įvertinimai:

  - Darbo projektas, parengtas pagal techninį projektą „330 kV OL Lietuvos E-Neris Elektrėnų sav., rekonstravimo projektas“, 24018.01, susidedantį iš bylų:

  - Darbo projektas, parengtas pagal techninį projektą „330 kV OL Lietuvos E-Neris Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas“, 24018.02, susidedantį iš bylų:

- Ekspertizės atlikimo terminai:

  - Dalinės Ekspertizės aktus pateikti pagal Techninės specifikacijos 2.1 ir 2.2 punktus ne vėliau kaip per 12 d. d. nuo dokumentų ir informacijos, reikalingos tinkamam Sutarties vykdymui, gavimo dienos.

  - Terminas skaičiuojamas nuo kiekvienos atskiros bylos pateikimo ekspertizei dienos.

  - Jei darbo projekto bylai pateikiamos pastabos, pagal kurias projektas turi būti pataisytas, Ekspertizės atlikimo terminas pratęsiamas tokiam laikotarpiui, kurį užtruko projekto pataisymas, papildomai pridedant 7 d. d. terminą, skaičiuojant nuo pataisytos projekto dalies gavimo dienos.

  - Tiekėjas Ekspertizę atlieka vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, galiojančiais statybos techniniais reglamentais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais ekspertizės atlikimą.

  - Tiekėjas Ekspertizės atlikimo metu pastabas pateikia aiškiai, nedviprasmiškai, nurodydamas ką konkrečiai privaloma koreguoti projekte ir nukreipdamas į konkretų teisės akto punktą, kuriuo vadovaujantis reikalauja koreguoti projektą.

- Projekto kaina:

Projekto darbų vertė (be PVM ) – 28 339 500 Eur.

PRIDEDAMA:

- Informacija CPO

- Statinio projekto „330 kV OL Lietuvos E-Neris Elektrėnų sav., rekonstravimo projektas“, 24018.01 sudėties žiniaraštis ir SK bylų sudėties žiniaraščiai;

- Statinio projekto „330 kV OL Lietuvos E-Neris Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas“, 24018.02 sudėties žiniaraštis ir SK bylų sudėties žiniaraščiai;

- Bendrieji statinių rodikliai, techninio projekto „330 kV OL Lietuvos E-Neris Elektrėnų sav., rekonstravimo projektas“, 24018.01;

- Bendrieji statinių rodikliai, techninio projekto „330 kV OL Lietuvos E-Neris Vilniaus r. sav., rekonstravimo projektas“, 24018.02.