**PREKIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

1. **SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI**

**1.1. Pirkėjas**– Uždaroji akcinė bendrovė „VILNIAUS VANDENYS“.

**1.2. Pardavėjas -** ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir (ar) jų padalinys įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, Subtiekėjus, darbuotojus ir kitus teisėtais pagrindais Prekių tiekimui pasitelktus asmenis.

**1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Pardavėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

**1.4. Techninė specifikacija** **arba TS** – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

**1.5. Priėmimo-perdavimo aktas arba Aktas** - perdavimo–priėmimo aktas arba kitas lygiavertis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir (ar) atlikti darbai ar suteiktos paslaugos, susiję su Prekių parengimu tinkamai naudoti. Aktas pasirašomas tais atvejais, kai Pardavėjo patiektos Prekės turi būti sumontuotos ar kitokiu būdu paruoštos tinkamam jų naudojimui.

**1.6. Važtaraštis -** teisės aktų reikalavimus atitinkantis dokumentas, pasirašomas abiejų Sutarties Šalių, kuriame nurodomos Pardavėjo Pirkėjui faktiškai perduotos Prekės ir kurį Pardavėjas Sutartyje nustatyta tvarka perduoda Pirkėjui kartu su Prekėmis. Važtaraštis pasirašomas tuo atveju, jeigu Pardavėjo patiektos Prekės nereikalauja sumontavimo ar kitokių papildomų veiksmų atlikimo, siekiant tinkamai naudoti įsigytas Prekes. Važtaraščio funkciją gali atlikti Prekes pristačiusio kurjerio elektroninėje laikmenoje Pirkėjo atstovo pasirašomas dokumentas.

**1.7**. **Užsakymas** - Pirkėjo Pardavėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas (jei sudaromas) ar el. laiškas ar kita Sutarties SD nustatyta forma Pardavėjui teikiamas Prekių užsakymas, kuriame nustatytas Prekių poreikis ir pagal kurį Pardavėjas turi perduoti ir parduoti Prekes Pirkėjui.

1. **PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS IR JO KIEKIAI/APIMTYS**
   1. **Buitiniai prietaisai** (toliau- Prekės).
   2. Pirkimo objektas nėra skaidomas į pirkimo objekto dalis.
   3. **Kiekiai/Apimtys:** Perkamas Prekių kiekis **yra preliminarus.**

**Apimtys:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Prekės pavadinimas** | **Preliminarus prekių kiekis (vnt.)** |
| 1 | Elektrinis virdulys | 20 |
| 2 | Mikrobangų krosnelė | 10 |
| 3 | Skalbimo mašina | 8 |
| 4 | Šaldytuvas | 6 |

* 1. Pardavėjas visas galimas išlaidas įskaičiuoja į Prekių įkainį ir (ar) kainą. Siūlomame įkainyje ir (ar) kainoje turi būti įskaičiuotos visos Pardavėjo išlaidos ir mokėtini mokesčiai, būtini tinkamam Sutarties įvykdymui.
  2. Pardavėjas prisiima visą riziką dėl ne nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių, dėl kurių padidės su Sutarties vykdymu susijusios Pardavėjo išlaidos ir Pardavėjui Sutarties vykdymas taps sudėtingesnis (Pardavėjui padidės įsipareigojimų vykdymo kaina). Prekių kaina ir (ar) įkainiai jokiais atvejais nebus didinami, išskyrus Pirkimo sąlygose nustatytus kainos ir (ar) įkainių peržiūros procedūros atvejus.
  3. Pirkėjas prekes pirks pagal poreikį. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti prekių už visą sutarties vertę.
  4. Pirkėjas taip pat turi teisę, esant poreikiui, pirkti ir kitas Techninėje specifikacijoje nenurodytas, tačiau su pirkimo objektu susijusias Prekes. Panašaus pobūdžio Prekės, nenumatytos Techninėje specifikacijoje, bus perkamos ne didesnėmis nei susitarimo pasirašymo dieną galiojančiomis Pardavėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis šių prekių kainomis, arba, jei tokios kainos neskelbiamos, Pardavėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis. Bendra tokių nenumatytų Prekių vertė negali viršyti 10 (dešimt) proc. Sutarties vertės (EUR be PVM).

1. **REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**
   1. **Pirkimo objekto aprašymas**

3.1.1. **Prekės turi būti naujos, kokybiškos ir turi visiškai atitikti Techninės specifikacijos priede Nr. 1 „Prekių atitikties lentelė“ nurodytus reikalavimus.**

3.1.2. Jei Techninėje specifikacijoje nurodyti konkretūs modeliai, tipai, sistemos, sertifikatai ir kt. gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jei Pardavėjas siūlo lygiavertes medžiagas, standartus, metodus, tipus ar pan. – kartu su Pasiūlymu turi būti pateikiama ir pagrįsta informacija - pagrindimas – iš kurios Pirkėjas galėtų nustatyti, kad siūlomos medžiagos, standartai, metodai, tipai ar pan. yra lygiaverčiai reikalaujamoms.

3.1.3. Nurodytos Prekės (medžiagos, produktai, įranga), nekeičiant kainos, Pirkėjo sutikimu gali būti pakeistos kitomis, jeigu Prekės nebegaminamos ir Pardavėjas Pirkėjui pateikia tai pagrindžiančius dokumentus (pavyzdžiui, gamintojo raštą / patvirtinimą, kad Prekė nebegaminama). Pardavėjas taip pat privalo pateikti dokumentus, pagrindžiančius, jog naujos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nustatytą techninę specifikaciją ir (ar) Pardavėjo pasiūlyme nurodytas techninių rodiklių reikšmes, yra ne prastesnės, o lygiavertės ar geresnės kokybės. Toks Prekės (-ių) keitimas įforminamas raštu sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties.

3.1.4***.*** Prekėms turi būti taikoma **ne mažiau kaip 24 mėn.** nemokama kokybės garantija. Garantinis laikotarpis prasideda nuo Prekių perdavimo–priėmimo momento.

3.1.5. Pardavėjas garantuoja, kad Prekių garantiniu laikotarpiu gedimai, atsiradę dėl brokuotų medžiagų ar Prekių gamybos klaidų bus šalinami nemokamai arba pakeičiant nekokybiškas Prekes naujomis.

**3.1.6. Perkamų prekių parametrai:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Charakteristikos reikšmė, parametrai** | **Preliminarus prekių kiekis (vnt.) sutarties galiojimo laikotarpiui** |
| 1. **Elektrinis virdulys** | | | |
| 1.1. | Galingumas | 1800W-2200W | 20 |
| 1.2. | Talpa | 1,6L-2L |
| 1.3. | Automatinis išjungimas | Taip |
| 1.4. | Nuovirų filtras | Taip |
| 1.5. | Vandens lygio matuoklė | Taip |
| 1.6. | Apsauga nuo perkaitimo | Taip |
| 1.7. | Paslėptas kaitinimo elementas | Taip |
| 1.8. | Nerūdijančio plieno korpusas | Taip |
| 1.9. | Centrinė 360 laipsnių jungtis | Taip |
| 1. **Mikrobangų krosnelė** | | | |
| 2.1. | Talpa | 18L-20L | 10 |
| 2.2. | Didžiausia galia | 700W-800W |
| 2.3. | Automatinis išjungimas | Taip |
| 2.4. | Mechaninis arba elektroninis valdymas | Taip |
| 2.5. | Svoris | Iki 11 kg. |
| 2.6. | Plotis | 420-520 mm. |
| 2.7. | Gylis | 300-350 mm. |
| 2.8. | Aukštis | 250-300 mm. |
| 2.9. | Spalva | Balta arba metalo |
| 2.10. | Apsauga nuo perkaitimo | Taip |
| 2.11. | Su apšvietimu | Taip |
| 2.12. | Mikrobangų krosnelė neintegruojama, o laisvai pastatoma | Taip |  |
| 1. **Skalbimo mašina** | | | |
| 3.1. | Pakraunama iš priekio | Taip | 8 |
| 3.2. | Maksimalus gręžimo greitis | 1200-1400aps/min. |
| 3.3. | Skalbimo įkrova | 6kg-8kg |
| 3.4. | Mechaninis arba elektroninis valdymas | Taip |
| 3.5. | Gręžimo efektyvumo klasė | Ne žemiau kaip B |
| 3.6. | Ekonomiško skalbimo funkcija | Taip |
| 3.7. | Skalbimo būgno disbalanso ir vandens nuotėkio kontrolė | Taip |
| 3.8. | Spalva | Balta |
| 3.9. | Plotis | 550 mm. -650 mm. |
| 3.10. | Aukštis | 800 mm. -900 mm. |
| 3.11. | Gylis | 480 mm. -550 mm. |
| 3.12. | Svoris | 50-65 kg. |
| 3.13. | Skalbimo mašina neintegruojama, o laisvai pastatoma | Taip |  |
| 1. **Šaldytuvas** | | | |
| 4.1. | Plotis | 550-650 mm. | 6 |
| 4.2. | Aukštis | 800-900 mm. |
| 4.3. | Gylis | 550-650 mm. |
| 4.4. | Šaldytuvo talpa su kamera | 100L-130L |
| 4.5. | Keičiama durų atidarymo kryptis | Taip |
| 4.6. | Vidaus apšvietimas | Taip |
| 4.7. | Elektros energijos sąnaudos per parą | 0,4KWh-0,6KWh |
| 4.8. | Reguliuojamos lentynos | Taip |
| 4.9. | Spalva | Balta |
| 4.10. | Valdymo sistema mechaninė arba elektroninė | Taip |
| 4.11. | Svoris | 25-35 kg. |
| 4.12. | Šaldytuvas neintegruojamas, o laisvai pastatomas | Taip |  |

**4. PREKIŲ PRISTATYMO VIETA, TERMINAI IR TVARKA**

4.1. **Prekių pristatymo vieta**- Prekių pristatymo adresas – Savanorių pr. 212, Vilniuje. Prekės pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.).

4.2. **Prekių tiekimo terminas –** 24(dvidešimt keturi) mėnesiai arba kol nebus išpirkta 100% Prekių tiekimo sutarties kainos, bet neviršijant bendro sutarties termino- 24 (dvidešimt keturių) mėn.

4.3. Užsakytos Prekės turi būti pateiktos ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo. Terminas gali būti pratęstas Pirkėjo ir Pardavėjo atskiru susitarimu, bet ne ilgiau kaip 10 (dešimt) darbo dienų. Pirkėjo darbo laiku (I-V 7:30 – 16:00 val.). Pardavėjas turės pristatyti Prekes Techninės specifikacijos 4.1. punkte nurodytu adresu.

4.4. Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo užsakymus Sutarties galiojimo metu. Prekės perkamos pateikiant užsakymą Pardavėjo Sutartyje nurodytu el. pašto adresu.

4.5. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį ir pagal Pasiūlyme nurodytas Prekių kainas, neviršijant bendros Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Sutartyje numatyto Prekių kiekio.

4.6. Minimali teikiamo užsakymo vertė 50 Eur. be PVM. Atskirais atvejais, abipusiu susitarimu ir skubos tvarka užsakymas, neviršijantis 50 Eur. be PVM prekių vertės, pristatomas pasitelkiant kurjerių paslaugas, pateikiant Pirkėjui atskirą kurjerių paslaugų sąskaitą. Kurjerių paslaugos yra įskaitomos į bendrą sutarties kainą.

**5.PREKIŲ KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS**

5.1. Nekokybiškos ar Užsakymo neatitinkančios Prekės turi būti pakeistos ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų arba kitu, tarpusavyje suderintu laiku, bet ne daugiau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl trūkumų šalinimo gavimo dienos. Prekėms turi būti taikoma nemažiau kaip 24 (dvidešimt keturių)mėnesių nemokama kokybės garantija.

5.2. Garantinių gedimų šalinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 10 (dešimt) darbo dienų arba kitu, tarpusavyje suderintu laiku, bet ne daugiau kaip 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Pirkėjo rašytinio reikalavimo dėl gedimų šalinimo gavimo dienos.

5.3. Jeigu garantinis aptarnavimas vyks ne Vilniuje, Pardavėjas turi garantuoti, kad sugedęs įrenginys į remonto vietą bus nugabentas ir pargabentas Pardavėjo sąskaita. Jei garantinis aptarnavimas vyks Vilniaus mieste, tuomet į remonto vietą bus nugabentas ir pargabentas Pirkėjo sąskaita.

5.4. Pardavėjas turi garantuoti Pirkėjui, kad Pardavėjo pateiktai Prekei sugedus po trečio garantinio remonto, Prekė turi būti pakeista į naują Prekę tokių pačių parametrų ir su tuo pačiu Prekės garantiniu terminu nemokamai.

**6.SUTARTIES VYKDYMO METU PATEIKIAMA DOKUMENTACIJA**

6.1. Su tiekiamomis Prekėmis pateikiamas krovinio pristatymo važtaraštis su nurodytais Prekių kiekiais ir tiksliais jų aprašymais.

6.2. Su Prekėmis turi būti pateikiamos prietaisų naudojimo, priežiūros ir darbų saugos instrukcijos lietuvių kalba, **garantiją patvirtinantys dokumentai.**

1. **PIRKĖJO IR PARDAVĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI** 
   1. **Pirkėjo įsipareigojimai:**
      1. Bendradarbiauti su Pardavėju, teikiant reikalingą informaciją Užsakymų ir (ar) Sutarties vykdymo metu.
      2. Priimti iš Pardavėjo jo pristatytas kokybiškas Prekes, atitinkančias Užsakyme ir (ar) Sutartyje numatytus reikalavimus, ir tinkamai bei laiku atsiskaityti su Pardavėju Sutartyje numatytomis sąlygomis.
      3. Pastebėjęs trūkumus, Pirkėjas turi teisę nepriimti Užsakymo ir nepasirašyti Važtaraščio ir (ar) Akto.

**7.2. Pardavėjo įsipareigojimai:**

7.2.1. Pristatyti kokybiškas Prekes laiku, vadovaujantis Užsakyme (-uose), Sutartyje nustatyta tvarka, Lietuvos Respublikoje galiojančiais įstatymais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Prekių tiekimą.

1. **PRIEDAI**

Priedas Nr. 1. Prekių atitikties lentelė.

Techninės specifikacijos Priedas Nr. 1

**PREKIŲ ATITIKTIES LENTELĖ**

| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Charakteristikos reikšmė, parametrai** | **Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus** | **Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ***Elektrinis virdulys*** | | *(Pardavėjas nurodyto gamintoją ir modelį)* | | |
|  | Galingumas | 1800W-2200W |  |  |
|  | Talpa | 1,6L-2L |  |  |
|  | Automatinis išjungimas | Taip |  |  |
|  | Nuovirų filtras | Taip |  |  |
|  | Vandens lygio matuoklė | Taip |  |  |
|  | Apsauga nuo perkaitimo | Taip |  |  |
|  | Paslėptas kaitinimo elementas | Taip |  |  |
|  | Nerūdijančio plieno korpusas | Taip |  |  |
|  | Centrinė 360 laipsnių jungtis | Taip |  |  |
| 1. ***Mikrobangų krosnelė*** | | *(Pardavėjas nurodyto gamintoją ir modelį)* | | |
|  | Talpa | 18L-20L |  |  |
| 2.2. | Didžiausia galia | 700W-800W |  |  |
| 2.3. | Automatinis išjungimas | Taip |  |  |

| **Eil. Nr.** | **Charakteristikos pavadinimas** | **Charakteristikos reikšmė, parametrai** | **Įrašyti konkrečiai siūlomus atitikimo parametrus** | **Dokumento pavadinimas, puslapio numeris ir/ar nuoroda į internetinį puslapį Prekės atitikimo pagrindimui** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4. | Mechaninis arba elektroninis valdymas | Taip |  |  |
| 2.5. | Svoris | Iki 11 kg. |  |  |
| 2.6. | Plotis | 420-520 mm. |  |  |
| 2.7. | Gylis | 300-350 mm. |  |  |
| 2.8. | Aukštis | 250-300 mm. |  |  |
| 2.9. | Spalva | Balta arba metalo |  |  |
| 2.10. | Apsauga nuo perkaitimo | Taip |  |  |
| 2.11. | Su apšvietimu | Taip |  |  |
| 2.12. | Mikrobangų krosnelė neintegruojama, o laisvai pastatoma | Taip |  |  |
| 1. ***Skalbimo mašina*** | | *(Pardavėjas nurodyto gamintoją ir modelį)* | | |
| 3.1. | Pakraunama iš priekio | Taip |  |  |
| 3.2. | Maksimalus gręžimo greitis | 1200-1400aps/min. |  |  |
| 3.3. | Skalbimo įkrova | 6kg-8kg |  |  |
| 3.4. | Mechaninis arba elektroninis valdymas | Taip |  |  |
| 3.5. | Gręžimo efektyvumo klasė | Ne žemiau kaip B |  |  |
| 3.6. | Ekonomiško skalbimo funkcija | Taip |  |  |
| 3.7. | Skalbimo būgno disbalanso ir vandens nuotėkio kontrolė | Taip |  |  |
| 3.8. | Spalva | Balta |  |  |
| 3.9. | Plotis | 550 mm. -650 mm. |  |  |
| 3.10. | Aukštis | 800 mm.-900 mm. |  |  |
| 3.11. | Gylis | 480 mm. -550 mm. |  |  |
| 3.12. | Svoris | 50-65 kg. |  |  |
| 3.13. | Skalbimo mašina neintegruojama, o laisvai pastatoma | Taip |  |  |
| 1. ***Šaldytuvas*** | | *(Pardavėjas nurodyto gamintoją ir modelį)* | | |
| 4.1. | Plotis | 550-650 mm. |  |  |
| 4.2. | Aukštis | 800-900 mm. |  |  |
| 4.3. | Gylis | 550-650 mm. |  |  |
| 4.4. | Šaldytuvo talpa su kamera | 100L-130L |  |  |
| 4.5. | Keičiama durų atidarymo kryptis | Taip |  |  |
| 4.6. | Vidaus apšvietimas | Taip |  |  |
| 4.7. | Elektros energijos sąnaudos per parą | 0,4KWh-0,6KWh |  |  |
| 4.8. | Reguliuojamos lentynos | Taip |  |  |
| 4.9. | Spalva | Balta |  |  |
| 4.10. | Valdymo sistema mechaninė arba elektroninė | Taip |  |  |
| 4.11. | Svoris | 25-35 kg. |  |  |
| 4.12. | Šaldytuvas neintegruojamas, o laisvai pastatomas | Taip |  |  |