1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas –  AB Lietuvos radijo ir televizijos centras

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys   arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Vilniaus televizijos bokšto išorinio apšvietimo priežiūros paslaugos ir susiję remonto darbai su reikalingomis prekėmis (toliau – Paslaugos).

  - Pirkimo objektas neskaidomas į dalis – Tiekėjas privalo pateikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Į Paslaugų kainą turi būti įtrauktos visos išlaidos, būtinos Vilniaus televizijos bokšto išorinio apšvietimo priežiūrai ir remontui atlikti: darbo jėgos, transporto, įrankių, aukštalipių įrangos, draudimo, eksploatacinių medžiagų ir prekių kaina (pvz., sujungimo kabeliai, skirstytuvai, jungtys, tvirtinimo detalės ir kt.).

  - Priežiūros paslaugos ir remonto darbai – Tiekėjas įsipareigoja, esant poreikiui, suremontuoti, sumontuoti ir suprogramuoti esamus prožektorius bei LED modulius pagal Pirkėjo pateiktą techninę dokumentaciją.

  - Naujos įrangos montavimas – Tiekėjas privalo, esant poreikiui, įsigyti, sumontuoti, prijungti ir suprogramuoti naujus prožektorius bei LED modulius, užtikrindamas jų suderinamumą su esamais valdymo įrenginiais.

  - Paslaugų teikimo terminas – 12 mėnesių nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Šalių abipusiu rašytiniu susitarimu Sutartis tomis pačiomis sąlygomis (nedidinant Sutarties kainos) gali būti pratęsta 1 (vieną) kartą 12 (dvylikai) mėnesių, jeigu yra išlikęs poreikis ir esant šioms aplinkybėms:

2.6.1. Pirkėjas neišpirko Paslaugų pagal Sutartį ir nėra išnaudota Sutarties kaina;

2.6.2. Paslaugos suteiktos be trūkumų;

2.6.3. Tiekėjas visą Sutarties vykdymo laikotarpį laikėsi Tiekėjo pasiūlyme nurodytų įsipareigojimų.

  - Paslaugų teikimo vieta – Sausio 13-osios g. 10, Vilnius, Vilniaus televizijos bokštas.

  - Statinio kategorija: ypatingas statinys.

  - Statinio grupė: negyvenamieji.

3.  PASLAUGŲ APRAŠAS

  - Paslaugų apimtis. Tiekėjas privalo užtikrinti šių paslaugų teikimą:

3.1.1. išorinio apšvietimo įrangos (šviestuvų, LED modulių, prožektorių, valdymo spintų, kabelių, jungčių, tvirtinimo elementų) techninė priežiūra ir/ar profilaktiniai patikrinimai;

3.1.2. gedimų diagnostika, šalinimas, remonto darbai;

3.1.3. eksploatacinių medžiagų ir prekių (pvz., sujungimo kabeliai, skirstytuvai, jungtys, prailgintuvai,  tvirtinimo detalės ir pan.) tiekimas. Pirkėjas Sutarties vykdymo laikotarpiu skiria iki 10 procentų pradinės Sutarties kainos Eur be PVM eksploatacinėms medžiagoms, naudojamoms atliekant priežiūros darbus, įsigijimo sąnaudoms padengti. Ši suma skaičiuojama pagal faktines Tiekėjo patirtas sąnaudas ir pagrindžiama atitinkamais dokumentais (pateikiamos sąskaitos faktūros).

3.1.4. prožektorių ir LED modulių pirkimas/tiekimas, sumontavimas, prijungimas ir programavimas prie esamų valdymo sistemų (valdymo kompiuterio ir kontrolerio), jeigu toks poreikis iškiltų.

3.2. Prekių tiekimas. Tiekėjas privalo, esant Pirkėjo poreikiui, įsigyti, pateikti, sumontuoti ir suprogramuoti prožektorius ir LED modulius suderinant jų technines charakteristikas su Pirkėjo pateikta specifikacija.

3.3. Preliminari paslaugų ir prekių apimties lentelė

| Eil. Nr. | Paslaugos / prekės aprašymas | Matavimo vnt. | Kiekis* (preliminarus) | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | PAGRINDINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGOS |  |  |  |
| 1.1. | Avykimo mokestis | vnt. | 25 | Pagal poreikį |
| 1.2. | Apšvietimo sistemos gedimų šalinimas, smulkūs remonto, programavimo darbai bei prožektorių ir LED modulių keitimas | val. | 100 | Pagal poreikį. Programavimas atliekamas suderinant su esama apšvietimo valdymo sistema |
| 1.3. | Techninė priežiūra ir/ar profilaktinis patikrinimas | vnt. | 1 | Prožektorių ir jų tvirtinimo elementų patikra bei šviesos spindulio sureguliavimas, LED modulių, jungčių, elektros dėžučių, kitų tvirtinimo elementų patikra |
| 2. | PREKĖS |  |  |  |
| 2.1. | Prožektorių tiekimas/pirkimas (pagal Pirkėjo specifikaciją) | vnt. | 6 | Pagal poreikį. Turi būti suderinti su esama sistema |
| 2.2. | LED modulių tiekimas/pirkimas | vnt. | 50 | Pagal poreikį. Turi būti suderinti su esama sistema |
| 3. | PAPILDOMOS / NENUMATYTOS PASLAUGOS |  |  |  |
| 3.1. | Papildomi ar nenumatyti priežiūros / remonto darbai | val. | 20 | Atliekami pagal Pirkėjo atskirą užsakymą |

* Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti viso preliminaraus paslaugų ar prekių kiekio, nurodyto pirkimo dokumentuose, ir pasilieka teisę įsigyti kiekį pagal faktinį poreikį.

4. PASLAUGŲ TEIKIMO REIKALAVIMAI

4.1.     Paslaugos turi būti atliekamos vadovaujantis galiojančiais jas reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, techniniais reglamentais, darbų saugos, elektrosaugos ir aplinkosaugos reikalavimais. Pasikeitus teisės aktų nuostatoms, taikomos jų naujausios redakcijos.

4.2.  Viso Sutarties galiojimo metu Tiekėjas įsipareigoja:

4.2.1. visus priežiūros, remonto ir įrangos keitimo veiksmus raštiškai derinti su Pirkėju;

4.2.2. po darbų atlikimo pateikti Pirkėjui atliktų darbų aktą (laisvos formos);

4.2.3. pradėti gedimų šalinimą ne vėliau kaip per 48 val. nuo Pirkėjo pranešimo gavimo.

5. SUDERINAMUMAS SU ESAMA SISTEMA

5.1. Tiekėjas įsipareigoja teikti Paslaugas remdamasis esama Vilniaus TV bokšto apšvietimo sistema.

5.2. Visi atliekami darbai, tiekiamos prekės ir programiniai pakeitimai turi būti visiškai suderinami ir funkciškai integruoti į esamą apšvietimo sistemą, užtikrinant jos vientisumą, darnų veikimą ir vizualinį tęstinumą.

5.3. Tiekėjas privalo, prieš pradėdamas darbus, susipažinti su Pirkėjo pateikta technine dokumentacija.

5.4. Priežiūros ir remonto metu Tiekėjas turi užtikrinti, kad:

5.4.1. keičiamos dalys būtų naujos, nenaudotos, techniniu požiūriu lygiavertės arba geresnės nei keičiamieji komponentai ir suderinamos su esama įranga;

5.4.2. nauji komponentai būtų suprogramuoti darbui su esamu valdymo kompiuteriu ir kontroleriu;

5.4.3. nebūtų pažeistas esamos apšvietimo sistemos veikimas, valdymo logika ar vizualinė koncepcija.

5.5. Be Pirkėjo raštiško sutikimo draudžiama atlikti bet kokius apšvietimo sistemos pakeitimus, galinčius paveikti jos techninius ar estetinius parametrus.

5.6. Tais atvejais, kai siūlomi nauji ar lygiaverčiai komponentai, Tiekėjas privalo pateikti techninį suderinamumo pagrindimą (techninės kortelės, spalviniai duomenys, valdymo protokolai, bandymų ataskaitos ir kt.).

6. KOKYBĖS UŽTIKRINIMAS

6.1. Tiekėjas atsako už visų Paslaugų ir susijusių darbų kokybę ir saugą, laikydamasis darbų aukštyje, elektros instaliacijos ir kitų darbų saugos ir  aplinkos saugos normų.

6.2. Naujoms apšvietimo sistemos detalėms suteikiama ne trumpesnė kaip 12 mėn. garantija. Garantinis terminas skaičiuojamas nuo Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos, o kai šis aktas nėra pasirašomas – nuo Sąskaitos išrašymo dienos. Garantijos laikotarpiu tiekėjas neatlygintinai pašalina defektus ar pakeičia netinkamas dalis ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas (prožektoriai, LED moduliai, kontroleriai, keitikliai ir t.t.).

6.3. Tiekėjas privalo turėti darbams aukštyje vykdyti reikalingą įrangą – pramoninio alpinizmo techniką, užtikrinančią saugų darbų atlikimą iki 300 m aukštyje (atsižvelgiant į konkrečią tvarkomo įrenginio vietą). Visa naudojama įranga turi būti techniškai tvarkinga, turėti galiojančią techninės apžiūros dokumentaciją ir atitikti galiojančių darbų saugos teisės aktų reikalavimus.

6.4. Tiekėjas privalo turėti civilinės atsakomybės draudimą, galiojantį visą sutarties laikotarpį.

7. TECHNINĖS DOKUMENTACIJOS PERDAVIMAS

7.1. Tiekėjas privalo prieš atlikdamas darbus juos raštiškai suderinti su Pirkėjo atsakingu asmeniu, o po kiekvieno atlikto darbo pateikti Pirkėjui atliktų darbų priėmimo–perdavimo aktą.

8. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Nustačius Paslaugų teikimo trūkumus, Tiekėjas privalo juos neatlygintinai ištaisyti Pirkėjo nustatytu terminu.

8.2. Pasikeitus teisės aktams ir (ar) techniniams reikalavimams, Tiekėjas privalo vadovautis jų aktualiomis redakcijomis.

8.3. Brokuotos arba techniniams parametrams neatitinkančios prekės Tiekėjo sąskaita grąžinamos ir pakeičiamos naujomis.

8.4. Už faktiškai suteiktas Paslaugas Pirkėjas atsiskaito per 30 kalendorinių dienų nuo priėmimo–perdavimo aktų ir sąskaitų faktūrų pateikimo per informacinę sistemą SABIS.

8.5. Paslaugų kainoje turi būti įskaičiuotos visos išlaidos. Tiekėjas negali reikalauti papildomo atlygio už darbus, atliktus be išankstinio raštiško Pirkėjo sutikimo.

8.6. Sutarties vykdymo metu, Tiekėjas privalo užtikrinti konfidencialumą – gauta informacija apie TV bokšto technines sistemas negali būti perduota tretiesiems asmenims.

8.7. Pirkėjas su Pirkimo dokumentais Tiekėjui pateikia šią techninę dokumentaciją:

8.7.1. bokšto fasado schemą;

8.7.2. apšvietimo  sistemos  schemą;

8.7.3. LED modulių išdėstymo schemą;

8.7.4. LED modulių technines charakteristikas;

8.7.5. prožektorių išdėstymo schemą;

8.7.6. prožektorių technines charakteristikas.

8.8. Tiekėjas, kurio pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės pasirašyti įsipareigojimą dėl informacijos neatskleidimo bei jos saugojimo (dėl 9.6. punkte nurodytos informacijos).

8.9. Ginčai, kylantys dėl paslaugų kokybės ar techninių klausimų, sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

________________________