## AF_Specifikacija_2016
DIAGNOSTIKOS REAGENTŲ, SU ANALIZATORIŲ NUOMA, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
REAGENTŲ BEI PAPILDOMŲ PRIEMONIŲ PAVADINIMAI, KIEKIAI IR KAINOS
18. PIRKIMO DALIS – REAGENTAI BEI PAPILDOMOS PRIEMONĖS BIOCHEMINIAM ANALIZATORIUI (1 + 1 VNT.)
18.1. Reagentai bei papildomos priemonės biocheminiam analizatoriui (1 vnt): (Beckman Coulter (Olympus) AU480)
(analizatoriaus pavadinimas)
Kontrolinės ir pagalbinės medžiagos: reagentai paruošti naudojimui, išpilstyti į talpyklas.
Pasiūlymą būtina pateikti visoms pirkimo dalies pozicijoms.
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
BIOCHEMINIAI TYRIMAI
1. | Bendras baltymas TP | 3500 | 1.75 | 2000
2. | Baltymas šlapime | 200 | 0.5 | 400
3. | C reaktyvusis baltymas CRB/CRP | 13300 | 17.5 | 760
4. | Šlapalas UREA | 13000 | 6.5 | 2000
5. | Kreatininas | 15000 | 8.8235 | 1700
6. | Kreatininas šlapime | 200 | 0.11765 | 1700
7. | Šlapimo rūgštis UA | 4700 | 5.875 | 800
8. | Bendras bilirubinas TBIL | 7000 | 1.3158 | 5320
9. | Tiesioginis bilirubinas DBIL | 7000 | 8.75 | 800
10. | Alaninaminotransferazė ALT | 8300 | 4.15 | 2000
11. | Aspartataminotransferazė AST | 8300 | 4.15 | 2000
12. | Šarminė fosfatazė ALP | 2400 | 1.2371 | 1940
13. | Gama gliutamiltranferazė (GGT) | 2500 | 3.125 | 800
14. | Alfa amilazė AMYL | 2700 | 3.375 | 800
15. | Kasos amilazė | 330 | 0.66 | 500
15.1. | Kontrolinis reagentas TruCal U |  | 0.6 | 20x3ml
15.2. | Kontrolinis reagentas TruLab N |  | 3 | 4x5ml
15.3. | Kontrolinis reagentas TrulLab P |  | 3 | 4x5ml
16. | Gliukozė | 26000 | 13 | 2000
17. | Cholesterolis CHOL | 8300 | 4.15 | 2000
18. | Trigliceridai TRIG | 5000 | 2.5 | 2000
19. | Didelio tankio lipoproteinų cholesterolis DTL | 5000 | 8.3333 | 600
20. | Mažo tankio lipoproteinų cholesterolis (tiesioginis metodas) MTL | 5000 | 8.3333 | 600
21. | Kalis K | 8300 | 1 | 1
22. | Natris Na | 8300 | 1 | 1
23. | Chloras Cl | 6000 | 1 | 1
24. | Kalcis Ca | 9300 | 2.5 | 3720
25. | Magnis | 8000 | 10 | 800
26. | Geležis | 2700 | 2.25 | 1200
27. | Fosforas | 2300 | 1.15 | 2000
28. | Glikozilinto hemoglobino koncentracija | 1000 | 2 | 500
28.1. | Hemolizuojantis tirpalas |  | 1 | 1000
28.2. | HbA1c controlė |  | 1 | 2
29. | Reumatoidinis faktorius | 800 | 1 | 800
30. | Ig G | 630 | 0.7875 | 800
31. | Ig M | 600 | 0.75 | 800
32. | Antistreptolizinas O | 500 | 0.44643 | 1120
33. | Laktatdehidrogenazė LDH | 1100 | 0.55 | 2000
34. | Kreatinkinazė CK | 2800 | 3.625 | 800
35. | Kreatinkinazė CK-MB | 2900 | 7.25 | 400
PAGALBINĖS PRIEMONĖS VISIEMS TYRIMAMS (PAGAL POREIKĮ)
| System calibrator |  | 1
| CK-MB Calibrator |  | 1
| HDL-Cholesterol Calibrator |  | 1
| LDL-Cholesterol Calibrator |  | 1
| Serum Protein Multi Calibrator |  | 1
| RF Latex Calibrator |  | 1
| CRP Latex Calibrator |  | 1
| Urine Calibrator |  | 1
| Control serum Level 1 |  | 1
| Control serum Level 2 |  | 1
| CK-MB control Level 1 |  | 1
| CK-MB control Level 2 |  | 1
| HDL/LDL Cholesterol Control Serum |  | 1
| ITA control Level 1 |  | 1
| ITA control Level 2 |  | 1
| ITA control Level 3 |  | 1
| Wash Sol. 6x2000ml |  | 2
ISE blokas (PAGAL POREIKĮ)
| ISE buferis |  | 3 | 4x2000ml
| ISE Mid. Standart |  | 4 | 4x2000ml
| ISE Reference |  | 4 | 4x1000ml
| ISE Serumo standartas |  | 1 | 4x100ml
| ISE Na/K Selectyv Check |  | 2 | 2x25ml
| ISE Internal Reference |  | 1 | 2x25ml
| ISE plovimo tirpalas |  | 1 | 6x500ml
| ISE Low serum standard |  | 1
| Atraminis aelktrodas |  | 1 | 1
| Mėginio indeliai ISE |  | 1 | 100vnt/pak
[5 empty] | VISO: | 37324.46 |  | 39888.12
18.2. Reagentai bei papildomos priemonės biocheminiam analizatoriui (1 vnt.) (Cobas H232)
(analizatoriaus pavadinimas)
Eil. Nr. | Diagnostinių reagentų, medžiagų pavadinimai | Preliminarus tyrimų skaičius per 12 mėn. | Reagentų ir priemonių kiekis (ml./vnt.) nurodytam tyrimų skaičiui | Siūloma pakuotė | Siūlomos pakuotės kaina, EUR be PVM | Suma, EUR be PVM 12 mėn. | PVM | Suma, EUR su PVM 12 mėn. | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9
1. | Troponino T nustatymui heparinizuotame veniniame kraujyje | 1300
1.1 | Cobas H232 TROP-T quantitive |  | 130 | 10x1
1.2 | Cobas H232 Control Troponin T |  | 2 | 2x1
[5 empty] | VISO: | 7290 |  | 7654.5
PASTABA. 1. Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimui atlikti.
2. Pateikti reikalingą reagentų, kitų priemonių ir kontrolinių medžiagų (atliekant kasdieninę 2-jų lygių kokybės kontrolę) kiekį, numatomam nurodytam tyrimų skaičiui per 12 mėn. atlikimui.
3. Reagentai ir papildomos medžiagos/priemonės turi būti paženklinti CE arba lygiaverčiu ženklu.
4. Visos siūlomos prekės turi būti originalios, tinkamos darbui siūlomiems analizatoriams (pateikti gamintojo patvirtinimą )
5. Reagentų galiojimo terminas ne trumpesnis kaip 6 mėnesiai nuo pristatymo dienos.
Tyrimo priemones, reikalingas tiksliniam tyrimui atlikti, tiekėjai privalo nurodyti patys, užpildydami specifikacijoje pateiktas lenteles, nebūtinai vadovaujantis tuo, kas dalinai nurodyta specifikacijoje, tačiau būtina nurodyti visą spektrą priemonių, užtikrinančių kokybišką tyrimo atlikimą. Tyrimams, kur nenaudojamos pagalbinės priemonės ar reagentai, nurodoma 0 (nulis).
[6 empty] | 44614.46 |  | 47542.62