## TS
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA | [16 empty] | SPS 1 Priedas
CHIRURGINIAI SIŪLAI IR KITOS VIENKARTINĖS MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖS, N 5881
Bendrieji reikalavimai:
1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), vienetų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm, sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 3 metai nuo pagaminimo datos).
2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės turi atitikti originalo dydį.
3. Chirurginės adatos turi būti tvirtos,nesilankstančios, nelūžtančios. Specialios adatos kalcifikuotiems audiniams siūti ypač kietos ir aštrios, sunkiai deformuojamos.
4. Adatos galo storis turi atitikti siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose turi pilnai uždaryti adatos suformuotą angą.
5. Chirurginio siūlo individuali pakuotė turi būti folijos darinys (arba kita saugi pakuotė).
6. Nesirezorbuojantys siūlai turi būti supakuoti ritės formos pakuotėje išvengiant siūlo ,,pakuotės atminties" ( išskyrus šilkinius siūlus ).
7. Siūlo storis turi tiksliai atitikti storį, nurodytą techninėje specifikacijoje. Siūlo ilgio skirtumas leidžiamas ± 1 cm – esant siūlo ilgiui iki 45 cm ir ± 5 cm – esant siūlo ilgiui virš 45 cm, nebent TS nurodyta kitaip.
8. Adatos ilgio nuokrypis leidžiamas ±1 mm - esant adatos ilgiui iki 20 mm ir ±2 mm - esant adatos ilgiui virš 20 mm, o lenktumas, adatos charakteristika (apvali, pjaunanti, buka ir pan.) turi tiksliai atitikti prašomą techninėje charakteristikoje, nebent TS nurodyta kitaip.
9. Adatos, didesnės nei 17mm turi turėti išilginius griovelius vidinėje kreivėje geresnei fiksacijai adatkotyje arba būti specialios pusiau kvadratinės frormos geresniai fikasacijai adatkotyje.
10. Siūlo antibakterinis padengimo veiksmingumas turi būti pagristas bent viena metaanalize, patvirtinantis dokumentas turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu PDF formatu ir, jei yra, turi būti pateikta nuoroda į internetinį puslapį (taikoma 1.1; 1.2; 1.5; 1.8; 1.11; 3.2; 30; 42; 43; 44; 50 p. d.)
11. Kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas gamintojo rašytinis patvirtinimas ar kitas lygiavertis įrodymas (taikoma tik chirurginiams siūlams), kad tiekėjo siūlomu priemonių gamybai naudojamos energijos dalis yra išgaunama iš atsinaujinančių išteklių.
12. Prireikus, bus prašoma pavyzdžių vertinimui (kaip nurodyta SPS 14 p.).
PASTABA. Perkamas siūlų kiekis vienetais (ne pakeliais). Siūlyti 1 vnt. siūlo kainą, nesvarbu kiek siūlų yra pakelyje.
Pirk. dalies Nr. | BVPŽ kodas | Siūlo storis | Adatos tipas | Adatų skaičius | Adatos lenktumas | Adatos ilgis, mm | Siūlo ilgis, cm | Siūlų kiekis pak., vnt. | Mat vnt. | Maksimalus kiekis vnt. | Maksimalus mato vnt. įkainis EUR be PVM | PVM dydis | Siūlomos prekės gamintojas, kataloginis kodas | Siūlomas mato vnt. įkainis EUR be PVM | Pasiūlymo kaina EUR be PVM | PVM dydis % | Nuoroda į pateiktą dokumentaciją (nurodyti dokumento pavadinimą ir lapo Nr.)
I operacinio bloko poreikiams
14 | 33141125-2 | Besirezorbuojantis minkštas, elastingas monofilamentinis, sintetinis siūlas. Pilna absorbcija nuo 182-238 parų. Procentinis stiprumo išlaikymas 80% po 2 savaičių, 70% po 4 savaičių, 60% po 6 savaičių. Cheminė medžiaga - polidioksanonas. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
14.1 |  | 0 | apvali | 1 | 1/2 | 40 | 90 | 1 | vnt. | 252 | 4.35 | 5% | AKO MED d.o.o.; PDO.TP.0090.4012/ S5 | 2.036 | 513.072 | 5 | 14 LOT, POS No1
14.2 |  | 1 | apvali, siūlas su kilpa | 1 | 1/2 | 48 | 150 | 1 | vnt. | 1980 | 8.06 | 5% | AKO MED d.o.o.; PDO.TP.01150.4812/L S5 | 4.415 | 8741.7 | 5 | 14 LOT, POS No2
14.3 |  | 3-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 5.83 | 5% | AKO MED d.o.o.; PDO.TP.3070.2212/2 S5 | 1.984 | 142.848 | 5 | 14 LOT, POS No3
14.4 |  | 4-0 | apvali | 2 | 1/2 | 22 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 5.8 | 5% | AKO MED d.o.o.; PDO.TP.4070.2212/2 S5 | 1.945 | 140.04 | 5 | 14 LOT, POS No4
14.5 |  | 5-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 7.89 | 5% | AKO MED d.o.o.; PDO.TP.5070.1338/2 S5 | 1.919 | 138.168 | 5 | 14 LOT, POS No5
14.6 |  | 6-0 | apvali | 2 | 3/8 | 13 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 9.33 | 5% | AKO MED d.o.o.; PDO.TP.6070.1338/2 S5 | 2.179 | 156.888 | 5 | 14 LOT, POS No6
14.7 |  | 7-0 | apvali | 2 | 3/8 | 9,3-9,5 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 9.4 | 5% | AKO MED d.o.o.; PDO.TP.7070.09338/2 S5 | 4.285 | 308.52 | 5 | 14 LOT, POS No7
[7 empty] | Viso 14 p.d. be PVM |  |  | 2592 |  |  |  |  | 10141.236
[9 empty] | PVM suma, Eur | [5 empty] | 507.0618
[9 empty] | Viso 14 p.d. su PVM | [5 empty] | 10648.2978
Vaikų ligoninės poreikiams
29 | 33141125-2 | Greitos rezorbcijos, pintas, sintetinis, polifilamentinis dengtas siūlas. Pilnos absorbcijos intervalas 35-42 d. Sudarytas iš glikolido ir L-laktido kopolimero, poliglikolio rūgšties arba lygiavertės medžiagos. Rišant mazgą, siūlas neišsisklaido, nenutrūksta, užrištas neatsiriša. Procentinis stiprumo išlaikymas ne mažiau kaip 50 % po 5 dienų. Visa informacija apie siūlo charakteristikas turi būti nurodyta ir ant sterilios pakuotės.
29.1 |  | 3-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 70 | 1 | vnt. | 72 | 3.5 | 5% | AKO MED d.o.o.; PGA.CC.3070.1638/ S3 | 1.592 | 114.624 | 5 | 29 LOT, POS No1
29.2 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 16 | 70 | 1 | vnt. | 180 | 3.5 | 5% | AKO MED d.o.o.; PGA.CC.4070.1638/ S3 | 1.558 | 280.44 | 5 | 29 LOT, POS No2
29.3 |  | 4-0 | pjaunanti | 1 | 3/8 | 13 | 45 | 1 | vnt. | 72 | 3.5 | 5% | AKO MED d.o.o.; PGA.CC.4045.1338/ S3 | 1.371 | 98.712 | 5 | 29 LOT, POS No3
[8 empty] | Viso 29 p.d. be PVM |  | 324 |  |  |  |  | 493.77
[9 empty] | PVM suma, Eur | [5 empty] | 24.6885
[9 empty] | Viso 29 p.d. su PVM | [5 empty] | 518.4585
1. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis PVM sumos ir maksimalios kainos su PVM nenurodo/nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: ................................................................
2. Prekių vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme gali būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki tūkstantųjų skaičiaus dalių (trys skaičiai po kablelio). Kiekvienos pirkimo dalies maksimali kaina ir PVM suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).