Specialiųjų sąlygų 1 priedas

Techninė specifikacija

AUKŠTAKELIŲ TAKŲ, AIKŠTELIŲ, GALERIJŲ, APŽIŪROS DUOBIŲ PRIEŽIŪROS IR REMONTO DARBAI

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Aukštakelių takų, aikštelių, galerijų apžiūros duobių priežiūros ir remonto darbai. Darbai atliekami  AB “Lietuvos geležinkeliai“ (toliau - LTG) ir UAB „LTG Link“ (toliau kartu– Užsakovas), pagal Užsakovo poreikį.

  - BVPŽ kodas – 45262000-1– specialieji profesiniai statybos darbai, išskyrus stogų dengimą.

  - Pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis (toliau – p.o.d.):

I p.o.d. – Vilniaus regionas;

II p.o.d. – Kauno regionas;

III p.o.d. – Šiaulių regionas;

IV p.o.d. – Klaipėdos regionas.

- PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Užtikrinti LTG ir UAB „LTG Link“ eksploatuojamų aukštakelių takų, aikštelių, galerijų, apžiūros duobių, grąžos rato konstrukcijose esamų ir veiklos metu atsiradusių defektų šalinimą.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMI DARBAI

3.1. DARBAI TURI BŪTI ATLIKTI VADOVAUJANTIS (aktualiomis redakcijomis):

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 1996 kovo 19 d. Nr.I-1240, Vilnius;

    - Lietuvos Respublikos Civiliniu kodeksu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo, 2000 m. liepos 18 d. Nr. VIII-1864, Vilnius;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 1.04.04:2017  „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 1.06.01:2016  „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.03:2003  „Statybinių konstrukcijų projektavimo pagrindai“;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 2.05.04:2003  „Poveikiai ir apkrovos“;

    - Statybos techninis reglamentas STR 2.05.05:2005  „Betoninių ir gelžbetonių konstrukcijų projektavimas“;

    - Statybos techniniu reglamentu STR 2.01.01(1):2005  „Esminis statinio reikalavimai. Mechaninis pastovumas ir atsparumas“;

    - Statybos taisyklėmis. Bendrieji Statybos darbai;

    - Statybos taisyklės. Statinių remonto ir rekonstravimo darbai;

    - Techninio geležinkelių naudojimo nuostatais ADV/001, patvirtintais Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297;

    - Geležinkelių eismo taisyklėmis 291/LG, patvirtintomis AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. Į-63;

    - Kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklėmis K/128, patvirtintomis  SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. birželio 9d. įsakymu Nr. 182;

    - „Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje DT 5-00“, patvirtintomis Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2000 12 22 įsakymu Nr. 346;

    - kiti galiojantys teisės aktai, norminiai dokumentai, taisyklės, kiek jų taikymo sritis susijusi su Pirkimo objektu.

  - FUNKCINIAI REIKALAVIMAI:

    - Priežiūros ir remonto darbus sudarys aukštakelių, rampų, grąžos rato, apžiūros duobių remonto darbai:

      - pažeistų betoninių paviršių tvarkymas;

      - pažeistų metalinių konstrukcijų tvarkymas;

      - pažeisto atmušo remontas;

      - pažeistų paviršių tinkavimas, dažymas/atstatymas;

      - nusidėvėjusių medinių paviršių keitimas naujais;

      - kiti bendrastatybiniai darbai, kurie nurodyti šio dokumento 1-4 prieduose.

    - Preliminarūs darbai ir jų apimtys defektams šalinti pateikti  šio dokumento 1-4 prieduose.

  - KITOS PERKAMO OBJEKTO SAVYBĖS:

    - Darbai turi būti atliekami adresais, nurodytais šio dokumento 1 priede.

    - Rangovas privalo užtikrinti, kad darbai bus atliekami laikantis darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

    - Rangovas privalo užtikrinti, kad darbai bus atliekami laikantis visų galiojančių priešgaisrinių, aplinkos apsaugos, sanitarijos (higienos) bei kitų Lietuvos Respublikos norminių teisės aktų reikalavimų.

    - Statybos darbų metu užtikrinti, kad esami inžineriniai tinklai bus apsaugoti ir nepažeisti;

    - Rangovas darbų atlikimo metu pažeidęs inžinerinius tinklus privalo savo jėgomis ir lėšomis juos atstatyti;

    - Rangovas po statybos darbų atlikimo privalo atstatyti ir/ar sutvarkyti gerbuvį;

    - Rangovas atsako už priimtus projektinius sprendimus pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

    - Visos medžiagų, įrenginių, mechanizmų  ir kt. kainos (įskaitant ir jų utilizavimo išlaidas) turi būti įtrauktos į rangovo išlaidas.

    - Visos medžiagos turi atitikti Lietuvos Respublikos ir Europos sąjungos galiojančių standartų, teisės aktų ir normatyvinių dokumentų keliamus reikalavimus.

    - Visos medžiagos, įranga prieš darbų pradžią turi būti suderintos su Užsakovu.

    - Rangovas gavęs užsakymą elektroniniu paštu iš Užsakovo ir/ar jo įgaliotų asmenų, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas pateikti darbų atlikimo grafiką, išplėstinę lokalinę sąmatą, remiantis STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-738 ir vėlesniais pakeitimais, bei šiuos dokumentus suderinti su Užsakovu ir/ar jo įgaliotu asmeniu;

    - Pažeistos konstrukcijos remonto darbams perduodamos rangovui, pasirašant laisvos formos perdavimo – priėmimo aktą.

    - Rangovas po darbų atlikimo statybines atliekas utilizuoja savo jėgomis ir lėšomis.

    - Užsakovas neįsipareigoja nupirkti viso darbų kiekio.

- DOKUMENTAI, KURIE PATEIKIAMI SU PASIŪLYMU

  - Su pasiūlymu turi būti pateikti užpildyti darbų kiekių žiniaraščiai (techninės specifikacijos 1-4 priedai), priklausomai nuo to, kuriai p. o. d. teikiamas pasiūlymas.

- DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI PRIDUODANT ATLIKTUS DARBUS

  - PVM sąskaita faktūra už faktiškai atliktus Darbus

  - Atliktų darbų  perdavimo - priėmimo aktas.

  - Rangovas turi pateikti naudojamoms medžiagoms sertifikatus, atitikties deklaraciją, kokybės pažymėjimus, gamintojo techninę dokumentaciją, kuri patvirtina reikalavimų atitikimą, lietuvių kalba

  - Statybinių atliekų (utilizavimo) pažymos;

  - Numatomų panaudoti medžiagų, įrenginių gamintojų parengti aprašymai (kuriuose pateikiami techniniai parametrai ir savybės), sertifikatų arba atitikties deklaracijų kopijos, arba nuorodos į minėtą gamintojų skelbiamą informaciją internete.

PRIDEDAMA:

1 priedas. I p.o.d. Vilniaus regionas. Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis;

2 priedas. II p.o.d. Kauno regionas. Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis;

3 priedas. III p.o.d. Šiaulių regionas. Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis;

4 priedas. IV p.o.d. Klaipėdos regionas. Preliminarus darbų kiekių žiniaraštis;

5 priedas. Techninio geležinkelių naudojimo nuostatai ADV/001, patvirtint Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 m. rugsėjo 20 d. įsakymu Nr. 297;

6 priedas. Geležinkelių eismo taisyklės 291/LG, patvirtintos AB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 20 d. įsakymu Nr. Į-63.

7 priedas. Kelio ir statinių remonto bei priežiūros darbų saugos ir gamybinės sanitarijos taisyklės K/128, patvirtintos  SPAB „Lietuvos geležinkeliai“ generalinio direktoriaus 2000 m. birželio 9d. įsakymu Nr. 182.