B DALIS.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

PASTATŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBAI

- Pirkimo objektas – pastatų paprastojo remonto darbai (toliau – Darbai). Pirkimo objektas apima:

- ypatinguosius, neypatinguosius, nesudėtinguosius gyvenamuosius ir negyvenamuosius pastatus;

- pastatus, esančius kultūros paveldo objekto teritorijoje, jo apsaugos zonoje, kultūros paveldo vietovėje;

- daugiabučius, finansuojamus ne pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės programą;

- atnaujinimo (modernizavimo) darbus, priskiriamus paprastojo remonto darbų rūšiai.

Pirkimo objektas neapima šių pastatų:

- kultūros paveldo objektų (pastatų);

- branduolinės energetikos objekto pastatų.

- Konkretūs Darbai, jų apimtys nurodomi skelbiant konkretų pirkimą CPO LT kataloge, Užsakovo pridedamuose dokumentuose.

- Darbų atlikimo vieta: Lietuvos Respublikos teritorija. Tiksli Darbų vykdymo vieta nurodoma skelbiant konkretų pirkimą CPO LT kataloge.

- Darbai turi būti vykdomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo, Lietuvos Respublikos statybos techninių reglamentų, kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių Darbų vykdymą, aktualių redakcijų sąlygomis.