TSD-930, VPP-5494

Jėgos instrumentui tinkančių vienkartinių priedų techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Grąžtelis skylėms (kiekis 3 pak.) | 1. Siūlomas grąžtelis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „NSK“ jėgos instrumentu „Primado 2“; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Grąžtelio diametras 1,5 mm; 4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių. (firmos „NSK“ grąžtelio kodas PDS-2TD-15 arba lygiavertis) | 1. Siūlomas grąžtelis yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „NSK“ jėgos instrumentu „Primado 2“; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Grąžtelio diametras 1,5 mm; 4. Pakuotėje 5 vnt. grąžtelių. NSK PDS-2TD-15 |
| 2. | Kraniotomo grąžtelis (kiekis 4 pak.) | 1. Siūlomas kraniotomo grąžtelis turi būti techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „NSK“ jėgos instrumentu „Primado 2“; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Grąžtelio diametras 1,6 mm; 4. Pakuotėje ≥ 5 vnt. grąžtelių. (firmos „NSK“ kraniotomo grąžtelio kodas PDS-CRA-M arba lygiavertis) | 1. Siūlomas kraniotomo yra techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „NSK“ jėgos instrumentu „Primado 2“; 2. Vienkartinio naudojimo; 3. Grąžtelio diametras 1,6 mm; 4. Pakuotėje 5 vnt. grąžtelių. NSK PDS-CRA-M |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Lentelėje pateiktas firmos pavadinimas ir kataloginiai numeriai jokios komercinės reikšmės neturi, o tik nurodo technines prekių charakteristikas aprašančius informacijos šaltinius. Gali būti siūlomos nurodyto gamintojo, konkrečiais kataloginiais numeriais įvardintos prekės arba joms lygiavertės (ne blogesnių techninių charakteristikų) kitų firmų prekės.

2. Į pasiūlymo kainą priskaičiuotos pristatymo išlaidos.

3. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.