## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Reagentai streptokoko A nustatymui su prietaisu panaudai Nr. 6925
Bendrieji reikalavimai:
1. | Tiekėjas privalo įvertinti ir nurodyti (įrašyti) visas reikiamas sudedamąsias dalis tyrimams atlikti, bei nurodyti jų kiekius ir kainas su PVM. Turi būti nurodyti tokie reagentų ir pagalbinių priemonių kiekiai, kad būtų galima atlikti nurodytą tyrimų skaičių per 12 mėnesių. Tiekėjas Perkančiąjai organizacijai turi pateikti visą reikalingą informaciją apie siūlomas prekes, kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomų prekių kiekio teisingumu.
2. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus, siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, reagentų ir pagalbinių priemonių aprašymus ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) anglų kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
3. | Tiekėjas turi tiekti prekes, atitinkančias Europos Parlamento ir Tarybos direktyvų ir reglamentų nuostatas. Siūlantiems reagentus ir pagalbines priemones pateikti atitikties dokumentus pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų nuostatas arba pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2017/746 nuostatas (CE sertifikatas arba EB atitikties deklaracija arba lygiaverčiai dokumentai anglų ir lietuvių kalbomis).
4. | Prekių pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas: prekės turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje perdirbamojoje pakuotėje, t. y. pagamintoje iš vienos iš šių medžiagų: stiklo (GL), popieriaus ar kartono (PAP), plieno (FE), aliuminio (ALU), polietilentereftalato (PET), aukšto tankumo polietileno (HDPE), žemo tankumo polietileno (LDPE), polivinilchlorido (PVC), polipropileno (PP), polistireno (PS), medžio ar kamštinės medžiagos (FOR), medvilnės ar džiuto (TEX), nebent tai prieštarauja higienos normoms. Kartu su pasiūlymu pateikiami dokumentai atitikties įrodymui: gamintojo ir (ar) tiekėjo, ir (ar) importuotojo rašytinis patvirtinimas, ir (ar) pakuotės aprašymas, ir (ar) gamintojo ir (ar) tiekėjo techniniai dokumentai.
5. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius panaudai teikiamo prietaiso atitikimą reikalavimams nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtą katalogą, siūlomo prietaiso techninių charakteristikų aprašymą, prietaiso vartotojo vadovą ir kitus objektyvius, pasiūlymo tinkamumą įrodančius dokumentus (pdf formatu) anglų kalba arba ir su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Papildomai Tiekėjas gali teikti ir kitus objektyvius dokumentus bei kitą informaciją (pvz. nuotraukas, filmuotą medžiagą ir kt.). Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais!
6. | Visos siūlomos prekės turi būti tinkamos darbui prietaisu suteikiamu panaudos būdu.
Pirkimo dalies Nr. | Tyrimo pavadinimas | Techninės charakteristikos, reikalavimai, metodas | Matavimo vienetai | Tyrimų skaičius 12 mėn. | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1. | REAGENTAI IR PAPILDOMOS/PAGALBINĖS PRIEMONĖS STREPTOKOKO A TYRIMAMS SU PRIETAISU PANAUDAI.
1.1 | Streptokoko A antigeno nustatymas | Kokybinis tyrimas. Tyrimui naudojami IVD reagentai. Tyrimas atliekamas imunofluorescentiniu metodu. Jautrumas ≥ 90%, specifiškumas ≥ 96%. Tyrimui naudojamas tepinėlis nuo tonzilių. Tyrimui skirtų reagentų brūkšniniame kode užkoduota informacija apie reagentus: partijos numeris, galiojimo laikas ir kalibracija. Reagentų rinkinyje turi būti visos tyrimui atlikti reikalingos priemonės. Reagentų stabilumas atidarius/pradėjus naudoti (angl. on-board stability) iki galiojimo nurodyto ant pakuotės pabaigos. Tyrimas atliekamas kiekvieną dieną. Į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti ir kokybės kontrolės tyrimai. | Vienetas | 5800 | Analizatoriaus AFR-301 techniniai tyrimų parametrai; Fiatest Strep A techniniai duomenys
1.2 | Respiracinio sincitijaus viruso nustatymas | Kokybinis tyrimas. Tyrimui naudojami IVD reagentai. Tyrimas atliekamas imunofluorescentiniu metodu. Jautrumas ≥ 92%, specifiškumas ≥ 92%. Tyrimui naudojamas tepinėlis nuo nosiaryklės. Tyrimui skirtų reagentų brūkšniniame kode užkoduota informacija apie reagentus: partijos numeris, galiojimo laikas ir kalibracija. Reagentų rinkinyje turi būti visos tyrimui atlikti reikalingos priemonės. Reagentų stabilumas atidarius/pradėjus naudoti (angl. on-board stability) iki galiojimo nurodyto ant pakuotės pabaigos. Tyrimas atliekamas kiekvieną dieną. Į nurodytą tyrimų skaičių įskaičiuoti ir kokybės kontrolės tyrimai. | Vienetas | 200 | Analizatoriaus AFR-301 techniniai tyrimų parametrai; Fiatest RSV techniniai duomenys
Reagentų ir pagalbinių priemonių poreikio apimtis nurodyta pakuočių skaičiumi 12 - ai mėnesių - 1.1 punktas. Atsižvelgiant į nurodytą poreikį (1.1), pasiūlymas turi būti teikiamas (1.1.1. - 1.1.n.) tokiomis prekėmis ir jų pakuotėmis kokiomis bus tiekiama perkančiąjai organizacijai (t.y. kokiai pakuotei bus išrašoma sąskaita). Reagentų ir pagalbinių priemonių pasiūlymas turi būti teikiamas 1.1.1. - 1.1.n. punktuose, kur nurodyta "įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo", o n - reiškia skirtingų prekių skaičių.
Eil. Nr. | Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Siūlomas mato vienetas | Siūlomas kiekis (preliminarus) | Vnt. kaina be PVM (Eur) | PVM tarifas % | Suma be PVM (Eur) | Gamintojas, katalogo Nr., pastabos
1.1.1. | Strep A Test Cassette FI-STA-502 | Reagentas | pakuotė po 25 vnt | 232 | 39.25 | 5 | 9106,00 | HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD.
1.1.2. | RSV Test FI-RSV-502 | Reagentas | pakuotė po 25 vnt | 8 | 101 | 5 | 808,00 | HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD.
1.1.3 | Kokybės kontrolė RSV FIATEST 2 vnt. | Kokybės kontrolės rinkinys | kompl. | 4 | 2,0 | 5 | 8,00 | HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD.
1.1.4. | Kokybės kontrolė STREP A FIATEST 2 vnt. | Kokybės kontrolės rinkinys | kompl. | 4 | 2,0 | 5 | 8,00 | HANGZHOU ALLTEST BIOTECH CO., LTD.
TECHNINIAI REIKALAVIMAI PANAUDAI SUTEIKIAMAM PRIETAISUI
Modelis (tipas) FIATEST GO AFR-301 Gamintojas, kilmės šalis Kinija Pagaminimo metai 2023
| Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Šioje grafoje Tiekėjas turi nurodyti pasiūlyme pateikto dokumento pavadinimą, puslapio numerį, o tame dokumente pabraukti, nuspalvinti ar kitaip pažymėti informaciją įrodančią pasiūlymo atitikimą keliamiems reikalavimams.
1. | Kompaktiškas, ant stalo pastatomas prietaisas. |  |  | Analizatoriaus AFR-301 techniniai tyrimų parametrai
2. | Gauti rezultatai turi būti spausdinami, saugomi SD kortelėje (pridedama su prietaisu) arba kitoje laikmenoje, siunčiami į LIS sistemą. |  |  | Analizatoriaus AFR-301 techniniai tyrimų parametrai
Įrašo pasiūlymą teikiantis asmuo (pastaba: šio reikalavimo atitikimui įrodyti būtina pateikti gamintojo prietaiso naudojimo instrukciją arba gamintojo parengtą prietaiso aprašą anglų kalba).Tiekėjo ir gamintojo savideklaracijos nėra laikomos pakankamais - tinkamais atitikimo Techninei specifikacijai įrodymais.
| Bendra pasiūlymo kaina be PVM Eur: | [6 empty] | 9930,00
| 5%PVM suma: | [6 empty] | 496.5
| Bendra pasiūlymo kaina su PVM Eur: | [6 empty] | 10426,50