## Sheet1
SPS 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Supaprastintas atviras konkursas „REAGENTAI MIKOBAKTERIJŲ JAUTRUMO TYRIMAMS (6260)“
1. | Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
2. | Tiekėjas turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas yra oficialus siūlomų prekių gamintojo atstovas arba turi rašytinį susitarimą su tokiu atstovu dėl prekybos siūlomomis prekėmis, t. y. turi prekių gamintojo suteiktas teises arba lygiavertį dokumentą (pateikiama skaitmeninė dokumento kopija).
3. | Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) su vertimu į lietuvių kalbą. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus.
4. | Reagentų ir pagalbinių priemonių tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateiki tyrimų protokolus, aprašymus, naudojimo instrukcijas, saugos duomenų lapus ir kitą su tyrimo procesu susijusią svarbią informaciją.
5. | Prekių, kurių kaina iki 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki dešimt tūkstantųjų (keturi skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Prekių, kurių kaina virš 3 Eur, vieneto įkainis pateikiamame pasiūlyme turi būti pateikiamas suapvalintas pagal aritmetikos taisykles iki šimtųjų (du skaičiai po kablelio) skaičiaus dalių. Kiekvienos pozicijos suma ir pirkimo dalies suma turi būti išreikšta cento tikslumu (du skaičiai po kablelio).
ŽALIEJI REIKALAVIMAI
Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktualia redakcija).
6.1 | 1 ir 2 pirkimo dalys: Pakuotės pagamintos iš popieriaus ir/ar folijos, todėl gali būti perdirbamos. Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad prekių pakuotės yra perdirbamos (deklaracijas arba kitus lygiaverčius dokumentus).
6.2 | 3 pirkimo dalis: Įranga ir jos korpusas pagaminti iš plastiko, metalo ir stiklo, todėl virtusi atliekomis, tinka perdirbti. Įranga sudaro galimybę sunaudoti tik vieną antgalį mėginio pilstymui vietoje aštuonių pilstant rankiniu būdu. Tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar prekių gamintojo dokumentus, patvirtinančius, kad siūlomų prekių pagrindinės medžiagos/komponentai yra tinkamos pakartotinam naudojimui ar perdirbimui (deklaracijas ar kitus lygiaverčius dokumentus).
Eil. Nr | Reagentai ne tuberkuliozės mikobakterijų jautrumui antimikrobinėms medžiagoms nustatyti
| Reagento ar pagalbinės priemonės pavadinimas | Reagento ar pagalbinės priemonės apibūdinimas | Mato vienetas | Maksimalus kiekis | PVM tarifas, % | Vnt. įkainis Eur be PVM | Vnt. įkainis Eur su PVM | Viso kaina Eur be PVM | Viso kaina Eur su PVM | Tikslus komercinis prekės pavadinimas, modelis, gamintojas, Nr. gamintojo kataloge. Dokumento pavadinimas, puslapio Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras. Pastabos. | Pakuotė | Pakuotės kaina
1. | Reagentai lėtai augančių ne tuberkuliozės mikobakterijų jautrumui antimikrobinėms medžiagoms nustatyti ( Gamintojas Thermo Fisher Scientific Trek Diagnostics)
1.1 | 96 šulinėlių plokštelė lėtai augančių ne tuberkuliozės mikobakterijų jautrumui antimikrobinėms medžiagoms nustatyti. | Paruošta naudoti 96 šulinėlių plokštelė lėtai augančių ne tuberkuliozės mikobakterijų atsparumui vaistams nustatyti praskiedimo principu, nustatant minimalios slopinamosios koncentracijos vertę per 7-21 d. Tyrimui atlikti naudojama 0,5 McF drumstumo mikobakterijų suspensija. Plokštelės šulinėliuose turi būti liofilizuotos antimikrobinės medžiagos, paruoštos taip, kad, įpylus mitybinės terpės, būtų gautas praskiedimų intervalas, kai vienas praskiedimas nuo kito skiriasi dvigubai (klaritromicinas - nuo 0,06 iki 16 µg/ml, rifabutinas - nuo 0,25 iki 8 µg/ml, etambutolis - nuo 0,5 iki 16 µg/ml, izoniazidas - nuo 0,25 iki 8µg/ml, moksifloksacinas - nuo 0,12 iki 8 µg/ml, trimetoprimas - nuo 0,12 iki 8 µg/ml, amikacinas - nuo 1 iki 64 µg/ml, linezolidas - nuo 1 iki 64 µg/ml, ciprofloksacinas - nuo 0,12 iki 16 µg/ml, streptomicinas - nuo 0,5 iki 64 µg/ml, doksiciklinas - nuo 0,12 iki 16 µg/ml, etionamidas - nuo 0,3 iki 20 µg/ml). Plokštelė turi būti suderinama su Mueller-Hinton-OADC buljonu. Komplektacijoje turi būti sterili dengiamoji plokštelė, apsauganti nuo išdžiūvimo. Pritaikytos tirti lėtai augančių ne tuberkuliozės mikobakterijų jautrumą antimikrobinėms medžiagoms pagal CLSI standartą ,,M24 Susceptibility Testing of Mycobacteria, Nocardia spp., and Other Aerobic Actinomycetes, 3rd Edition''. Vienas šulinėlis turi būti tuščias (be antimikrobinių medžiagų) kontrolei atlikti. | vnt. | 800 | 5 | 10.2 | 10.71 | 8160 | 8568 | Sensititre SLOW GROWING MYCO Plate; YSLOMYCOI; (Sensititre-Plate-Layout-SLOMYCOI.pdf) | 10 | 102
1.2 | Mueller-Hinton buljonas su OADC | Mueller-Hinton buljonas su OADC, sterilus. Viename buteliuke ne mažiau kaip 10 ml. Skirtas mikobakterijų suspensijai paruošti. | vnt. | 800 | 5 | 6.9 | 7.245 | 5520 | 5796 | MUELLER HINTON BROTH W/OADC 10 ml CE; YT8006 | 10 | 69
Bendra 1 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur: | [7 empty] | 13680 | 14364
2. | Reagentai greitai augančių ne tuberkuliozės mikobakterijų jautrumui antimikrobinėms medžiagoms nustatyti
2.1 | 96 šulinėlių plokštelė greitai augančių ne tuberkuliozės mikobakterijų jautrumui antimikrobinėms medžiagoms nustatyti. | Paruošta naudoti 96 šulinėlių plokštelė greitai augančių ne tuberkuliozės mikobakterijų atsparumui vaistams nustatyti praskiedimo principu, nustatant minimalios slopinamosios koncentracijos vertę per 3-5 d. Tyrimui atlikti naudojama 0,5 McF drumstumo mikobakterijų suspensija. Plokštelės šulinėliuose turi būti liofilizuotos antimikrobinės medžiagos, paruoštos taip, kad, įpylus mitybinės terpės, būtų gautas praskiedimų intervalas, kai vienas praskiedimas nuo kito skiriasi dvigubai (trimetoprimas - nuo 0,25 iki 8 µg/ml, ciprofloksacinas - nuo 0,12 iki 4 µg/ml, moksifloksacinas - nuo 0,25 iki 8 µg/ml, cefoksitinas - nuo 4 iki 128 µg/ml, amikacinas - nuo 1 iki 64 µg/ml, doksiciklinas - nuo 0,12 iki 16 µg/ml, tigeciklinas - nuo 0,015 iki 4 µg/ml, klaritromicinas- nuo 0,06 iki 16 µg/ml, linezolidas - nuo 1 iki 32 µg/ml, imipinemas - nuo 2 iki 64 µg/ml, cefepimas - nuo 1 iki 32 µg/ml, amoksicilinas - nuo 2 iki 64 µg/ml, ceftriaksonas - nuo 4 iki 64 µg/ml, minociklinas - nuo 1 iki 8 µg/ml, tobramicinas - nuo 1 iki 16 µg/ml). Vienas šulinėlis turi būti tuščias (be antimikrobinių medžiagų) kontrolei atlikti. Plokštelė turi būti suderinama su Mueller-Hinton-TES buljonu. Komplektacijoje turi būti sterili dengiamoji plokštelė, apsauganti nuo išdžiūvimo. Pritaikytos tirti greitai augančių ne tuberkuliozės mikobakterijų jautrumą antimikrobinėms medžiagoms pagal CLSI standartą ,,M24 Susceptibility Testing of Mycobacteria, Nocardia spp., and Other Aerobic Actinomycetes, 3rd Edition''. | vnt. | 800 | 5 | 10.4 | 10.92 | 8320 | 8736 | Sensititre™ Myco RAPMYCOI AST Plate YRAPMYCOI; (Sensititre-Plate-Layout-RAPMYCOI.pdf) | 10 | 104
2.2. | Mueller-Hinton buljonas su TES | Mueller-Hinton buljonas su TES, sterilus. Viename buteliuke ne mažiau kaip 10 ml. Skirtas mikobakterijų suspensijai paruošti. | vnt. | 800 | 5 | 0.96 | 1.008 | 768 | 806.4 | Mueller-Hinton Broth W/TES 100/Box; T3462 | 100 | 96
2.3 | Middlebrook 7H9 buljonas su OADC | Middlebrook 7H9 buljonas su OADC, sterilus. Viename buteliuke ne mažiau kaip 10 ml. Skirtas mikobakterijų suspensijai paruošti. | vnt. | 100 | 5 | 10.9 | 11.445 | 1090 | 1144.5 | MIDDLEBROOK 7H9 WITH OADC CE; T3441 | 10 | 109
2.4 | Natrio chlorido tirpalas su Tween ir stiklo rutuliukais | Sterilus natrio chlorido tirpalas su Tween ir stiklo rutuliukais. Viename buteliuke ne mažiau kaip 5 ml. Skirtas mikobakterijų suspensijai paruošti. | vnt. | 80 | 5 | 8.6 | 9.03 | 688 | 722.4 | SALINE WITH TWEEN AND GLASS BEADS, T3491 | 10 | 86
Bendra 2 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur: | [7 empty] | 10866 | 11409.3
3. | Automatinė sistema mikobakterijų suspensijai išpilstyti į MSK nustatymui naudojamas 96 šulinėlių plokšteles
Modelis (tipas): Sensititre AIM™ Automated Inoculation Delivery System Gamintojas, kilmės šalis TrekDiagnostics, JK Pagaminimo metai 2022
3.1 | Automatinė sistema mikobakterijų suspensijai išpilstyti į MSK nustatymui naudojamas 96 šulinėlių plokšteles |  | vnt. | 1 | 21 | 17864 | 21615.44 | 17864 | 21615.44 | Sensititre AIM™ Automated Inoculation Delivery System, V3020' Vartotojo vadovas 1.pdf
3.1.1 | Paskirtis | Tikslus mikobakterijų suspensijos išpilstymas į 96 šulinėlių plokšteles (standartines ir Sensititre tipo) su antimikrobinėmis medžiagomis minimaliai slopinamajai koncentracijai nustatyti. | Tikslus mikobakterijų suspensijos išpilstymas į 96 šulinėlių plokšteles (standartines ir Sensititre tipo) su antimikrobinėmis medžiagomis minimaliai slopinamajai koncentracijai nustatyti. (psl.2)
3.1.2 | Dozavimas | Po 50 ir po 100 µl priklausomai nuo naudojamos plokštelės. | Po 50 ir po 100 µl priklausomai nuo naudojamos plokštelės. (psl.3)
3.1.3. | Saugumas | 1. Išpilstymo metu mikobakterijų suspensija neturi kontaktuoti su prietaiso korpusu ir neturi susidaryti aerozoliai. 2. Mikobakterijų suspensijos išpilstymas atliekamas naudojant vienkartines galvutes-antgalius, kurie tvirtinami ant mėgintuvėlio su paruošta suspensija. 3. Prietaisas privalo tilpti į biologinės saugos spintą (išmatavimai ne didesni nei P x G x A: 340 x 320 x 300 mm). | 1. Išpilstymo metu mikobakterijų suspensija nekontaktuoja su prietaiso korpusu , nesusidaro aerozoliai. (psl.7) 2. Mikobakterijų suspensijos išpilstymas atliekamas naudojant vienkartines galvutes-antgalius, kurie tvirtinami ant mėgintuvėlio su paruošta suspensija. (psl.8-9) 3. Prietaisas tilps į biologinės saugos spintą (išmatavimai ne didesni nei P x G x A: 340 x 320 x 300 mm). (psl.22)
3.1.4. | Valdymas | 1. Liečiamas ekranas, tinkamas liesti vienkartinėmis pirštinėmis. 2. USB jungtis prietaisui aptarnauti. | 1. Liečiamas ekranas, tinkamas liesti vienkartinėmis pirštinėmis.(psl.6) 2. USB jungtis prietaisui aptarnauti. (psl. 22)
3.1.5 | Išpilstymo schemos | Bent 10 išpilstymo schemų. | 12 išpilstymo schemų (9 psl)
3.1.6. | Maitinimas | 100-240 V, 50/60 Hz | 100-240 V, 50/60 Hz
3.1.7 | Garantija | Ne trumpiau nei 24 mėn. | 24 mėn.
3.2. | Antgaliai suderinami su siūloma sistema | Antgaliai mėgintuvėliams, suderinami su siūloma išpilstymo sistema ir tinkami Mueller-Hinton buljone su TES ar su OADC paruoštai mikobakterijų suspensijai išpilstyti į 96 šulinėlių plokšteles, vienkartiniai. | vnt. | 1600 | 5 | 1.05 | 1.1025 | 1680 | 1764 | Doseheads for Sensititre AIM™ for plate inoculation; YE3010; https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/E3010?SID=srch-hj-E3010 | 100 | 105
Bendra 3 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur: | [7 empty] | 19544 | 23379.44