## 1-22 pirkimo dalys
Atviro konkurso sąlygų 2 priedas
Reagentų ir papildomų priemonių klinikiniams tyrimams atlikti, transportinių terpių bei pagalbinių priemonių laboratorijai techninė specifikacija
1 - 9 pirkimo objekto dalys -Reagentai ir papildomos priemonės klinikiniams tyrimams atlikti rankiniu būdu (greitieji testai)
Pirkimo objekto dalies Nr. | Tyrimų, reagentų, papildomų priemonių pavadinimai | Kokybiniai ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Prelimi-narus metinis kiekis | Tiekėjo siūlomų prekių charakteris-tikos (privaloma užpildyti) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | 1 vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | PVM suma, Eur* | Bendra kaina, Eur su PVM
1. | ASO tyrimas
1.1. | Greitas A grupės streptokoko antigeno testas | Imunochromatografinis su integruota kontrole ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas ir specifiškumas >95%. Pareikalavus, pateikti siūlomą pakuotę išbandymui. Jei yra poreikis, pavyzdžių likutis gali būti grąžinamas. | Tyrimai | 5000 | Imunochromatografinis su integruota kontrole ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas 95,1 % specifiškumas 97,8 % | Hangzhou Alltest biotech co. ltd., IST-502 | 0.59 | 2950 | 147.5 | 3097.5
2. | H. pylori tyrimas
2.1. | H.pylori Ag nustatymas išmatose | Imunochromatografinis su integruota kontrole, skirtas Helicobacter pylori antigeno nustatymui išmatose ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Testo jautrumas ir specifiškumas >95%. Pareikalavus, pateikti siūlomą pakuotę išbandymui. Jei yra poreikis, pavyzdžių likutis gali būti grąžinamas. | Tyrimai | 3000 | Imunochromatografinis su integruota kontrole, skirtas Helicobacter pylori antigeno nustatymui išmatose ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Testo jautrumas 98,4% specifiškumas 98,8 % | Hangzhou Alltest biotech co. ltd., IHP-602 | 0.93 | 2790 | 139.5 | 2929.5
3. | Clostridium difficile tyrimas
3.1. | Clostridium difficile toksino A ir B nustatymas | Imunochromatografinis su integruota kontrole ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas ir specifiškumas >90%. Pareikalavus, pateikti siūlomą pakuotę išbandymui. Jei yra poreikis, pavyzdžių likutis gali būti grąžinamas. | Tyrimai | 30
4. | Narkotinių medžiagų tyrimas
4.1. | Išplėstinis testas narkotinėms medžiagoms nustatyti | Testu galima nustatyti ne mažiau kaip 10 narkotinių medžiagų: amfetaminai, barbituratai, benzodiazepinai, kokainas, marichuana, metadonas, metamfetaminas, metilendioksimetamfetaminas MDMA, opiatai, tricikliniai antidepresantai. Tiriamoji medžiaga - šlapimas. | vnt. | 1000 | Testu galima nustatyti ne mažiau kaip 10 narkotinių medžiagų: amfetaminai, barbituratai, benzodiazepinai, kokainas, marichuana, metadonas, metamfetaminas, metilendioksimetamfetaminas MDMA, opiatai, tricikliniai antidepresantai. Tiriamoji medžiaga - šlapimas. | Hangzhou Alltest biotech co. ltd., DOA-1105 | 2.35 | 2350 | 117.5 | 2467.5
5. | Anti - HCV tyrimas
5.1. | Anti-HCV tyrimas | Imunochromatografinis ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas ir specifiškumas >95%. Tiriamoji medžiaga serumas. | vnt. | 12000 | Imunochromatografinis ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas 100% specifiškumas 100% Tiriamoji medžiaga pilnas kraujas, serumas, plazma. | Hangzhou Alltest biotech co. ltd., IHC-402 | 0.49 | 5880 | 294 | 6174
6. | HBsAg tyrimas
6.1. | HBsAg tyrimas | Imunochromatografinis ( kasetės) . Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas ir specifiškumas >95%. | vnt. | 2000 | Imunochromatografinis ( kasetės) . Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas 99,9% specifiškumas 99,82%. | Hangzhou Alltest biotech co. ltd., IHBSG-402 | 0.55 | 1100 | 55 | 1155
7. | HIV tyrimas
7.1. | HIV tyrimas | Imunochromatografinis ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas ir specifiškumas >95%. | vnt. | 2500 | Imunochromatografinis ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas 99,8 % specifiškumas 100 %. | Hangzhou Alltest biotech co. ltd., IHI-402 | 0.6 | 1500 | 75 | 1575
8. | CMV IgM tyrimas
8.1. | CMV IgM tyrimas | Imunochromatografinis ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimo jautrumas ir specifiškumas >95%. | vnt. | 500
9. | Kombinuotas SARS-CoV-2/gripo A ir B/ RSV/Adeno virusų tyrimas
9.1. | Kombinuotas SARS-CoV-2/gripo A ir B/ RSV/Adeno virusų tyrimas | Imunochromatografinis ( kasetės). Pilnas rinkinys tyrimui atlikti. Tyrimai privalo būti atliekami vienoje kasetėje. Tyrimų specifiškumas turi būti ne mažesnis nei 99 %, tyrimų jautrumas - ne mažesnis nei 90 %. Tiriamoji medžiaga - nosies, nosiaryklės ėminiai. | vnt. | 1000
Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis | Vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | Tiekėjo siūlomų prekių charakteris-tikos (privaloma užpildyti) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas
10 pirkimo dalis. Pagalbinės priemonės laboratorijai (antgaliai, stikleliai, koncentratorius)
10.1. | Antgaliai pipetėms | 100-1000ul, Gilson arba lygiavertis. Tinka pipetėms Biohit, Sartorius. Pareikalavus, pateikti pavyzdžių išbandymui. Bus tikrinama, ar antgaliai nuo pipetės nekrenta ir ar lengvai nusiima, panaudojus. | vnt. | 5000
10.2. | Dengiamieji stikleliai | 24 x 50 mm (+/- 1 mm) | vnt. | 15000
10.3. | Objektiniai stikleliai su matiniu galu (užrašui) | 26 x 76 mm (+/- 1 mm) | vnt. | 25000
10.4. | Parazitų išmatose koncentratorius | Speciali, pilna sistema skirta pirmuonių ir kirmėlių kiaušinėlių iš išmatų tepinėlių paruošimui | vnt. | 1350
10.5. | Antgaliai pipetėms | 0-200ul, Gilson arba lygiavertis. Tinka pipetėms Biohit, Sartorius. Pareikalavus, pateikti pavyzdžių išbandymui. Bus tikrinama, ar antgaliai nuo pipetės nekrenta ir lengvai nusiima, panaudojus. | vnt. | 100000
Bendra 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [6 empty] | - | -
PVM (.....%), Eur*: | [6 empty] | - | -
Bendra 10 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM: | [6 empty] | - | -
Eil. Nr. | Pavadinimas | Aprašymas | Mato vnt. | Prelimi-narus kiekis | Tiekėjo siūlomų prekių charakteris-tikos (privaloma užpildyti) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | 1 vnt. kaina, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM | PVM suma, Eur* | Bendra kaina, Eur su PVM
11. | Metileno mėlis pagal Lioflerį | Lyties takų tepinėlių dažymui, pakuotė ne didesnė nei 500 ml | ml | 3000
12. | Gramo dažų rinkinys | Pakuotė ne didesnė nei 500 ml | rink. | 8
13. | Greito dažymo rinkinys kraujo tepinėliams | Dažai leukogramoms, kiekviena pakuotė ne didesnė nei 500 ml. Dažų nuo atidarymo tinkamumas ne mažiau nei 2 mėn. | rink. | 10
14. | Imersinis aliejus | Talpa su pipete, pakuotė ne didesnė nei 150 ml | pak. | 10
15. | Mėgintuvėliai 5 ml | 12x75 mm (±1 mm) | vnt. | 5000
16. | Plastikinis padėklas objektiniams stikleliams | Ne mažiau nei 10 vietų | vnt. | 30
17. | Dėžutė objektiniams stikleliams | Ne mažiau nei 50 vietų | vnt. | 30
18. | Dėžutė objektiniams stikleliams | 25 vietų | vnt. | 30
19. | Dažai šlapimo nuosėdoms | Sternheimer | vnt. | 5
20. | Kalio šarmas | ne mažiau 85 % | g | 500
21. | Glicerinas (glicerolis) | ne mažiau 98 % | l | 1
Pirkimo objekto dalies Nr. | Pirkimo dalies pavadinimas | Reikalavimai (techninės charakteristikos) | Mato vnt. | Prelimi-narus poreikis | Tiekėjo siūlomų prekių charakteris-tikos (privaloma užpildyti) | Gamintojas, komercinis prekės pavadinimas | Vieneto įkainis, Eur be PVM | Bendra kaina, Eur be PVM
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
22. | Ėminių transportinės terpės su paėmėjais
22.1. | Transportinė terpė su paėmėjais respiratorinių infekcijų sukėlėjams | Mėgintuvėlis (1 vnt.) su stabilizuojančia virusų transportine terpe (be inaktyvatoriaus; 3ml), skirta respiratorinių infekcijų sukėlėjų, jų tarpe ir Covid-19 tyrimui. Komplektacijoje su tamponėliu mėginio paėmimui iš nosiaryklės (2 vnt.); sterilus. | vnt. | 1000
22.2. | Ginekologinių ėminių transportinė terpė su paėmėju | Tiekėjas privalo pateikti terpės indelius su paėmėjais tinkamais gimdos kaklelio nuograndoms paimti. Siūloma terpė su paėmėju turi būti tinkama ginekologinių ėminių citologiniams tyrimams bei molekuliniams žmogaus papilomos ir lytiškai plintančių infekcijų tyrimams. Terpės turi būti patvirtintos gimdos kaklelio patikros programai, ŽPV atrankiniams tyrimams atlikti (kartu su pasiūlymu pateikti molekulinių tyrimų gamintojo patvirtinančius dokumentus). Ėminys skystoje terpėje ginekologiniams tyrimams privalo būti stabilus ne mažiau kaip 6 savaites, o molekuliniams žmogaus papilomos bei lytiškai plintančių infekcijų tyrimams - ne mažiau kaip 30 dienų (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančius dokumentus). | vnt. | 10000
22.3. | Rinkinys gimdos kaklelio vėžio prevencijos programai (citologinis tepinėlis imamas 25–34 m. pacien.) | Tiekėjas privalo pateikti visas priemones, reikalingas tiriamosios medžiagos paėmimui ir paruošimui (terpių indeliai, paėmėjai, stikleliai, filtrai, ThinPrep terpė arba lygiavertė (neapsiribojant)). Terpės turi būti patvirtintos gimdos kaklelio patikros programai, ŽPV atrankiniams tyrimams atlikti (kartu su pasiūlymu pateikti molekulinių tyrimų gamintojo patvirtinančius dokumentus). Ėminys skystoje terpėje ginekologiniams tyrimams privalo būti stabilus ne mažiau kaip 6 savaites, o molekuliniams žmogaus papilomos bei lytiškai plintančių infekcijų tyrimams - ne mažiau kaip 30 dienų (kartu su pasiūlymu pateikti patvirtinančius dokumentus). | vnt. | 2000
Bendra 22 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur be PVM: | [7 empty] | 0
PVM (.....%), Eur*:
Bendra 22 pirkimo dalies pasiūlymo kaina, Eur su PVM:
*Tais atvejais, kai pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas turi nurodyti: 1) priežastis, dėl kurių PVM nemoka; 2 ) lentelėje prie kainos skaičiais žodžius „be PVM“.
Bendrieji reikalavimai:
1. Prekių pristatymo vieta – VšĮ Antakalnio poliklinika, Antakalnio g. 59, 10207 Vilnius.
2. Siūlomos medicininės prekės turi būti paženklintos CE ženklu (turi turėti CE sertifikatą), turi būti aprobuotos Lietuvos Respublikoje, turi turėti saugos duomenų lapus (kai taikoma).
3. Prekių galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 6 (šeši) mėn. nuo pristatymo dienos (taikoma 1-9 pirkimo dalims).
4. Prekių kiekis yra preliminarus. Perkančioji organizacija prekes pirkimo sutarties galiojimo metu planuoja pirkti pagal atskirus užsakymus, atsižvelgdama į perkančiosios organizacijos poreikį, kuris priklauso nuo aplinkybių, neprognozuojamų pirkimo metu (perkamų prekių kiekis priklauso nuo pirkimo sutarties vykdymo metu iškylančio poreikio, keičiantis gydymo įstaigos poreikiams, pacientų skaičiui). Perkančioji organizacija pirkimo sutarties galiojimo metu neįsipareigoja išpirkti viso numatyto preliminaraus prekių/tyrimų kiekio. Perkančioji organizacija, atsižvelgdama į jos poreikius, pasilieką teisę koreguoti perkamų prekių/tyrimų kiekį, nei nurodytas preliminarus prekių/tyrimų kiekis, ir įsigyti arba mažesnį prekių/tyrimų kiekį, arba didesnį prekių/tyrimų kiekį (perkamas kiekis negali didėti daugiau kaip 30 proc. numatyto preliminaraus prekių/tyrimų kiekio). Perkamų prekių/tyrimų kiekį sumažinus ar padidinus, šių prekių/tyrimų pirkimui lieka galioti pirkimo sutarties sąlygos ir vienos prekės/tyrimo fiksuotas įkainis.
5. Tiekėjas įsipareigoja nuosekliai vykdyti pirkimo sutartį, tiekti prekes, kurių kokybė ir kiti kriterijai atitinka keliamus prekėms galiojančius standartus, atlikti kitus įsipareigojimus, nustatytus pirkimo sutartyje ir šioje specifikacijoje.
6. Esant būtinumui, perkančiosios organizacijos prašymu, tiekėjas privalės pateikti siūlomų prekių pavyzdžių. Ant siūlomų prekių pavyzdžių turi būti pažymėtas pozicijos numeris. Visus prekių pavyzdžius tiekėjas privalo pateikti savo sąskaita. Pateikti prekių pavyzdžiai tiekėjui grąžinami nebus. Kai kurie pateikti prekių pavyzdžiai gali būti išbandyti. Perkančioji organizacija neįsipareigoja apmokėti už pateiktus išbandyti prekių pavyzdžius. Tuo atveju, jeigu įvertinus pateiktus siūlomus prekių pavyzdžius ir/ar pasiūlyme esančius prekių gamintojų katalogus ir/ar prekių gamintojų parengtus bei tiekėjo patvirtintus siūlomų prekių aprašus paaiškėja, kad siūlomos prekės neatitinka konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų arba jeigu tiekėjas perkančiosios organizacijos prašymu nepateikia prekių pavyzdžių įvertinti ir/ar prekių gamintojų katalogų ir/ar prekių gamintojų parengtų bei tiekėjo patvirtintų siūlomų prekių aprašų, tiekėjo pasiūlymas bus laikomas neatitinkančiu konkurso sąlygose nustatytų reikalavimų.
Pardavimų vadovas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (Parašas**) |  |  | (Vardas ir pavardė)
**Kadangi pirkimas vykdomas CVP IS priemonėmis ir yra reikalaujama pasiūlymą pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, šio dokumento atskirai pasirašyti neprivaloma.