DIN INSTRUMENTŲ PADĖKLAS 480x250x50mm (pilnas), 561620601


	Modulinis instrumentų padėklas DIN/STE suprojektuotas naudoti kartu su sterilizacijos pinto plieno krepšiais visų instrumentų apdirbimo fazių:plovimo ir dezinfekcijos, ultragarsinio mirkymo, patikrinimo ir pakavimo, sterilizacijos, sandėliavimo ir naudojimo, metu.

Šie instrumentų padėklui yra ypač atsparūs dėvėjimuisi.

Medžiaga:

Padėklai pagaminti iš pinto nerūdijančio plieno tinklo, tankio miduliu 4,5mm. Vielos skersmuo – 1mm. 

Toks dizainas sąlygoja geriausius plovimo rezultatus ir garantuoja, kad instrumentai neiškris pro tarpus.

Padėklo dugnas pagamintas iš stangraus nerūdijančio plieno tinklo (vielos skersmuo 6mm) . Oras laisvai cirkuliuoja ir patenka prie viduje esančių daiktų. Stangrus dugno tinklelis leidžia saugiai transportuoti krepšius visų tipų konvejeriais.

Virinimas:

Visi tinklo kryžminiai taškai ir vertikalios jungtys suvirinti taškiniu virinimo būdu.

Išbaigimas:

Gerai prižiūrimi ir rūpestingai naudojami padėklai, dėl savo ypač tikslių išmatavimų, tvirtai fiksuojasi reikiamoje padėtyje ir yra stabilūs. 

Visos viršutinės briaunos yra švelniai nupoliruotos, todėl operatorius dirbdamas su šiais padėklais tikrai nesusižeis.

Visi paviršiai nupoliruoti elektrolitais.

Padėklus paprasta plauti ir dezinfekuoti plovimo dezinfekavimo mašinoje.

Po dezinfekcijos min. 85(C, patys išdžiūsta.

Atlikimas:

Narūs.

Ypač tikslus išbaigimas. Padėklas suprojektuotas kaip vientisas darinys. 

Turi dvi į vidų neleidžiamas rankenėles.

Matmenys:

480x250x50mm (ilgis x plotis x aukštis).


	[image: image1.png]






