## Sheet1
VšĮ VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius, įmonės kodas 124364561, PVM kodas LT243645610 Tel. +3706 9779853, el. pašto adresas: algimantas.varzgalys@vpc.lt
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO FORMA DIAGNOSTINIAI REAGENTAI
Valstybinis patologijos centras, viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų filialas (toliau - VPC), įsigys žemiau išvardintus diagnostikos reagentus, skirtus patologijos tyrimams.
Pasiūlymas turi tenkinti žemiau išvardintas sąlygas:
1. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių gali būti reikalaujama dėl jų įvertinimo pagal techninės specifikacijos reikalavimus ir įsitikinimo, jog siūlomos prekės pilnai atitinka techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus. Perkančioji organizacija raštu gali prašyti galimo laimėtojo arba ir kitų dalyvių pateikti pirkimo objekto pavyzdžius per 7 kalendorines dienas. Jei dalyvis nepateiks pirkimo objekto pavyzdžių per nustatytą terminą, jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų. Prekių pavyzdžiai bus testuojami Valstybiniame patologijos centre, VšĮ VUL SK filiale atliekant diagnostikos procedūras ir bus negrąžinami. Pavyzdžiai turi būti nemokami ir pateikiami su prekių perdavimą įrodančiu dokumentu. Jei tiekėjas nepateiks visų siūlomų prekių pavyzdžių (bei papildomų reagentų ir priemonių reikalingų testavimui atlikti), jo pasiūlymas bus atmestas kaip neatitinkantis pirkimo dokumentų reikalavimų.
2. Tiekėjų pasiūlytos prekių kainos bus vertinamos pagal mažiausią pasiūlytą 1 mato vnt. įkainį be PVM.
3. Pirkimo dalies objektai neskaidomi į dalis, todėl pasiūlymai teikiami visai pirkimo daliai.
4. Tiekėjas turi pateikti informaciją, įrodančią parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nurodytiems pirkimo dokumentų techninėje specifikacijoje: gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus. Taip pat tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto svetainę, kurioje perkančiosios organizacijos vertintojai galėtų patikrinti teikiamų duomenų autentiškumą.
5. Pateiktų prekių galiojimo terminas pristatymo metu turi būti ne trumpesnis nei 6 mėn. nuo gamintojo nustatyto galiojimo termino pabaigos.
6. Vykdomas žaliasis pirkimas – siekiant mažinti poveikį aplinkai, pirkimui taikomas mažesnio popieriaus suvartojimo spausdinimui reikalavimas. Tiek pasiūlymas, tiek sutartis pasirašomi elektroniniu parašu.
7. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams tiekėjas gali siūlyti lygiavertę prekę. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.
Pirkimo dalies Nr. | Pirkimo dalies objekto Nr. | Pavadinimas | Techniniai reikalavimai/paskirtis | Pageidaujama pakuotė | Mato vienetas | Perkamų prekių mato vnt. kiekis | 1 mato vnt. įkainis, Eur be PVM | PVM dydis % | 1 mato vnt. įkainis, Eur su PVM | Tiekėjo siūloma pakuotė | Tiekėjo siūlomos pakuotės kaina, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma, Eur be PVM | Perkamo maksimalaus kiekio suma Eur su PVM | Siūlomos prekės pavadinimas, gamintojas, katalogo Nr, prekės kodas, psl. | BVPŽ kodų grupė /BVPŽ kodas
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
|  | Cheminiai reagentai | [12 empty] | 33696300-8
1 |  | Acetonas | CAS 67-64-1 Chemiškai švari, atitinka analitinę specifikaciją pagal Ph. Eur.; min. 99,0 % | 2,5 L | L | 50 | 9 | 21% | 10.89 | 2,5 L | 22.5 | 450 | 544.5 | VWR; 20066.330 | 33696300-8
2 |  | Adenozino 5-trifosfato (ATP) dinatrio druska | CAS 987-65-5 Rūšis II (Grade II), min. 99 % |  | g | 20 | [8 empty] | 33696300-8
3 |  | Alciano mėlis 8GX (8GS), C.I. Nr. 74240 | CAS 33864-99-2 Mikroskopijai |  | g | 100 | [8 empty] | 33696300-8
4 |  | a-Amilazė iš kiaulės kasos | Tipas I-A, 700-14000 a.v./mg baltymo; suspensija 2,9 M NaCl tirpale | 100 mg | mg | 200 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
5 |  | Amoniako tirpalas | CAS 1336-21-6 Chemiškai švari; 25-26 % vandeninis tirpalas | 1 L | L | 10 | 15 | 21% | 18.15 | 1 L | 15 | 150 | 181.5 | VWR; 1133.1000 | 33696300-8
6 |  | Anilino mėlis, C.I. Nr. 42755 | CAS 28631-66-5 Mikroskopijai, histologijai |  | g | 100 | 2.53 | 21% | 3.0613 | 100 g | 253 | 253 | 306.13 | VWR; ACRO229661000 | 33696300-8
7 |  | Azūras II, C.I. Nr. 52010/52015 | CAS 37247-10-2 Mikroskopijai, histologijai |  | g | 25 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
8 |  | Chloralhidratas | CAS 302-17-0 Chemiškai švari; min. 99,5 % | 1 kg | kg | 12 | 110 | 21% | 133.1 | 500 g | 55 | 1320 |  | VWR; 85909.260 | 33696300-8
9 |  | Aukso (III) chlorido trihidratas | CAS16961-25-4 ACS reagentas, 49.0 % aukso bazės |  | g | 10 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
10 |  | Citochromas C (iš arklio širdies) | CAS 9007-43-6 min.95% |  | g | 3 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
11 |  | 3,3-Diaminobenzidino tetrahidrochloridas | CAS 7411-49-6 Švari analizei,min.98% |  | g | 2 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
12 |  | 5-(4-dimetilaminobenziliden)-rodaninas | CAS 536-17-4, švarus analizei, 98-99% |  | g | 20 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
13 |  | N,N-Dimetilformamidas | CAS 68-12-2 Švari analizei, ACS reagentas; min. 99,8 % | 1 L | L | 3 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
14 |  | Druskos rūgštis | CAS7647-01-0 Chemiškai švari, atitinka analitinę specifikaciją pagal Ph. Eur; min. 35,0 % | 1 L | L | 30 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
15 |  | Eozinas gelsvas, C.I. Nr. 45380 | CAS17372-87-1 Mikroskopijai | 100 g | g | 700 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
16 |  | Epoksi darbinės terpės rinkinys | Epon 812 [25038-04-4] - 2 x 250 ml, MNA [25134-21-8] - 250 ml, DDSA [25377-73-5] - 250 ml, DMP 30 [90-72-2] - 250 ml; elektroninei mikroskopijai: universali įtvirtinimo terpė, skirta pusplonių ir ultraplonų pjūvių ruošimui |  | vnt | 4 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
17 |  | Fosfomolibdeno rūgšties hidratas | CAS51429-74-4 Fosformolibdato/molibdatofosforo rūgšties hidratas H3Mo12O40P x H2O; švari analizei |  | g | 100 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
18 |  | Fuksinas rūgštinis | CAS 3244-88-0 C.I. Nr. 42685 |  | g | 30 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
19 |  | Geležies (III) chloridas bevandenis | CAS 7705-08-0, bevandenis sintezei, miltelių pavidalu, molinė masė 162,20 | 500 g | g | 500 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
20 |  | Glutaraldehidas | CAS111-30-8 ~ 50 % vandeninis tirpalas | 100 ml | ml | 100 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
21 |  | Gintaro(sukcino) rūgšties dinatrio druskos hekshidratas | CAS 6106-21-4, chemiškai švari, min. 99 % |  | g | 200 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
22 |  | Heksametilentetraminas (Metenaminas) | CAS100-97-0 Chemiškai švari, min. 99,5 % | 500 g | g | 500 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
23 |  | Hematoksilinas milteliais | CAS 517-28-2, C.I.Nr.75290, miksoskopijai, histologijai |  | g | 600 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
24 |  | Modifikuotas hematoksilinas pagal Mayer | Reagentas naudojamas laipsniškam branduolių dažymui histopatologijoje ir kontrastiniam dažymui imunohistochemijoje. Sudėtyje yra optimaliai oksiduotas hematoksilinas su natrio jodatu, stabilizuotu chloralio hidratu ir antioksidantais., modifikuotas hematoksilinas pagal Mayer savo sudėtyje neturi alkoholio, kuris yra tinkamas reakcijoms su AEC. | 2,5 L | L | 217.5 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
25 |  | Kalio aliuminio sulfato dodekahidratas | CAS7784-24-9 Švari analizei, ACS reagentas, min. 98,0 % | 1 kg | kg | 14 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
26 |  | Kalio dihidrofosfatas | CAS7778-77-0 Chemiškai švari, min. 99,5 %; buferių sudedamoji dalis |  | kg | 2 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
27 |  | Metanolis, absoliutus | CAS67-56-1 Švari analizei, ACS reagentas; min. 99,8 % | 2,5 L | L | 15 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
28 |  | Naftol AS-BI fosfato dinatrio druska | CAS 207569-04-8 min.98,5% |  | g | 2 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
29 |  | Naftol AS-D chloracetatas | CAS35245-26-2 min. 95,0 %; histologijai,esterazės substratas | 1 g | g | 9 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
30 |  | Natrio acetato trihidratas | CAS6131-90-4 Chemiškai švari, min. 99,0 % |  | g | 500 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
31 |  | Natrio jodatas | CAS7681-55-2 Chemiškai švari, min. 99,5 % | 50 g | g | 200 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
32 |  | Natrio tiosulfato pentahidratas | CAS10102-17-7 Chemiškai švari, min. 99,5 % |  | g | 1000 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
33 |  | Natrio hidroksido granulės | CAS 1310-73-2, chemiškai švari, min 98,8%, molinė masė 40,0 g/mol, granulės | 1 kg | kg | 10 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
34 |  | Oranžinis G | CAS1936-15-8 C.I. Nr. 16230 Mikroskopijai, histologijai | 100 g | g | 300 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
35 |  | Pararosanilinas (Bazinis parafuksinas) | CAS467-62-9 C.I. Nr. 42500 dažų kiekis min.95% |  | g | 20 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
36 |  | Perjodo rūgštis | CAS10450-60-9 Švari analizei, ACS reagentas; min. 99,0 % | 100 g | g | 800 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
37 |  | Pikro rūgšties tirpalas | CAS88-89-1. 13 g/l (1,3 %) sotusis vandeninis tirpalas | galonas/ 3,79L | galonas/ 3,79L | 6 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
38 |  | Piridinas | CAS110-86-1 Chemiškai švari, min. 99,5 % | 1000 ml | ml | 2000 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
39 |  | Polietilenglikolis 200 | CAS25322-68-3 Švarus; molinė masė 200 g/mol | 1 L | L | 7 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
40 |  | Propilenglikolis | CAS 57-55-6, molekulinė masė 76,09, švarumas ≥99,5%, ACS reagentas, klampus skystis. | 1 L | L | 2 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
41 |  | Sidabro nitratas | CAS7761-88-8 Švari analizei/chemiškai švari ir atitinkanti analitinę specifikaciją pagal Ph. Eur.; min. 99,8% | 100 g | g | 800 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
42 |  | Skruzdžių rūgštis | CAS64-18-6 Chemiškai švari; min. 98,0 % | 1 L | L | 20 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
43 |  | Toluidino mėlis O | CAS92-31-9 C.I. Nr. 52040 Mikroskopijai, 85% |  | g | 25 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
44 |  | 2,4,6-trimetilpiridinas (s-kolidinas) | CAS 108-75-8, chemiškai švari, min. 99% |  | ml | 100 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
45 |  | Vandeninė dengiamoji terpė | Paruošta naudojimui vandeninė objektinių stiklelių dengimo terpė histologijai/mikroskopijai; pagaminta iš želatinos, glicerolio ir fenolio | 100 ml | ml | 300 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
46 |  | Jodas (Iodine) | CAS 7553-56-2, chemiškai švari, min. 99,8%, molinė masė 253.81 | 100g | g | 100 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
47 |  | Dinatrio hidrofosfato dihidratas | CAS10028-24-7 Chemiškai švarus, min. 99,5 %; buferių sudedamoji dalis | 1000g | g | 15000 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
48 |  | Di-natrio tetraborato dekahidratas | CAS 1303-96-4 Chemiškai švarus, min. 99,5 %; buferių sudedamoji dalis |  | g | 100 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
49 |  | EDTA dinatrio druskos dihidratas | CAS6381-92-6 Švari analizei, min. 99,0 % | 1000 g | g | 70000 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
50 |  | Formaldehidas 37% | CAS50-00-0 Chemiškai švari arba speciali kokybė histologijai; min.37,0 %; nebuferinis tirpalas, stabilizuotas 10-15% metanoliu | 2500 | ml | 72000 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
51 |  | Natrio chloridas | CAS 7647-14-5 Chemiškai švarus, atitinka analitinę specifikaciją pagal Ph. Eur.; min. 99,0 % | 1000 g | g | 7000 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
52 |  | Natrio dihidrofosfato dihidratas | CAS13472-35-0 Švari analizei, min. 99,0 % | 1000 g | g | 6000 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
53 |  | Kalio chloridas (3M) | CAS 7447-40-7, elektrolitas pH elektrodui, molinė masė 74,56 g/mol | 1000 ml | ml | 1000 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
54 |  | Kalcio chloridas | CAS 10035-04-8, CaCl2 · 2H2O |  | g | 500 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
55 |  | Glicerolis | CAS 56815, bevandenis, molinė masė 92,09 | 1000 ml | ml | 1000 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
56 |  | Sacharozė | 99, 7%, molinė masė 342,30 | 1 kg | kg | 1 kg |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
57 |  | Kongas raudonas | CAS 573-58-0 Mikroskopijai, dažų kiekis >85%, C.I. Nr. 22120 | 100 g | g | 100 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
58 |  | dodeka-Volframo fosforo rūgštis | CAS 12501-23-4 , švari analizei, molinė masė 2898,05 | 100 g | g | 400 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
59 |  | želatina | CAS 9000-70-8, vidutinio stiprumo (~180 bloom), tipas A |  | g | 500 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
60 |  | Vanduo be nukleazių | Vanduo skirtas PGR ir kitoms molekulinėms reakcijoms atlikti; sterilus, be dezoksiribonukleazių, RNazių arba proteazių. | 500 ml | ml | 4000 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
61 |  | Orseinas | Sintetinis, absorbcijos max. (0,01 M NaOH) 575-580 nm; mikroskopijai, CAS 1400-62-0 |  | g | 40 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
62 |  | di-Kalio disulfitas | ≥97.0%, CAS 16731-55-8, molinė masė 222,33 |  | g | 250 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
63 |  | Rinkinys skirtas profesonaliam optikos valymui | Rinkinyje turi būti priemonės (valymo skystis, šepetėliai ir pan.), kurių pagalba galima būtų išvalyti objektyvus, jų dalis. |  | rinkinys | 1 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
64 |  | 10 % neutralus buferinis formalino tirpalas | CAS Nr 50-00-0 Paruoštas naudojimui, neutralus fosfatinis buferinis 10 % (V/V) formalino tirpalas 40 mMol/L. pH 7.0 ± 0.2. Natrio kiekis tirpale - 61-71 mmol/l. Reagentas, paruoštas histologijos tyrimams parafinine technika atlikti ("Histo grade"). Tinkamas kokybiškų imunohistocheminių, imunofluorescencinių ir molekulinių reakcijų atlikimui. Pakuotė su kraneliu. Kranelių pristatymas pagal poreikį: per metus ne daugiau 15 vnt. | 20-25 L | L | 30000 |  | 21% | [6 empty] | 33696300-8
65 |  | Ksileno pakaitalas | Ksileno pakaitalas naudojimui histologijoje. Be aštraus kvapo, nealergizuojantis. Turi atlikti parafino tirpinimo ir audinių skaidrinimo funkcijas. | 5 L | L | [9 empty] | 33696300-8
66 | Dažų rinkinys greitam kraujo tepinėlių dažymui. Siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo. | [13 empty] | 33696300-8
| 66.1 | Tirpalas 2 (eozino raudonas) | Tankis 20°C - 1,01g/cm³, pH - 6,8. | 2,5 L | L | 20
| 66.2 | Tirpalas 3 (azūro mėlynas) | Tankis 20°C - 1,01g/cm³. pH - 6,8. | 2,5 L | L | 20
66 pirkimo dalies suma, Eur be PVM
67 | Dažai citologinei vėžio ir ciklo diagnostikai. Siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo. | [13 empty] | 33696300-8
| 67.1 | Papanicolaou tirpalas 1b (hematoksilinas S) | Tankis 20°C - 1,05g/cm³, pH - 2,5. | 2,5 L | L | 30 | 36.8 | 5% | 38.64 | 2,5 L | 92 | 1104 | 1159.2 | RAL Diagnostics; Harris haematoxylin (Kat. Nr. 361070-2500)
| 67.2 | Papanicolaou tirpalas 3 b (polichrominis tirpalas EA 50) | Tankis 20°C - 0,82g/cm³ | 2,5 L | L | 40 | 25.6 | 5% | 26.88 | 2,5 L | 64 | 1024 | 1075.2 | RAL Diagnostics; EA50 Papanicolaou solution (Kat. Nr. 367600-2500)
|  |  |  | 67 pirkimo dalies suma, Eur be PVM | [7 empty] | 2128 | 2234.4
68 | Dengiamoji medžiaga mikropreparatų dengimui | [13 empty] | 33696300-8
| 68.1 | Dengiamoji medžiaga citologijai | Automatiniam citologinių preparatų dengimui, bevandenė, toluolo ir metilmetakrilato pagrindu, klampumas 140-160cSt, tinkama darbui su Leica CV5030 automatiniu dengimo įrenginiu. Originalioje 500 ml talpos gamintojo pakuotėje. | 500ml | ml | 20000
| 68.2 | Dengiamoji medžiaga histologijai | Automatiniam histologinių preparatų dengimui, bevandenė, ksileno/ kito organinio tirpiklio pagrindu, klampumas 450-550 cSt, tinkama dengimui po ksileno pakaitalo. Tinkama darbui su Leica CV5030 automatiniu dengimo įrenginiu. Originalioje 500 ml talpos gamintojo pakuotėje. | 500ml | ml | 20000
68 pirkimo dalies suma, Eur be PVM
69 | Dažai citologinei vėžio ir ciklo diagnostikai. Siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo. | [13 empty] | 33696300-8
| 69.1 | Raudonasis (EOZIN) reagentas | Raudonasis reagentas skirtas naudoti su dažų rinkiniu diferenciniam hematologinių ir citologinių mėginių ląstelių elementų dažymui. Pakuotė ne mažesnė nei 2500 ml. | 2,5 L | L | 12.5 | 44 | 5% | 46.2 | 2,5 L | 110 | 550 | 577.5 | RAL Diagnostics; EOSIN-RAL 555 (Kat. Nr. 361640-2500)
| 69.2 | Mėlynasis (BLUE) reagentas | Mėlynasis reagentas skirtas naudoti su dažų rinkiniu diferenciniam hematologinių ir citologinių mėginių ląstelių elementų dažymui. Pakuotė ne mažesnė nei 2500 ml. | 2,5 L | L | 12.5 | 44 | 5% | 46.2 | 2,5 L | 110 | 550 | 577.5 | RAL Diagnostics; BLUE-RAL 555 (Kat. Nr. 361650-2500)
|  |  |  | 69 pirkimo dalies suma, Eur be PVM | [7 empty] | 1100 | 1155
70 | Dažai histologiniams mėginiams žymėti. Siūlomos prekės turi būti vieno gamintojo. | [13 empty] | 33696300-8
| 70.1 | Histologinių mėginių žymėjimo dažai juodi | Tinkantys fiksuotiems ir šaldytiems histologiniams mėginiams, greitai džiūstantys, skirti ilgalaikiam žymėjimui. Tinkantys mikrodiagnostikai, dažų pigmentas padengiantis mėginio paviršių nesiskverbiant gylyn į audinius. Juodos spalvos. | 237ml | ml | 4266
| 70.2 | Histologinių mėginių žymėjimo dažai mėlyni | Tinkantys fiksuotiems ir šaldytiems histologiniams mėginiams, greitai džiūstantys, skirti ilgalaikiam žymėjimui. Tinkantys mikrodiagnostikai, dažų pigmentas padengiantis mėginio paviršių nesiskverbiant gylyn į audinius. Mėlynos spalvos. | 237ml | ml | 4266
| 70.3 | Histologinių mėginių žymėjimo dažai žali | Tinkantys fiksuotiems ir šaldytiems histologiniams mėginiams, greitai džiūstantys, skirti ilgalaikiam žymėjimui. Tinkantys mikrodiagnostikai, dažų pigmentas padengiantis mėginio paviršių nesiskverbiant gylyn į audinius. Žalios spalvos. | 237ml | ml | 2133
| 70.4 | Histologinių mėginių žymėjimo dažai raudoni | Tinkantys fiksuotiems ir šaldytiems histologiniams mėginiams, greitai džiūstantys, skirti ilgalaikiam žymėjimui. Tinkantys mikrodiagnostikai, dažų pigmentas padengiantis mėginio paviršių nesiskverbiant gylyn į audinius. Raudonos spalvos. | 237ml | ml | 2133
70 pirkimo dalies suma, Eur be PVM